АКТ ПРИЕМКИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО

И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| (наименование системы, установки, объекта) |
| --- |
|  | " | " |  | 200 | г. |
| Комиссия в составе представителей: |  |
| заказчика |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| генерального подрядчика |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| субподрядных монтажных организаций |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| эксплуатационной организации |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| генерального проектировщика |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| органов государственного санитарного надзора |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| органов государственного пожарного надзора |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| других заинтересованных органов надзора и организаций |
|  | (наименование организации, |
| должность, фамилия, и.о.) |
| провела проверку и приемку |
|  | (наименование систем водоснабжения установки, объекта) |
| на эффект действия и установила: |  |
| 1 Установленное оборудование |
|  | (наименование установки, объекта) |
| и монтаж внутренних систем соответствуют проектной документации. |
| 2 Системы испытаны гидравлическим давлением на | МПа, акты |
| от " | " | 200 | г. |  |
| 3 При испытании на эффект действия внутренних систем водопровода установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водозаборные точки (смесители, краны), отсутствовали течи в трубопроводах и утечки воды через смесители, краны и смывные устройства. 4 Счетчики холодной и горячей воды переданы эксплуатационной организации. Решение комиссии На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленная к сдаче внутренняя система хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения принята в наладку, в эксплуатацию (лишнее исключить). |
| Подписи: |  |
| Сдали |  | Приняли |
| представители генерального подрядчика и субподрядных организаций: |  | представители заказчика |