АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ТРУБОПРОВОДОВ (СООРУЖЕНИЙ)

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ#S

| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комиссия в составе представителей: |  |
| --- | --- |
| санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) |  |
|  | (города, района, |
| должность, фамилия, и.о.) |
| заказчика |  |
|  | (наименование организации, |
| должность, фамилия, и.о.) |
| строительно-монтажной организации |  |
|  | (наименование организации, |
| должность, фамилия, и.о.) |
| эксплуатационной организации |  |
|  | (наименование организации, |
| должность, фамилия, и.о.) |
| составили настоящий акт о том, что | трубопровод, сооружение |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) |  |
|  | подвергнут |
| (наименование объекта, длина, диаметр, объем) |  |
| промывке и дезинфекции хлорированием |  |
|  | (указать, каким реагентом) |
| при концентрации активного хлора ____мг/л(г/куб.м)и продолжительности контакта ____ ч. |
| Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на ______ листах прилагаются. |
| Представитель санитарно- |
| эпидемиологической службы (СЭС) |  |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
|  | (подпись) |

| Заключение СЭС: | трубопровод, сооружение | считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск его |
| --- | --- | --- |
|  | (ненужное зачеркнуть) |  |
| в эксплуатацию. |

| Главный врач СЭС: |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, и.о., подпись) |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |
|  |  |  | (дата) |  |  |  |