Приложение 1

к Регламенту

проведения обследований

при рассмотрении обращений жителей

Зеленоградского административного

округа города Москвы по вопросам

центрального отопления, горячего

водоснабжения, вытяжной вентиляции

АКТ

г. Зеленоград                                    "__" ____________ 20___ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием жителя _________________________________________________________

провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:

Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,

проживает семья из ___ человек, из них детей __, площадь квартиры __ кв. м.

Квартира благоустроенная, санузел и ванная _______________, балкон _______,

полы - ________________.

В момент обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха: ________ °C.

2. Параметры теплоносителя   ┌────────┬───────┐

на тепловом узле:         │норматив│факт   │

┌──────────┼────────┼───────┤     ┌─────────┬───────────┐

│Т под.    │        │       │     │Р под.   │           │

├──────────┼────────┼───────┤     ├─────────┼───────────┤

│Т обр.    │        │       │     │Р обр.   │           │

└──────────┴────────┴───────┘     └─────────┴───────────┘

| 3. Температурный режим | Норматив, °C | Факт | Утепление окон |
| --- | --- | --- | --- |
| в квартире: | комната 1 | 18 |  |  |
|  | комната 2 |  |  |  |
|  | комната 3 |  |  |  |
|  | кухня |  |  |  |
|  | туалет |  |  |
|  | ванная, совм. санузел |  |  |
| в местах общего пользования | межкварт. коридор | 16 |  |  |
|  | вестибюль, лестн. клетка | 14 |  |  |

Основание - СанПиН 2.1.2.2645-10

Утепление входной квартирной двери: _______________________________________

Примечание:  Замеры температуры в помещениях производятся на расстоянии 1,0

м  от  наружной  стены  и  1,5  м  от  пола. В угловых комнатах нормативная

температура +20 °C согласно СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания".

Причиной послужило: _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Заключение комиссии: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: _________________________________

_________________________________

_________________________________

житель _____________________________________________________________