# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Капитальный ремонт пола и системы отопления в помещении столовой

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт пола и системы отопления в помещении столовой.

##### 2. Объемы выполняемых работ: в соответствии  с локальным сметным расчетом, техническим заданием  и проектом муниципального контракта

3. Место выполнения работ: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Чапаева, 7.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

С момента заключения контракта по 09 августа 2018 г.

5. Условия и общие требования к выполнению работ, требования к качеству работ,  в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить работы согласно строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям (далее по тексту – СНиП, ГОСТ). Выполнять все работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, сметной документацией с надлежащим качеством.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных и регламентирующих документов, настоящего контракта и Технического задания.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ: регулярно производить вывоз строительного мусора своими силами в соответствии с графиком выполнения работ с учетом выполнения мероприятий по переработке строительных отходов  в соответствии с действующим законодательство РФ.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда, технике безопасности; обеспечивает контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря; несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты окончания работ письменно  уведомить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, дате и времени приемки. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала приемки рассмотреть, проверить, подписать и вернуть Подрядчику 1 экземпляр документации, подтверждающей выполнение работ, а при наличии претензий Заказчик обязан в тот же срок вернуть документацию со своими замечаниями.

Приемка работ осуществляется комиссией Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. При приемке работ Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) выполненных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия сметам и условиям настоящего контракта. Проверка результатов работ, предусмотренных сметами и контрактом, может производиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае если при проверке работ Заказчиком установлено, что работа выполнена качественно, в полном объеме, в соответствии со сметами и условиями настоящего контракта, то Заказчиком подписывается акт о приемке выполненных работ.

Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика. В этом случае Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и дата новой приемки.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом 6 контракта.

При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день начала приемки представителям Заказчика Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением актов скрытых работ, копий сертификатов соответствия (подлежащих сертификации строительных материалов) пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые строительные материалы,  накладных на использованные строительные материалы.

10. Требования по объему и сроку гарантий качества работ: гарантия качества на выполненные работы сроком на 5 (пять) лет, а гарантию качества на используемые материалы и оборудование на срок, установленный изготовителем материалов и оборудования, но не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и пригодность используемых материалов, оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков выполненных работ (с учетом материалов), обнаруженных после принятия (работ), в срок, установленный в письменном требовании Заказчика. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта и определения сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, и этот акт имеет обязательную силу для Подрядчика.

11. При выполнении работ должны использоваться следующие товары (материалы, оборудование):

| № | Наименование материала | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материал для стяжки | Бетон М150 |
| 2. | Плита керамогранитная | 400х400х10мм, противоскользящая поверхность, цвет по согласованию с заказчиком |
| 3. | Радиатор чугунный | Теплоотдача, Вт – не менее 160 Рабочее давление, Мпа – не менее 0.9 Испытательное давление, Мпа - не менее 1.5 |
| 4. | Плинтус | Материал – керамогранит с прямыми краями, высота не менее 70 мм, ширина 400 мм, цвет по согласованию заказчика |
| 5. | Штукатурка | влагостойкая, высокопрочная, трещиностойкая |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Директор МКОУ «Бисертская средняя школа №2» ________________ /Г.Г. Хадиулина/ «__» ________ 2018 г. М.П. | __________________/_________/ «__» _________ 2018 г. М.П. |