АКТ

ПРИЕМКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

| (наименование установки, объекта) |
| --- |
|  | " | " | 200 | г. |
| Комиссия в составе представителей: |  |
| заказчика |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| генерального подрядчика |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| субподрядных монтажных организаций |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| эксплуатационной организации |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| генерального проектировщика |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| органов государственного санитарного надзора |
|  | (наименование организации, должность, |
| фамилия, и.о.) |
| органов государственного пожарного надзора |
|  | (наименование организации, должность, |
| фамилия, и.о.) |
| других заинтересованных органов надзора и организаций |
|  | (наименование организации, |
| должность, фамилия, и.о.) |
| провела приемку осветительной установки и измерение освещенности в помещениях |
| (наименование помещения) |
| (краткая характеристика ОУ, тип и номер прибора) |
| напряжение сети в начале измерений | В, в конце измерений | В и установила: |
| состояние осветительной установки, состав ОУ и ее монтаж соответствуют рабочей документации, результаты измерений освещенности представлены в таблице. Измерения проведены по ГОСТ 24940. |

| N конт- рольных точек | Место измерения, наименование рабочей поверхности | Плоскость измерения (гориз.- верт.- накл.), высота от пола | Освещенность, лк | Заключение от степени соответствия нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измеренная | фактическая | нормируемая |  |
|  |  |  | Комбинированное освещение | Общее освещение | Комбинированное освещение | Общее освещение | Комбинированное освещение | Общее освещение |  |
|  |  |  | общее | общее и местное |  | общее | общее и местное |  | общее | общее и местное |  |  |
| Примечание - Фактическая освещенность определена с учетом введения поправочных коэффициентов к измеренной освещенности: К1 - спектральный состав источника света по таблице 5 Рекомендаций [10], К2 - градуировочный коэффициент шкал люксметра и К3 - коэффициент запаса осветительной установки по Рекомендациям [10]. |

| Решение комиссии |
| --- |
| На основании проведенного осмотра и измерений предъявленную к сдаче осветительную установку принять в эксплуатацию. |
| Подписи: |
| Сдали | Приняли |
| представители генерального подрядчика и субподрядных организаций: | представители заказчика: |