АКТ

приемки системы и выпусков внутренней канализации

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| (организация, должность, Ф.И.О.) | Технического надзора заказчика |  |
|  | Генерального подрядчика |  |
|  | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  | Эксплуатационной организации |  |
| произвели осмотр и приемку в эксплуатацию системы и выпусков внутренней канализации |
| (наименование и адрес объекта) |
| и установили: |  |  |
| 1. Монтаж системы соответствует проекту и нормативной документации. |
| 2. При испытании на эффект действия проверены исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств проливом воды, течей в соединениях и утечек в смывных бачках не обнаружено. Сточные воды отводятся нормально. |
| На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к сдаче систему внутренней канализации считать подготовленной к эксплуатации. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| (подписи, Ф.И.О.) | Технического надзора заказчика |  |
| М.П. | Генерального подрядчика |  |
|  | Субподрядной организации (монтажной) |  |
|  | Эксплуатационной организации |  |