Приложение N 17

к Руководству по безопасности

"Инструкция по техническому

диагностированию подземных

стальных газопроводов",

утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 06.02.2017 N 47

(Рекомендуемый образец)

ПРОТОКОЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГАЗОПРОВОДА

ПО ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКАЗОВ

| Дата обследования | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущественная принадлежность газопровода |  |
| Адрес газопровода и N исполнительного чертежа |  |
| Назначение газопровода |  |
| Общая протяженность |  | метров, диаметр |  | миллиметров, |
| рабочее давление |  | мегапаскаля. |

1. Исходные данные

| Наименование параметра | Единица измерения | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность возникновения отказа, установленная в качестве допустимой | - |  |  |
| Частота возникновения отказов, обусловленных различными причинами: | - | - | - |
| механическими повреждениями | 1/(километр·год) |  |  |
| заводским браком | то же |  |  |
| другими причинами | " |  |  |

2. Результаты расчетов

| Наименование параметра | Значение по участкам газопровода |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | ... | n |
| При наличии дефектов и повреждений, выявленных при проведении технического диагностирования: | - | - | - | - |
| вероятность возникновения отказа |  |  |  |  |
| остаточный ресурс газопровода , лет |  |  |  |  |
| При условии устранения выявленных дефектов и повреждений: | - | - | - | - |
| вероятность возникновения отказа |  |  |  |  |
| остаточный ресурс газопровода , лет |  |  |  |  |

Расчет провел:

| должность, наименование организации |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |