# АКТ

# на монтаж и испытание внутридомовых ливнестоков

| Гор. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы нижеподписавшиеся: |
| представитель технического надзора |  |
| главный инженер строительства |  |
| производитель работ |  |
| произвели осмотр выполненных работ по монтажу и испытанию внутридомовых ливнестоков в здании |
|  | на земельном участке N |  |
| по ул. (пр-т) |  |
| Причем установили: 1 . Внутридомовые ливнестоки выполнены: подвальная часть из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, с установкой ревизии на каждом выпуске. Раструбы проконопачены просмоленной прядью, зачеканены цементом. Стояки выполнены из стальных труб диаметром 100 мм, на сварке. Чердачная часть изолирована согласно чертежу. Ливнестоки испытаны путем наполнения водой и определения проходимости до первого колодца. Материалы проектные: трубы чугунные канализационные диаметрам 100 мм, трубы стальные диаметром 100 мм, на сварке. 2. Работы выполнены хорошо и соответствуют своему назначению. |
| Автор проекта |  | (подпись) |
| Представитель технического надзора Застройщика |  | (подпись) |
| Главный инженер строительства |  | (подпись) |
| Производитель работ |  | (подпись) |