СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ

Технические требования к приборам

ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия.

ТУ 4941-028-10836194-99 Ванны чугунные эмалированные 1700x700.

ТУ 4941-032-00284581-97 Ванна чугунная эмалированная длиной 1700 мм.

ТУ 4941-033-00284581-97 Ванны чугунные эмалированные модернизированные облегченные с улучшенными эргономическими показателями.

ТУ 21-028995-009-91 Ванны чугунные эмалированные длиной 1500 мм модернизированные облегченные с улучшенными эргономическими показателями.

ТУ 21-26-147-76 Ванна чугунная эмалированная 1810, 1910 мм.

ТУ 21-469-015-93 Ванны чугунные эмалированные прямобортные.

ТУ 21-469-014-93 Ванны чугунные эмалированные длиной 1600 мм с улучшенными эргономическими показателями.

ТУ 67-07-02-94 Трапы чугунные.

ТУ 4946-003-00288411-2000 Чаша клозетная чугунная эмалированная и сифон к ней.

ТУ РБ 02973853-159-98 Чаша чугунная напольная эмалированная.

ТУ 21-26-325-85 Поддоны стоечные металлические многооборотные для чугунных эмалированных ванн.

ТУ 21-26-326-85 Поддоны транспортные чугунных эмалированных ванн.

ТУ 21-26-328-85 Поддоны стоечные металлические многооборотные разборные для чугунных и стальных ванн.

ТУ 21-26-389-88 Пакеты транспортные раковин и моек.

... Стандарты и технические условия на санитарно-технические приборы чугунные эмалированные, предусмотренные проектом.

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

Входной контроль качества чугунных эмалированных приборов, устанавливаемых в зданиях различного назначения, должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, требованиями государственных стандартов и технических условий, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

На строительной площадке и на комплектовочных базах в процессе входного контроля:

должно быть проверено наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов;

должны быть проверены сопроводительные документы (документы о качестве, паспорта и другие документы), маркировка, ярлыки с целью определения комплектности и соответствия поступивших санитарно-технических чугунных эмалированных приборов требованиям проекта (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие типов, сортов, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на санитарно-технические чугунные эмалированные приборы;

должен быть произведен внешний осмотр приборов с целью проверки соответствия их требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших приборов или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия

Стандарт распространяется на санитарно-технические чугунные эмалированные приборы (ванны, душевые поддоны, мойки, устанавливаемые в зданиях различного назначения.

Стандарт не распространяется на санитарно-технические чугунные эмалированные приборы специального назначения, подвергаемые воздействию морской или минеральной воды, а также других агрессивных сред.

Приборы должны изготовляться в соответствии с требованиями данного стандарта, конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

По функциональному назначению приборы подразделяют на ванны, душевые поддоны и мойки.

Приборы должны быть покрыты слоем белой или цветной стекловидной силикатной эмали.

Поверхности приборов подразделяют на функциональную (А), видимую (Б), невидимую наружную (В) и монтажную (Г), указанные на нижеприведенном рисунке.

Распределение поверхностей чугунных эмалированных приборов на примере ванны по назначению, условиям монтажа и эксплуатации

А - функциональная поверхность; Б - наружная поверхность, видимая после монтажа; В - наружная поверхность, не видимая после монтажа; Г - монтажная поверхность, перекрываемая водосливной или водоразборной арматурой.

Эмалевое покрытие поверхностей А и Б всех приборов должно быть термически стойким, химически стойким по отношению к щелочам, стойким к истиранию и воздействию красящих веществ, а также иметь прочное сцепление с поверхностью металла прибора.

Эмалевое покрытие поверхностей А и Б моек кроме того должно быть химически стойким к кислотам.

Эмалевое покрытие поверхностей А и Б приборов должно удовлетворять следующим требованиям: толщина эмалевого покрытия бортов и стенок должна быть 1,0 мм с отклонениями +1,0...-0,5 мм, толщина дна должна быть 1,5 мм с теми же отклонениями. Неравномерность толщины эмалевого покрытия не должна превышать 25%.

В зависимости от показателей внешнего вида, качества эмалевого покрытия поверхностей А и Б приборы подразделяют на сорта: первый, второй и третий в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Наименование дефектов | Нормы на 1 м эмалированной поверхности прибора |
| --- | --- |
|  | первого сорта | второго сорта | третьего сорта |
| Темные разрозненные точки диаметром от 1 до 2 мм | Не допускаются в количестве более: |
|  | 2 | 4 | 8 |
| Местное просвечивание грунтовой эмали на выступах и бортах | Не допускается общей площадью более, см |
|  | 5 | 10 | 20 |
| Булавочные уколы размером до 2 мм | Не допускаются в количестве более: |
|  | 2 | 4 | 8 |
| Пузыри без обнажения металла размером до 2 мм |  | Не допускаются в количестве более: |
|  | Не допускаются | 4 | 6 |
| Обнажение грунтовой эмали размером до 15 мм (только для ванн) |  | Не допускается общей площадью более, см |
|  | Не допускается | 2 | 3 |
| Волосные линии заплавленные | Не допускаются | Допускаются малозаметные |
| Прогары | Не допускаются |
| Наплывы эмали | Не допускаются |

Сортность приборов принимают по качеству эмалевого покрытия поверхностей А и Б по низшей из оценок.

Поверхность В приборов должна быть покрыта силикатной грунтовой эмалью или иметь лакокрасочное покрытие. Допускаются участки, покрытые белой или цветной эмалью, применяемой для нанесения на покрытия поверхности А и Б приборов.

В мойках третьего сорта допускается откол эмали на поверхности В обшей площадью до 2 см, а в душевых поддонах и ваннах - до 4 см с заделкой поврежденных мест защитным покрытием, не отличающимся по цвету от эмалевого покрытия прибора.

Эмалевое покрытие поверхности Г приборов должно быть ровным, без наплывов эмали.

Типы и основные размеры ванн, душевых поддонов и моек, мм, должны соответствовать указанным в нижеследующей таблице и рисунках.

Допускаемые отклонения длины () и ширины () приборов ±5 мм.

| Тип прибора | Длина | Ширина | Глубина , не менее | Высота , не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванны |
| ВЧ-1500 | 1500 | 700 | 400 | 630 |
| ВЧ-1600 | 1600 | 700 |  |  |
| ВЧ-1700 | 1700 | 750 |  |  |
| ВЧП-1700 | 1700 | 750 |  |  |
| Поддоны |
| ПДЧм-800 | 800 | 800 | 150 | 350 |
| ПДЧма-800 | 800 | 800 | 150 | 350 |
| ПДЧг-800 | 800 | 800 | 350 | 350 |
| Мойки |
| МЧ | 500 | 600 | 140 | - |
| МЧп | 800 |  |  |  |
| МЧ2 | 800 |  |  |  |
| Примечание: В обозначении типа прибора буквы и цифры означают: В - ванна, Ч - чугунная, П - с подлокотниками, ПД - поддон, м - мелкий, а - вариант исполнения, г - глубокий, М - мойка, н - со сливной полкой, 2 - мойка с двумя чашами |

Ванна чугунная эмалированная

Конструкция ванн и глубоких душевых поддонов должна предусматривать наличие выпускного и переливного отверстий, конструкция моек и мелких душевых поддонов - выпускного отверстия, а конструкция моек - также отверстий для установки водоразборной арматуры.

Диаметры выпускного и переливного отверстий для установки выпуска и перелива водосливной арматуры на приборах всех типов должны быть 52 мм с отклонениями для выпуска ванн и поддонов +2,0...-1,0 мм, а для выпуска моек и перелива ±1,0 мм.

Размеры и расположение отверстий в мойках для установки смесителей должны соответствовать указанным на нижеприведенных рисунках с отклонениями ±1 мм.

|  | Установочные размеры ванны и поддона | Отверстие для перелива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отверстие для выпуска |  |

Поддон типа ПДЧм-800

________________
     * - размеры для справок

|  | Поддон типа ПДЧма-800 | Поддон типа ПДЧг-800 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отверстие для выпуска (после эмалирования) |  |  |

________________

* - размеры для справок

|  | Мойка типа МЧ | Мойка типа МЧп |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________

* - размеры для справок

Мойка типа МЧ2

По требованию потребителя мойки могут изготовляться без отверстий для смесителей.

Расстояние между центрами отверстий для установки водосливной арматуры моек с двумя чашами должно быть 300±10 мм.

Ванны и душевые поддоны должны устанавливаться на опоры (ножки, подставки или др. приспособления), которые должны обеспечивать расстояние от пола до нижней кромки отверстия для выпуска не менее 145 мм.

Конструкция моек должна обеспечивать возможность их установки как на кронштейнах, так и на подстолье.

Конструкция приборов принимается по рабочим чертежам.

Допуски плоскостности продольных и поперечных боротов (коробление) приборов не должны превышать 1,5 мм на 500 мм длины.

Приборы, установленные на опоры (ножки, подставки, кронштейны и другие приспособления), должны выдерживать механическую нагрузку, быть устойчивы (ванна, поддон) и прочно закреплены (ванна, мойка); ванны и поддоны должны иметь горизонтальное положение бортов, отклонение от горизонтальности не должно превышать 4 мм.

Приборы должны иметь уклон днища к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск.

Ванны и поддоны должны иметь уравнитель электрических потенциалов для соединения корпуса с металлической водопроводной трубой. Длину проводника уравнителя электрических потенциалов указывают при заказе, при отсутствии указаний проводник изготовляют длиной 700 мм в соответствии с приложением В данного стандарта.

Для крепления уравнителя электрических потенциалов ванны и поддоны должны иметь со стороны выпуска приливы под бортами или днищем, или по две, залитые в корпус под бортом прибора в процессе ее отливки, стальные пластинки толщиной не менее 2 мм и сечением не менее 24 мм.

Контактные поверхности приливов или пластин для крепления уравнителя электрических потенциалов и самих проводников должны быть зачищены до металлического блеска и покрыты консервирующей смазкой.

Условное обозначение приборов в технической документации и при заказе должно состоять из слова, обозначающего вид прибора (ванна, душевой поддон, мойка), обозначения типа прибора и обозначения данного стандарта.

Для моек после обозначения типа прибора указывают буквы: Ц - для моек с отверстиями для установки центрального смесителя, Щ - для моек с отверстиями для установки смесителя со щеткой (в случае применения смесителя с нижним присоединением шланга щетки), Р - для моек с отверстиями для установки смесителя с подводками в раздельных отверстиях, Бо - для моек без отверстия под смеситель, Л - для моек типов МЧп, изготовленных в левом исполнении (чаша расположена слева при взгляде на мойку спереди), К - для моек, устанавливаемых на кронштейнах, Ш - для моек, устанавливаемых на кухонных столах.

Пример условного обозначения ванны чугунной эмалированной длиной 1700 мм с подлокотниками:

Ванна ВЧП-1700 ГОСТ 18297-96

То же, мойки чугунной с одной чашей, с отверстиями для смесителя со щеткой, для установки на кронштейнах:

Мойка МЧЩК ГОСТ 18297-96

Приборы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.

В состав комплекта ванн и душевых поддонов входят: ванна или поддон, опоры (подставки или ножки и детали их крепления), уравнитель электрических потенциалов (в комплекте), водосливная арматура.

В состав комплекта моек входят: мойка, водосливная арматура, водоразборная арматура.

Мойки, заказываемые для установки на кронштейнах, по требованию потребителя должны комплектоваться кронштейнами и деталями крепления.

По согласованию потребителя и изготовителя приборы могут поставляться частично или полностью без комплектующих изделий.

Приборы, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, должны сопровождаться паспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации.

В паспорте должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- условное обозначение прибора;

- комплектность;

- гарантии предприятия-изготовителя;

- дата выпуска или отгрузки;

- штамп ОТК.

Допускается совмещать паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

При поставке в торговую сеть паспорт должен прикладываться к каждому прибору.

На наружной поверхности прибора должны быть нанесены цветной эмалью или несмываемой водой краской товарный знак предприятия-изготовителя, сорт и дата выпуска.

Маркировка должна быть четкой, сохраняющейся в течение всего срока службы приборов.

Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

Упакованные изделия должны иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96.

Приборы должны быть упакованы поштучно или пакетами. Количество приборов в пакете устанавливается по согласованию предприятия-изготовителя с потребителем.

При поштучной упаковке приборов по верху их бортов должна быть наложена деревянная рама, скрепленная стальной упаковочной лентой или проволокой с двумя поперечными планками, подложенными под нижние стороны поперечных бортов.

При упаковке приборов пакетами между приборами должны быть проложены деревянные, картонные или изготовленные из других мягких материалов прокладки, обеспечивающие зазор между приборами не менее 5 мм. Пакет заключают в деревянную обрешетку и скрепляют стальной лентой или уголками.

Упаковка приборов может производиться иными способами, обеспечивающими их сохранность при транспортировании и хранении.

Смесители, водосливную арматуру и другие комплектующие упаковывают в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на эти изделия.

Приборы должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

Гарантийный срок эксплуатации приборов - полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации приборов через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем.

ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий

Стандарт распространяется на чугунные и пластмассовые трапы, предназначенные для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях.

Трапы следует изготовлять следующих типов:

Т50 - трап с прямым отводом условным проходом 50 мм;

ТК50 - трап с косым отводом условным проходом 50 мм;

Т100м - трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый;

ТК100м - трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый;

Т100б - трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой;

ТК100б - трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой;

ТВ50 - трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм;

ТВ100 - трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм.

Основные размеры трапов должны соответствовать указанным на рисунке и в нижеприведенной таблице.

Трап с прямым (косым) отводом

Трап с вертикальным отводом

1 - корпус трапа; 2 - решетка; 3 - стакан

Основные размеры трапов, мм

| Тип трапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т50 | 50 | 110 | 38 | 15 | 100-150 | 100-150 | 32 | 260 |
| ТК50 | 50 | 110 | 38 | 15 | 100-150 | 100-150 | 32 | - |
| Т100м | 100 | 140 | 42 | 32 | 200 | 150 | 32 | 355 |
| ТК100м | 100 | 140 | 42 | 32 | 200 | 150 | 32 | - |
| Т100б | 100 | 180 | 55 | 50 | 250 | 200 | 32 | 415 |
| ТК100б | 100 | 180 | 55 | 50 | 250 | 200 | 32 | - |
| TB50 | 50 | 108 | 43 | 15 | 100-150 | 100-150 | - | 335 |
| ТВ100 | 100 | 117 | 47 | 20 | 200 | 200 | - | 201 |

Предельные отклонения основных размеров чугунных трапов должны соответствовать указанным в ГОСТ 26645-85* для отливок 9-го класса точности.

Условное обозначение трапа при заказе и в технической документации должно состоять из слова "Трап", обозначения типа трапа и обозначения данного стандарта. В обозначение пластмассового трапа должна быть добавлена буква "П".

Примеры условных обозначений:

- чугунного трапа с прямым отводом условным проходом 50 мм:

Трап Т50 ГОСТ 1811-97

- трапа с косым отводом условным проходом 100 мм, большого:

Трап ТК100б ГОСТ 1811-97

Форма корпуса трапа, а также форма и расположение отверстий решетки данным стандартом не регламентированы.

Трапы должны изготовляться в соответствии с требованиями данного стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с, трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 - не менее 2,1 л/с, трапы типов Т100б и ТК100б - не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более 20±3 мм.

Решетка, установленная на корпусе трапа, должна устойчиво опираться на его опорную поверхность.

Наружная поверхность решетки, установленной на корпусе трапа, должна быть на одном уровне с поверхностью его бортов или находиться ниже их, но не более чем на 1 мм.

Трап в собранном виде должен быть герметичен при испытании его гидростатическим давлением 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

Решетки трапов с условным проходом  50 мм должны выдерживать сосредоточенную нагрузку не менее 60 кг, приложенную в центре решетки на площадь 15 см; решетки трапов с условным проходом  100 мм должны выдерживать сосредоточенную нагрузку не менее 90 кг, приложенную в центре решетки на площадь 30 см.

Внутренняя поверхность чугунных трапов должна быть покрыта стекловидными (силикатными) эмалями светлых тонов, решетки трапов - стекловидной (силикатной) грунтовой эмалью.

Наружные поверхности чугунных трапов должны иметь лакокрасочное покрытие.

Эмалевое покрытие чугунных трапов должно быть сплошным, прочно сцепленным с поверхностью металла трапа.

Трапы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.

В состав комплекта должны входить корпус, решетка, стакан (для вертикальных трапов), пробка для трапов с прямым и косым отводами).

Трапы, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, должны сопровождаться паспортом и инструкцией по эксплуатации.

В паспорте должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- условное обозначение трапа;

- комплектность;

- гарантия предприятия-изготовителя;

- дата выпуска или отгрузки;

- штамп ОТК.

Допускается совмещать паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

В маркировке, нанесенной на наружную поверхность трапа, должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;

- месяц и год изготовления трапа.

Маркировка должна быть прочной, сохраняться в течение всего срока службы трапов.

Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

Упакованные изделия должны иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96 и содержать манипуляционный знак: "Хрупкое. Осторожно".

На каждое грузовое место должен крениться ярлык из картона, фанеры или бумаги, покрытой пленкой, содержащий следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- номер партии и дату изготовления;

- количество изделий в упаковке;

- массу.

4.5 Упаковка

При упаковке решетку вставляют в корпус трапа с прокладыванием между ними бумаги до достижения плотности посадки, а резиновую пробку плотно вставляют в отверстие, предназначенное для нее.

При поставке потребителю трапы должны быть упакованы в коробки, деревянные ящики, мешки из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм, бумажные мешки или уложены в контейнеры. Допускается упаковка иного вида, которая должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.

При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах должна быть предусмотрена возможность пакетирования, исключающая механическое повреждение трапов.

Трапы необходимо хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов с соблюдением мер защиты от воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления трапов.

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня вводов трапов в эксплуатацию или реализации через торговую сеть в пределах гарантийного срока хранения.