| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

Должностная инструкция
слесаря-электромонтажника 3-го разряда [наименование организации, предприятия и т. п.]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Слесарь-электромонтажник 3-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность слесаря-электромонтажника 3-го разряда принимается лицо, обладающее специальными навыками, без предъявления требований к стажу работы.

1.3. Слесарь-электромонтажник 3-го разряда принимается и увольняется с работы [должность руководителя организации].

1.4. Слесарь-электромонтажник 3-го разряда должен знать:

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- основы электротехники в объеме выполняемой работы;

- устройство и принцип действия несложных электрических машин мощностью до 50 кВт, приборов, пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж;

- устройство и принцип работы машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 кВт;

- приемы работы пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках;

- назначение применяемых в работе материалов;

- припой и флюсы, применяемые при пайке, и правила пайки;

- способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках;

- правила включения электрических машин;

- применяемые при сборке и монтаже слесарные и контрольно-измерительные инструменты, приспособления и аппаратуру;

- пускорегулирующую аппаратуру средней сложности; допустимые нагрузки при работе электромашин;

- способы наладки щеточного механизма электродвигателя;

- способ обработки навивочно-уплотнительных материалов (пропитка, смазка, сварка, плетение и т.д.);

- систему допусков и посадок;

- устройство и назначение контрольно-измерительных и монтажного инструментов, специальных приспособлений и оборудования, применяемых при электромонтаже;

- технические условия на испытание электрооборудования;

- схемы собираемых и монтируемых аппаратов, приборов и электрокранов с контрольным управлением.

# 2. Должностные обязанности

2.1. Сборка простых узлов и аппаратов с применением универсальных приспособлений и инструментов.

2.2. Монтаж и установка электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 50 кВт и сварочных аппаратов мощностью до 30 кВт.

2.3. Монтаж, сборка, испытание и сдача электрических машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 кВт, электроприборов средней сложности и узлов к ним с применением универсальных приспособлений.

2.4. Опробование монтируемых машин и аппаратуры после установки.

2.5. Сборка и монтаж средней сложности узлов и аппаратуры с применением специальных приспособлений и шаблонов.

2.6. Сборка и установка сложных электроприборов и электромашин с применением специальных приспособлений и шаблонов.

2.7. Изготовление деталей, сборка приспособлений и шаблонов.

2.8. Изготовление деталей, сборка, испытание и установка простых электроконструкций низковольтной аппаратуры, а также электроприборов и пускорегулирующей аппаратуры.

2.9. Монтаж и пайка наконечников проводников.

2.10. Окраска проводников в установленные цвета.

2.11. Сборка и установка осветительных щитков до восьми групп соединительных муфт, тройников и коробок.

2.12. Сборка проводов простых схем.

2.13. Заготовка панели, установка коммуникационной аппаратуры и монтаж станции питания.

2.14. Прокладка световых, силовых и сигнализационных сетей.

2.15. Пробивка гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и пневматическим инструментом.

2.16. Сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную и на станках.

2.17. Лужение концов кабеля.

2.18. Выявление при монтаже повреждений в электрооборудовании и устранение их.

2.19. Монтаж и установка распределительных щитов свыше восьми групп и шинных сборок, а также электрооборудования кранов грузоподъемностью до 20 т, сварочных аппаратов мощностью свыше 300 кВт и ртутных выпрямителей мощностью до 500 кВт.

2.20. Вязка электросхем из проводников различного сечения и полный монтаж в корпусах.

2.21. Работа по коммутации распределительных щитов для силовых электроустановок.

2.22. Установка аппаратуры и полная коммутация станций питания на силу тока до 1000 А.

2.23. Прокладка фидерной и распределительной сети.

2.24. Сборка и установка сложного электрооборудования и изделий под руководством слесаря-электромонтажника более высокой квалификации.

# 3. Виды работ

Слесарь-электромонтажник 3-го разряда обязан выполнять следующие работы:

3.1. включение в сеть амперметров, вольтметров, электросчетчиков;

3.2. установка выключателей осветительной сети;

3.3. сборка на панели и установка гнезд штепсельных;

3.4. изготовление деталей пускорегулирующей аппаратуры;

3.5. изготовление досок изоляционных под силовые и осветительные щитки;

3.6. намотка и установка на место катушек электромагнитных для приборов разных типов и систем;

3.7. чистка при сборке коллекторов динамомашин и моторов;

3.8. сборка ламп настольных;

3.9. клепка лепестков контактных;

3.10. установка люстр с переключением;

3.11. разметка под проводку осветительной сети;

3.12. изготовление панелей контактных простых;

3.13. установка панелей изоляционных;

3.14. комплектование и установка плат клеммных;

3.15. установка на место и включение в общую схему переключателей и реостатов;

3.16. сборка и установка предохранителей, переходных коробок, рубильников;

3.17. наклейка на распределительные щиты резины уплотнительной;

3.18. полная сборка и регулирование реле простых постоянного и переменного тока;

3.19. сборка и подгонка включения рубильников трехполюсных;

3.20. сборка термопар контактных;

3.21. комплектование и сборка трубок микрофонных, реле двухконтактных телефонных, аппаратов телефонных, звонков поляризованных, ящиков селекторных диспетчерской связи, педалей механических рельсовых, замков контрольных стрелочных системы Мелентьева, молниеотводов, повторителей семафорных, замыкателей стрелочных шарнирных;

3.22. установка шпилек контактных, изоляторов, сигнальных ламп, переключателей, тумблеров;

3.23. установка шунтов;

3.24. сборка щеткодержателей;

3.25. монтаж аппаратов и приборов, стоек распределительных станций диспетчерских связей, штативов к телефонным коммутаторам;

3.26. сборка и регулирование аппаратуры рентгеновской передвижной;

3.27. сборка, разборка, испытание током высокого напряжения выключателей групповых;

3.28. установка двигателей электрических мощностью свыше 50 до 100 кВт;

3.29. комплектование и сборка коммутаторов телефонных с числом номеров до 50, коммутаторов телеграфных и стрелочных, аппаратов жезловых, реле указательных, реле, переключателей групповых.

3.30. установка и регулирование контакторов;

3.31. монтаж коробок распределительных;

3.32. установка, подключение и испытание панелей контакторных сложных;

3.33. монтаж прожекторов;

3.34. монтаж реостатов и пусковых контроллеров;

3.35. полный монтаж станций телефонных корабельных до 20 номеров со всеми приборами;

3.36. прокладка труб;

3.37. изготовление шин;

3.38. монтаж реле, контроллеров, блокировок, переключателей в шкафах и щитах распределительных;

3.39. монтаж щитов контрольных;

3.40. замена подшипников электромоторов.

# 4. Права

Слесарь-электромонтажник 3-го разряда имеет право:

4.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

4.2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

4.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т.д.

4.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

4.6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы.

4.7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т.п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

4.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

4.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.

# 5. Ответственность

Слесарь-электромонтажник 3-го разряда несет ответственность:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

5.2. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель структурного подразделения

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

Начальник юридического отдела

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]