#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

НА МОНТАЖ ИНВЕНТАРНОЙ ОПАЛУБКИ СТЕН МОНОЛИТНОГО ДОМА#S

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на опалубку; | Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие ППР на установку и приемку опалубки; | То же |  |
|  | - наличие и состояние крепежных элементов, средств подмащивания. | - » - |  |
| Сборка опалубки | Контролировать: - соблюдение порядка сборки щитов опалубки, установки крепежных элементов, средств подмащивания, закладных элементов; | Технический осмотр | Общий журнал работ |
|  | - плотность сопряжения щитов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном; | Измерительный, всех элементов |  |
|  | - соблюдение геометрических размеров и проектных наклонов плоскостей опалубки; | То же |  |
|  | - надежность крепления щитов опалубки. | Технический осмотр |  |
| Приемка опалубки | Проверить: - соответствие геометрических размеров опалубки проектным; | Измерительный | Общий журнал работ (журнал бетонных работ) |
|  | - положение опалубки относительно разбивочных осей в плане и по вертикали, в т. ч. обозначение проектных отметок верха бетонируемой конструкции внутри поверхности опалубки; | Измерительный |  |
|  | - правильность установки и надежность крепления пробок и закладных деталей, а также всей системы в целом. | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, теодолит, рулетка, рейка-отвес. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители заказчика. |

Технические требования

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп. #M12293 0 871001100 78 24260 2120484531 3464 315971599 938 3787496928 36659886742.16#S, #M12293 1 871001100 79 679635770 407135371 2447809331 4294967268 3384719155 1261054965 40929019253#S

| #G0Допускаемые отклонения: - от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении опалубки с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или граней, рисками разбивочных осей)- ±5 мм; - плоскости панели опалубки в верхнем сечении от вертикали-±8 мм; - люфт шарниров опалубки - 1 мм. Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны превышать: - предназначенных под окраску - 2 мм; - предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. Прогиб собранной опалубки вертикальных поверхностей - 1/400 пролета. Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и осей. |  |
| --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 9055863 0 0 0 0 0 0 0 0#S#M12293 1 1200031993 3271140448 4294967276 1376446615 247265662 4292034301 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 52085-2003#S. Опалубка. Общие технические условия.

#M12291 1200031994ГОСТ Р 52086-2003#S. Опалубка. Термины и определения.

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования.

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных пород по #M12291 1200004108ГОСТ 8486-86*#S Е и листовых пород по #M12291 1200001718ГОСТ 2695-83#S* не ниже II сорта.

Доски опалубки должны иметь ширину не более 150 мм.

Влажность древесины, прменяемой для палубы, должна быть не более 18%, для поддерживающих элементов- не более 22%.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м.

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетоном.

Типы опалубок должны применяться в соответствии с #M12291 9054138#S#M12293 0 9055863 0 0 0 0 0 0 0 0#S#M12293 1 1200031993 3271140448 4294967276 1376446615 247265662 4292034301 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 52085-2003#S, #M12291 1200031994ГОСТ Р 52086-2003#S.

Указания по производству работ

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп. #M12293 0 871001100 78 7615837 3738100565 1260623846 1600796692 1748452232 4294967294 6584331882.105#S, #M12293 1 871001100 78 7615841 1533931696 4 4148876064 1260622588 196590637 1890670992.109#S, #M12293 2 871001100 4120950664 24254 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650табл. 10#S

Числовые значения отклонений точности установки и изготовления инвентарных опалубок приведены в таблице.

| #G0Интервалы размеров | Значения отклонения точности, мм |
| --- | --- |
| инвентарной опалубки, мм | изготовления | установки |
| 50-80 | ±0,37 | ±0,85 |
| 80-120 | ±0,44 | ±1,10 |
| 120-180 | ±0,50 | ±1,25 |
| 180-250 | ±0,58 | ±1,45 |
| 230-315 | ±0,65 | ±1,60 |
| 315-400 | ±0,70 | ±1,80 |
| 400-500 | ±0,78 | ±2,00 |
| 500-630 | ±0,88 | ±2,20 |
| 630-800 | ±1,00 | ±2,50 |
| 800-1000 | ±1,15 | ±2,80 |
| 1000-1250 | ±1,30 | ±3,30 |
| 1250-1600 | ±1,55 | ±3,80 |
| 1600-2000 | ±1,85 | ±4,60 |
| 2000-2500 | ±2,20 | ±5.50 |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга