АКТ

приемки системы оперативного дистанционного контроля

(СОДК) увлажнения ППУ изоляции трубопровода

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Исполнителя работ

Эксплутационной организации и фирмы поставщика

составили настоящий акт по результатам проверки технического состояния и измерений смонтированной и представленной к сдаче системы ОДК ППУ изоляции трубопроводов.

Район теплосети

Номер проекта/контракта

Адрес участка теплотрассы

Номер магистрали

Технология прокладки

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Фактическая длина подающего трубопровода | ДУ |
| --- | --- |
| (диаметр) по исполнительной документации |  |  |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
| Фактическая длина обратного трубопровода | ДУ |
| (диаметр) по исполнительной документации |  |  |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
|  | ДУ |
| Длина сигнальной линии по подающему трубопроводу (по исполнительной |  |  |
| документации без соединительных кабелей) |  |  |
| Длина сигнальной линии по обратному трубопроводу (по исполнительной |  |  |
| документации без соединительных кабелей) |  |  |
| Физические длины соединительных кабелей без подключения измерительных приборов (по факту) | T.1 | Т.5 |
|  | Т.2 | Т.6 |
|  | Т.3 | Т.7 |
|  | Т.4 | Т.8 |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ |
| Электрические длины соединительных кабелей для подключения измерительных | Т.1 | Т.5 |
| приборов (по факту) | Т.2 | Т.6 |
|  | Т.3 | Т.7 |
|  | Т.4 | Т.8 |
| Всего длина кабелей |  |  |
|  |  |  | (локатор повреждений) |
| Длина сигнальной линии по подающему трубопроводу (по исполнительной |  | : |  |
| документации/фактическая) |  | : |  |
|  |  | : |  |
|  |  | : |  |
| Результаты измерений на /под/ контрольных точках, длина /обр/ сигнальной линии |  |
| Сопротивление сигнального /под/ |  | Ом |  |
| провода (петли) /обр/ |  | Ом |  |

| Сопротивление ППУ изоляции /под/ между сигнальн. проводом и /обр/ | МОм | кОм |
| --- | --- | --- |
| трубой | МОм | кОм |
|  | МОм | кОм |
|  | МОм | кОм |
| Используемые приборы контроля | Локатор повреждений | Заводск |
|  | Локатор повреждений | Заводск |

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Строительно-монтажные работы по системе ОДК увлажнения изоляции выполнены (ненужное зачеркнуть): в полном объеме, в соответствии с проектными требованиями не в полном объеме, с отклонениями от проекта

3.2. Замечания, отклонения от проекта:

| 3.3. Система ОДК увлажнения ППУ изоляции | ПРИНЯТА /НЕ ПРИНЯТА |
| --- | --- |
| Подписи: |  |
| Исполнитель работ: |  | Эксплуатационная организация: |  | От фирмы поставщика: |

Печати:.