- Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), объем работ:

- Предмет закупки: Выполнение работ по текущему ремонту помещений детского сада.

1.2. Объем работ: в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами (прилагается отдельным файлом).

| Наименование объекта закупки | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений детского сада. | Усл. рем. | 1 |

Техническое задание на производство работ

| № п/п | Наименование | Описание количественных и качественных характеристик поручаемых к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целевое назначение работ | Строительно-монтажные работы по текущему ремонту помещений детского сада |
| 2 | Наименование объекта | «Текущий ремонт помещений здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МО «Город Архангельск» «Центр развития ребенка – детский сад № 173 «Подснежник»» по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 343, корпус № 1» |
| 3 | Расположение объекта | Российская Федерация, 163030, Архангельская обл., г. Архангельск, округ Варавино-Фактория, пр. Ленинградский, дом 343, корпус № 1 |
| 4 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 5 | Требования к качеству, безопасности и результату выполняемых работ | Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с локальными сметными расчетами, техническим заданием и нормативно-технической документацией. Требования к используемым материалам, оборудованию: - используемые при строительстве материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р Госстандарта РФ. - используемые материалы должны подтверждаться документами (сертификаты соответствия государственному стандарту РФ) Подрядчик несет ответственность за: - соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников; - противопожарную безопасность; - экологическую безопасность; Результаты работ должны соответствовать проектной документации, утвержденной Заказчиком, строительным нормам и правилам, нормативным документам в области строительства, в том числе: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные отделочные покрытия»; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». |
| 6 | Порядок приемки выполненных работ | Подрядчик направляет не менее чем за 5 рабочих дней в адрес Технического Заказчика, осуществляющего строительный контроль извещение о начале выполнения строительно-монтажных работ с приложением оформленного журнала производства работ, ППР (в т.ч схем безопасного производства работ, графика производства работ), приказа о назначении ответственных за безопасное производство работ и строительный контроль, реквизитов и контактных телефонов. Подрядчик в установленные сроки устраняет замечания, выявленные в процессе осуществления строительного контроля со стороны Технического Заказчика. Подрядчик направляет не менее чем за 5 рабочих дней в адрес Технического Заказчика, осуществляющего строительный контроль, извещение о завершении выполнения строительно-монтажных работ с предоставлением исполнительной документации в полном объеме. Исполнительную документацию Подрядчик предоставляет Техническому Заказчику, осуществляющему строительный контроль, готовит в трех экземплярах в полном соответствии с РД 11-02-2006, РД 11-05-2007. В состав исполнительной документации Подрядчиком включаются акты, исполнительные чертежи, схемы, журналы производства работ, приказы о назначении ответственных лиц за производство работ, заверенные копии сертификатов и паспортов на оборудование и материалы, использованные в процессе выполнения работ. Текущая исполнительная документация предоставляется поэтапно на виды работ, а также по запросу Технического Заказчика. |
| 7 | Состав работ | - общестроительные работы; - работы по ремонту водопровода и канализации; - работы по ремонту вентиляции (замена вентиляционных решеток); - работы по ремонту системы электроснабжения и электроосвещения. |
| 8 | Требования к Подрядчику, выполняющему СМР | В соответствии с п.13 Главы I «Общие положения» аукционной документации |
| 9 | Технико-экономические показатели | Лимиты бюджетного финансирования текущего ремонта объекта на 2018 год составляют: 1 423 708, 31 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи семьсот восемь) рублей 31 копейка |
| 10 | Условия строительства | Строительство в районе, приравненном к Крайнему Северу. |
| 11 | Требования к согласованиям | Согласование проекта производства работ, природоохранных и противопожарных мероприятий Подрядчик выполняет в установленном законодательством Российской Федерации порядке с Инженерной организацией, осуществляющей строительный контроль за счет собственных средств. |
| 12 | Наличие субподрядных организаций | Допускается |
| 13 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. |
| 14 | Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ | Гарантии качества распространяются на все работы по строительству, предусмотренные проектной документацией и выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту, в т.ч. на используемые строительные материалы. - срок гарантий качества на выполненные работы и используемые строительные материалы – 36 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ. - срок гарантийных обязательств на устранение выявленных недостатков в выполненных работах - в течение действия гарантийного срока, компенсация возможного ущерба за счет средств виновной стороны; - если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работу, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика. - при отказе Подрядчика от составления или подписания акта устранения недостатков в выполненных работах, а также, в случае не направления своего представителя для участия в составлении данного акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов. Гарантийный срок на поставляемое оборудование – гарантийный срок, установленный заводом – изготовителем; оборудование должно быть заводского изготовления, соответствовать стандартам на изготовление, иметь гигиенические сертификаты, технический паспорт, в котором должны быть указаны: изготовитель, заводской номер, предназначение, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы. |
| 15 | Дополнительные материалы | Рабочая документация по текущему ремонту помещений объекта разработана: 1. ООО «АрхСтройЗаказ» в 2018 г. в составе: - ЛСР № 1 (общестроительные работы); - ЛСР № 2 (сантехнические работы); - ЛСР № 3 (электромонтажные работы); - План электроосветительных сетей ЭОМ. |
| 16 | Дополнительная информация | Непредвиденные затраты в размере 2% согласно сметной документации будут приняты к оплате Заказчиком текущего ремонта после их подтверждения. |

1.3. Условия выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, действующих норм и правил, а также локальным ресурсным сметным расчетом.

Строительные материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые для проведения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении.

Работы выполняются в рабочие дни (в выходные и праздничные дни – по согласованию с заказчиком).

Используемые материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности, сертификат качества, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п.). Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику при выполнении работ.

Подрядчик должен предоставить до начала выполнения работ:

- согласованный с Заказчиком график выполнения работ

Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил гигиены и этических норм на объекте.

Заказчик не предоставляет помещений под хранение материалов, инструментов и для переодевания и отдыха специалистов подрядчика. Хранение материалов и инструментов подрядчик обеспечивает своими силами и несет материальную ответственность при их утрате или порче.

Все дефекты (разрушение конструкций, инженерных сетей объекта) возникшие в период выполнения работ по контракту на площади строительного объекта и на выходах из строительного объекта по причине действий подрядчика, подрядчик устраняет за счет собственных средств до приемки работ.

Подрядчик обязан предъявить заказчику все скрытые работы, с обязательным оформлением актов на скрытые работы с подписями представителей подрядчика и заказчика. Если такие работы выполнены не качественно или не оформлены соответствующими актами, работы приостанавливаются.

Строительный мусор, возникший при производстве работ, подрядчик вывозит за пределы территории заказчика до приемки выполненных работ. С момента образования строительного мусора в процессе выполнения работ ответственность за причинение вреда окружающей среде переходит подрядчику с правом собственности на отходы.

При выполнении работ структура и цвет используемых материалов и оборудования, поверхностей стен, потолков, полов согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.

2. Требования к качеству работ: работа должна быть выполнена подрядчиком в соответствии с техническими регламентами, стандартами, обязательными нормами и правилами, установленными или обычно применяемыми для выполнения данных работ, а также с соблюдением Правил по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности

3. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества, иные гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы - не менее 36 месяцев со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности, подрядчик обязан во время гарантийного срока устранить в течение 10 дней со дня получения уведомления (претензии) заказчика путем ремонта.

4. Требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:

| № п/п | Наименование используемого товара (товарный знак при его наличии) | Требуемый показатель технической или функциональной характеристики товара (максимальные и минимальные значения таких показателей, значения которых не могут изменяться) |
| --- | --- | --- |
| Оконные блоки |
| 1 | Профиль ПВХ | *Пятикамерный, из поливинилхлорида, толщиной не менее 70 мм, цвет белый |
| 2 | Стеклопакет | *Энергосберегающий, толщиной не менее 32 мм, с ударопрочным твердым селективным покрытием, соответствующим классу защиты не менее А1. |
| 3 | Фурнитура (особенности) | Во всех открывающихся окнах предусмотрена ручка с замком, блокирующим её открытие или съемная ручка, которую легко заменить декоративной розеткой в случаях, когда открывание окон не требуется. Створка верхней открывающейся фармуги в трехстворчатых окнах обрудована специальным рычажным механизмом открытия и закрытия. |
| 4 | Сэндвич-панель | *Толщиной не менее 9 мм, из поливинилхлорида, цвет – белый |
| 5 | Доска подоконная | *Ширина не менее 0,51 м , цвет – белый |
| 6 | Слив оцинкованный | С полимерным покрытием, цвет – белый |
| 7 | Протовомоскитная сетка | Прилагается в комплекте к каждому оконному блоку ко всем открывающимся створкам. |
| 8 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения с допуском использования оконных блоков в детских дошкольных учреждениях (СанПин 2.1.2.729-99) |
| Сантехническое оборудование |
| 10 | Поддон для душевой | Стальной, эмалированный, с подставкой для установки. *Глубина не менее 15 см. |
| 11 | Унитаз детский | Керамический в комплекте с бачком, сиденьем, крышкой, фурнитурой. *Высота сиденья не более 35 см *Высота с бачком не более 69 см *Длина с бачком не более 55 см *Ширина не более 30 см *Выпуск косой или прямой *Наружный диаметр выпускного отверстия не менее 95 мм. Подвод воды - нижний Гарантия не менее 5 лет Цвет по согласованию с заказчиком |
| 12 | Раковина детская | Керамическая, настенная с отверстиями под смеситель (посередине), верхний сток, нижний сток. *Размеры: длина не более 50 см, ширина не более 45 см. |
| 13 | Мойка в буфетную | Мойка двойная. Материал –нержавеющая сталь. Отверстие под смеситель – посередине. Наличие верхнего слива для защиты от перелива. *Глубина- 16-18 см. *Длина- 80-90 см. *Ширина 55-65 см. |
| 14 | Смеситель для раковин VIDIMA Сириус B2992AA или эквивалент | Однорычажный, цвет –хром, материал латунь, излив традиционный, гарантия 3 года. |
| Половое покрытие |
| 15 | Линолеум «ТАRКЕТТ ACCZENT PRO» или эквивалент | Коммерческий гетерогенный , толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2. Цвет – по согласованию с Заказчиком. |

* В отношении показателей, обозначенных условным знаком «*», участник закупки указывает конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям без слов «не менее» «не более» либо указывает значение, установленное заказчиком, с сопровождением слов «не менее» «не более».

Требования к прочим материалам указаны в локальном ресурсном сметном расчете. Везде, где в локальном ресурсном сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном ресурсном сметном расчете; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном ресурсном сметном расчете. Указанные в локальном ресурсном сметном расчете заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.

5. Место выполнения работ: 163030, г. Архангельск, проспект Ленинградский, д. 343, корп. 1.

6. Сроки выполнения работ: с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г.

7. Приложения: локальные ресурсные сметные расчеты (прилагаются отдельными файлами).