ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений поликлиники

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, к результатам работ

Материалы применяемые при выполнении работ должны соответствовать ГОСТу, техническим условиям в РФ, иметь сертификат качества, соответствовать требованиям электро и пожаробезопасности на период ремонта и эксплуатации. Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными и не бывшими в эксплуатации.

Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствовать ГОСТу, соответствовать требованиям электро и пожаробезопасности в период ремонта и последующей эксплуатации.

Работы будут выполняться в действующих зданиях. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить Подрядчик.

Подрядчик должен складировать строительный мусор на отведенной Заказчиком площадке в мешках, покрытых укрывным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз строительного мусора собственными силами, за свой счет в возможно короткий срок.

Материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь маркировку и информацию о классе энергетической эффективности, соответствовать ГОСТу, техническим требованиям, иметь сертификат качества, соответствовать требованиям электро и пожаробезопасности.

Подрядчик обеспечивает ограждение территории ремонтных работ для исключения доступа посторонних лиц.

Подрядчик гарантирует соблюдение безопасности при работе с дурно пахнущими, токсичными, пылящими строительными материалами: лаки, краски, шпатлевки, сухие смеси.

Подрядчик согласовывает до начала работ применяемые материалы и гарантирует их качество.

Работы по выполнению текущего ремонта помещений поликлиники №1 (регистратура), г. Холмск, ул. Первомайская, 18, являющихся предметом настоящего заказа, их объемы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой  Заказчика, прилагаемой к настоящей документации. Локальная смета размещена в приложениях к настоящей документации в виде отдельных файлов.

Подрядчик обязан обеспечить контроль за надлежащим выполнением работ, выполняемых субподрядчиками (соисполнителями). Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за результаты работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями) как за свои собственные.

Подрядчик несет ответственность за имущество Заказчика и имущество третьих лиц на строительном объекте и за любые действия, повлекшие за собой его гибель, утрату или порчу.

Характеристики материалов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование материалов | Описание материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок дверной из ПВХ | Блок внутренний дверной из ПВХ в комплекте с доводчиком, ручкой-скобой, замком; белого цвета; экологичность без свинца-профиль, рекомендованный в детских и лечебно-профилактических учреждениях Воздухопроницаемость — 3,5 Па,м3; дверные петли и крепежи — наличие наличники в цвет полотна - наличие Количество камер в профиле ПВХ- не менее 4 шт. Толщина стенок профиля — не менее 4 мм |
| 2 | Плита потолочная | Потолочная плита - белая тисненая поверхность с ненаправленными червоточинами Состав- минераловолокно Размер плиты -600х600х12 мм Влагостойкость — не менее 70% Светоотражение — не менее 80% Звукопоглощение aw: - не менее 0,45 |
| 3 | Светильники | Светильники светодиодные. Входное напряжение - 220V. Мощность, не менее - 36Вт Цвет плафона - Белый / Матовый Форма корпуса — квадратный 600х600мм Цвет корпуса - белый Способ установки - встраиваемый Цвет свечения - белый |
| 4 | Кран шаровый муфтовый | Диаметр — 20мм Нормальное давление — 16 кгс/см2 Рабочая среда — вода Температура рабочей среды — 50°С Материал корпуса — латунь Тип присоединения — резьба |
| 5 | Радиаторы биометаллические | Межосевое расстояние - не менее 500мм Внутренний объем секции — не менее 0,2 л Количество секций - не менее 8 шт. Теплоотдача — не менее 165 Ватт Рабочее давление — не менее 10 Атм Опрессовочное давление — не менее 13 Атм Тип теплоносителя - вода |
| 6 | Воздухоотводчик автоматический | служит для спуска воздуха в системах отопления и водоснабжения. |
| 7 | Фильтр | Фильтр прямой обеспечивает механическую очистку воды, сжатого воздуха, масел, жидких углеводородов. Основная область применения – системы водоснабжения, отопления. Задерживающая способность фильтров – не более 300 мкм Материалы фильтров – латунь (корпус, пробка), нержавеющая сталь (фильтроэлемент), синтетический каучук (уплотнение) Изделия рассчитаны на температуру [не более 110 °C]*. |
| 8 | Линолеум полукоммерческий | Линолеум полукоммерческий гетерогенный Ширина рулона — не менее 3 м, не более 4 м Общая толщина — не менее 2,5 мм Толщина защитного слоя — не менее 0,6 мм Горючесть — Г2. Воспламеняемость - В3 Распространение пламени — РП1. Дымообразование - Д2 Токсичность -Т2 |
| 9 | Доска подоконная | Доска подоконная из профилей ПВХ, изготовлена способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида повышенной ударной вязкости и стойкости к климатическим воздействиям. -ширина доски — не менее 450 мм -толщина доски — не менее 22 мм |
| 10 | Панели пластиковые для откосов | Толщина — не менее 9.5 мм Цвет -белый Структура поверхности - глянцевая Ширина в сборе - не менее 375 мм. Длина - не менее 3 метра. Рёбра жёсткости - не менее 27 штук. |
| 11 | Выключатель двух клавишный для скрытой проводки | Материал - пластик Количество исполнительных клавиш —2 Номинальный ток – не менее 6А Номинальное напряжение - 250 В Способ монтажа - скрытый (под штукатурку) Степень защиты - IP20 |
| 12 | Розетка скрытой проводки с заземлением | Степень защиты- IP20 Номинальный ток,А 16 Номинальное напряжение, В 250 Тип подключения - винтовое Тип обработки поверхности - глянцевый Тип серии - рамочная Количество постов — не менее 1 Цвет - белый |
| 13 | Оконный блок из ПВХ профилей | Схема открывания: створки-поворотные Количество камер в профиле ПВХ- не менее 4 Количество камер в стеклопакетах- не менее 2 Толщина стеклопакета — не менее 32 мм Толщина стенок профиля — не менее 4 мм Цвет - белый |
| 14 | Оконный блок из ПВХ профилей | Схема открывания: глухое Количество камер в профиле ПВХ- не менее 4 Количество камер в стеклопакетах- не менее 1 Толщина стеклопакета — не менее 24 мм Толщина стенок профиля — не менее 4 мм Цвет - белый |
| 15 | Обои тисненные | Виниловые обои на бумажной основе Ширина — не менее 130 см Длина — не менее 50 погонных метров Стойкость к мытью - чистка щеткой (мыло; моющие средства; спирт; аммиак, щелочи; разбавленные кислоты). |

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Регистратура |
| 1. | Разборка каменных перегородок | м³ | 1,02600 |
| 2. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
| 3. | Демонтаж дверных коробок в перегородках | 100 шт | 0,01 |
| 4. | Снятие дверных полотен | 100 м² | 0,0336 |
| 5. | Снятие наличников | 100 м | 0,2160 |
| 6. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2423 |
| 7. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м² | 0,2230 |
| 8. | Разборка полов дощатых | 100 м² | 0,2230 |
| 9. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м² | 0,2230 |
| 10. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,03 |
| 11. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт | 0,06 |
| 12. | Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) | 100 м² | 0,116 |
| 13. | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м² | 0,175 |
| 14. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м² | 0,605 |
| 15. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м² | 100 м² | 0,032535 |
| 16. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м² | 0,296 |
| 17. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м² | 0,286 |
| 18. | Установка радиаторов биометаллических | 100 кВт | 0,00232 |
| 19. | Установка воздухоотводчиков | шт | 2 |
| 20. | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 шт | 0,2 |
| 21. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м² | 0,223 |
| 22. | Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м² | 0,223 |
| 23. | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м² | 100 м² | 0,065 |
| 24. | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м² | 0,230 |
| 25. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м² | 0,136 |
| 26. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,126 |
| 27. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 100 м² | 0,126 |
| 28. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м² | 0,262 |
| 29. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м² | 0,605 |
| 30. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м² | 0,164 |
| 31. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м² | 0,0482 |
| 32. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 4,8 |
| 33. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м² | 0,135 |
| 34. | Установка перегородки ПВХ | 100 м² | 0,0682 |
| 35. | Установка и крепление нащельников | 100 м | 0,138 |
| 36. | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,068 |
| II. Коридор (лестничная клетка 1-2 этаж) |
| 37. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м² | 1,0180 |
| 38. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,1230 |
| 39. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м² | 0,2730 |
| 40. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м² | 1,0180 |
| 41. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м² | 0,1230 |
| III. Вывоз мусора |
| 42. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,9 |
| 43. | Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии до 15 км | 1 т груза | 1,9 |
| 44. | Утилизация отходов | м³ | 1,0555556 |

Требования к качеству и безопасности строительных работ

1. Все СМР по строительству данного объекта выполнять с соблюдением СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

2. В ходе выполнения строительных процессов на строительной площадке должен осуществляться операционный контроль качества, основными задачами которого является:

  - - соблюдение технологии строительно-монтажных работ;

  - - обеспечение соответствия выполненных работ проекту и требованиям нормативным документам;

  - - своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению;

  - - освидетельствование скрытых работ;

  - - ведение общего и специальных журналов работ;

  - 3. При производстве работ необходимо соблюдать действующие правила, инструкции и руководства по технике безопасности и противопожарным мероприятиям.

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

Данный образец заявки не является обязательным для заполнения и служит примером

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив Документацию об аукционе, а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы и поставить предусмотренный аукционом товар в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об аукционе.

| № п/п | Наименование материалов, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии) | Характеристика материала* | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |

* Указываются конкретные показатели (значения) товара, соответствующие требованиям таблицы «Характеристики материалов, используемых при выполнении работ» Раздела III «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ».

Примечание: форма первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме заполняется Участником закупки в соответствии с требованиями Главы 4 раздела I «Подготовка заявки»  настоящей документации об электронном аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.

Инструкция по заполнению заявки.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником должна быть составлена на русском языке. Все документы, входящие в состав заявки должны иметь четко читаемый текст, не допускающий двусмысленных толкований.

Участник закупки заполняет заявку на участие в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и/или порядком (регламентом) и требованиями установленным в Единой информационной системе в сфере закупок, а также Документацией о закупке.

При подаче информации участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации о закупке.

В случаях, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товара.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции следует считать, что показатели являются неизменными.

1. Сведения, содержащиеся в заявке участника на участие в закупке на момент подачи должны быть достоверными, не допускающие двусмысленных толкований и сослагательного наклонения, в том числе не допускаются слова: «или эквивалент», «эквивалент», «отклонение», «должен (ы);(а)», «должен (ы);(а) быть», «около», «≈», «/», «может использоваться», «должен (ы);(а) соответствовать», «должен (ы); (а) иметь», «не должен (ы); (а)», «типа»,  «аналог», «как минимум», «может», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «(с)выше» и т.п., если возможность такого указания прямо не предусмотрена «Описанием объекта закупки».

2. Если в «Описании объекта закупки» значение техническая, функциональная характеристика не содержит максимального и/или минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее значение без изменений.

3. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального параметра содержит слова: «от…», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее …не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», знаки: «±», «+/-», «>=», «<=»,«≥», «≤», «>», «<», то участник закупки указывает конкретные (точные) параметры без слов: «от….», «до...», «от….до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», без знаков «±»,«+/-»,«>=», «<=»,«≥», «≤», «>», «<».

В рамках данного «Описания объекта закупки» знаки имеют следующее значение:

«>=»,«≥» - «более либо равно»;

«<=», «≤» - «менее либо равно»;

«>» - «более»;

«<» - «менее».

4. Если в «Описании объекта закупки» содержатся значения со словами «не менее», «не более» и содержит знак «±», то участник закупки указывает в заявке соответствующие значения без слов «не менее», «не более», но со знаком «±». (Пример: «угол открывания не более ± 30°», указывается участником: «угол открывания ± 30°»).

5. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального содержит слова: «от….», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «не уже», «не шире», «в пределах», «либо», «или», знаки: «±»,«+/-»,«+», «-», «/», «V», «≥», «≤», «<», «>» и др., но при этом отмечено «*», то данное значение не подлежит изменению, а в заявке участник закупки указывает такие показатели со словами «от….», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаками: «±»,«+/-»,«+», «-», «/», «V», «≥», «≤»,«>=», «<=», «<», «>». При этом знаком «[» обозначается начало действия символа «*», знаком «]» обозначается конец действия символа «*».

В данном случае значение показателя может быть указано участником как в квадратных скобках [ ] со знаком «*» (например: « [не менее 25]* » ), так и без них (например: « не менее 25 » ). При этом, значение характеристики не подлежит изменению участником закупки и считается конкретным показателем.

6. Если в «Описании объекта закупки» содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне не уже от… до…», «в диапазоне не уже чем от… до…», «в диапазоне не шире от… до…», «в диапазоне не шире чем от… до…», «в диапазоне не менее  от… до…», «в диапазоне не более от… до…», «в диапазоне не менее чем от… до…», «в диапазоне не более чем от… до…», «в диапазоне не уже с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не шире с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не уже чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не шире чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не менее с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не более с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не менее чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не более чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне от… до…», то участник закупки указывает в заявке соответствующие диапазонные значения без слов: «не уже», «не уже чем», «не шире», «не шире чем», «не менее», «не менее чем», «не более», «не более чем», но со словами : «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».

В случае если содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне от… до…», участник закупки указывает показатели диапазона неизменными со словами: «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».

При этом формулировка «в диапазоне от… до…», «в диапазоне … - … », включает крайние значения диапазона.

7.  В «Описании объекта закупки» формулировка: «до», «не более», «не выше» - означает «меньше или равно»; формулировка: «от», «не менее», «не ниже» - означает «больше или равно».

8. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е.  не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.

9. При указании в требованиях характеристик с использованием разделительного союза «или», «либо» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. В данном случае участник должен указать конкретный показатель без слов «или», «либо», при этом исключается возможность указывать одновременно несколько показателей.

10. Точка с запятой « ; », запятая « , », слово «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели.

Исключающие и дополняющие положения

1. Наличие сведений в «Описании объекта закупки» о производственных мощностях, технологическом оборудовании, трудовых, финансовых и других ресурсов носит информационный характер и не является требованием к участнику закупки о наличии у него соответствующих ресурсов за исключением случаев, когда такие требования установлены Федеральным законом о контрактной системе.

2. Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту документации не читать, если иные условия прямо не предусмотрены документацией о закупке.

3. В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТИКОМ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Уважаемые участники аукциона! Настоятельно просим использовать при подаче заявок рекомендуемые формы, чтобы предотвратить отклонение заявки в связи с несоответствием заявки изменениям в 44-ФЗ.

Сведения об участнике закупки:

| 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии) (полное и сокращенное) участника закупки (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 3. Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| 5. Идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 6. Номер контактного телефона участника закупки |  |
| 7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей участника |  |
| 8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника |  |
| 9. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |

Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

в лице, _________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц)

декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

в отношении_________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

1. Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (или наличие указанной задолженности обжалуется в установленном порядке и подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято).

4. Отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

КОНТРАКТ

на текущий ремонт

г. Холмск                                                                                                          «___»  ________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Холмская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мищенко Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения Подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме (протокол от «__» ____________ 20__ г. № __________), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по текущему ремонту помещений поликлиники №1 (регистратура), г. Холмск, ул. Первомайская, 18 (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в объеме, установленном в локальной смете (Приложение № 2) (далее – Локальная смета) передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 18.

Ответственное лицо по приемке выполненных работ — Царьков Алексей Николаевич — заместитель главного врача по хозяйственным вопросам — тел. (42433) 5-80-78.

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Идентификационный код закупки: - 182650901243365090100101470014339000

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_______) руб., в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)

Цена Контракта включает в себя стоимость: всех расходов, связанных с выполнением работ, материалов и оборудования для выполнения работ, доставку материалов и оборудования, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, после завершения всех видов и объемов работ, в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры, оформленного на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 4), составленной на основании подписанного между Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 3) без замечаний Заказчика.

Доставка оригинала счета-фактуры осуществляется Подрядчиком заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригинала счета-фактуры.

2.3. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой.

2.4. Цена Контракта может быть снижена без изменений предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.6. Источник финансирования контракта — средства от иной, приносящей доход деятельности.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента подписания Сторонами контракта в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

3.2. С согласия Заказчика Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункт 4.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и подписывает  представленные документы или направляет обоснованный отказ в приемке.

4.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами ответственным лицом, указанным в п.п. 1.2 раздела 1 настоящего контракта, о чем в приемочных документах (акт о приемке выполненных работ) ставится соответствующая запись: «Работа выполнена. Претензий не имеем».

4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Права Заказчика:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.

5.1.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.1.6. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ вправе заключить контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей организацией или физическим лицом. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 3- дневный срок после заключения такого контракта. В уведомлении указывается перечень лиц, которые будут от имени Заказчика вести контроль и надзор и наименование организации, если контракт заключен с организацией.

5.1.7.  Вносить соответствующие записи в журнал производства работ.

5.1.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику в 5 - дневный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта либо устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.1.9. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.

5.1.10. В целях определения соответствия выполненных работ Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ в части соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Принять и оплатить выполненные работы при надлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.2.4. Направить в случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.5. Провести экспертизу результатов выполненных работ.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Контракта.

5.3.2.Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

5.4.2. Выполнить работы в установленные настоящим контрактом сроки.

5.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.4. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего контракта, нормативными правовыми актами и техническими нормами.

5.4.5. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

5.4.6. Согласовать с администрацией муниципального образования места вывоза строительного мусора.

5.4.7. Возвести собственными силами и средствами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

5.4.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

5.4.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.10. Вести исполнительную документацию при производстве работ и по окончании выполнения работ один экземпляр исполнительной документации передать заказчику.

5.4.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.4.12. При производстве работ использовать строительные материалы,  соответствующие требованиям пожарной безопасности. Документы по их соответствию требованиям пожарной безопасности включить в состав исполнительной документации.

5.4.13. Производить работы только в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в иное время по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.4.14. При производстве работ применять строительные материалы, имеющие сертификат качества. Сертификаты качества включить в состав исполнительной документации.

5.4.15. Производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.4.16. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.17. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.

5.4.18. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

5.4.19. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.20. Проводить работы силами мигрантов только при наличии у них регистрации на территории Сахалинской области. В случае проведения работ силами мигрантов, имеющих регистрацию на территории Сахалинской области,в обязательном порядке до подписания контракта предоставить списки (паспортные данные) в ГБУЗ «Холмская ЦРБ».

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших по его вине, составляет  60 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные в установленном порядке. При нарушении сроков устранения дефектов, Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, компенсируются Подрядчиком в полном объеме.

6.5. В случае выявления в период исполнения гарантийных обязательств дефектов отдельных конструктивных элементов или части объекта, выполненных подрядчиком согласно условиям настоящего контракта, влияющих на эксплуатационное состояние объекта, в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть объекта продлевается на период устранения дефекта.

7. Ответственность сторон

7.1. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).

7.1. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет ______________ рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.2 Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Поставщика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.2.3 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

7.2.4 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2.5 Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.2. Ответственность Исполнителя:

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Сумма штрафа составляет ______________рублей.

2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет______________________________.

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет______________________________.

7.3.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, ___ (___) рублей и обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе по уплате неустойки.

8.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Контракта, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

8.5. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт считается заключенным с  момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком Контракта и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами по контракту.

9.2. Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами, либо в порядке установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом ввиду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.

9.3. Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

9.4.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с ч. 8 -26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем Работ, фактически выполненных Подрядчиком.

9.7. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту.

10.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (два) месяца подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Работ.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме и в форме электронного документа.

Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

Адресами электронной почты для направления уведомлений является: ______________. Номерами факсов для направления уведомлений является: ________________.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

12.3. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ.

12.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1. Техническое задание – на ___ л.

Приложение № 2. Локальный сметный расчет  – на ___ л.

Приложение № 3. Форма акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 – на ___ л.

Приложение № 4. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на ___  л.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ПОДРЯДЧИК» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
| __________________________ | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» |
| Адрес места нахождения: тел. Адрес для почтовых отправлений: | Адрес места нахождения: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 103 Тел./факс (42433) 5-17-47, 5-23-06 Адрес для почтовых отправлений: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 103 |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: Сахминфин (ГБУЗ «Холмская ЦРБ» л/с 20012008270) р/с 40601810464013000001 Отделение Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск |
| ИНН КПП | ИНН 6509012433 КПП 650901001 |
| БИК | БИК 046401001 |
| ОКОПФ | ОКОПФ 75203 |
| ОКПО | ОКПО 01944051 |
| ОКВЭД ОГРН (ОГРНИП) | ОКВЭД 52.31; 55.23; 55.52; 70.32.2; 85.11.1; 85.11; 85.12; 85.13; 85.14.3; 85.14.4 ОКАТО 64254000000 |
| ОКТМО | ОКТМО 64000000 |
| Наименование должности | Главный врач ГБУЗ «Холмская ЦРБ» |
| _________________________ |  |
|  | _____________________ С.В. Мищенко |

МП							МП

Приложение № 1

к Контракту

№____ от «____» ______ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:                                                                                                                        Подрядчик:

____________________                                                                             ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                                                          «_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 2

к Контракту

№____ от «____» ______ 20__ г.

Локальная смета

Заказчик:                                                                                                                        Подрядчик:

____________________                                                                                 ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                                                             «_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 3

к Контракту

№____ от «____» ______ 20__ г.

Форма акта приемки выполненных работ

по форме КС-2

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │ 0322005│

├────────┤

Инвестор __________________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)            ├────────┤

│        │

Заказчик (генподрядчик) ___________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

│        │

Подрядчик (субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

│        │

Стройка __________________________________________________  │        │

(наименование, адрес)                 ├────────┤

│        │

Объект ___________________________________________________  │        │

(наименование)                     ├────────┤

│        │

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная  (договорная)  стоимость  в соответствии  с договором  подряда

(субподряда) ____________________________________________________ руб.

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│   Номер     │ Наименование  │Номер  │Единица│   Выполнено работ    │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬───────┬────────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена   │стои-   │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за еди-│мость,  │

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │ницу,  │руб.    │

│      │      │               │       │       │     │руб.   │        │

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │   7   │   8    │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │       │        │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼───────┼────────┤

Итого  │     │   X   │        │

└─────┴───────┴────────┘

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│   Номер     │ Наименование  │Номер  │Единица│   Выполнено работ    │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬───────┬────────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена   │стои-   │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за еди-│мость,  │

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │ницу,  │руб.    │

│      │      │               │       │       │     │руб.   │        │

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │   7   │   8    │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │       │        │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼───────┼────────┤

Итого  │     │   X   │        │

├─────┼───────┼────────┤

Всего по акту│     │   X   │        │

└─────┴───────┴────────┘

Сдал   ___________   ________________   _____________________

(должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ___________   ________________   _____________________

(должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:                                                                		Подрядчик:

____________________                     				____________________

«___»___ ______ 20__ г.                  			           «_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                          	           М.П.

Приложение № 4

к Контракту

№____ от «____» ______ 20__ г.

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

по форме КС-3

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │0322001 │

├────────┤

Инвестор __________________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             ├────────┤

Заказчик (генподрядчик) ___________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

Подрядчик (субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

Стройка ___________________________________________ по ОКПО │        │

(наименование, адрес)                     ├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│    Стоимость выполненных     │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │     работ и затрат, руб.     │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├─────────┬─────────┬──────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала │с начала │  в том   │

│     │                           │   │проведе- │  года   │ числе за │

│     │                           │   │ния      │         │ отчетный │

│     │                           │   │работ    │         │  период  │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  1  │             2             │ 3 │    4    │    5    │    6     │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │         │         │          │

│     │включаемых в стоимость     │   │         │         │          │

│     │работ                      │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │в том числе:               │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │        и т.д.             │   │         │         │          │

│     │                           │   │         │         │          │

│     │                           │   │         │         │          │

└─────┴───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┼──────────┤

Итого │          │

├──────────┤

Сумма НДС │          │

├──────────┤

Всего с учетом НДС │          │

└──────────┘

Заказчик (генподрядчик) _________  _________  ________________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _________ _________  ________________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:                                                                		Подрядчик:

____________________                     				____________________

«___»___ ______ 20__ г.                  			           «_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                          	           М.П.

VI. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК

Расчет НМКЦ на текущий ремонт помещений поликлиники №1 (регистратура), г. Холмск, ул. Первомайская, 18.

Проектно - сметный метод

Предмет закупки:  Текущий ремонт помещений поликлиники №1 (регистратура), г. Холмск, ул. Первомайская, 18.

| Текущий ремонт помещений поликлиники №1 (регистратура), г. Холмск, ул. Первомайская, 18. |
| --- |
|  | Всего по смете | 824503,00 |
|  | Итого с поправочным коэффициентом от Южно-Сахалинской зоны к Холмской зоне 1,013 | 835222,00 |
|  | НДС 18% | 150340,00 |
|  | ИТОГО: | 985561,00 |

Обоснование подготовил:

Ответственный исполнитель:

начальник отдела по закупкам

Н.В.Гирняк

контактный телефон: 8 (42433) 51747

# Footnotes

В случае, если участником закупки предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже НМЦК, применяется положение предусмотренное п. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.