Описание объекта закупки

выполнение работ по капитальному ремонту ограждения  МБОУ Школы № 100 г.о. Самара

| № | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 Свод правил "Организация строительства", рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилам и техническими условиями. |
|  | Требование к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" |
|  | Технические характеристики работ | Технические характеристики указаны в дефектной ведомости – Приложение 1 к Описанию объекта закупки. |
|  | Требования к результату. | В соответствии со ст.723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме подрядчиком работ, заказчик должен получить отремонтированное ограждение. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии пригодном для эксплуатации. |
|  | Особые условия. | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Работы должны быть выполнены в соответствии с СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87, монтаж сетей электроснабжения - по СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. "Общие технические условия", СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение". |

Подрядчик обязан:

- Работы выполнять в полном соответствии с дефектной ведомостью, локальным ресурсным сметным расчетом, техническим заданием и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

- Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

- Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

- Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

- Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

- Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

- При производстве работ предусмотреть монтаж отсекающих рабочую зону временных конструкций и укрывной материал.

- Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

- Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

- До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

- Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

- По окончании ремонтных работ составляется акт сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

- При осуществлении производства работ вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 Свод правил "Организация строительства" в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

- По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

Прочие условия:

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Подрядчик гарантирует предоставление гарантийной документации на материалы, используемые при выполнении работ.

Приложения к Описанию объекта закупки:

1.	Дефектная ведомость - Приложение 1 к Описанию объекта закупки

2.	Требования к товарам, используемым при выполнении работ – Приложение 2 к Описанию объекта закупки.

3.	Инструкция по заполнению первой части заявки – Приложение 3 к Описанию объекта закупки.