МДС 55-1.2005

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛОВАТНЫХ 
ПЛИТ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ

Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов

РАЗРАБОТАН ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений" (канд. техн. наук С.М.Гликин, канд. техн. наук А.М.Воронин).

РАССМОТРЕН Органом по сертификации проектной продукции массового применения в строительстве Госстроя России N 0311314 от 31.03.2004.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие с 1 марта 2005 г. на основании экспертного заключения N 314с 104 от 26.03.04. Сертификат соответствия ГОСТ Р N РОСС RU.CP48.C00132.

Настоящий методический документ выполнен в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами и регламентирует применение материалов, разработанных и поставляемых в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

Методический документ разработан для применения во всех регионах России и не требует дополнительной проверки и подтверждения пригодности для применения в строительстве.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. МДС содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов трехслойных стен отапливаемых зданий различного назначения с теплоизоляцией из плитного пенополистирола типа ПСБ-С-25 или минеральной ваты на синтетическом связующем.

1.2. Материалы разработаны для следующих условий:

здания одно- и многоэтажные, I-V степеней огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностными режимами для строительства на всей территории России;

стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, ячеистобетонные и бетонные блоки) или монолитного железобетона;

температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - до минус 55 °С.

1.3. Проектирование следует вести с учетом указаний следующих действующих нормативных документов:

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";

СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" (изд. 2001);

СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции";

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий".

2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

2.1. В качестве теплоизоляции применяют изделия из плит пенополистирола типа ПСБ-С-25Ф (ТУ 2244-051-04001232-99), ПУТ-25 (ТУ 2244-002-11488074-01) или минеральной ваты на синтетическом связующем FAS4, FAS5, FAL1 (ТС-07-0650-03), Fasoterm PF, Fasoterm NF (TC-07-0701-03), Facade Slab, Facade BATTS (TC-07-0720-03), NOBASIL TF, NOBASIL TFL (TC-07-0765-03).

2.2. Плиты имеют следующие номинальные размеры:

Пенополистирольные: 1200х1000; 1200х500; 1000х500 и 945х650 мм.

Минераловатные: 1200х600; 1000х500; 1200х650; 1000х600; 100х1200; 150х1200; 200х1200 и 200х1000 мм.

2.3. Физико-технические показатели теплоизоляционных пенополистирольных плит приведены в таблице 1, а минераловатных плит - в таблице 2.

Таблица 1

Физико-технические свойства плит из пенополистирола

| Наименование показателя, ед. изм. | Норма показателя для плит ПСБ марки 25 |
| --- | --- |
| 1. Плотность, кг/м | От 15,1 до 25,0 |
| 2. Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее | 0,1 |
| 3. Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,18 |
| 4. Теплопроводность , Вт/(м·°С), не более | 0,039 |
| 5. Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 2,0 |
| 6. Расчетная теплопроводность для всех марок плит, Вт/(м·°С), не более: |  |
|  | 0,041 |
|  | 0,042 |
| 7. Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,03 |

Таблица 2

Физико-технические свойства минераловатных плит

| Наименование показателя, ед. изм. | Требуемое значение для плит на синтетическом связующем марки |
| --- | --- |
|  | FAS4 | NOBASIL TF | Facade Slab | Facade BATTS | Fasoterm PF |
| 1. | Модуль кислотности минеральной ваты, не менее | 1,9 |
| 2. | Водостойкость (рН водной вытяжки) | 3,0 |
| 3. | Плотность, кг/м | 140 (±10%) | 150 (±10%) | 105-128* (±10%) | 128-163 | 130 (±10%) |
| 4. | Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа, не менее | 40 | 40 | - | 45 | 90 |
| 5. | Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 35 | 35 | - | 40 | 80 |
| 6. | Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 15 | 15 | 20** | 15 | 15 |
| 7. | Теплопроводность , Вт/(м·°С), не более | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,041 |
| 8. | Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б поСНиП 23-02-2003, Вт/(м·°С), не более: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,042 | 0,045 | 0,043 | 0,0475 | 0,046 |
|  |  | 0,045 | 0,048 | 0,045 | 0,05 | 0,049 |
| 9. | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 |
| * В зависимости от толщины. ** Для верхнего слоя. |

2.4. Плиты имеют следующие характеристики пожарной опасности:

Пенополистирольные:

- группа горючести Г1-Г2 по ГОСТ 30244-94;

- группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30244-94;

- группа дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-91*.

_______________

* В указателе "Национальные стандарты" 2005 г. приводится ГОСТ 12.1.044-89. - Примечание "КОДЕКС".

Минераловатные:

- группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94.

2.5. Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и защитным штукатурным слоем (система Ceresit VWS) относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0 и могут применяться в зданиях и сооружениях высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и функциональной опасности (по СНиП 21-01-97*), за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1, при соблюдении дополнительных требований, указанных в приложении 4 "Обеспечение пожарной безопасности".

2.6. Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит на синтетическом связующем и защитно-декоративным штукатурным слоем (система Ceresit WM) относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0 и могут применяться в зданиях высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), классов пожарной опасности С0 (по СНиП 21-01-97*, табл.4 и 5).

3. НОРМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ДАННЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

3.1. Минимальное допустимое сопротивление теплопередаче стен зданий различного назначения и различных климатических условий принимается согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

3.2. По назначению рассматриваемые в работе здания образуют три группы:

1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты.

2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом.

3. Производственные с сухим и нормальным режимами.

3.3. При новом строительстве необходимая толщина слоя теплоизоляции определялась по следующим конструктивным решениям.

Несущая часть стены выполнена из полнотелого керамического кирпича или камней толщиной 380 мм, а наружный защитный слой - из штукатурки толщиной 4,5 мм, армированной стеклосеткой марок R 131, R 267, R 275 (TC-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SDA 4420, SD 4412, SD 4512 (TC-07-0686-03), толщина же декоративного слоя определяется фракцией заполнителя. В зданиях 1-й и 2-й групп стена с внутренней стороны имеет отделочный штукатурный слой толщиной 20 мм. В зданиях 3-й группы отделочный слой с внутренней стороны отсутствует. Коэффициент теплотехнической однородности стен - 0,95.

Для других типов стен выполняется расчет необходимой толщины теплоизоляции по СНиП 23-02-2003"Тепловая защита зданий" (пример см. в приложении 2 настоящего документа).

3.4. При реконструкции толщина слоя дополнительной теплоизоляции (таблица 4) определялась с учетом следующих условий.

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича толщиной в зависимости от назначения здания и района строительства - 380, 510, 640 или 770 мм со штукатуркой 20 мм для зданий 1-й и 2-й групп и без штукатурки - для зданий 3-й группы.

Защитный слой по дополнительной теплоизоляции выполнен из штукатурки толщиной 4,5 мм, армированной щелочестойкой стеклосеткой марок R 131, R 267, R 275 (TC-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (TC-07-0686-03), а толщина декоративного слоя определяется фракцией заполнителя.

3.5. Характеристика щелочестойких стеклосеток приведена в таблице 3.

Таблица 3

Физико-технические показатели щелочестойких стеклосеток

| Наименование показателя, ед. изм. | Требуемое значение для сеток марок |
| --- | --- |
|  | R 131 | R 267 | R 275 | SD 4418 | SD 4420 | SDA 4412 | SD 4512 | SSA-1363-S |
| 1. Масса 1 мноминальная, г | 160 | 314 | 343 | 149 | 161 | 161 | 327 | 150 |
| 2. Толщина номинальная, мм | 0,47 | 0,95 | 0,9 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,85 | 0,36 |
| 3. Размер ячеек, мм | 3,5х3,5 | 8,5х6,5 | 6х6 | 4х5,5 | 4х5 | 7х8,5 6х6 | 7х8 | 4х4 |
| 4. Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5 см, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по основе | 1900 | 1500 | 3800 | 2000 | 2000 | 1900 | 4000 | 1700 |
| по утку | 1900 | 5500 | 3500 | 1800 | 2000 | 2000 | 5500 | 2100 |
| 5. Разрывная нагрузка после "быстрого" теста, Н/5 см, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по основе | 1250 | 1000 | 2300 | 1200 | 1200 | 1100 | 2400 | 110 |
| по утку | 1250 | 3800 | 2300 | 1100 | 1200 | 1300 | 3300 | 1250 |
| 6. Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-ном растворе NaOH при температуре (18-30) °С, Н/5 см, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по основе | 1200 | 900 | 1900 | 1000 | 1000 | 950 | 2000 | 1000 |
| по утку | 1200 | 3000 | 1750 | 900 | 1000 | 1100 | 2750 | 1100 |

3.6. Необходимая толщина слоя теплоизоляции при новом строительстве и реконструкции зданий для различных населенных пунктов приведена в таблице 4.

Таблица 4

Необходимая толщина слоя теплоизоляции при новом строительстве и реконструкции зданий
 для различных населенных пунктов

|  |  |  |  |  | Новое строительство | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Город РФ | Условия эксплуа- тации | Градусо- сутки | Группа здания | , м·°С/Вт | Толщина теплоизо- ляции, мм | , м·°С/Вт | Толщина дополнительной теплоизоляции, мм |
| 1 | Архангельск | Б | 6170 | 1 | 3,56 | 150 | 0,97 | 130 |
|  |  |  | 5670 | 2 | 2,90 | 110 | 0,78 | 110 |
|  |  |  |  | 3 | 2,13 | 70 | 0,69 | 70 |
| 2 | Астрахань | А | 3540 | 1 | 2,64 | 80 | 0,82 | 70 |
|  |  |  | 3200 | 2 | 2,08 | 60 | 0,66 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,64 | 40 | 0,57 | 40 |
| 3 | Анадырь | Б | 9500 | 1 | 4,72 | 200 | 1,13 | 180 |
|  |  |  | 8900 | 2 | 3,87 | 160 | 0,93 | 150 |
|  |  |  |  | 3 | 2,76 | 110 | 0,81 | 100 |
| 4 | Барнаул | А | 6120 | 1 | 3,54 | 120 | 1,12 | 100 |
|  |  |  | 5680 | 2 | 2,90 | 90 | 0,91 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,13 | 60 | 0,8 | 50 |
| 5 | Белгород | А | 4180 | 1 | 2,86 | 90 | 0,82 | 80 |
|  |  |  | 3800 | 2 | 2,32 | 70 | 0,66 | 70 |
|  |  |  |  | 3 | 1,76 | 50 | 0,57 | 50 |
| 6 | Благовещенск | Б | 6670 | 1 | 3,74 | 160 | 1,02 | 140 |
|  |  |  | 6240 | 2 | 3,07 | 120 | 0,83 | 110 |
|  |  |  |  | 3 | 2,25 | 80 | 0,73 | 80 |
| 7 | Брянск | Б | 4570 | 1 | 3,00 | 120 | 0,87 | 110 |
|  |  |  | 4160 | 2 | 2,45 | 90 | 0,7 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 1,83 | 60 | 0,62 | 60 |
| 8 | Волгоград | А | 3950 | 1 | 2,78 | 90 | 0,85 | 80 |
|  |  |  | 3600 | 2 | 2,24 | 60 | 0,69 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,72 | 40 | 0,6 | 50 |
| 9 | Вологда | Б | 5570 | 1 | 3,35 | 140 | 0,97 | 120 |
|  |  |  | 5100 | 2 | 2,73 | 100 | 0,78 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,02 | 70 | 0,69 | 70 |
| 10 | Воронеж | А | 4530 | 1 | 3,0 | 100 | 0,87 | 90 |
|  |  |  | 4140 | 2 | 2,44 | 70 | 0,7 | 70 |
|  |  |  |  | 3 | 1,83 | 50 | 0,62 | 50 |
| 11 | Владимир | Б | 5000 | 1 | 3,3 | 130 | 0,91 | 120 |
|  |  |  | 4580 | 2 | 2,57 | 100 | 0,74 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,91 | 60 | 0,64 | 60 |
| 12 | Владивосток | Б | 4680 | 1 | 3,04 | 120 | 0,83 | 110 |
|  |  |  | 4300 | 2 | 2,49 | 90 | 0,67 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,86 | 60 | 0,59 | 60 |
| 13 | Владикавказ | А | 3410 | 1 | 2,59 | 80 | 0,72 | 80 |
|  |  |  | 3060 | 2 | 2,02 | 50 | 0,58 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,61 | 40 | 0,50 | 50 |
| 14 | Грозный | А | 3060 | 1 | 2,47 | 70 | 0,72 | 70 |
|  |  |  | 2740 | 2 | 1,9 | 50 | 0,58 | 50 |
|  |  |  |  | 3 | 1,55 | 40 | 0,5 | 40 |
| 15 | Екатеринбург | А | 5980 | 1 | 3,49 | 120 | 1,04 | 100 |
|  |  |  | 5520 | 2 | 2,85 | 90 | 0,85 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,10 | 60 | 0,74 | 60 |
| 16 | Иваново | Б | 5230 | 1 | 3,23 | 130 | 0,93 | 120 |
|  |  |  | 4800 | 2 | 2,64 | 100 | 0,75 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,96 | 60 | 0,66 | 70 |
| 17 | Игарка | Б | 9660 | 1 | 4,78 | 210 | 1,28 | 180 |
|  |  |  | 9090 | 2 | 3,93 | 160 | 1,06 | 140 |
|  |  |  |  | 3 | 2,82 | 110 | 0,92 | 100 |
| 18 | Иркутск | А | 6480 | 1 | 3,79 | 130 | 1,06 | 110 |
|  |  |  | 6360 | 2 | 3,12 | 100 | 0,86 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 2,27 | 70 | 0,76 | 60 |
| 19 | Ижевск | Б | 5680 | 1 | 3,39 | 140 | 1,08 | 120 |
|  |  |  | 5240 | 2 | 2,77 | 110 | 0,88 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 20,5 | 70 | 0,8 | 60 |
| 20 | Йошкар-Ола | Б | 5520 | 1 | 3,33 | 130 | 1,02 | 120 |
|  |  |  | 5080 | 2 | 2,72 | 100 | 0,83 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 2,02 | 70 | 0,73 | 60 |
| 21 | Казань | Б | 5420 | 1 | 3,30 | 130 | 0,98 | 120 |
|  |  |  | 4990 | 2 | 2,70 | 100 | 0,8 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,0 | 70 | 0,7 | 70 |
| 22 | Калининград | Б | 3650 | 1 | 2,68 | 100 | 0,72 | 100 |
|  |  |  | 3260 | 2 | 2,10 | 70 | 0,58 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 1,65 | 50 | 0,5 | 60 |
| 23 | Калуга | Б | 4810 | 1 | 3,08 | 120 | 0,89 | 110 |
|  |  |  | 4400 | 2 | 2,52 | 100 | 0,72 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,88 | 60 | 0,63 | 60 |
| 24 | Кемерово | А | 6540 | 1 | 3,69 | 120 | 1,12 | 110 |
|  |  |  | 6080 | 2 | 3,02 | 90 | 0,91 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 2,21 | 60 | 0,8 | 60 |
| 25 | Вятка | Б | 5870 | 1 | 3,45 | 140 | 1,0 | 120 |
|  |  |  | 5400 | 2 | 2,82 | 110 | 0,82 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,08 | 70 | 0,71 | 70 |
| 26 | Кострома | Б | 5300 | 1 | 3,25 | 130 | 0,97 | 110 |
|  |  |  | 4860 | 2 | 2,66 | 100 | 0,78 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,97 | 60 | 0,69 | 60 |
| 27 | Краснодар | А | 2680 | 1 | 2,34 | 70 | 0,74 | 70 |
|  |  |  | 2380 | 2 | 1,75 | 40 | 0,59 | 50 |
|  |  |  |  | 3 | 1,48 | 30 | 0,52 | 40 |
| 28 | Красноярск | А | 6340 | 1 | 3,62 | 120 | 1,13 | 100 |
|  |  |  | 5870 | 2 | 2,96 | 90 | 0,93 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,17 | 60 | 0,81 | 60 |
| 29 | Курган | А | 5980 | 1 | 3,49 | 110 | 1,08 | 100 |
|  |  |  | 5550 | 2 | 2,86 | 90 | 0,88 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,11 | 60 | 0,77 | 50 |
| 30 | Курск | Б | 4400 | 1 | 2,95 | 120 | 0,87 | 100 |
|  |  |  | 4040 | 2 | 2,41 | 90 | 0,7 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,80 | 60 | 0,62 | 60 |
| 31 | Кызыл | А | 7880 | 1 | 4,16 | 140 | 1,26 | 120 |
|  |  |  | 7430 | 2 | 3,43 | 110 | 1,06 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,49 | 70 | 0,64 | 80 |
| 32 | Липецк | А | 4730 | 1 | 3,06 | 100 | 0,89 | 90 |
|  |  |  | 4320 | 2 | 2,50 | 70 | 0,72 | 70 |
|  |  |  |  | 3 | 1,86 | 50 | 0,63 | 50 |
| 33 | Магадан | Б | 7800 | 1 | 4,13 | 170 | 0,93 | 160 |
|  |  |  | 7230 | 2 | 3,37 | 140 | 0,91 | 120 |
|  |  |  |  | 3 | 2,45 | 90 | 0,8 | 80 |
| 34 | Махачкала | А | 2560 | 1 | 2,30 | 60 | 0,64 | 70 |
|  |  |  | 2260 | 2 | 1,7 | 40 | 0,51 | 50 |
|  |  |  |  | 3 | 1,45 | 30 | 0,45 | 40 |
| 35 | Москва | Б | 4940 | 1 | 3,13 | 120 | 0,87 | 110 |
|  |  |  | 4520 | 2 | 2,55 | 100 | 0,73 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,9 | 60 | 0,61 | 60 |
| 36 | Мурманск | Б | 6380 | 1 | 3,63 | 150 | 0,89 | 140 |
|  |  |  | 5830 | 2 | 2,95 | 120 | 0,72 | 110 |
|  |  |  |  | 3 | 2,17 | 80 | 0,63 | 80 |
| 37 | Нальчик | А | 3260 | 1 | 2,54 | 70 | 0,72 | 70 |
|  |  |  | 2920 | 2 | 1,97 | 50 | 0,58 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,58 | 40 | 0,5 | 40 |
| 38 | Нижний Новгород | Б | 5180 | 1 | 3,21 | 130 | 0,97 | 110 |
|  |  |  | 4750 | 2 | 2,63 | 100 | 0,78 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,95 | 60 | 0,67 | 60 |
| 39 | Новгород | Б | 4930 | 1 | 3,13 | 120 | 0,89 | 110 |
|  |  |  | 4490 | 2 | 2,55 | 100 | 0,72 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,9 | 60 | 0,63 | 60 |
| 40 | Новосибирск | А | 6600 | 1 | 3,71 | 120 | 1,12 | 110 |
|  |  |  | 6140 | 2 | 3,04 | 90 | 0,91 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 2,23 | 60 | 0,8 | 60 |
| 41 | Омск | А | 6280 | 1 | 3,60 | 120 | 1,08 | 100 |
|  |  |  | 5840 | 2 | 2,85 | 90 | 0,88 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,17 | 60 | 0,77 | 60 |
| 42 | Оренбург | А | 5310 | 1 | 3,26 | 100 | 0,97 | 90 |
|  |  |  | 4900 | 2 | 2,67 | 80 | 0,78 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 1,98 | 50 | 0,69 | 50 |
| 43 | Орел | Б | 4650 | 1 | 3,03 | 120 | 0,87 | 110 |
|  |  |  | 4250 | 2 | 2,48 | 90 | 0,7 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,85 | 60 | 0,62 | 60 |
| 44 | Пенза | А | 5070 | 1 | 3,17 | 100 | 0,94 | 90 |
|  |  |  | 4660 | 2 | 2,60 | 80 | 0,75 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 1,93 | 50 | 0,66 | 50 |
| 45 | Пермь | Б | 5930 | 1 | 3,48 | 140 | 1,05 | 120 |
|  |  |  | 5470 | 2 | 2,84 | 110 | 0,84 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,09 | 70 | 0,75 | 70 |
| 46 | Петрозаводск | Б | 5540 | 1 | 3,34 | 130 | 0,94 | 120 |
|  |  |  | 5060 | 2 | 2,85 | 110 | 0,75 | 110 |
|  |  |  |  | 3 | 2,10 | 70 | 0,66 | 70 |
| 47 | Петропавловск- Камчатский | Б | 4760 | 1 | 3,07 | 120 | 0,76 | 120 |
|  |  |  | 4250 | 2 | 2,48 | 90 | 0,61 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,85 | 60 | 0,53 | 70 |
| 48 | Псков | Б | 4580 | 1 | 3,0 | 120 | 0,87 | 110 |
|  |  |  | 4160 | 2 | 2,45 | 90 | 0,7 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,83 | 60 | 0,62 | 60 |
| 49 | Ростов-на-Дону | А | 3520 | 1 | 2,63 | 80 | 0,83 | 70 |
|  |  |  | 3180 | 2 | 2,07 | 50 | 0,64 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,64 | 40 | 0,55 | 40 |
| 50 | Рязань | Б | 4890 | 1 | 3,11 | 130 | 0,89 | 110 |
|  |  |  | 4470 | 2 | 2,54 | 100 | 0,72 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,90 | 60 | 0,64 | 60 |
| 51 | Самара | Б | 5110 | 1 | 3,19 | 130 | 0,95 | 110 |
|  |  |  | 4710 | 2 | 2,61 | 100 | 0,77 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,94 | 60 | 0,68 | 60 |
| 52 | Санкт-Петербург | Б | 4800 | 1 | 3,08 | 120 | 0,87 | 110 |
|  |  |  | 4360 | 2 | 2,51 | 90 | 0,7 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,87 | 60 | 0,62 | 60 |
| 53 | Саранск | А | 5120 | 1 | 3,19 | 100 | 0,95 | 90 |
|  |  |  | 4700 | 2 | 2,61 | 80 | 0,77 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 1,94 | 50 | 0,68 | 50 |
| 54 | Саратов | А | 4760 | 1 | 3,07 | 100 | 0,89 | 90 |
|  |  |  | 4370 | 2 | 2,51 | 70 | 0,72 | 70 |
|  |  |  |  | 3 | 1,87 | 50 | 0,64 | 50 |
| 55 | Салехард | Б | 9170 | 1 | 4,61 | 200 | 1,17 | 170 |
|  |  |  | 8590 | 2 | 3,78 | 160 | 0,96 | 140 |
|  |  |  |  | 3 | 2,72 | 100 | 0,85 | 90 |
| 56 | Смоленск | Б | 4820 | 1 | 3,09 | 120 | 0,87 | 110 |
|  |  |  | 4400 | 2 | 2,52 | 100 | 0,7 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,88 | 60 | 0,62 | 60 |
| 57 | Ставрополь | А | 3210 | 1 | 2,52 | 70 | 0,74 | 70 |
|  |  |  | 2880 | 2 | 1,95 | 50 | 0,59 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,58 | 40 | 0,52 | 40 |
| 58 | Сыктывкар | Б | 6320 | 1 | 3,61 | 150 | 1,06 | 130 |
|  |  |  | 5830 | 2 | 2,95 | 120 | 0,86 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,17 | 70 | 0,76 | 70 |
| 59 | Тамбов | А | 4760 | 1 | 3,07 | 100 | 0,91 | 90 |
|  |  |  | 4360 | 2 | 2,51 | 70 | 0,73 | 70 |
|  |  |  |  | 3 | 1,87 | 50 | 0,66 | 50 |
| 60 | Тверь | Б | 5010 | 1 | 3,15 | 130 | 0,93 | 110 |
|  |  |  | 4580 | 2 | 2,57 | 100 | 0,75 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,92 | 60 | 0,66 | 60 |
| 61 | Томск | Б | 6700 | 1 | 3,75 | 160 | 1,13 | 130 |
|  |  |  | 6230 | 2 | 3,07 | 120 | 0,93 | 110 |
|  |  |  |  | 3 | 2,25 | 80 | 0,82 | 70 |
| 62 | Тула | Б | 4760 | 1 | 3,07 | 120 | 0,89 | 110 |
|  |  |  | 4350 | 2 | 2,50 | 100 | 0,72 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,87 | 60 | 0,64 | 60 |
| 63 | Тюмень | А | 6120 | 1 | 3,54 | 120 | 1,08 | 100 |
|  |  |  | 5670 | 2 | 2,90 | 90 | 0,88 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,13 | 60 | 0,78 | 60 |
| 64 | Ульяновск | А | 5380 | 1 | 3,29 | 100 | 0,97 | 100 |
|  |  |  | 4960 | 2 | 2,69 | 80 | 0,78 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 1,99 | 50 | 0,69 | 50 |
| 65 | Улан-Удэ | А | 7200 | 1 | 3,92 | 130 | 1,08 | 120 |
|  |  |  | 6730 | 2 | 3,22 | 100 | 0,88 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,35 | 70 | 0,78 | 60 |
| 66 | Уфа | А | 5520 | 1 | 3,33 | 110 | 1,04 | 70 |
|  |  |  | 5090 | 2 | 2,73 | 80 | 0,84 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,02 | 50 | 0,75 | 50 |
| 67 | Хабаровск | Б | 6180 | 1 | 3,56 | 150 | 0,97 | 130 |
|  |  |  | 5760 | 2 | 2,93 | 110 | 0,78 | 110 |
|  |  |  |  | 3 | 2,15 | 70 | 0,68 | 70 |
| 68 | Чебоксары | Б | 5400 | 1 | 3,29 | 130 | 0,98 | 120 |
|  |  |  | 4970 | 2 | 2,70 | 100 | 0,8 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,00 | 70 | 0,71 | 60 |
| 69 | Челябинск | А | 5780 | 1 | 3,43 | 130 | 1,02 | 100 |
|  |  |  | 5340 | 2 | 2,80 | 90 | 0,83 | 80 |
|  |  |  |  | 3 | 2,07 | 60 | 0,73 | 70 |
| 70 | Чита | А | 7600 | 1 | 4,06 | 140 | 1,1 | 120 |
|  |  |  | 7120 | 2 | 3,34 | 110 | 0,89 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,42 | 70 | 0,79 | 70 |
| 71 | Элиста | А | 3670 | 1 | 2,68 | 80 | 0,82 | 80 |
|  |  |  | 3320 | 2 | 2,13 | 60 | 0,66 | 60 |
|  |  |  |  | 3 | 1,66 | 40 | 0,58 | 40 |
| 72 | Южно-Сахалинск | Б | 5590 | 1 | 3,36 | 140 | 0,83 | 130 |
|  |  |  | 5130 | 2 | 2,74 | 100 | 0,67 | 100 |
|  |  |  |  | 3 | 2,03 | 70 | 0,59 | 70 |
| 73 | Якутск | А | 10400 | 1 | 5,04 | 180 | 1,42 | 150 |
|  |  |  | 9900 | 2 | 4,17 | 140 | 1,17 | 120 |
|  |  |  |  | 3 | 2,98 | 90 | 1,03 | 80 |
| 74 | Ярославль | Б | 5300 | 1 | 3,26 | 130 | 0,97 | 110 |
|  |  |  | 4860 | 2 | 2,66 | 100 | 0,78 | 90 |
|  |  |  |  | 3 | 1,97 | 60 | 0,69 | 60 |

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТЕН

4.1. Стена при новом строительстве может быть несущая или самонесущая и представляет собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого глиняного кирпича толщиной 380 мм или 510 мм, а также из бетонных блоков или монолитного железобетона со слоем теплоизоляции из плитного пенополистирола типа ПСБ-С или минераловатной плиты на синтетическом связующем с защитным слоем толщиной 4,5 мм из штукатурки Ceresit СТ 190 (ТУ 5745-008-58239148-03) - для минплиты, Ceresit СТ 85 (ТУ 5745-008-58239148-03) - для ПСБС.

4.2. При защитно-декоративном слое из штукатурки необходимо, чтобы:

- защитная штукатурка имела нулевой предел распространения огня и была армирована щелочестойкой стеклосеткой;

- толщина ее составляла 4,5 мм (кроме цоколя) и не менее 7 мм - в цокольной части;

- при теплоизоляции из пенополистирола следует предусматривать рассечки из негорючих материалов (в нашем случае - из минераловатных плит) на всю толщину слоя теплоизоляции и высотой не менее толщины перекрытия, но не менее 150 мм в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении 4 "Обеспечение пожарной безопасности".

4.3. Теплоизоляционные плиты крепят к несущему слою стены на клею и дополнительно распорными дюбелями.

При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать при необходимости: антигрибковый препарат Ceresit СТ 99; смывку высолов Ceresit CL 55; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03).

4.4. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, а пенополистирольных плит - Ceresit CT 83 или Ceresit CT 85 (ТУ 5745-008-58239148-03), которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5%.

4.5. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4-6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2-3 см и дополнительно "куличами" на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40%.

4.6. Установку плит в проектное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

4.7. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью временно закрепленной к несущей части стены деревянной рейки или с применением цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1-1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

4.8. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2-3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы.

4.9. После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

4.10. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

4.11. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен.

4.12. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов.

4.13. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65% составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка.

4.14. Рекомендуемые типы дюбелей приведены в таблице 5.

Таблица 5

Рекомендуемые типы дюбелей для крепления фасадной теплоизоляции

| Тип дюбелей | Фирма-изготовитель | Диаметр , мм | Глубина заделки, мм | Расчетное выдергивающее усилие, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект Д1 В3-1 Ш Ст. 5,5-L-1 | Бийский завод стеклопластиков ТУ 2291-006-994511-99 | 8 | 45 | 0,30* |
| HPS-1 | "Хилти" | 6 | 40 | 0,25* |
|  |  | 8 | 50 | 0,40* |
| ДГ 3,7х40 | ТУ 14-4-1231-83 | 3,7 | 35 | 0,40** |
| Дг 4,5х40 |  | 4,5 |  | 0,25*** |
| EJOT TID-T | EJOT Holding | 8 | 35 | 0,28** |
|  | GmbH Co.KG |  |  | 0,27*** |
| ДЗ "Термозит" | ЗАО "Завод Искра" | 4,15 | 60 | 0,65** |
|  | ТУ 2456-95633632-001-2002 | 5,1 | 60 | 0,55*** |
| * В бетоне В15, кладке из полнотелого керамического кирпича. В кладке из дырчатого кирпича или легкого бетона расчетное усилие уменьшить на половину. ** В бетоне В12,5. *** В кладке из силикатного кирпича. |

4.33. Необходимость устройства в стене слоя пароизоляции определяется расчетом.

4.34. Сертификаты соответствия на проектную документацию и используемые материалы приведены в приложении 5.

Приложение 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Экспликация материалов и изделий

| N поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Стена (несущая часть) |
| 2 | Защитно-декоративная кладка |
| 3 | Рихтовочный зазор (засыпка из песка) |
| 4 | Плита теплоизоляционная из пенополистирола (ТУ 2244-002-11488074-01, ТУ 2244-051-04001232-99) |
| 5 | Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя, сухая смесь |
| 5а | Ceresit CT 190 (ТУ 5745-008-58239148-03) |
| 5б | Ceresit CT 85 (ТУ 5745-008-58239148-03) или Ceresit CT 83 - только для крепления утеплителя (ТУ 5745-008-58239148-03) |
| 6 | Декоративная штукатурка, сухая смесь Ceresit CT 68 (ТС-07-0823-03), Ceresit CT 35, Ceresit CT 36, Ceresit CT 137 (ТУ 5745-007-58239148-03), Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) |
| 6а | Грунтовки Ceresit CT 16 |
| 6б | " Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03) |
| 7 | Армирующая сетка SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (TC-07-0686-03), SSA-1363-S (TC-07-0732-03), R131, R267, R275 (ТС-07-0766-03) |
| 8 | Дюбель из полиамида или полиэтилена |
| 9 | Теплоизоляция из минераловатных плит |
| 10 | Доска, пропитанная антипиреном; пластина 6х40 мм с болтом 10 и шагом 600 мм, но не менее 2 штук на проем |
| 11 | Стык сеток внахлест 100 мм |
| 12 | Дополнительная сетка 200х300 мм на углах |
| 13 | Рейка 40х50 мм, закрепление к пробкам 50х60 мм шурупами. Пробки закреплены к стене дюбелями без шайбы (см. дюбельный комплект) |
| 14 | Слив С1 |
| 15 | Слив С2 |
| 16 | Слив С3 |
| 17 | Костыль К1 |
| 18 | Мастика, см. п.4.27 |
| 19 | Прокладка уплотняющая из пенорезины сечением 8х8 мм по ТУ 38-406316-87 |
| 20 | Прокладка пенополиэтиленовая уплотняющая марки Вилатерм-СМ 30; 40 (трубчатая), ТУ 6-05-221-872-86 |
| 21 | Пена строительная |
| 22 | Компенсатор |
| 23 | Плитка облицовочная |
| 24 | Клей для плитки облицовочной Ceresit CM 11, Ceresit CM 17, Ceresit CM 117 (ТУ 5745-008-58239148-03) |
| 25 | Цокольная плита (цементно-волокнистая) |
| 26 | Уплотнительная лента |
| 27 | Опорный профиль |
| 28 | Отмостка по проекту |
| 29 | Гидроизоляция - цементно-песчаный раствор |
| 30 | Обмазочная гидроизоляция 2 слоя Ceresit CR 65 или Ceresit CR 66 (ТУ 5775-009-58239148-03) |
| 31 | Стены подвала |
| 32 | Пол подвала или 1-го этажа: - линолеум; - армированная стяжка из Ceresit CN 87 - 30 мм; - плита теплоизоляции; - гидроизоляция Ceresit CR 65; - бетонная подготовка марки В7,5 - 80 мм |
| 33 | Перекрытие подвала |
| 34 | Защитная стенка из кирпича |
| 35 | Щебень |
| 36 | Труба дренажная |
| 37 | Бортовой камень |
| 38 | Крупный песок |
| 39 | Термовставка из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 |
| 40 | Фартук из оцинкованной стали |
| 41 | Гвоздь диаметром 6 мм через деревянную прокладку с шагом 600 мм, но не менее 2 шт. на проем |
| 42 | Дюбель HPS-I, "Хилти", диаметром 6 или 8 мм |
| 43 | Пластина 6х40 мм, заранее скрепленная с окном шурупами |
| 44 | Железобетонная перемычка |
| 45 | Окно деревянное |
| 46 | Шуруп |
| 46а | Шуруп нерж. по ГОСТ 1144-80 |
| 46б | Шуруп полиамидный с конической спиралью |
| 47 | Дюбель из полиамида (ТУ 36-941-79) |
| 48 | Подоконник по проекту |
| 49 | Прокладка уплотнительная |
| 50 | Рама и полотно распашных складчатых ворот серии 1.435-28 |
| 51 | Костыль МС-1 с шагом 700 мм, см. в серии ворот |
| 52 | Стальная планка для крепления рамы ворот, см. в серии ворот |
| 53 | Наличник деревянный |
| 54 | Обрамляющий уголок 50х4 мм |
| 55 | Полоса 4х40 мм, крепить к стене дюбелями |
| 56 | Антисептированная доска |
| 57 | Костыль К2 |
| 58 | Усиливающий уголок со стеклосеткой |
| 59 | Усиливающий уголок с капельником и стеклосеткой |
| 60 | Профиль из ПВХ примыкающий оконный с уплотнительной лентой |
| 61 | Заглушка из ПВХ для подоконного отлива |
| 62 | Выравнивающий состав Ceresit CT 29 (ТУ 5745-007-58239148-03) |

СХЕМА N 1. Расположение плит утеплителя, рассечек, сетки и штукатурки*

_______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: РАЗДЕЛ 1.1. Стены с теплоизоляцией из пенополистирола. СХЕМА N 1. Расположение плит утеплителя, рассечек, сетки и штукатурки.  - Примечание "КОДЕКС".

На схемах N 1, 2, 3 знаком "" выделены узлы, чертежи которых приведены ниже с обозначением номера в кружке. Например:  - узел , расположенный на листе 5 бумажного оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

СХЕМА N 2. Расположение анкеров в углах, температурных швах и у проемов

СХЕМА N 3

СХЕМА ПРИВЯЗКИ ДЮБЕЛЕЙ
для плит размером: 1200х100; 1200х500; 1000х500; 945х650

1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м системы, зависит от размеров плиты утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель+высоты (h).

2. Границы краевой зоны расположены на расстоянии 1 ма/82 м, где а - ширина торца здания.

Вариант с поверхностным сбросом дождевой воды

Вариант с дренажем

Вариант примыкания с опорным профилем

РАЗДЕЛ 1.2

СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
М24.37/03-1.2

СХЕМА N 4. Расположение плит утеплителя, сетки и штукатурки

На схемах N 4, 5, 6 знаком "" выделены узлы, чертежи которых приведены ниже с обозначением номера в кружке. Например:  - узел , расположенный на листе 33 бумажного оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

СХЕМА N 5. Расположение анкеров в углах,  температурных швах и у проемов

СХЕМА N 6

СХЕМА ПРИВЯЗКИ ДЮБЕЛЕЙ
для плит размером: 1200х600; 1000х500; 1200х650; 1000х600

1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м системы, зависит от размеров плиты утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель+высоты (h).

2. Границы краевой зоны расположены на расстоянии 1 ма/82 м, где а - ширина торца здания.

Вариант с поверхностным сбросом дождевой воды

Вариант с дренажем

РАЗДЕЛ 1.3

ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
М24.37/03-1.3

________________

* - толщина слива С2 - 1 мм

1. * Уточняется в проекте.

2. Костыли окрасить за 2 раза или оцинковать

3. ** Значение в скобках указано для профилей с шириной полки профиля В123 мм.

Приложение 2

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ СТЕНЫ

Административное здание в г.Москве.

Усиление теплозащиты выполнено с применением полистирольных плит марки 25. Принятая конструкция стены дана на расчетной схеме.

Расчетная схема стены

1 - цементно-известковая штукатурка, =0,87 Вт/(м·°С);

2 - кирпичная кладка, =0,64 Вт/(м·°С);

3 - плита пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф, =0,041 Вт/(м·°С);

4 - защитный слой из тонкостенной штукатурки, =0,87 Вт/(м·°С).

Требуемое сопротивление теплопередаче стены является функцией числа градусо-суток отопительного периода (ГСОП):

ГСОП=;

где  - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

- средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".

ГСОП=(18+3,1)·214=4600;

Тогда: .

.

Требуется усиление теплозащитной способности стены на

,

а за вычетом сопротивления  защитно-декоративного слоя, равного , получаем .

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции при =0,041 Вт/(м·°С) и коэффициенте теплотехнической однородности =0,92 составит:

.

Принимаем слой изоляции равным 80 мм, тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит:

.

Приложение 3

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПАРОЗАЩИТЫ СТЕНЫ

Наружная стена

1. Цель расчета - определение необходимости устройства специальной парозащиты в многослойной стене.

Расчет выполнен по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

2. Исходные данные - административное здание в г.Москве;

=18 °С; =50%; =2,76 м· °С/Вт (см. расчет теплозащиты стены).

3. Конструкция стены:

| 1 - цементно-известковая штукатурка | =0,87 Вт/(м·°С); |
| --- | --- |
|  | =0,098 мг/(м·ч·Па); |
| 2 - кирпичная кладка | =0,81 Вт/(м·°С); |
|  | =0,11 мг/(м·ч·Па); |
| 3 - плита пенополистирола ПСБ-С-25Ф | =0,041 Вт/(м·°С); |
|  | =0,0147 мг/(м·ч·Па); |
| 4 - защитный слой из тонкостенной штукатурки | =0,87 Вт/(м·°С); |
|  | =0,13 мг/(м·ч·Па); |

а-а - плоскость возможной конденсации.

Сопротивление теплопередаче внутренних слоев составит:

.

4. Требуемое сопротивление паропроницанию слоев стены до плоскости возможной конденсации должно быть не менее его значения:

по формуле , или

по формуле .

5. Проверка возможности влагонакопления за годовой период.

Значения среднемесячных температур наружного воздуха для Москвы по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" приведены в таблице 2.1,  по тому же СНиПу (стр.8) и средней упругости водяных паров наружного воздуха по СП 23-101-2004, так как в новом СНиПе эти данные отсутствуют.

Таблица 3.1

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , °C | -10,2 | -9,2 | -4,3 | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 | -1,9 | -7,3 |
| , гПа | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 6 | 8,9 | 12,4 | 14,7 | 14,2 | 10,4 | 6,9 | 4,8 | 3,6 |

=145 сут.

Сезонные и среднемесячные температуры:

=3 мес; =-8,9 °С;

=4 мес; =+0,625 °C;

=5 мес; =+14,6°С.

Температура в плоскости возможной конденсации, соответствующая среднезонным температурам, определяется по формуле:

,

;

;

;

соответственно , тогда

=(337·3+705·4+1695·5)/12=1025 Па;

=1032 Па;

=761 Па (средняя упругость водяного пара, см. табл.3.1).
     
     ;

.

По формуле

, то есть по этому условию устройство парозащиты не требуется.

6. Проверка возможности влагонакопления за период с отрицательными среднемесячными температурами.

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за период

=356 Па.

Средняя температура наружного воздуха за тот же период

=-6,58 °С.

По формуле

.

Этой температуре соответствует=405 Па.

По формуле

=0,0024·(405-356)·145/1,09=15,67.

При ; =0,08 м; =25% находим

·ч·Па/мг, то есть по этому условию устройство дополнительной пароизоляции также не требуется.

Приложение 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящее приложение устанавливает требования пожарной безопасности применения фасадной системы "CERESIT VWS".

2. В соответствии с требованиями табл.2 ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны" и результатами проведенных ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко испытаний ("Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003 системы "CERESIT VWS" наружной теплоизоляции фасадов зданий", N 11Ф-04, ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2004 г.), наружные стены, выполненные с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м, с плотной (без "пустошовки") заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен, со смонтированной на стенах системой "CERESIT VWS" наружной теплоизоляции фасадов зданий, имеющей:

- принципиальное конструктивное решение, представленное в материалах для проектирования и рабочих чертежах узлов (шифр М24.37/03 "Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки", (ОАО "ЦНИИПромзданий", 2004);

- декоративно-защитную штукатурку, выполняемую из системных продуктов "CERESIT" (клеевой/шпатлевочный состав "CERESIT СТ 85" по ТУ 5745-008-58239148-03 для организации базового (армированного) слоя штукатурки в системе; состав "CERESIT СТ 16" по ТУ 5745-008-58239148-03 для грунтовки наружной поверхности базового слоя штукатурки; состав "CERESIT СТ 35" по ТУ 5745-007-58239148-03 для организации отделочного (фактурного) слоя штукатурки системы) производства ООО "Хенкель Баутехник (Россия); при этом толщина базового (армированного) слоя штукатурки должна составлять не менее 4,5 мм по "глади" стены и не менее 7 мм на откосах проемов, толщина отделочного (фактурного) слоя штукатурки - 1,5...3,5 мм (в зависимости от крупности фракции наполнителя);

- утеплитель из плит пенополистирольных марки ПСБС-25Ф по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...18 кг/м, группы горючести Г3/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ООО "ФТТ-Пластик" (Россия, г.Ижевск), из сырья марки KF 262M фирмы "BASF" (Германия); при этом значения термоаналитических характеристик этого пенополистирола должны быть не более представленных в протоколе идентификационного контроля N 80 от 23.09.2004 г., приведенного в приложении N 5 вышеуказанного "Протокола огневых испытаний";

- общую толщину пенополистирольного утеплителя в системе не более 200 мм;

- противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных) проемов из негорючих (по ГОСТ 30244-94) минераловатных плит "PAROC FAS-4" со средней плотностью 140...150 кг/м производства фирмы "PAROC OY AB" (Финляндия); горизонтальные рассечки следует устанавливать в уровне верхних откосов проемов по всей длине фасада здания, на каждом этаже, но не реже, чем через 4 м по высоте; по всем другим сторонам проемов, вдоль всей их длины, следует устанавливать окантовки из минераловатных плит; высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна составлять не менее 150 мм, толщина их поперечного сечения должна соответствовать толщине пенополистирольного утеплителя в системе, равно как и сама указанная система, смонтированная на вышеуказанных стенах, - относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0.

3. При использовании в системе "CERESIT VWS" наружной теплоизоляции фасадов зданий:

- других негорючих (по ГОСТ 30244-94) минераловатных плит с волокнами из каменных пород и температурой плавления волокон не менее 1000 °С, имеющих разрешительную документацию на применение в фасадных системах, для выполнения рассечек и окантовок;

- утеплителя из плит пенополистирольных марки ПСБС-25 и/или ПСБС-25Ф по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...18 кг/м, группы горючести Г2/Г3 по ГОСТ 30244-94, производства ООО "ФТТ-Пластик" (Россия, г.Ижевск) из сырья марки SE-2000 фирмы "SHIN-HO" (Ю.Корея) или марки KF 262M фирмы "BASF" (Германия);

- утеплителя из плит пенополистирольных марки ПСБС-25 по ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...18 кг/м, группы горючести Г3/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО "ТИГИ-КНАУФ" (Россия, Московская обл., г.Красногорск-5) из сырья марки NF 414 фирмы "Styrochem OY" (Финляндия) или одноименные плиты средней плотности 15... 19 кг/м, группы горючести ГЗ/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО "Мосстройпластмасс" (Россия, Московская обл., г.Мытищи) из сырья марки NF 714 фирмы "Styrochem OY" (Финляндия) или марки F215 фирмы "BASF" (Германия);

- утеплителя из плит пенополистирольных марки KNAUF Therm Facade по ТУ 2244-003-50934765-2002 средней плотности 15,1...17 кг/м производства ООО "КНАУФ ГИПС" (Россия, Московская обл., г.Красногорск) из сырья марки SE 2000 фирмы "SHIN-HO" (Ю.Корея);

- утеплителя из плит пенополистирольных теплоизоляционных для наружного утепления ("фасадных") марки ПСБС-Ф-25 по ТУ 2244-051-040011232-99, одновременно отвечающих требованиям ГОСТ 15588-86*, средней плотности 15...19 кг/м, группы горючести Г3/Г4 по ГОСТ 30244-94, производства ОАО "Мосстройпластмасс" из сырья марки NF 714 фирмы "Styrochem OY" (Финляндия) или марки F215 фирмы "BASF" (Германия);

- утеплителя из пенополистирольных плит других производителей, в том числе из другого сырья, при наличии согласования ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко и имеющих разрешительную документацию на применение в фасадных системах;

- взаимозамене составов "CERESIT CT 850" и "CERESIT СТ 83" производства ООО "Хенкель Баутехник" по ТУ 5745-008-58239148-03 при наклейке плит пенополистирольного утеплителя, рассечек и окантовок из минераловатных плит к строительному основанию;

- взаимозамене составов "CERESIT СТ 35", "CERESIT CT 36" и "CERESIT CT 137" производства ООО "Хенкель Баутехник" по ТУ 5745-007-58239148-03 при выполнении отделочного слоя штукатурки системы;

- фасадных красок для окрашивания наружной поверхности отделочного слоя штукатурки системы;

- сохранении неизменным оговоренного в пп.2 и 3 настоящего приложения перечня используемых в системе основных материалов, изделий, а также конструктивных решений, представленных в материалах для проектирования и рабочих чертежах узлов (шифр М24.37/03 "Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки" - далее "Материалы для проектирования"), вышеуказанные наружные стены со смонтированной на них системой "CERESIT VWS" наружной теплоизоляции фасадов зданий, равно как и сама система, смонтированная на вышеуказанных стенах, - относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности К0.

4. Областью применения рассматриваемых конструкций в соответствии с табл.5* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и функциональной опасности (по СНиП 21-01-97*), за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1, при соблюдении следующих дополнительных требований:

- при наличии пустот (воздушных зазоров) толщиной 5 мм и более между строительным основанием и пенополистирольным утеплителем площадь каждой из них не должна превышать 1,5 м; сквозные зазоры между рассечками (окантовками) из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек (окантовок) друг с другом не допускаются;

- участки наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания должны выполняться на ширину не менее 1 м от каждого откоса выхода с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в пп.2 и 3 настоящего приложения негорючих минераловатных плит;

- участки стен в пределах воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа HI, в пределах остекленных лоджий и балконов, должны выполняться с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в пп.2 и 3 настоящего приложения негорючих минераловатных плит, либо плит пенополистирола при условии защиты пенополистирола цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20 мм по стальной сетке с ее креплением стальными закладными деталями непосредственно к строительному основанию;

- участки стен, образующие внутренние углы здания, при наличии хотя бы в одной из них оконных проемов (включая внутренние углы, образуемые стенами и ограждением остекленных лоджий (балконов)), расположенных на расстоянии 1 м и менее от этого угла, должны выполняться на ширину оконного проема и до внутреннего угла и на всю высоту здания с применением в качестве утеплителя вышеуказанных в пп.1 и 2 настоящего приложения негорючих минераловатных плит;

- при расстоянии от внутреннего угла здания до ближайшего вертикального откоса оконного проема от 1,0 до 1,5 м участок стены в пределах вертикального створа на ширину оконного проема и дополнительно на 0,25 м в сторону внутреннего угла здания должен выполняться с применением негорючих минераловатных плит по пп.2 и 3; остальную поверхность рассматриваемого участка стены выполнять с применением пенополистирола и с поэтажными рассечками из негорючих минераловатных плит;

- при расстоянии от внутреннего угла до ближайшего вертикального откоса оконного проема более 1,5 м утепление стен выполнять в соответствии с "Материалами для проектирования";

- система теплоизоляции должна начинаться на нижней отметке применения и заканчиваться на верхней отметке применения сплошной рассечкой из вышеуказанных негорючих минераловатных плит по всему периметру здания; высота поперечного сечения рассечек - не менее 150 мм;

- при расстоянии между смежными проемами этажа, а также между углом здания и ближайшим проемом более 1,5 м, промежуточные поэтажные рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит допускается выполнять в пределах этих участков, за исключением 1-го этажа зданий, дискретными, продлевая за пределы проема на расстояние не менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка;

- на "глухих" (без проемов) стенах здания промежуточные поэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит, за исключением располагаемой на высоте 2,5...3 м от нижней отметки применения системы на этих участках, допускается не устанавливать;

- участки стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края лестницы, должны выполняться с применением в качестве утеплителя вышеуказанных негорючих минераловатных плит;

- по всей длине стыков рассматриваемой системы теплоизоляции с другой фасадной системой теплоизоляции (отделки, облицовки) должны устанавливаться рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит с высотой поперечного сечения не менее 0,15 м, на всю толщину сечения рассматриваемой системы.

5. Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения рассматриваемых конструкций действительны для зданий:

- соответствующих требованиям пп.4.2, 4.4 и 5.3 ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны";

- соответствующих требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасности людей при пожаре;

- высотность (этажность) которых не превышает установленную действующими СНиП.

6. Наибольшая высота применения вышеуказанной системы для зданий различного функционального назначения в зависимости от ее класса пожарной опасности (К0) приведена в таблице 1 настоящего приложения.

Таблица 1

Наибольшая высота применения системы "CERESIT VWS", ограниченная высотой зданий 
различного функционального назначения

| Тип здания | Наибольшая высота применения системы Ceresit VWS, ограниченная высотой здания, выраженная в метрах или числе этажей |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома по СНиП 2.08.01-89* | 75 м* |
| Общежития по СНиП 2.08.01-89* | 50 м* |
| Общественные здания и сооружения по СНиП 2.08.02-89* | 16 этажей |
| Бытовые и административные здания по СНиП 2.09.04-87* | 50 м* |
| Дома жилые одноквартирные по СНиП 31-02-2001 | Без ограничений |
| Производственные здания по СНиП 31-03-2001 | 54 м** |
| Складские здания по СНиП 31-04-2001 | 36 м** |
| * Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. ** Высота здания измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. |

7. Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной безопасности рассматриваемой фасадной системы теплоизоляции на зданиях, не отвечающих требованиям п.5 настоящего приложения, и для зданий сложной архитектурной формы (наличие выступающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних углов здания, архитектурных элементов отделки фасадов и др.) принимается в установленном порядке, в соответствии с п.1.6 СНиП 21-01-97* при представлении прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко проекта привязки системы к конкретному объекту.

8. Отступления от представленных в "Материалах для проектирования" технических решений фасадной системы "CERESIT VWS", возможность замены предусмотренных системных материалов и изделий на другие (за исключением уже оговоренной в пп.2 и 3 настоящего приложения), согласовываются Федеральным центром по сертификации.

9. Площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем, в процессе производства работ по теплоизоляции фасадов зданий в системе "CERESIT VWS" не должна превышать 250 м, причем высота этой площади не должна превышать 12 м. Допускается выполнять монтаж системы теплоизоляции одновременно на нескольких участках фасада здания при условии, что на каждом участке площадь незащищенного пенополистирола не превысит указанных размеров, а между участками будут обеспечены разрывы не менее 2,6 м по горизонтали и не менее 4 м по вертикали.

10. Работы по утеплению стен зданий по технологии системы "CERESIT VWS" должны выполняться в соответствии с "Материалами для проектирования" и "Инструкцией по монтажу систем теплоизоляции CERESIT WM и CERESIT VWS" строительными организациями, имеющими лицензию на данный вид строительной деятельности, специалисты которых прошли соответствующее обучение в ООО "Хенкель Баутехник" (Россия) или в уполномоченных организациях.

11. Для зданий V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности соблюдение требований пп.2, 3, 4, 7 и 8 настоящего приложения с позиций пожарной безопасности не является обязательным.

Разработано ЛПИСИЭС ЦНИИСК (А.В.Пестрицкий)

Приложение 5

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

| Продукция | N сертификата | Срок действия | Орган по сертификации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | по |  |
| Проектная документация "Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов" Шифр 24.37/03 | РОСС RU.CP48. С00132 | 31.03.2004 | 31.03.2007 | ОС "ГУП ЦПП" РОСС RU.900111CP48 от 11.07.02 |
| Клеи для крепления теплоизоляционных материалов марок "Ceresit" СТ 83, СТ 85, СТ 190 | РОСС DE.СЛ35. Н00075 | 06.02.2004 | 06.02.2007 | Московское областное общественное учреждение - Региональный сертификационный центр "Опытное" РОСС RU.9001.11СЛ35 |
| Грунтовки марок "Ceresit" СТ 16, СТ 17 | РОСС DE.СЛ35. Н00072 | 06.02.2004 | 06.02.2007 | То же |
| Декоративные штукатурки марок "Ceresit" СТ 35, СТ 36, СТ 137 | РОСС DE.СЛ35. Н00074 | 06.02.2004 | 06.02.2007 | " |
| Полимерная тонкослойная штукатурка марки "Ceresit" СТ 60, СТ 63/64, СЕ 177 | РОСС DE.СЛ35. Н00073 | 06.02.2004 | 06.02.2007 | " |