АКТ

ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ ОДК (УВЛАЖНЕНИЯ ППУ ИЗОЛЯЦИИ)

| Мы, нижеподписавшиеся, представители строительной организации |  |
| --- | --- |
|  | и |
| фирмы |
| и эксплуатирующей организации |
| составили настоящий акт по результатам проверки технического состояния и измерений смонтированной и представленной к сдаче системы контроля увлажнения пенополиуретановой изоляции. |
| 1 Технические характеристики |
| Район теплосети |
| Номер проекта |
| Адрес участка теплотрассы |
| Номер магистрали |
| Технология прокладки |
| Фактическая длина подающего |  |
| трубопровода (диаметр) по |  |
| исполнительной документации |  |
| Фактическая длина обратного |  |
| трубопровода (диаметр) по |  |
| исполнительной документации |  |
| 2 Результаты измерений |
| Электрические длины соединительных кабелей | N точек контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| для подключения измерительных приборов | Подающий трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции |  |  |
| Сопротивление контрольных проводов |  |  |
| Длина сигнальной линии по исполнительной документации |  |  |
| Длина сигнальной линии по результатам измерений без учета соединительных кабелей |  |  |
| Общая фактическая длина сигнальной линии (с учетом кабелей) |  |  |

| Измерения проводились с использованием тестера изоляции типа |
| --- |
| и рефлектометра типа | , длительность импульса |
| скорость | или укорочение | . |
| Заключение |
| Строительно-монтажные работы по системе контроля увлажнения изоляции выполнены (ненужное зачеркнуть): |
| - в полном объеме | - не в полном объеме | - с отклонением от проекта |
| Замечания, отклонения от проекта |
| Система контроля увлажнения изоляции: ПРИНЯТА. |
| Подписи |  |  |  |  |
| От строительной организации |  | От фирмы |  | От эксплуатирующей организации |