Приложение 5

к Регламенту

проведения обследований

при рассмотрении обращений жителей

Зеленоградского административного

округа города Москвы по вопросам

центрального отопления, горячего

водоснабжения, вытяжной вентиляции

АКТ

г. Зеленоград                                         "__" ________ 20__ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием жителя _________________________________________________________

провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:

Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,

проживает семья из __ человек, из них детей __, площадь квартиры ___ кв. м.

Квартира благоустроенная, санузел и ванная раздельный/совмещенный (ненужное

зачеркнуть), балкон _______, полы - __________.

система вентиляции естественная/принудительная (ненужное зачеркнуть)

совмещенный санузел

В момент обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха: _______ °C.

Замеры   естественной  вытяжной  вентиляции  производятся  при  температуре

наружного  воздуха +5 °C и ниже.  (Основание - Правила и нормы эксплуатации

жилищного фонда, п. 5.7.1.)

2. Кратность воздухообмена: ┌───────────┬───────────┬─────────┐

(куб. м/час)             │           │Норматив   │Факт     │

├───────────┼───────────┼─────────┤

│Кухня      │не менее 60│         │

├───────────┼───────────┼─────────┤

│Совмещенный│не менее 50│         │

│санузел    │           │         │

└───────────┴───────────┴─────────┘

Основание - СНиП 2.08-01-89* "Жилые здания"

Согласно  п.  3.4  СНиП  2.08-01-898 "Жилые здания"  компенсация удаляемого

воздуха  предусматривается  в  том  числе  и  за счет поступления наружного

воздуха.  Следовательно, замеры кратности воздухообмена производятся только

при открытых форточках (окнах).

Причиной послужило: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение комиссии: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: ______________________________

______________________________

______________________________

житель _______________________________________________