# АКТ

# осмотра системы вентиляции

| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта системы вентиляции |  |
| --- | --- |
| представитель технадзора застройщика |  |
| главный инженер строительства, или строительной конторы, или отдела капитального строительства |
| и производитель работ по оборудованию вентиляции |  |
| составили настоящий акт в том, что сего числа произведена проверка и осмотр системы |  |
| вентиляции в здании |  | по |  |
| района города |  | , выполненной |  | для |
|  | по разрешению государственного архитектурно-строительного контроля за N |  |
| от | " |  | " |  | 20 |  | г. на производство работ по утвержденному |  |
| " |  | " |  | 20 |  | г. за N |  | проекту с пояснительной запиской |
| к нему и сметой, утвержденной |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| при чем установлено: |
| 1. Устройство и оборудование системы |  | вентиляции соответствует |
| утвержденному проекту вентиляции, действующим техническим условиям на производство и приемку работ. |
| 2. Вентиляцией обеспечены все помещения, подлежащие вентилированию. |
| 3. При выполнении оборудования системы |  | вентиляции предъявленные |
| противопожарные и санитарно-гигиенические требования полностью выполнены. |
| 4. Нормы обмена воздуха в помещениях, проверенные по анемометру |  |
| соответствуют расчетным. |
| 5. На эффект действия при наружной температуре Тн= |  | °С система |  |
| вентиляции работает. |
| 6. В качественном отношении работы по оборудованию вентиляции выполнены |  |
| 7. В оборудовании системы вентиляции замечены дефекты, которые должны быть устранены в следующие сроки: |
| На основании изложенного считаем возможным предъявленную к осмотру систему |  |
| вентиляции допустить к эксплуатации с |  | 20 |  | г. |
| Все дефекты в монтаже и оборудовании системы, которые будут выявлены в процессе эксплуатации, в |
| течение срока |  | должны быть по требованию застройщика немедленно |
| устранены генподрядчиком. |
| Автор проекта системы вентиляции |  |  |
| Представитель технадзора застройщика |  |  |
| Гл. инженер строительства, или строительной конторы или отдела капитального строительства |  |
| Производитель работ по ремонту |  |  |