Приложение В

к Р НОСТРОЙ

от 14.10.2011 N 2.15.1-2011

(рекомендуемое)

Форма акта по результатам испытаний холодного/горячего водопровода

(выборка из СП 73.13330.2011(СНиП 3.05.01-85))

Акт

гидростатического испытания на водонепроницаемость

внутреннего холодного/горячего водопровода, смонтированного в

наименование здания

| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе представителей: |
| заказчика |  |
|  | наименование организации, должность, инициалы, фамилия |
| генерального подрядчика |  |
|  | наименование организации, должность, инициалы, фамилия |
| монтажной организации |  |
|  | наименование организации, должность, инициалы, фамилия |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1 Монтаж выполнен по проекту |  |
|  | наименование проектной организации и N чертежей |
| 2 Испытание произведено гидростатическим методом давлением |  | МПа в течение |  | мин. |
| 3 Падение давления составило |  | МПа. |
| 4 Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть). |

Решение комиссии:

| 1 Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил по производству и приемке работ. |
| --- |
| 2 Внутренний холодный/горячий водопровод признается выдержавшим испытания давлением воды на водонепроницаемость. |
| Представитель заказчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель монтажной организации |  |  |
|  | подпись |  |