Описание объекта закупки

(наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ);

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту   придомовой территории у жилых домов №45, 46, 48, 56, 59, 60 в п. Борок в Некоузском районе Ярославской области

Цель работы:

Обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения".

- Место производства работ:

Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. 45, 46, 48, 56, 59, 60.

Объем выполняемых работ:

Выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом № б/н-2018 СД на ремонт   придомовой территории у жилых домов №45, 46, 48, 56, 59, 60 в п. Борок в Некоузском районе Ярославской области, прошедший проверку в ГАУ ЯО «Яргоссторойэкспертиза» 30.03.2018 (Приложение к Разделу 2 «Описание объекта закупки»).

Локальный сметный расчет является основанием выполнения работ в части определения объема и качественных характеристик выполняемых работ.

- Условия выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ, территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц за контроль за соблюдением указанных правил.

Строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и СНиП 12-04-2002 часть 2.

Подрядчик в процессе строительства обязан обеспечить соблюдение требований:

- Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

Эксплуатацию строительных машин и механизмов следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033.-84 и инструкций заводов-изготовителей.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

Подрядчик обязан разработать и согласовать с ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

Ремонт дороги подлежит выполнить без перерывов движения транспорта, в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства работ.

При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

-  обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

-  зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;

- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения Контракта.

Срок окончания работ – в течение 50 календарных дней с даты заключения Контракта.

- Требования к исполнительной документации.

Подрядчик передает Заказчику экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. В состав исполнительной документации входит реестр исполнительной документации, акты на скрытые работы, исполнительная схема, сертификаты и паспорта на материалы.

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями по настоящему Контракту.

Законченные работы должны соответствовать требованиям безопасности движения в течение всего срока предоставления гарантий качества. Осмотр гарантийного объекта проводится 2 раза в год: май, октябрь. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет:

- основание дорожной одежды – 6 лет,

- искусственные сооружения – 6 лет, с даты подписания

6. Требования к качеству работ и применяемых материалов.

Гарантировать качество выполненных работ и строительных материалов, в соответствии с условиями контракта.

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или муниципальным контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Подрядчик обязан представить Заказчику перед началом выполнение работ требуемые сертификаты и/или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные о пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством.

Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

7. Требованиями к качественным характеристикам материалов, используемых для выполнения работ

| Наименование товара | Показатель | Значение показателя | Требования к товарам, используемым при выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок природный для строительных работ, средний | Группа по содержанию зерен песка | средний | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой) |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 700 | фракция | 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные) | Марка I,II, III | Плотный мелкозернистый типа АБВ | ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |

Содержащиеся в документации указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования страны происхождения товаров или наименования производителей, не является обязательным  требованием  и участник закупки вправе предложить для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации с соответствующими значениями показателей.