АКТ

приемки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер

|  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского |
| (организация, | надзора |
| должность, Ф.И.О.) |  |  |
|  | Технического надзора заказчика |
|  | Генерального подрядчика |
|  | Субподрядной (монтажной) |
|  | организации |
|  | Эксплуатационной организации |
| произвели приемку строительно-монтажных работ, связанных с устройством мусоропровода в |
| (наименование и адрес объекта) |
| В процессе приемки проверены: 1. Соответствие установленного оборудования и выполненных работ проекту. 2. Комплектность оборудования. 3. Качество монтажа и крепления ствола мусоропровода. 4. Надежность и плотность сопряжений ствола, загрузочных клапанов и других элементов. 5. Качество отделки поверхностей мусоросборных камер и всех элементов оборудования мусоропровода. 6. Наличие тяги в стволе и отсутствие подсоса воздуха через приемные клапаны. 7. Отсутствие протечек воды. 8. Акт проверки сопротивления изоляции и заземления. Установлено, что мусоропровод в целом выполнен в полном соответствии с проектом и строительными |
| нормами с оценкой |
| и может быть предъявлен в эксплуатацию. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |
| (подписи, Ф.И.О.) |  |  |
|  | Технического надзора заказчика |
|  | Генерального подрядчика |
|  | Субподрядной |  |
|  | (монтажной) организации |
|  | Эксплуатационной организации |