Приложение N 12

к Руководству по безопасности

"Инструкция по техническому

диагностированию подземных

стальных газопроводов",

утвержденному приказом

Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору

от 06.02.2017 N 47

(Рекомендуемый образец)

АКТ

ШУРФОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДА

| Дата | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущественная принадлежность газопровода |  |
| Эксплуатационная организация |  |
| 1. Наименование газопровода |  |
| 2. Адрес расположения шурфа |  |
| 3. Длина шурфа, метр |  |
| 4. Координаты шурфа по GPS/Глонас (WGS 84) |  |
| 5. Основание для проведения обследования |  |
|  | (дефект изоляции, утечка и другое) |
| 6. Характеристика трубопровода: |
| давление газа |  |
|  | (высокое, среднее, низкое) |
| материал |  |
| наружный диаметр, миллиметр |  |
| толщина стенки, миллиметр |  |
| глубина заложения трубопровода (от верхней образующей трубопровода до поверхности |
| земли), метр |  |
| год(ы) строительства |  |
| 7. Состояние защитного покрытия: |  |
| конструкция |  |
|  | (усиленного типа, весьма усиленного типа) |
| материал |  |
|  | (полимерное, ленточное полимерно-битумное, мастичное и другое) |
| толщина (из паспорта газопровода), миллиметр |  |
| толщина (фактическая), миллиметр |  |
| адгезия (из паспорта газопровода), ньютон на квадратный сантиметр, мегапаскаль |  |
| адгезия (фактическая), ньютон на квадратный сантиметр, мегапаскаль |  |
| наличие повреждений |  |
|  | (гофры, складки, пустоты, механические и другое) |
| сквозные повреждения |  |
|  | (нет/ориентир по часовой шкале от 12:00 до 24:00) |
| площадь сквозных повреждений, квадратный сантиметр |  |
| переходное электрическое сопротивление, ом на квадратный метр |  |
| наружная обертка и ее состояние |  |
|  | (нет/материал, удовлетворительное, неудовлетворительное) |
| наличие влаги под защитным покрытием |  |
| 8. Состояние наружной поверхности трубы: |
| наличие ржавчины на трубе под изоляцией, в местах отсутствия или повреждения защитного |
| покрытия |  |
| характер ржавчины |  |
|  | (цвет, бугристая, сплошная, легко- или трудноотделяемая от трубы) |
| наличие сквозных или несквозных язв |  |
|  | (ориентир по часовой шкале от 12:00 до 24:00, примерное число на 1 квадратный дециметр) |
| размеры язв, миллиметр |  |
|  | (диаметр, глубина) |
| 9. Характеристика грунта: |  |
| тип |  |
|  | (глина, песок, суглинок, торф, известняк, чернозем, гравий-щебень и другое) |
| состояние грунта |  |
|  | (сухой, влажный, мокрый) |
| наличие грунтовой воды |  |
| наличие загрязнений |  |
| 10. Результаты коррозионных исследований: |  |
| коррозионная агрессивность грунта |  |
| удельное электрическое сопротивление грунта, ом на метр |  |
| средняя плотность катодного тока, ампер на квадратный метр |  |
| биокоррозионная агрессивность грунта |  |
| наличие опасного действия блуждающего постоянного и переменного токов |  |
| 11. Источники блуждающих токов в районе обследуемого газопровода |  |
| 12. Тип УЗ |  | порядковый N |  |
|  | (катодная, дренаж, протекторы) |  |  |
| 13. Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 14. Суммарное время простоя до обнаружения повреждения |  |
| 15. Потенциал газопровода относительно насыщенного МЭС |
| при включенной ЭХЗ, вольт |  |
| при отключенной ЭХЗ, вольт |  |
| 16. Заключение о предполагаемых причинах коррозии |  |
| 17. Предлагаемые противокоррозионные мероприятия |  |
| Акт составлен: |
| (должность, наименование организации) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (должность, наименование организации) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |