Приложение Г

к Р НОСТРОЙ

от 14.10.2011 N 2.15.1-2011

(рекомендуемое)

Форма акта по результатам испытаний системы внутренней канализации

(выборка из СП 73.13330.2011(СНиП 3.05.01-85))

АКТ

испытания системы внутренней канализации

| Система внутренней канализации смонтирована в здании |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комиссия в составе представителей: |
| --- |
| заказчика |  |
|  | наименование организации, должность, Ф.И.О. |
| генерального подрядчика |  |
|  | наименование организации, должность, Ф.И.О. |
| монтажной организации |  |
|  | наименование организации, должность, Ф.И.О. |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажной организацией, и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1 Монтаж выполнен по проекту |  |
|  | проектная организация и N чертежей |
| 2 Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия |  | санитарных |
|  | число |  |
| приборов, подключенных к проверяемому участку в течение |  | мин, или наполнением водой на |
| высоту этажа (ненужное зачеркнуть). |
| 3 При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено. |

| Решение комиссии: |
| --- |
| 1 Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил по производству и приемке работ. |
| 2 Система внутренней канализации признается выдержавшей испытания проливом воды. |
| Представитель заказчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель монтажной организации |  |  |
|  | подпись |  |