АКТ

приемки внутренних систем отопления

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| --- | --- | --- |
| (организация, | Технического надзора заказчика |  |
| должность, Ф.И.О.) |  |  |
|  | Генерального подрядчика |  |
|  | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  | Эксплуатационной организации |  |

| произвели проверку и приемку системы отопления: |
| --- |
| (наименование и адрес объекта) |
| и установили: 1. Система отопления смонтирована в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией и испытана согласно проекту и нормативной гидравлическим давлением на _____ атм. |
| (см. акт от " |  | " |  | г.). |  |
| 2. Расширительный сосуд установлен в ЦТП (ИТП) |  | в соответствии с проектом, |
|  | (место установки) |  |
| изолирован и обеспечен автоматикой подпитки. |
| 3. Автоматизированный узел управления (АУУ) (при подключении здания через ЦТП) смонтирован и функционирует в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией и обеспечивает параметры теплоносителя, соответствующие графику температур и расчетным давлениям. 4. Термостатические автоматические клапана у отопительных приборов установлены в соответствии с проектом и имеют временные защитные колпачки или термоэлементы (головки). В случае неустановки термоэлементов |
| (головок) на период приемки системы отопления, предъявлен договор N |  | от " |  | " |  | 20 |  | г. |
| со специализированной организацией о принятии на хранение и последующей установке термоэлементов (головок). |
| 5. В двухтрубной системе отопления на термостатических клапанах осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого помещения. 6. При наличии балансовых клапанов на секционных узлах и стояках системы отопления, осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого стояка. 7. Проверка на эффект действия всей системы отопления в целом (с установленными термостатическими |
| элементами) показала, что при наружной температуре воздуха Тн = |  | °С температура подающей воды на |
| узлах управлений Тк = |  | °С, температура обратной воды То = |  | °С, циркуляционный напор |  | м, |
| при этом все приборы системы отопления имели равномерный прогрев. Температура во внутренних помещениях |
| составила |  | °С. |
| На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленная к сдаче система отопления считается принятой к эксплуатации. |

| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| --- | --- | --- |
| (подписи, Ф.И.О.) | Технического надзора заказчика |  |
|  | Генерального подрядчика |  |
| М.П. |  |  |
|  | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  | Эксплуатационной организации |  |