# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 10 июня 1982 г. N 156

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ

System of ensuring of geometrical parameters

accuracy in construction. Manufacturing and

assembling toleranses

ГОСТ 21779-82

(СТ СЭВ 2681-80)

Группа Ж02

Взамен ГОСТ 21779-76

Срок введения

1 января 1983 года

Разработан Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных зданий) Госгражданстроя;

Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госгражданстроя;

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР;

Зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП) Госгражданстроя;

Главмосстроем при Мосгорисполкоме.

Исполнители: Д.М. Лаковский (руководитель темы); И.В. Колечицкая; С.А. Резник, канд. техн. наук; А.В. Цареградский; Л.А. Вассердам; Л.С. Экслер; В.Н. Свердлов, канд. техн. наук; Р.А. Каграманов, канд. техн. наук; В.С. Сытник, канд. техн. наук; С.Е. Чекулаев, канд. техн. наук; М.С. Кардаков; Л.Н. Ковалис; В.Д. Фельдман.

Внесен Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных зданий) Госгражданстроя.

Директор Г.А. Градов.

Настоящий стандарт распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений, а также проектирование и изготовление элементов для них (конструкций, изделий, деталей) и устанавливает основные принципы регламентации, номенклатуру и значения технологических допусков геометрических параметров.

Стандарт не устанавливает допуски шероховатости поверхностей.

В соответствии с требованиями настоящего стандарта во вновь разрабатываемых и пересматриваемых стандартах и другой нормативно- технической документации, а также в рабочей и технологической документации устанавливают точность:

изготовления элементов из различных материалов;

выполнения разбивочных работ при строительстве зданий и сооружений и монтаже технологического оборудования;

выполнения строительных и монтажных работ.

При необходимости применения посадок строительных элементов с отрицательными и нулевыми зазорами следует руководствоваться стандартами СТ СЭВ 145-75, СТ СЭВ 144-75 и ГОСТ 6449-76.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2681-80 в части, указанной в справочном Приложении 1.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном Приложении 2.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 21780-76 Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1983 N 320 с 31 января 1984 года введен в действие ГОСТ 21780-83.

1.1. Значения технологических допусков изготовления элементов зданий и сооружений и выполнения разбивочных, строительных и монтажных работ принимают согласно ГОСТ 21778-81 и ГОСТ 21780-76 в пределах установленных настоящим стандартом классов точности выполняемых процессов и операций и в зависимости от используемых средств технологического обеспечения и контроля точности.

На основе принятых значений технологических допусков устанавливают симметричные или несимметричные предельные отклонения, сумма абсолютных значений которых должна быть равна допуску.

1.2. Соответствие принимаемых технологических допусков и предельных отклонений геометрических параметров используемым средствам технологического обеспечения и контроля точности устанавливают на основе статистического анализа точности технологических процессов и операций согласно ГОСТ 23615-79.

1.3. Технологические допуски и предельные отклонения различных геометрических параметров здания, сооружения или их отдельного элемента должны, как правило, назначаться разных классов точности в зависимости от функциональных, конструктивных, технологических и экономических требований.

Если указанные требования не предъявляют, точность соответствующих параметров допускается не регламентировать.

1.4. При назначении технологических допусков и предельных отклонений геометрических параметров необходимо указывать методы и условия измерения этих параметров.

1.5. Границы интервалов номинальных размеров, для которых установлены технологические допуски, приняты в настоящем стандарте на основе рядов предпочтительных чисел, установленных ГОСТ 6636-69. При этом значения технологических допусков  x в миллиметрах вычислены по формуле

где i - единица допуска, определяемая в зависимости от значения нормируемого геометрического параметра по формулам рекомендуемого Приложения 3, мм;

K - коэффициент точности, устанавливающий число единиц допуска для данного класса точности.

# 2. ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

2.1. Точность изготовления элементов характеризуют допусками и предельными отклонениями их линейных размеров (черт. 1), а также формы и взаимного положения поверхностей.

Черт. 1. Допуск и отклонение от линейных

размеров элементов

Примечание. Обозначение допусков и отклонений - по ГОСТ 21778-81.

Допуски и предельные отклонения формы и взаимного положения поверхностей устанавливают, если требуется ограничить искажения формы элементов, не выявляемые при контроле точности линейных размеров. При этом точность формы поверхностей призматических прямоугольных элементов характеризуют допусками прямолинейности и предельными отклонениями от прямолинейности (черт. 2) и допусками плоскостности и предельными отклонениями от плоскостности (черт. 3), а точность взаимного положения поверхностей этих элементов - допусками перпендикулярности и предельными отклонениями от перпендикулярности (черт. 4).

а - допуск и отклонение от прямолинейности при измерениях

на заданной длине; б - то же, при измерениях на всей длине;

1 - условная (прилегающая) прямая; 2 - прямые, ограничивающие

поле допуска; 3 - реальный профиль; 4 - условная (проходящая

через крайние точки) прямая

Черт. 2. Допуск прямолинейности и отклонение от

прямолинейности

Примечание. При измерениях на заданной длине  и ; при измерениях на всей длине .

а - допуск плоскостности и отклонение от плоскостности при

измерениях от прилегающей плоскости; б - то же, при измерениях от

условной плоскости, проходящей через три крайние точки реальной

поверхности; 1 - условная (прилегающая) плоскость; 2 - плоскости,

ограничивающие поле допуска; 3 - реальная поверхность;

4 - условная (проходящая через три крайние точки) плоскость

Черт. 3. Допуск плоскостности и отклонение

от плоскостности

Примечание. При измерениях от прилегающей плоскости  и ; при измерениях от условной плоскости.

а - допуск и отклонения при измерениях на заданной длине;

б - то же, при измерениях на всей длине; 1 - условная

(прилегающая) плоскость; 2 - реальная поверхность; 3 - условная

(проходящая через крайние точки) плоскость

Черт. 4. Допуски перпендикулярности

и отклонения от перпендикулярности

2.2. Допуски линейных размеров элементов регламентируют точность их изготовления по длине, ширине, высоте, толщине или диаметру, точность размеров и положения выступов, выемок, отверстий, проемов, крепежных и соединительных деталей, а также точность положения наносимых на элементы ориентиров. Эти допуски принимают по табл. 1 в зависимости от номинального размера L, точность которого нормируют.

Таблица 1

Допуски линейных размеров

мм

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Интервал       │       Значение допуска для класса точности

номинального   ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────

размера L      │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7 │  8 │  9

───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────

До 20          │0,24 │ 0,4 │ 0,6 │  1,0│ 1,6 │ 2,4 │  4 │  6 │ 10

Св.  20 до   60│0,30 │ 0,5 │ 0,8 │  1,2│ 2,0 │ 3,0 │  5 │  8 │ 12

"    60 "   120│0,40 │ 0,6 │ 1,0 │  1,6│ 2,4 │ 4,0 │  6 │ 10 │ 16

"   120 "   250│0,50 │ 0,8 │ 1,2 │  2,0│ 3,0 │ 5,0 │  8 │ 12 │ 20

"   250 "   500│0,60 │ 1,0 │ 1,6 │  2,4│ 4,0 │ 6,0 │ 10 │ 16 │ 24

"   500 "  1000│0,80 │ 1,2 │ 2,0 │  3,0│ 5,0 │ 8,0 │ 12 │ 20 │ 30

"  1000 "  1600│1,00 │ 1,6 │ 2,4 │  4,0│ 6,0 │10,0 │ 16 │ 24 │ 40

"  1600 "  2500│1,20 │ 2,0 │ 3,0 │  5,0│ 8,0 │12,0 │ 20 │ 30 │ 50

"  2500 "  4000│1,60 │ 2,4 │ 4,0 │  6,0│10,0 │16,0 │ 24 │ 40 │ 60

"  4000 "  8000│2,00 │ 3,0 │ 5,0 │  8,0│12,0 │20,0 │ 30 │ 50 │ 80

"  8000 " 16000│2,40 │ 4,0 │ 6,0 │ 10,0│16,0 │24,0 │ 40 │ 60 │100

" 16000 " 25000│3,00 │ 5,0 │ 8,0 │ 12,0│20,0 │30,0 │ 50 │ 80 │120

" 25000 " 40000│4,00 │ 6,0 │10,0 │ 16,0│24,0 │40,0 │ 60 │100 │160

" 40000 " 60000│5,00 │ 8,0 │12,0 │ 20,0│30,0 │50,0 │ 80 │120 │200

───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────

Значения К     │0,10 │0,16 │0,25 │ 0,40│ 0,60│ 1,0 │ 1,6│ 2,5│ 4,0

2.3. Допуски прямолинейности принимают по табл. 2 для рассматриваемых сечений элемента на всю длину элемента или на заданной длине в зависимости от номинального значения этого размера. Значения заданной длины выбирают из ряда: 400, 600, 1000, 1600 и 2500 мм.

Таблица 2

Допуски прямолинейности

мм

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Интервал              │  Значение допуска для класса точности

номинального          ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────

размера L             │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │   6

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

До   1000             │  2,0 │   3  │   5  │   8  │  12  │   20

Св. 1000 до 1600      │  2,4 │   4  │   6  │  10  │  16  │   24

"   1600 "  2500      │  3,0 │   5  │   8  │  12  │  20  │   30

"   2500 "  4000      │  4,0 │   6  │  10  │  16  │  24  │   40

"   4000 "  8000      │  5,0 │   8  │  12  │  20  │  30  │   50

"   8000 " 16000      │  6,0 │  10  │  16  │  24  │  40  │   60

"  16000 " 25000      │  8,0 │  12  │  20  │  30  │  50  │   80

"  25000 " 40000      │ 10,0 │  16  │  24  │  40  │  60  │  100

"  40000 " 60000      │ 12,0 │  20  │  30  │  50  │  80  │  120

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

Значения К            │ 0,25 │  0,4 │  0,6 │  1,0 │  1,6 │  2,5

2.4. Допуски плоскостности принимают по табл. 2 для всей рассматриваемой поверхности элемента в зависимости от большего номинального размера L поверхности элемента.

2.5. Допуски перпендикулярности рассматриваемых поверхностей элемента принимают по табл. 3 в зависимости от меньшего номинального размера L поверхностей, перпендикулярность которых регламентируют, или заданной длины в сечении элемента. Значения заданной длины выбирают из ряда: 400, 500, 600, 800 и 1000 мм.

Таблица 3

Допуски перпендикулярности

мм

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Интервал       │       Значение допуска для класса точности

номинального   ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────

размера L      │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7 │  8 │  9

───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────

До  250        │ 0,5 │ 0,8 │ 1,2 │ 2,0 │  3  │  5  │  8 │ 12 │ 20

Св. 250 до  500│ 0,6 │ 1,0 │ 1,6 │ 2,4 │  4  │  6  │ 10 │ 16 │ 24

"   500 "  1000│ 0,8 │ 1,2 │ 2,0 │ 3,0 │  5  │  8  │ 12 │ 20 │ 30

"  1000 "  1600│ 1,0 │ 1,6 │ 2,4 │ 4,0 │  6  │ 10  │ 16 │ 24 │ 40

"  1600 "  2500│ 1,2 │ 2,0 │ 3,0 │ 5,0 │  8  │ 12  │ 20 │ 30 │ 50

"  2500 "  4000│ 1,6 │ 2,4 │ 4,0 │ 6,0 │ 10  │ 16  │ 24 │ 40 │ 60

───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────

Значения К     │ 0,16│ 0,25│ 0,4 │ 0,6 │ 1,0 │ 1,6 │ 2,5│ 4,0│6,0

Для крупноразмерных элементов перпендикулярность их поверхностей допускается регламентировать допусками равенства диагоналей, значения которых принимают по табл. 4 в зависимости от большего номинального размера L поверхности, для которой назначают разность диагоналей.

Таблица 4

Допуски равенства диагоналей

мм

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Интервал              │  Значение допуска для класса точности

номинального          ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────

размера L             │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │    6

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

До  4000              │   4  │   6  │  10  │  16  │  24  │   40

Св. 4000 до  8000     │   5  │   8  │  12  │  20  │  30  │   50

"   8000 "  16000     │   6  │  10  │  16  │  24  │  40  │   60

"  16000 "  25000     │   8  │  12  │  20  │  30  │  50  │   80

"  25000 "  40000     │  10  │  16  │  24  │  40  │  60  │  100

"  40000 "  60000     │  12  │  20  │  30  │  50  │  80  │  120

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

Значения К            │ 0,25 │  0,4 │  0,6 │  1,0 │  1,6 │  2,5

2.6. Допусками прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей следует также регламентировать точность формы и взаимного положения отдельных поверхностей простых непризматических элементов.

Точность размеров, формы и взаимного положения поверхностей элементов, имеющих сложное очертание, регламентируют допусками линейных размеров, определяющих положение характерных точек этих элементов в принятой системе координат.

## 3. ТОЧНОСТЬ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Точность разбивочных работ характеризуют допусками и предельными отклонениями разбивки точек и осей в плане (черт. 5) и передачи точек и осей по вертикали (черт. 6), допусками створности и предельными отклонениями от створности точек (черт. 7), допусками и предельными отклонениями разбивки высотных отметок (черт. 8) и передачи высотных отметок (черт. 9), а также допусками перпендикулярности и предельными отклонениями от перпендикулярности осей (черт. 10).

1 - ориентир, принимаемый за начало отсчета;

2 - ориентир, устанавливаемый в результате разбивки

Черт. 5. Допуск и отклонение разбивки точек

и осей в плане

1 - ориентир, принимаемый за начало отсчета;

2 - ориентир, устанавливаемый в результате передачи

Черт. 6. Допуск и отклонение передачи точек и осей

по вертикали

1 - ориентир, принимаемый за начало отсчета;

2 - ориентир, устанавливаемый в результате разбивки

Черт. 7. Допуск створности и отклонение

от створности точек

1 - ориентир, принимаемый за начало отсчета;

2 - ориентир, устанавливаемый в результате разбивки

Черт. 8. Допуск и отклонение разбивки высотных отметок

1 - ориентир, принимаемый за начало отсчета;

2 - ориентир, устанавливаемый в результате передачи

Черт. 9. Допуск и отклонение передачи

высотных отметок

1 - ориентиры, определяющие положение оси а;

2 - ориентир, принимаемый за начало отсчета при разбивке оси б;

3 - ориентир, устанавливаемый при разбивке оси б

Черт. 10. Допуск перпендикулярности и отклонение

от перпендикулярности осей

3.2. Допуски разбивки точек и осей в плане принимают по табл. 5 в зависимости от номинального расстояния L, точность которого нормируют.

Таблица 5

Допуски разбивки точек и осей в плане

мм

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Интервал         │  Значение допуска для класса точности

номинального      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────

размера L        │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │    6

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

До  2500              │  0,6 │  1,0 │  1,6 │  2,4 │   4  │    6

Св. 2500 до  4000     │  1,0 │  1,6 │  2,4 │  4,0 │   6  │   10

"   4000 "   8000     │  1,6 │  2,4 │  4,0 │  6,0 │  10  │   16

"   8000 "  16000     │  2,4 │  4,0 │  6,0 │ 10,0 │  16  │   24

"  16000 "  25000     │  4,0 │  6,0 │ 10,0 │ 16,0 │  24  │   40

"  25000 "  40000     │  6,0 │ 10,0 │ 16,0 │ 24,0 │  40  │   60

"  40000 "  60000     │ 10,0 │ 16,0 │ 24,0 │ 40,0 │  60  │  100

"  60000 " 100000     │ 16,0 │ 24,0 │ 40,0 │ 60,0 │ 100  │  160

" 100000 " 160000     │ 24,0 │ 40,0 │ 60,0 │100,0 │ 160  │   -

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

Значения К            │ 0,25 │  0,4 │  0,6 │  1,0 │ 1,6  │  2,5

3.3. Допуски передачи точек и осей по вертикали принимают по табл. 6 в зависимости от номинального расстояния Н между горизонтами.

Таблица 6

Допуски передачи точек и осей по вертикали

и створности точек

мм

───────────────────────────────────┬──────────────────────────────

Интервал номинального размера   │ Значение допуска для класса

│        точности

─────────────────┬─────────────────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────

H         │        L        │  1  │  2 │  3 │  4 │  5 │  6

─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────

До   2500        │До  4000         │  -  │  - │ 0,6│ 1,0│ 1,6│ 2,4

Св. 2500 до  4000│Св. 4000 до  8000│  -  │ 0,6│ 1,0│ 1,6│ 2,4│ 4,0

"   4000 "   8000│"   8000 "  16000│ 0,6 │ 1,0│ 1,6│ 2,4│ 4,0│ 6,0

"   8000 "  16000│"  16000 "  25000│ 1,0 │ 1,6│ 2,4│ 4,0│ 6,0│10,0

"  16000 "  25000│"  25000 "  40000│ 1,6 │ 2,4│ 4,0│ 6,0│10,0│16,0

"  25000 "  40000│"  40000 "  60000│ 2,4 │ 4,0│ 6,0│10,0│16,0│24,0

"  40000 "  60000│"  60000 " 100000│ 4,0 │ 6,0│10,0│16,0│24,0│40,0

"  60000 " 100000│" 100000 " 160000│ 6,0 │10,0│16,0│24,0│40,0│60,0

" 100000 " 160000│      -          │10,0 │16,0│24,0│40,0│60,0│ -

─────────────────┴─────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────

Значения К                         │ 0,25│ 0,4│ 0,6│ 1,0│ 1,6│ 2,5

3.4. Допуски створности точек принимают по табл. 6 в зависимости от номинальной длины L разбиваемой оси.

3.5. Допуски разбивки высотных отметок принимают по табл. 7 в зависимости от номинального расстояния Н между горизонтами.

Таблица 7

Допуски разбивки и передачи высотных отметок

мм

───────────────────────────────────┬──────────────────────────────

Интервал номинального размера  │ Значение допуска для класса

│           точности

─────────────────┬─────────────────┼────┬────┬────┬────┬─────┬────

H         │         L       │  1 │  2 │  3 │  4 │  5  │  6

─────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────

До  2500         │До 8000          │  - │ 0,6│ 1,0│ 1,6│  2,4│  4

Св. 2500 до  4000│Св. 8000 до 16000│ 0,6│ 1,0│ 1,6│ 2,4│  4,0│  6

"   4000 "   8000│"  16000 "  25000│ 1,0│ 1,6│ 2,4│ 4,0│  6,0│ 10

"   8000 "  16000│"  25000 "  40000│ 1,6│ 2,4│ 4,0│ 6,0│ 10,0│ 16

"  16000 "  25000│"  40000 "  60000│ 2,4│ 4,0│ 6,0│10,0│ 16,0│ 24

"  25000 "  40000│"  60000 " 100000│ 4,0│ 6,0│10,0│16,0│ 24,0│ 40

"  40000 "  60000│" 100000 " 160000│ 6,0│10,0│16,0│24,0│ 40,0│ 60

"  60000 " 100000│         -       │10,0│16,0│24,0│40,0│ 60,0│100

" 100000 " 160000│         -       │16,0│24,0│40,0│60,0│100,0│160

─────────────────┴─────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────

Значения К                         │0,25│ 0,4│ 0,6│ 1,0│  1,6│ 2,5

3.6. Допуски передачи высотных отметок принимают по табл. 7 в зависимости от номинального расстояния L до рассматриваемой высотной отметки.

3.7. Допуски перпендикулярности осей принимают по табл. 7 в зависимости от номинального расстояния L до рассматриваемой точки. При номинальном значении угла между осями, не равном 90°, допуски угла также принимают по табл. 7 в зависимости от номинального расстояния L до рассматриваемой точки.

3.8. Допуски разбивочных работ по табл. 5 - 7 даны с учетом точности нанесения и закрепления соответствующих точек и осей.

## 4. ТОЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

4.1. Точность геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов, возводимых из мелкоразмерных, монолитных и сыпучих материалов, и точность выполнения земляных работ устанавливают в соответствии с разд. 2.

4.2. Точность установки элементов сборных зданий и сооружений характеризуют допусками совмещения и отклонениями от совмещения ориентиров (точек, линий, поверхностей) (черт. 11) и допусками симметричности и отклонениями от симметричности установки элементов (черт. 12).

1 - ориентир, принимаемый за начало отсчета;

2 - ориентир устанавливаемого элемента

Черт. 11. Допуск совмещения и отклонение

от совмещения ориентиров

1 - установленный элемент; 2 - устанавливаемый элемент

Черт. 12. Допуск симметричности и отклонение

от симметричности установки элементов

4.3. Допуски совмещения ориентиров принимают по табл. 8 в зависимости от номинального расстояния L между ними.

Таблица 8

Допуски совмещения ориентиров

мм

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Интервал        │  Значение допуска для класса точности

номинального     ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────

размера L       │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │    6

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

До  120               │  1,6 │  2,4 │   4  │   6  │  10  │   16

Св. 120 до  250       │  2,0 │  3,0 │   5  │   8  │  12  │   20

"   250 "   500       │  2,4 │  4,0 │   6  │  10  │  16  │   24

"   500 "  1000       │  3,0 │  5,0 │   8  │  12  │  20  │   30

"  1000 "  1600       │  4,0 │  6,0 │  10  │  16  │  24  │   40

"  1600 "  2500       │  5,0 │  8,0 │  12  │  20  │  30  │   50

"  2500 "  4000       │  6,0 │ 10,0 │  16  │  24  │  40  │   60

"  4000 "  8000       │  8,0 │ 12,0 │  20  │  30  │  50  │   80

"  8000 " 16000       │ 10,0 │ 16,0 │  24  │  40  │  60  │  100

" 16000 " 25000       │ 12,0 │ 20,0 │  30  │  50  │  80  │  120

" 25000 " 40000       │ 16,0 │ 24,0 │  40  │  60  │ 100  │  160

" 40000 " 60000       │ 20,0 │ 30,0 │  50  │  80  │ 120  │  200

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

Значения К            │ 0,25 │  0,4 │  0,6 │  1,0 │ 1,6  │  2,5

4.4. Допуски симметричности установки элементов принимают по табл. 9 в зависимости от номинального значения геометрического параметра L.

Таблица 9

Допуски симметричности установки

мм

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Интервал        │  Значение допуска для класса точности

номинального      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────

размера L       │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │    6

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

До  2500              │  2,0 │  3   │   5  │   8  │  12  │   20

Св. 2500 до  4000     │  2,4 │  4   │   6  │  10  │  16  │   24

"   4000 "   8000     │  3,0 │  5   │   8  │  12  │  20  │   30

"   8000 "  16000     │  4,0 │  6   │  10  │  16  │  24  │   40

"  16000 "  25000     │  5,0 │  8   │  12  │  20  │  30  │   50

"  25000 "  40000     │  6,0 │ 10   │  16  │  24  │  40  │   60

"  40000 "  60000     │  8,0 │ 12   │  20  │  30  │  50  │   80

──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────

Значения К            │ 0,25 │  0,4 │  0,6 │  1,0 │ 1,6  │  2,5

4.5. Допуски строительных и монтажных работ в табл. 8 и 9 характеризуют точность установки элементов после проектного закрепления. Точность установки элементов при временном закреплении в зависимости от способа закрепления следует принимать на 1 - 2 класса выше.

# Приложение 1

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ

ГОСТ 21779-82 СТ СЭВ 2681-80

Первый абзац вводной части ГОСТ 21779-82 включает требования вводной части СТ СЭВ 2681-80.

П. 1.1 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 1.1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 1.2 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 1.5 СТ СЭВ 2681-80.

П. 1.3 ГОСТ 21779-82 включает требования пп. 1.7 и 1.9 СТ СЭВ 2681-80.

П. 1.4 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 1.8 СТ СЭВ 2681-80.

П. 2.1 ГОСТ 21779-82 включает требования пп. 2.1 и 2.3 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 2 ГОСТ 21779-82 включает черт. 1 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 4 ГОСТ 21779-82 включает черт. 3 СТ СЭВ 2681-80.

П. 2.2 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 2.2 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 1 ГОСТ 21779-82 включает табл. 1 информационного Приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 2.3 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 2.4 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 2 ГОСТ 21779-82 включает табл. 1 информационного Приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 2.4 ГОСТ 21779-82 включает требования пп. 2.5 и 2.7 СТ СЭВ 2681-80.

П. 2.5 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 2.6 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 3 ГОСТ 21779-82 включает табл. 1 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 2.6 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 2.8 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 4 ГОСТ 21779-82 включает табл. 1 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 3.1 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 3.1 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 5 ГОСТ 21779-82 включает черт. 4 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 6 ГОСТ 21779-82 включает черт. 5 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 8 ГОСТ 21779-82 включает черт. 6 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 5 ГОСТ 21779-82 включает табл. 2 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 6 ГОСТ 21779-82 включает табл. 2 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 7 ГОСТ 21779-82 включает табл. 2 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 3.8 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 3.3 СТ СЭВ 2681-80.

П. 4.1 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 1.1 СТ СЭВ 2681-80.

П. 4.2 ГОСТ 21779-82 включает требования п. 4.2 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 11 ГОСТ 21779-82 включает черт. 7 СТ СЭВ 2681-80.

Черт. 12 ГОСТ 21779-82 включает черт. 8 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 8 ГОСТ 21779-82 включает табл. 1 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

Табл. 9 ГОСТ 21779-82 включает табл. 1 информационного приложения 1 СТ СЭВ 2681-80.

Справочное Приложение 2 ГОСТ 21779-82 включает информационное приложение 2 СТ СЭВ 2681-80.

# Приложение 2

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Технологический допуск - по ГОСТ 21778-81.

Технологическое предельное отклонение - предельное отклонение геометрического параметра, устанавливающее точность выполнения соответствующего технологического процесса или операции.

Класс точности - по ГОСТ 21778-81.

Условная прямая (плоскость) - прямая (плоскость), принимаемая за начало отсчета отклонений и проходящая через заданные точки реального профиля (поверхности) или прилегающая к реальному профилю (поверхности).

Прилегающая прямая (плоскость) - по СТ СЭВ 301-76.

# Приложение 3

Рекомендуемое

Вид допусков и формулы для вычисления

значения единицы допуска

┌──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬────┐

│Характеристика│Вид допуска   │        Формула для          │Зна-│

│технологичес- │геометрическо-│      вычисления, мм         │че- │

│кого процесса │го параметра  │                             │ние │

│или операции  │              │                             │аль-│

│              │              │                             │фа  │

├──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────┤

│Изготовление  │ Допуск линей-│                        __   │    │

│              │ного размера  │i = альфа (0,8 + 0,001\/ L) х│1,0 │

│              │ Допуск прямо-│         i             ___   │    │

│              │линейности    │   3  _______       3 / 2    │1,0 │

│              │ Допуск плос- │х (\/ L + 25 + 0,01 \/ L ),  │    │

│              │костности     │                             │1,0 │

│              │ Допуск       │где L, мм                    │    │

│              │перпендикуляр-│                             │    │

│              │ности         │                             │0,6 │

│              │ Допуск       │                             │    │

│              │равенства     │                             │    │

│              │диагоналей    │                             │1,0 │

├──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────┤

│Разбивка      │ Допуск раз-  │        i = альфа  L,        │    │

│              │бивки точек и │                 i           │    │

│              │осей в плане  │         где L, м            │1,0 │

│              │ Допуск пере- │                             │    │

│              │дачи точек    │                             │    │

│              │и осей по     │                             │    │

│              │вертикали     │                             │0,4 │

│              │ Допуск створ-│                             │    │

│              │ности точек   │                             │0,25│

│              │ Допуск раз-  │                             │    │

│              │бивки высотных│                             │    │

│              │отметок       │                             │0,6 │

│              │ Допуск пере- │                             │    │

│              │дачи высотных │                             │    │

│              │отметок       │                             │0,25│

│              │ Допуск пер-  │                             │    │

│              │пендикулярнос-│                             │    │

│              │ти осей       │                             │0,4 │

├──────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────┤

│Установка     │ Допуск       │                        __   │    │

│(монтаж)      │совмещения    │i = альфа (0,8 + 0,001\/ L) x│    │

│              │ориентиров    │         i             ___   │1,6 │

│              │ Допуск сим-  │   3 _______        3 / 2    │    │

│              │метричности   │х (\/ L + 25 + 0,01 \/ L ),  │    │

│              │установки     │                             │0,6 │

│              │              │где L, мм                    │    │

└──────────────┴──────────────┴─────────────────────────────┴────┘