#G0

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

АРМИРОВАНИЕ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на армирование стен жилых зданий.

УКАЗАНИЯ ПО АРМАТУРНЫМ РАБОТАМ

Назначение, классификация арматуры и арматурных сталей

Железобетон - строительный материал, в котором объединены вместе бетон и стальная арматура. Арматуру располагают в  растянутой зоне конструкции для восприятия растягивающих  напряжений. Сжимающие напряжения передаются на бетон. Соединение бетона и стальной арматуры обеспечивает высокую прочность железобетонной конструкции при сжатии, растяжении и изгибе. В отдельных случаях арматуру применяют для усиления  бетона против сжимающих усилий, для восприятия усадочных,  температурных, транспортных и других временных и  постоянных нагрузок.

Рис.1. Ручная электродуговая сварка с накладками и внахлестку

протяженными швами из арматуры АI-АIII любым диаметром

Рис.2. Ручная электродуговая сварка с накладками и внахлестку

протяженными швами из арматуры АI-АIII диаметром более 20 мм

Рис.3. Ручная электродуговая сварка с накладками и внахлестку

протяженными швами из арматуры АI-АIII диаметром более 20 мм

По назначению арматура железобетонных конструкций делится на рабочую, которая воспринимает главным образом растягивающие усилия, возникающие в процессе эксплуатации конструкции, распределительную - для распределения усилий  между рабочей арматурой, закрепления стержней в каркасе и  обеспечения их совместной работы, монтажную - для обеспечения проектного положения отдельных стержней при сборке плоских и пространственных каркасов и хомуты - для восприятия  поперечных усилий и предотвращения косых трещин в бетоне.

Рис.4. Ручная электродуговая сварка с накладками и внахлестку

протяженными швами из арматуры АI-АIII любым диаметром

Рис.5. Многослойная электродуговая сварка из арматуры АI-АIII любым диаметром (заготовка-сварка)

Рис.6. Электродуговая ванная сварка из арматуры АI-АIII любым диаметром

Рис.7. Электродуговая ванная сварка в инвентарных формах из арматуры АI-АIII

диаметром 20 мм и более  (горизонтальный стык - вертикальный стык)

По условиям работы арматуру подразделяют на ненапрягаемую и напрягаемую. Ненапрягаемую арматуру  применяют в обычных железобетонных конструкциях, а также в предварительно напряженных, где она является нерабочей. В качестве напрягаемой рабочей целесообразно применять арматуру из высокопрочной стали, которая может воспринимать максимальные растягивающие усилия.

Рис.8. Контактная стыковая крестообразная

(d - диаметр монтажной арматуры) сварка из арматуры АI-АIII, ВI, ВрI диаметром 3-10 мм

Рис.9. Контактная стыковая сварка для стыков арматуры АI-АV

диаметром 10-40 мм с пластинами закладных деталей

В зависимости от способа изготовления арматуру подразделяют на стержневую, изготовляемую горячей прокаткой стали, и проволочную, получаемую волочением в холодном  состоянии. Как стержневую, так и проволочную арматуру  выпускают гладкой и периодического профиля. Профильная арматурная сталь лучше сцепляется с бетоном.

Стержневую арматуру подразделяют на следующие типы:

- горячекатаную (классов А-I; А-II; А-III; А-IV; А-V);

- термически упрочненную (классов Ат-IV; Ат-V; Ат-VI);

- упрочненную вытяжкой  (классов А-IIв и А-IIIв).

Проволочную арматуру подразделяют на следующие виды:

- арматурную проволоку из низкоуглеродистой стали круглую класса В-I и периодического профиля Вр-I, из углеродистой стали (высокопрочную) круглую класса В-II и периодического профиля Вр-II;

- арматурные пряди семипроволочные класса К-7 и  девятнадцатипроволочные класса К-19;

- канаты  двухпрядные класса К-2, трехпрядные - К-3 и многопрядные - Кп.

Арматурные стали классов А-I, А-II, А-III, В-I, Вр-I используют в качестве ненапрягаемой арматуры в обычных и преднапряженных конструкциях.

Высокопрочную арматуру горячекатаную класса А-V, термически упрочненную классов Ат-IV, Ат-V и Ат-VI применяют в предварительно напряженных  конструкциях. Рабочую арматуру в предварительно напряженных конструкциях применяют в виде прядей канатов и стержней.

Железобетонные конструкции армируют арматурными изделиями заводского производства: плоскими и гнутыми сетками, плоскими и пространственными каркасами и различными типами  закладных деталей.

Некоторые арматурные изделия унифицированы, а их  производство централизовано. К таким изделиям относят тяжелые и легкие сетки. Тяжелые сетки выполняют с рабочей арматурой диаметром 12; 14; 16; 18; 20; 22 и 25 мм с шагом 200 мм и  монтажной арматурой диаметром 8; 10 и 12 мм с шагом 600 мм.  Рабочая арматура выполнена из стали классов А-II и А-III,  монтажная - класса А-I. Для изготовления легких сеток  используют проволоку диаметром 3; 4 и 5 мм классов Вр-I и В-I и горячекатаную сталь диаметром 6 и 8 мм класса А-III.  Сетки изготовляют в виде плоских элементов и в рулонах.

Каркасы собирают из унифицированных тяжелых и легких  сеток и стержней в виде замкнутых, прямоугольных и  криволинейных конструкций, а также с переменным сечением по длине. Криволинейными каркасами армируют специальные конструкции  (например, сваи, трубы). Их изготовляют намоткой и  сваркой арматуры в виде спирали по образующим продольных стержней.

Металлические закладные детали (для соединения сваркой железобетонных и монолитных конструкций со сборными с целью образования жесткого пространственного каркаса)  различной конфигурации выполняют из стальных пластин, к  которым приваривают анкерные стержни. С помощью анкерных стержней детали закрепляют в бетоне. Допускается крепление  закладной детали в бетоне без стержней путем сварки с рабочей арматурой. Размеры пластин и анкеров зависят от нагрузок, воспринимаемых закладными деталями, и вида стыкуемых элементов.

Закладные детали изготовляют из арматурной стали классов А-I...А-III. Для плоских элементов применяют горячекатаную листовую, полосовую и фасонную сталь марки Ст3.

Надежность и долговечность сооружений во многом зависят от метода антикоррозионной защиты закладных деталей.  Применение лакокрасочных покрытий (масляная краска на  железном сурике, эмаль и лак) не обеспечивает надежной защиты. В таких покрытиях образуются трещины и в местах их образования  возникает интенсивная коррозия металла, которая по истечении  некоторого времени существенно ослабляет стыковое соединение.

Эффективным методом защиты от коррозии является цинкование стали. Цинк обладает большим отрицательным электрохимическим  потенциалом, поэтому в присутствии влаги между слоем защищаемого металла и цинка образуется гальванический элемент, в котором цинк растворяется и защищает сталь от коррозии. Цинкование закладных деталей выполняют гальванизацией, металлизацией или горячим способом.

В местах с повышенным содержанием сернистых соединений, например, в городах, цинкование производят методом металлизации: закладные детали очищают от коррозии пескоструйными аппаратами, затем распылением наносят слой расплавленного цинка. Для металлизации используют электрические или  газопламенные металлизаторы.

Сварка арматуры. Для соединения арматурных стержней при изготовлении сеток, пространственных и плоских каркасов  применяют электродуговую, ванную, электроконтактную точечную и стыковую сварку. В ряде случаев эти операции производят вручную (например, при сварке крестовых соединений стержней большого диаметра, при соединении стержней накладками и внахлестку).

Для соединения арматуры и закладных деталей железобетонных  конструкций применяют типы сварных соединений, приведенные  на #M12293 0 854911379 0 0 0 0 0 0 0 2096240151рис.1#S-#M12293 1 854911379 0 0 0 0 0 0 0 11152467949#S.

Для изготовления широкой номенклатуры арматурных изделий  в заводских условиях применяют сварочные машины, работающие  в полуавтоматическом или автоматическом режимах, и только некоторую часть сварочных работ, связанных с устройством  и монтажом арматуры на строительной площадке, выполняют вручную.

Арматурные сетки и плоские каркасы изготовляют контактной  точечной сваркой, что позволяет механизировать и автоматизировать  процессы, а также упростить изготовление пространственных  каркасов путем их сборки из плоских сварных сеток.

РУЧНАЯ ВЯЗКА УЗЛОВ И СБОРКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ

Ручная вязка узлов в настоящее время получила широкое применение в практике арматурных работ. Ее применяют в следующих случаях:

когда не удается арматурные стержни соединить с помощью точечной сварки, например, при сборке арматуры консолей колонн, в отдельных узлах ферм, при изготовлении отдельных нетиповых изделий на заводах;

при укрупнении арматурных каркасов в условиях строительной площадки;

при малых объемах арматурных работ, когда невыгодно использовать сварочное оборудование;

если невозможно в необходимые сроки получить на строительство заготовленные централизованным порядком арматурные изделия.

Приемы ручной вязки узлов

Инструментом для вязки проволочных узлов служат арматурные кусачки длиной 15 см. Зубцы кусачек должны легко открываться и закрываться и быть немного притуплены для того, чтобы во время вязки они не откусывали проволоку. Осевую часть следует часто смазывать керосином или маслом.

При вязке кусачки держат в правой руке тремя пальцами. Одну ручку захватывают большим пальцем, а другую - указательным и средним (рис.10). Свободные пальцы просунуты внутрь и помогают раскрывать кусачки.

Рис.10. Арматурные кусачки

Левой рукой арматурщик держит конец вязальной проволоки, огибающей связываемое пересечение. Потом он кусачками захватывает концы вязальной проволоки и закручивает их в два раза.

Опытный арматурщик делает пересечение концов проволоки близко от пересечения стержней. Тогда достаточно двух оборотов кусачками, чтобы получился крепко стянутый узел. При последнем повороте проволока надламывается кусачками. Вследствие закручивания проволока в узле из мягкой делается твердой и ломается. Откусывать проволоку кусачками не следует. Если пересечение концов проволоки подходит вплотную к стержням, то сильно закрученная проволока ломается до окончания вязки, а когда пересечение проволоки далеко от стержней, приходится увеличивать число оборотов кусачек.

Заканчивая вязку узла, проволоку, не раскрывая кусачки, немного подгибают, чтобы освобожденный конец ее был загнут крючком для следующей вязки.

При вязке заготовленными отрезками проволоку не нужно отламывать, а подготовлять конец в виде крючка для вязки следующего узла. Вращают проволоку кусачками слева направо.

Чтобы зацепить пересечение стержней в сетке крючком вязальной проволоки, нужно захватить кусачками нижний из стержней и немного приподнять его, после чего крючок можно легко пропустить за пересечение.

Узлы можно вязать с подтягиванием и без подтягивания стержней. Вязальную проволоку заранее заготовляют отрезками длиной по 10 см, связываемыми в пучки, или расходуют из мотка.

Приемы вязки простых узлов без подтягивания (вязальная проволока в мотке) следующие (рис.11, а):

зацепить крючком на конце вязальной проволоки через левый верхний угол пересечение стержней, которое надлежит связать;

конец вязальной проволоки захватить кусачками;

резким движением перенести правую руку с кусачками влево под вязальную проволоку в левой руке;

раскрыть кусачки, перенести правую руку вверх над левой и захватить кусачками пересечение обоих концов проволоки;

кусачки закрыть и повернуть два раза слева направо, не откусывая проволоку;

левой рукой отвести конец проволоки, идущей от мотка, чтобы он не намотался на кусачки и не мешал скрутке.

Рис.11. Приемы вязки проволокой пересечений арматурных стержней:

а - простого узла без подтягивания, б - простого узла с подтягиванием,

в - узлов арматурных каркасов (проволока в пучках)

Простые узлы с подтягиванием при использовании вязальной проволоки в мотках (рис.11, б) надо вязать так:

зацепить пересечение стержней крючком, и конец крючка (с правой стороны) захватить зубцами кусачек, находящихся в правой руке;

резким движением правой руки с кусачками подтянуть этот конец проволоки влево под другой конец, а левой рукой проволоку сначала влево, потом, подняв кверху, - вправо (над кусачками);

кусачки освободить, перенести кверху левой рукой и легко провести зубцами по вязальной проволоке до упора в пересечение стержней (зубцами захватываются оба ряда вязальной проволоки);

кусачки закрыть и, не откусывая проволоки, повернуть ими два раза, левой рукой отвести конец проволоки в сторону, чтобы она не наматывалась на кусачки.

Вязку без подтягивания узлов каркасов при использовании вязальной проволоки в пучках ведут так:

левой рукой вынимают отрезок проволоки из пучка и указательным пальцем обертывают пересечение стержней;

захватывают зубцами кусачек концы отрезка проволоки и, подтянув немного стержни к себе, повертывают кусачками два раза.

Способ вязки проволокой в пучках наиболее легкий и выполняется следующим образом (рис.11, в):

конец вязальной проволоки просовывают за продольный стержень под хомут, направляют большим пальцем левой руки, загибают вверх за хомут возле стержня и захватывают кусачками;

кусачки с захваченным концом проволоки подтягивают под проволоку в левой руке, переносят вправо и захватывают ими пересечение обоих концов вязальной проволоки около связываемого узла;

арматурщик подтягивает кусачки к себе и повертывает на два оборота.

На рис.12 приведены типы проволочных узлов, применяемых при ручной вязке.

Рис.12. Типы проволочных узлов, применяемых при ручной вязке:

а - простой, б - угловой, в - двухрядный, г - двойной, д - крестовый, е - мертвый,

1 - вид узла спереди, 2 - вид узла сзади

Сборка арматурных сеток и каркасов с помощью фиксаторов

Ручная вязка арматурных узлов с помощью кусачек отличается повышенной трудоемкостью. Применение фиксаторов из круглой проволоки (рис.13) снижает затраты труда. Не следует эти фиксаторы (называемые также скрепками) смешивать с фиксаторами, применяемыми для обеспечения толщины защитного слоя бетона у поверхности конструкции.

Рис.13. Фиксаторы:

а - типы конструкций, б - последовательность установки фиксаторов типов I-V

Фиксаторы изготовляют с помощью гибочных механизмов автоматического станка А-7115.

На рис.14 показаны арматурные сетки и каркасы, собранные с помощью таких фиксаторов.

Рис.14. Арматурные сетки и каркасы узлов, собранные с помощью фиксаторов:

а - узлы горизонтальной сетки, б - узлы вертикальной сетки, в - узлы пространственного каркаса

Средняя производительность автомата в смену составляет 27 тыс. шт.

Сборка и вязка пространственных арматурных каркасов

При ручной сборке и вязке сеток и каркасов колонн, балок и других конструктивных элементов применяют различные приспособления, позволяющие повышать производительность труда арматурщиков.

Высота инвентарного приспособления обусловливается наиболее удобным положением человека при работе; длина и ширина зависят от размеров собираемого каркаса или сетки.

В необходимых случаях конструкция приспособления должна допускать возможность перемещения собираемого каркаса или сеток по высоте для сохранения удобного положения арматурщика при работе.

Каркасы собирают на козлах, установленных попарно. Между каждой парой козел ставят перекладину, на которую укладывают продольные стержни каркаса. Каркасы балок вяжут в перевернутом положении, поэтому отогнутые стержни должны быть отгибами вниз.

По продольным стержням укладывают хомуты, расстояние между которыми размечают мерной рейкой. После этого верхнюю сторону хомутов связывают с рабочими и распределительными стержнями, располагающимися в верхней части сечения прямоугольной балки (или на одной из сторон колонны квадратного сечения). Затем перекладины, на которых подвешен частично связанный каркас, поднимают на высоту, удобную для дальнейшей работы арматурщиков. При этом продольные стержни, не связанные вначале, остаются в нижней части сечения каркасов. На сборке работают два арматурщика, передвигающиеся навстречу друг другу по мере сборки и вязки каркаса.

У рабочего места кроме козел и мерной рейки должны быть козелки для складывания арматуры.

Кондуктор-шаблон для сборки и сварки пространственных арматурных каркасов показан на рис.15.

Рис.15. Кондуктор-шаблон для сборки и сварки пространственных арматурных каркасов:

1 - фиксирующая стойка, 2 - передвижная соединительная планка, 3 - опорная часть

Основные части кондуктора-шаблона - это фиксирующие стойки 1. 2-4 стойки устанавливают на опорную часть 3, образуя жесткую раму. В продольном направлении рамы соединяют планками 2. В зависимости от длины собираемого каркаса количество рам, стоек и расстояние между ними могут быть различными.

Каркас собирают и сваривают с помощью кондуктора в следующем порядке. Первоначально в фиксирующие стойки 1 устанавливают заготовленные плоские вертикальные каркасы. Затем соединительные планки 2 устанавливают на уровне верхних поперечных стержней каркаса, укладывают на них поперечные стержни и приваривают их к плоским вертикальным каркасам. После этого перемещают соединительные планки на уровень нижних поперечных стержней и приваривают эти стержни (аналогично верхним) к плоским вертикальным каркасам. Таким образом собирают объемный (пространственный) каркас. Если вертикальных плоских каркасов более двух, то первоначально приваривают поперечные стержни к внутренним, а затем к наружным вертикальным каркасам. Наружные каркасы могут быть не только плоские, но и Г-образные, из арматурных сеток, загнутых предварительно на специальной машине.

Сварку целесообразно вести с помощью подвесных клещей, но кондуктор-шаблон может быть использован и при дуговой сварке и при вязке.

Конструкция кондуктора допускает применение его в любых условиях, в частности непосредственно у места последующей установки собранного в нем каркаса.

Для организации рабочего места с инвентарными приспособлениями должна быть составлена карта трудового процесса.

Вязаные арматурные сетки и каркасы не имеют необходимой пространственной жесткости. Перед установкой в опалубку сместившиеся стержни выправляют.

Путем вязки проволокой скрепляют стержни диаметром до 16 мм. Стержни больших диаметров допускается скреплять прихваткой дуговой сваркой, если невозможно применить более эффективные способы крепления.

Перевязкой или прихваткой должно быть соединено не менее половины узлов каркаса; угловые узлы необходимо соединять полностью.

Арматуру ребристых перекрытий необходимо устанавливать в определенном порядке. Сначала устанавливают (укладывают) в короба опалубки каркасы главных балок, заводя их поочередно каждым из концов в каркасы колонн. Затем укладывают каркасы второстепенных балок, заводя их в каркасы главных балок. После этого между балками укладывают арматурные сетки плит перекрытия. Готовые арматурные сетки плиты раскатывают или раскладывают на опалубке между балками и прогонами.

Стыки вязаных сеток, выполняемые укладкой внахлестку без сварки, должны иметь длину перепуска не менее указанной в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Длина перепуска  вязаных арматурных сеток и каркасов в рабочих стыках,

выполняемых внахлестку без сварки в растянутой зоне из стержней с номинальным диаметром d

| #G0Тип рабочей арматуры | Условия работы стыка | Наименьшая длина перепуска при бетоне проектной марки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 150 | 200 и выше |
| Горячекатаная периодического профиля класса А-II и гладкая класса A-I | В растянутой зоне изгибаемых элементов | 35d | 30d |
|  | В растянутых элементах | 40d | 35d |
| Горячекатаная периодического профиля класса А-III и упрочненная вытяжкой периодического профиля класса А-II в | В растянутой зоне изгибаемых элементов | 45d | 40d |
|  | В растянутых элементах | 50d | 40d |

Примечания:

1. В любом случае длина перепуска  должна быть не менее 250 мм.

2. Длина перепуска  в сжатой зоне может быть на 10d меньше, но не менее 200 мм.

Сварные сетки и плоские каркасы с односторонним расположением рабочих стержней стыкуют на месте установки без сварки так, как это показано на рис.16, а, б, в.

Рис.16. Стыкование арматурных сеток без сварки:

а - для гладких стержней, б - для стержней периодического профиля, в - в нерабочем направлении

с перепуском, г - в нерабочем направлении с дополнительной сеткой;  - длина перепуска,

- диаметр рабочих стержней,  - диаметр распределительных стержней,

- диаметр распределительных стержней дополнительной сетки

При установке по ширине элемента нескольких сварных сеток или каркасов их стыки необходимо располагать вразбежку.

В каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки должно располагаться не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сетки.

Стыки сварных и вязаных сеток и каркасов внахлестку без сварки из стержней диаметром более 32 мм не рекомендуются, а из стержней диаметром более 40 мм не допускаются.

Стыкование внахлестку сварных каркасов с двусторонним расположением рабочих стержней запрещено.

Стык, показанный на рис.16, г, рекомендуется при диаметре рабочей арматуры 16 мм и более.

В балках на длине стыка каркасов следует располагать дополнительные сварные сетки (рис.17) с шагом поперечных стержней не более 5d или дополнительные хомуты.

Рис.17. Дополнительная  поперечная арматура в стыках сварных каркасов,

осуществляемых нахлесточным соединением без сварки:

1 - сварная сетка, 2 - хомуты (подвязывают к продольным  стержням стыкуемых каркасов)

Арматурные сварные сетки на опоре железобетонной плиты заделывают по одному из способов, приведенных на рис.18, или заделкой сварных сеток из арматуры периодического профиля, или заделкой сварных сеток из гладкой арматуры с крюками.

Рис.18. Заделка сварных сеток на опоре железобетонной плиты:

а - с расположением крайнего распределительного стержня за гранью опоры,

б - с загибом крюков на концах рабочих стержней, в - с приваркой дополнительного

монтажного стержня к концам рабочих стержней; 1 - дополнительный стержень

Организация рабочего места при укладке и вязке арматуры на месте работ отличается от организации работ в мастерских. При укладке и вязке арматуры арматурщики должны передвигаться по фронту укладки. Основное в организации работ - разделение операций укладки и вязки арматуры, а также разделение труда внутри звеньев.

При разделении труда внутри звена арматурщик 5-6-го разряда производит только вязку арматуры, а рабочие 2-3-го разряда раскладывают арматуру и помогают ее вязать.

Перед началом работ по укладке и вязке арматуры должны быть изучены рабочие чертежи, продумана организация труда, рабочие обеспечены необходимыми приспособлениями и исправными инструментами.

Арматуру к месту работ следует подавать только комплектно, иначе каркас не может быть связан. Вначале проверяют основные размеры опалубки и лишь после этого приступают к раскладке арматуры у мест ее укладки. Арматуру раскладывают в порядке, обратном сборке, т.е. те стержни, которые должны быть уложены верхними, при раскладке должны лежать внизу, и наоборот.

Бирки должны быть повернуты кверху лицевой стороной. В случае необходимости арматуру чистят и выпрямляют до подачи ее на укладку.

Каркасы колонн можно собирать различными способами.

Если величина и масса каркаса невелики, то его устанавливают в короб опалубки вручную путем кантовки готового каркаса.

Если диаметр арматуры достаточно велик (более 16-20 мм) и каркас очень тяжелый, то необходимо собирать и вязать его на месте (с подмостей) путем установки отдельных стержней.

При вязке арматуры колонны отдельными стержнями один рабочий из состава звена опускает сверху в короб (открытый с одной или двух сторон для возможности вязки хомутов) вертикальные стержни и хомуты, второй привязывает хомуты к стержням и вертикальные стержни к выпускам арматуры нижележащих колонн или фундаментов.

Каркас балки обычно собирают на козелках и в готовом виде опускают в опалубку.

Рабочим местом бригады может служить часть площадки междуэтажного перекрытия или поверхность установленной опалубки. В том случае, если каркасы после изготовления сразу устанавливают в опалубку, места для их складывания можно не выделять.

Для успешной работы по вязке арматуры на месте важна последовательность раскладки подносимых стержней. Один арматурщик из состава звена указывает подносчикам места укладки заготовленных стержней.

Перед началом раскладки прутьев и вязки узлов на опалубке плиты должны быть размечены места укладки стержней.

Если в арматуре плиты имеются стяжки между верхней и нижней сетками, то один из концов стяжки обычно остается в вертикальном положении. При этом необходимо загибать торчащие концы. Простейшим инструментом для этого служит трубчатый ключ, состоящий из отрезка газовой трубы с приваренным к нему рычагом.

Железобетонные вертикальные стены и перегородки лучше всего армировать с подвижных подмостей, опускающихся или поднимающихся по мере производства работ. Удобство таких подмостей заключается в том, что арматурщик работает всегда стоя, а не в согнутом положении. До установки арматуры размечают, пользуясь шаблоном, места расположения вертикальных и горизонтальных стержней. При разметке арматурщик прибивает к опалубке через 1-1,5 м по высоте гвозди, к которым в дальнейшем крепят вертикальные стержни.

Вначале устанавливают вертикальные стержни, а затем горизонтальные с одновременной вязкой мест пересечения. Узлы вяжут в шахматном порядке (кроме двух крайних стержней по контуру). Работу ведут звеньями, состоящими обычно из двух арматурщиков.

Состав звена арматурщиков при установке арматурных готовых изделий краном определяется по ЕНиРу и зависит от вида сооружения и строительства - транспортное, гидротехническое, промышленное.

При ручной установке и вязке арматуры отдельными стержнями, применяющихся еще при малых объемах работ, состав звена арматурщиков зависит от вида конструкции и ее сложности (например, одинарная или двойная арматура в плите или стене), а также от диаметра стержней. Если стержни и узлы соединяют не с помощью ручной вязки, а сваркой, то в составе звена должен быть электросварщик ручной сварки.

Требования к качеству установленной арматуры должны быть соблюдены при любом способе выполнения работ.

Приемка установленной арматуры должна быть оформлена актом на скрытые работы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. На данном листе разработана технологическая карта на установку арматуры при возведении монолитных стен здания.

2. Технология армирования стен предусматривает установку плоских каркасов, предварительно сваренных на стенде на строительной площадке, и вязку арматуры отдельными стержнями.

3. Работу по армированию стен на этаже предусмотрено вести последовательно по захваткам.

4. Перед началом арматурных работ, необходимо:

- подготовить к работе оснастку и инструмент;

- очистить арматуру каркасов от ржавчины на строительной площадке;

- убедиться в наборе достаточной прочности перекрытия нижележащего этажа;

- закрыть все проемы в перекрытии щитами и закрепить их от смещения;

- предусмотреть мероприятия по безопасному производству работ;

- подать пакеты с арматурными изделиями к месту работ;

- произвести заземление сварочного аппарата.

5. Плоские каркасы подаются на этаж краном в пакетах по 10-15 штук, арматурные стержни в пучках, согласно схемам строповки.

6. Перед каждой операцией по подъему и перемещению каркасов стропальщик должен проверить, что:

- на подаваемой арматуре нет незакрепленных стержней, инструментов;

- нет людей возле поднимаемых грузов в опасной зоне перемещения груза.

7. Подъем и перемещение арматуры осуществляется в следующей технологической последовательности:

- по команде ст. стропальщика машинист крана подает стропа к месту складирования арматуры;

- стропальщики подходят, проводят строповку арматуры и отходят на безопасное расстояние;

- по команде ст. стропальщика машинист крана поднимает арматуру на 20-30 см для проверки надежности строповки;

- убедившись в правильности и надежности строповки, ст. стропальщик дает команду крановщику на дальнейший подъем (на высоту не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов) и перемещение арматуры к месту установки, визуально следя за его передвижением, находясь за пределами опасной зоны;

- после перемещения арматуры к месту установки ст. стропальщик дает команду крановщику опустить груз на высоту не более 1 м над местом установки;

- крановщик опускает каркасы на подстилающий слой, и стропальщик производит расстроповку груза.

8. Армирование стен выполняется поэтапно:

- на первом этапе устанавливают плоские каркасы. Каждый плоский каркас в отдельности выверяется, устанавливается и закрепляется по проекту (сваркой или вязкой) к выпускам нижележащей арматуры. При установке плоских каркасов закрепляются пластмассовые фиксаторы для защитного слоя, фиксаторы устанавливаются в шахматном порядке.

- на втором этапе устанавливают продольную арматуру. Продольная арматура устанавливается и закрепляется снизу вверх. Вязку арматуры отдельными стержнями до отметки 1,5 м арматурщики ведут вручную с перекрытия, а выше с площадок монтажника.

9. При ведении арматурных работ на захватке контур перекрытия должен быть огражден (либо ограждением столовой опалубки, либо инвентарным ограждением).

10. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.

11. При выполнении арматурных работ с площадки монтажника на расстоянии 2-х м и менее от края перекрытия необходимо до подъема монтажника на площадку закрепить площадку монтажника страховочным тросом за надежные элементы конструкций (места крепления указывает мастер). Площадка должна иметь надежные ограждения, высотой 1,1 м.

12. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом на скрытые работы:

- при приемке работ следует обращать особое внимание на правильность установки арматуры, обеспечение необходимых зазоров; в том числе и для образования защитного слоя, на правильность скрепления пересечения стержней.

13. При производстве работ по армированию стен необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве", #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S "Безопасность труда в строительстве" и #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции".

ФРАГМЕНТ ПЛАНА (подача арматуры к рабочему месту)

Рис.19

ФРАГМЕНТ ПЛАНА (схема организации рабочего места)

Рис.20

ВНИМАНИЕ!

При ведении монтажных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер (прораб).

РАЗРЕЗ 1 -1

Рис.21

а-а

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ

Рис.22

ПРИМЕЧАНИЕ:

Доски ограждения должны стыковаться по периметру без зазора. Верхняя доска (поручень) должна быть строганной.

ФИКСАТОР ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА

Рис.23

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| #G0 Рис.24 | - местоположение стропальщика (монтажника) в момент строповки и расстроповки груза |
| --- | --- |
| Рис.25 | - местоположение стропальщика (монтажника) в момент перемещения груза |
| Рис.26 | - направление подачи груза |
| Рис.27 | - граница опасной зоны |
| Рис.28 | - стрела крана |
| Рис.29 | - рабочее место арматурщика |
| Рис.30 | - площадка монтажника |

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЛОСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ

Арматурщик берет арматурный каркас и устанавливает его на место, совмещая выпуски вертикальных каркасов стены нижележащего этажа с арматурой устанавливаемого каркаса, и надевает защитные очки.

Электросварщик, закрыв лицо щитком, производит крепление устанавливаемого каркаса к выпускам арматуры нижележащего этажа с помощью электросварки.

Арматурщик во время сварки придерживает каркас.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО АРМИРОВАНИЮ СТЕН

ИСПОЛНИТЕЛИ

Арматурщик IV разряда (А)

Электросварщик V разряда (Э)

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

Комплект инструмента для электросварщика ЭНИ-300/1

Трансформатор для ручной электродуговой сварки ТС-500

Щиток или маска для защиты электросварщика

Пенал для электродов

Площадка для сварщика и монтажника - 2 шт.

Строп двухветвевой грузоподъемностью 0,63 т

Острогубцы - 2 шт.

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:

- уложить все плиты перекрытия предыдущего этажа и  забетонировать все монолитные участки и стыки панелей  перекрытия;

- очистить арматурные стержни и каркасы от ржавчины, окалины, масла и краски, доставить их на этаж в количестве, необходимом для выполнения работ в течение смены и уложить на перекрытии в соответствии со схемой организации рабочего места;

- заготовить и подать на перекрытие деревянные пробки для крепления дверных коробок;

- подготовить и опробовать в работе сварочный трансформатор ТС-500.

Описание операций

Установка и крепление плоских вертикальных арматурных каркасов

Рис.31

А берет арматурный каркас и устанавливает его на место,  совмещая выпуски вертикальных каркасов стены нижележащего этажа с арматурой устанавливаемого каркаса, и одевает  защитные очки. Э, закрыв лицо щитком, производит крепление устанавливаемого каркаса к выпускам арматуры нижнего  этажа с помощью электросварки. А во время сварки  придерживает каркас.

Установка распределительной арматуры и крепление ее с помощью электросварки

Рис.32

А и Э берут отдельные арматурные стержни и устанавливают  их на нужную высоту, приваривая распределительные стержни к установленным вертикальным арматурным каркасам, создавая тем самым жесткость крепления арматуры. Верхние распределительные  стержни устанавливаются и крепятся с площадок для  сварщика и монтажника.

Установка и крепление каркасов перемычек

Рис.33

А производит строповку арматурного каркаса из  пакета, находящегося на перекрытии, и дает сигнал машинисту  крана на подъем и перемещение каркаса к месту установки.  А и Э поднимаются на площадки для сварщика и монтажника,  принимают арматурный каркас и ориентируют его над местом установки. Машинист крана по команде А опускает каркас на место. Э,  закрыв лицо защитным щитком, производит  прихватку в нескольких местах каркаса-перемычки и установленных  вертикальных арматурных каркасов стен. А в это время поддерживает каркас-перемычку, состоящий из арматуры. Закончив электроприхватку арматурного каркаса, А и Э  расстроповывают каркас.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 3.1

ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

| #G0N п/п | Параметр | предельные отклонения, мм | Контроль, метод, объем, вид регистрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать: при толщине защитного слоя 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм: |  |  |
|  | до 100 | +4 |  |
|  | от 101 до 200 | +5 |  |
| 2 | При толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включ. и линейных размерах поперечного сечения, мм: |  |  |
|  | до 100 | +4, -3 | технический осмотр всех элементов, журнал работ |
|  | от 101 до 200 | +8, -3 |  |
|  | от 201 до 300 | +10, -3 |  |
|  | св. 300 | +15, -5 |  |
| 3 | При толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включ. и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм: |  |  |
|  | до 100 | +4, -5 |  |
|  | от 101 до 200 | +8, -5 |  |
|  | от 201 до 300 | +10, -5 |  |
|  | св. 300 | +15, -5 |  |

Схема операционного контроля качества

Арматурные работы

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество арматурных изделий, (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания); - качество подготовки и отметки несущего основания; - правильность установки и закрепления опалубки. | Визуальный Визуальный, измерительный То же Технический осмотр | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
| Установка арматурных изделий | Контролировать: - порядок сборки элементов арматурного каркаса, качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса; - точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации; - величину защитного слоя бетона. | Технический осмотр всех элементов То же “ | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; - величину защитного слоя бетона; - надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; - качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса. | Визуальный, измерительный Измерительный Технический осмотр всех элементов То же | Акт освидетельствования скрытых работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S , #M12293 0 871001100 4120950664 85 1943371100 971260270 3996115668 2520 1343157494 492301028табл.9#S

| #G0 Допускаемые отклонения: 1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: - колонн и балок ±10 мм; - плит и стен фундаментов ±20 мм; - массивных конструкций ±30 мм. 2) В расстоянии между рядами арматуры для: - плит и балок толщиной до 1м ±10 мм; - толщиной более 1м ±20 мм. |  |
| --- | --- |

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки должна быть не менее:

- для арматуры А-I          40d;

- для арматуры А-II         40d;

- для арматуры А-III        50d.

4) При армировании конструкций сварными сетками и каркасами допускается установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте, но не менее 250 мм.

5) Суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка с накладками:

- для стержней класса А-I:

- при двухсторонних швах           3 мм;

- при односторонних швах          6 мм;

- для стержней класса А-II и А-IV:

- при двухсторонних швах           4 мм;

- при односторонних швах          8 мм.

6) От проекта толщины защитного слоя бетона в соответствии с таблицей 3.2.

Таблица 3.2

| #G0Технические параметры | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| Толщина защитного слоя до 15 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: |  |
| до 100; | +4 |
| от 101 до 200 | +5 |
| Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: |  |
| до 100; | +4; -3 |
| от 101 до 200; | +8; -3 |
| от 201 до 300; | +10; -3 |
| свыше 300 | +15; -5 |
| Толщина защитного слоя свыше 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: |  |
| до 100; | +4; -5 |
| от 101 до 200; | +8; -5 |
| от 201 до 300; | +10; -5 |
| свыше 300 | +15; -5 |

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12291 871001067ГОСТ 10922-90#S Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

#M12291 1200006491ГОСТ 8478-81#S  Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия.

Предельные отклонения размеров арматурных изделий от проектных, мм:

| #G0- габаритный размер и расстояние между крайними стержнями по длине арматурного изделия |
| --- |
| до 4500 мм | ±10; |
| свыше 4500 до 9000 мм | ±5; |
| свыше 9000 до 15000 мм | ±20; |
| свыше 15000 мм | ±25. |
| - то же по ширине |
| до 1500 мм | ±10; |
| свыше 1500 мм | ±10. |
| - то же по высоте |
| до 100 мм | +3; -5; |
| свыше 100 до 250 мм | +5; -7; |
| свыше 250 до 400 мм | +7; -10; |
| свыше 400 мм | +10; -15. |
| - расстояние между стержнями |
| до 50 мм | ±2; |
| свыше 50 до 100 мм | ±5; |
| свыше 100 мм | ±10. |

Предельные отклонения для сеток, мм:

- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов стержней ±10;

- длины плоских сеток ±5.

Предельные  отклонения  от  прямолинейности стержней сеток

- не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки.

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных

- не должны превышать ±5 мм.

Предельные отклонения в отметках закладных элементов, служащих опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов

- не должны превышать -5 мм.

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм.

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений.

Указания по производству работ

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S #M12293 0 871001100 78 26773 2882446483 525498931 4196653693 217111241 1259 1901422201п.п.2.97#S, #M12293 1 871001100 78 26774 4023792389 505786563 1680784891 3828261403 2401508593 16007966922.98#S, #M12293 2 871001100 78 7615832 3513327130 3828261403 1159957205 1600796692 129988596 36713407682.100-2.102#S

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и изготовление арматурных изделий следует выполнять в соответствии с требованиями #M12291 871001217СНиП 3.09.01-85#S.

Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий следует производить в сборочных кондукторах.

Безсварочные соединения стержней следует производить:

- стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равнопрочности стыка;

- крестообразные - дуговыми прихватками или вязкой отожженной проволокой. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовые и проволочные фиксаторы).

Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя.

Установка на арматурных конструкциях пешеходных, транспортных или монтажных устройств должна осуществляться по проекту производства работ по согласованию с проектной организацией.

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Вид конструктивного элемента: Арматурные работы

| #G0Основание #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S, #M12293 0 871001100 78 7615834 3664944787 722315263 525498931 1600796692 129988596 316729151п.2.102-2.104#S, #M12293 1 871001100 4120950664 85 1943371100 971260270 3996115668 2520 1343157494 492301028табл.9#S |
| --- |
| Объект: |  |
| Дата обследования |

| #G0N п/п | Контролируемые параметры | Значения параметров, допускаемые отклонения | Количество и объем измерений | Значи- мость дефекта | Количество измерений | Ккi | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | соответ- ствует | не соот- ветствует |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соответствие материалов требованиям проекта, ГОСТ | Паспорта, сертификаты | Наличие | З |  |  |  |  |
| 2 | Освидетельствование скрытых работ (установка арматуры в опалубку) | Акт | То же | З |  |  |  |  |
| 3 | Допускаемые отклонения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: |  | Измерение расстояний в каждом конструктивном элементе | З |  |  |  |  |
|  | - колонн и балок | 10 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - плит и стен фундаментов | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - массивных конструкций | 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | при армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки должна быть не менее: | Не менее: | Измерение нахлеста в каждом конструктивном элементе | З |  |  |  |  |
|  | - для арматуры А-1 | 40d |  |  |  |  |  |  |
|  | - для арматуры А-2 | 40d |  |  |  |  |  |  |
|  | - для арматуры А-3 | 50d |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | при армировании конструкций сварными сетками и каркасами допускается установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте | Не менее 250 мм | То же | З |  |  |  |  |
| 3.4 | в расстоянии между рядами арматуры для: |  | Измерение в каждом элементе |  |  |  |  |  |
|  | - плит и балок толщиной до 1 м | 10 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - конструкций толщиной более 1 м | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка с накладками: - для стержней класса А-1: |  | То же | З |  |  |  |  |
|  | при двусторонних швах | 3 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | при односторонних швах - для стержней класса А-2 и А-4: | 6 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | при двусторонних швах | 4 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | при односторонних швах | 8 мм |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона не должны превышать: |  | То же |  |  |  |  |  |
| 4.1 | при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм: |  | “ | З |  |  |  |  |
|  | - до 10 мм | +4 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 101 до 200 мм | +5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: |  | “ | З |  |  |  |  |
|  | - до 100 мм | +4 мм; 3 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 101 мм до 200 мм | +8 мм; 3 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 201 до 300 мм | +10 мм; 3 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - свыше 300 мм | +15 мм; 5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: |  | “ | З |  |  |  |  |
|  | - до 100 мм | +4 мм; 5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 101 мм до 200 мм | +8 мм; 5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 201 до 300 мм | +10 мм; 5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - свыше 300 мм | +15 мм; 5 мм |  |  |  |  |  |  |

| #G0Определение = |  |
| --- | --- |
|  | Значимость дефектов: |  |
|  | из них значительных (З) - |  |
|  | малозначительных (М) - |  |
|  |  | Обследование провели: |  |
| Подрядная организация |
| Строительство (реконструкция) |
| (наименование и месторасположение, |
| км, ПК) |

| #G0АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ |
| --- |
| армирование стен кирпичной кладки 1-14-го этажей | , |
| (наименование работ) |  |
| выполненных в | квартале 32А, корпус 2Е, ул. Морская |
| (наименование и место расположения объекта) |
|  | " | 22 | " | апреля |  | 2000 | г. |
| Комиссия в составе: |
| представителя строительно-монтажной организации | Богданов А. В., |
| начальник участка УНР-39 | , |
|  | (фамилия, инициалы, должность) |  |
| представителя технического надзора заказчика | Макаров П. Л., |
| инженер | , |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями #M12291 1200003904СП 11-110-99#S) |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| УНР-39 | , |
| (наименование строительно-монтажной организации) |  |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: |  |
| армирование стен кирпичной кладки 1-14-го этажей |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ЛЕННИИПРОЕКТ, |
| №1235.2с, от 12.03.97 года |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | 1. Стены 1, 2, 3-го этажей армированы |
|  | (наименование материалов, |
| сетками прямоугольного сечения из стали марки Ст.3, диаметром 5 мм, с |
| конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, |
| ячейками 5х5 см, причем сетки уложены на 1-2 этажах через два ряда кладки, |
| подтверждающие качество) |
| на 3-м этаже - через три ряда кладки. |
| 2. Стены 4, 5, 6, 8-го этажей армированы сетками прямоугольного сечения из стали марки Ст.3, диаметром 5 мм, с ячейками 5х5 см, причем сетки уложены через четыре ряда кладки. |
| 3. Стены 9-14-го этажей армированы только в углах кладки на отметках перекрытий. |
| 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отклонения отсутствуют |
|  | (при наличии отклонений указывается, |
| кем согласованы, номера чертежей и дата согласования) |
| 5. Дата: начала работ | 2 апреля 2000 года |
| окончания работ | 21 апреля 2000 года |

| #G0Решение комиссии |
| --- |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. |
| На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
|  | монтаж плит перекрытия |
| (наименование работ и конструкций) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |

ЖУРНАЛ N _____

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ И

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(РЕКОНСТРУКЦИИ)

| #G0 | Начат "____"________ 20____ г. |
| --- | --- |
|  | Окончен "____"________ 20____ г. |
|  | В журнале прошнуровано и пронумеровано ___________ стр. |
| Ответственный за ведение журнала |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |
| М.П. |  |  |

| #G0Дата Смена | Поряд- ковый номер каркаса | Наиме- нование изделия | Марка изделия | N проекта, N рабочих чертежей | Арматурная сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N партии поступления | N серти- фиката | Класс арматуры | Вид и марка стали ГОСТ | Дата и N испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| #G0Диаметр стержней, мм | Выборка арматуры | Масса каркаса, кг | Габаритные размеры каркаса ав, мм | Фамилия, И.О., подпись бригадира | Контроль и приемка | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая длина, п.м | масса, кг |  |  |  | результаты контроля, обнаруженные дефекты и указания по их устранению | отметка о приемке, дата и подпись конт- ролирующего (смен. мастер) |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| #G0Начальник участка (ст. прораб) |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |
| Начальник производственно- технического отдела |  |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |

Форма Ф-57

| #G0Подрядная организация |
| --- |
| Строительство (реконструкция) |  |
| (наименование и местоположение, |
| км, ПК) |

ЖУРНАЛ N ________ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

| #G0 | Начат "____"_____________ 20_____ г. |
| --- | --- |
|  | Окончен "____"_____________ 20_____ г. |
|  | В настоящем журнале прошнуровано и пронумеровано _____ стр. М.П. |

| #G0Начальник участка (старший прораб) |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, и.о., подпись) |
| Производитель |  |
| работ | (фамилия, и.о., подпись) |

| #G0Конструкции |
| --- |
| Характеристика пучков |
| Проектные усилия: | натяжения пучков |
|  | тс |
|  | тс |
|  |  | тс |
|  | тс |

| #G0Дата (смена) | NN пучков (канатов) | Прочность бетона в кгс/см | Контролирование натяжения и состояния пучков | Кол-во проволок (прядей) оборванных, с проскаль- зыванием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальная по акту | Фактическая дата испытания контрольных образцов | Фактическое усилие при натяжении до | Удлинение пучков в мм от усилия |  |
|  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 до |  |
|  |  |  |  | ати | тс | ати | тс | при натяжении | по проекту |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с одной стороны | с двух сторон |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

#G0Тип и номера домкратов

Где и когда произведено тарирование манометров

Номер, дата составления исполнительной схемы напряжения

| #G0Повышенное натяжение пучков | Фактическое усилие натяжения пучков (канатов) | Исполнитель: фамилия, и.о. бригадира; сменный мастер - Ф.И.О., подпись | Обследование и контроль натяжения. Результаты контроля: дата, Ф.И.О. и подпись проверяющего | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическое усилие | продолжительность, мин. | при запрессовке конуса анкера | при установке опорных шайб или гайки |  |  |  |
| ати | тс |  | ати | тс | ати | тс |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| #G0Начальник производственно- технического отдела |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, и.о., подпись) |

Форма Ф-58

#G0Подрядная организация

Строительство (реконструкция)

ЖУРНАЛ N ____

ИНЪЕЦИРОВАНИЯ КАНАЛОВ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

| #G0 |
| --- |
|  | Начат "____"_____________ 20 г. |
|  | Окончен "____"_____________ 20 г. |
|  | В настоящем журнале прошнуровано и пронумеровано ______________ стр. |

| #G0Начальник производственно- технического отдела |  |
| --- | --- |
|  | должность, Ф.И.О., подпись |

Место печати организации

| #G0NN бло- ков | Дата | Схема пучков в сечении блоков | Номера пучков | Вид и марка цемента | Состав раствора В/Ц | Давление при опрессовке раствора, атм | Темпе- ратура раствора, °С | Отбор контрольных образцов и проб | Приме- чание | Фамилии, подписи сменных производи- телей работ и лаборантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

#M12291 871001067ГОСТ 10922-90#S

#M12293 0 871001067 0 0 0 0 0 0 0 1791120083ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное#S

ПРОТОКОЛ

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ НА РАЗУПРОЧНЕНИЕ СВАРКОЙ

| #G0 |
| --- |
| ПРОТОКОЛ N_____ |
|  | механических испытаний арматурной стали на разупрочнение сваркой |  |
|  | "____" ____________ 19____ г. |
| Наименование контролирующего подразделения |  |
| Данные о месте проведения сварочных работ |  |
| Фамилия, и.о., квалификационный |  |
| разряд сварщика, |  |  |
| Объем партии, шт. изделий |  |
| Номер выборки |  |
| Диаметр (ы) и класс арматурной стали |  |
| Марка сварочных материалов |  |
| Площадь поперечного сечения стержня, мм |  |

| #G0 | Номер образца | Разрывное усилие Р, Н (кгс) | Предел прочности , Н/мм (кгс/мм) | Место разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний | 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |

| #G0Для проволоки класса Вр-I - P(min) |  | Н(кгс) |
| --- | --- | --- |
| Для стержневой арматурной стали (кгс/мм) |  | Н/мм |
| Заключение. Испытанные соединения |  | требованиям #M12291 871001067ГОСТ 10922-90#S. |
|  | Партия сварных соединений по результатам |  |
|  | испытаний на разупрочнение арматурной стали |  |  |
| Начальник контролирующего подразделения |  |
|  | (Фамилия, и.о.) |
| Испытания проводил |  |
|  | (Фамилия, и.о.) |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ТАБЛИЦА ОСНАСТКИ, ИНВЕНТАРЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

| #G0N п/п | Наименование | Тип | Марка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадка монтажника | инвент. | МП 383.00.00 ПКТИ | 2 | н.з. 1256/3 |
| 2 | фиксаторы пространственные | металлич. | ПФ-1 |  | по потребности |
| 3 | фиксаторы пластмассовые | пластмас. |  |  | по потребности |
| 4 | кусачки |  |  | 4 | на бригаду |
| 5 | 4-х ветвевой строп 2-х ветвевой строп |  | см. схему строповки | 1 2 | на один кран на один кран |
| 6 | комплект электросварщика |  |  | 1 | на каждого эл. сварщика |
| 7 | сварочный трансформатор |  | ТС-300 | 1 | #M12293 0 1200012405 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 95-77Е#S |
| 8 | крючки вязальные |  |  |  | по потребности |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнения арматурных работ следует строго соблюдать  требования техники безопасности.

Заготовку и обработку арматуры выполняют в специально предназначенных и оборудованных местах. Рабочие места,  предназначенные для растягивания бухт и выпрямления арматуры и для обработки стержней, выступающих за габариты верстака, ограждают.

В местах общих проходов шириной менее 1 м торцовые части стержней арматуры закрывают щитами.

Рабочие места, предназначенные для натяжения арматуры, со стороны прохода ограждают; высота ограждения должна быть не менее 1,8 м; устройства для натяжения арматуры оборудуют сигнализацией, которая приводится в действие при включении привода натяжного устройства.

При монтаже арматуры на объекте руководствуются общими требованиями техники безопасности, обязательными при выполнении  строительно-монтажных работ. Особое внимание уделяют мероприятиям по защите от поражения электротоком. Все  сварочные трансформаторы заземляют. Рабочие должны иметь средства индивидуальной защиты (резиновые сапоги и перчатки,  брезентовую спецодежду, защитные маски и т.п.).

Запрещается стоять на привязанных или приваренных хомутах или стержнях, находиться на опалубочных блоках до полного  их закрепления.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АРМАТУРЩИКА

(ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА АРМАТУРЫ)

Общие требования

1. К работе в качестве заготовщика арматуры может быть допущен рабочий, прошедший курс обучения по программе техминимума и по технике безопасности и сдавший соответствующие экзамены.

2. Заготовщики арматуры должны знать:

а) устройство (конструкцию), принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования, применяемого для заготовки арматуры;

б) основные виды и причины неполадок этого оборудования и способы их устранения;

в) безопасные приёмы при выполнении операции по заготовке арматуры;

г) правила складирования изготовительной арматуры в цехе.

3. До включения обслуживаемого станка заготовщик обязан:

- надеть спецодежду и заправить ее так, чтобы она достаточно облегала тело, а также не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет;

- очистить рабочее место и проходы вокруг станка;

проверить:

- исправность привода, исполнительных механизмов станка и его пусковых приспособлений;

- наличие, исправность и надежность закреплённых защитных ограждений на вращающихся частях оборудования;

- наличие и надежность заземления корпусов электродвигателя и пускового прибора;

- исправность изоляции электросиловой подводки к электродвигателю и к пусковому прибору;

- надежность крепления станка к фундаменту (анкерными болтами);

- исправность смазочных устройств и наличие смазки на трущихся частях механизмов;

- достаточность освещения рабочих мест.

4. Настройку, чистку и смазку механизмов заготовительных станков разрешается производить только при выключенных электродвигателях.

5. Перед ремонтом станка слесарь обязан потребовать от электромонтера, помимо выключения электродвигателя, изъять предохранители и вывесить предупредительные надписи "НЕ ВКЛЮЧАТЬ: РЕМОНТ".

6. При всякой отлучке от станка, хотя бы на короткий промежуток времени, необходимо остановить станок и выключить электродвигатель.

7. При обнаружении каких-либо неисправностей необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом мастеру или механику цеха.

8. Заготовщику запрещается:

- самостоятельно производить ремонт электрооборудования, а также устранять мелкие неисправности без электромонтера;

- производить чистку, смазку, регулировку и ремонт механизмов заготовительного станка во время его работы, отвлекаться посторонними делами и разговорами;

- допускать к работе на заготовительных станках других лиц, не имеющих на это соответствующих прав;

- работать при неисправности заземляющих устройств и защитных ограждений и загромождать рабочее место арматурой, сталью и заготовками;

- производить снятие кожухов электроустановок;

- работать с неисправными инструментами:

- работать без рукавиц.

9. По окончании работы заготовщик обязан:

- выключить станок;

- привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления, очистить механизм станка;

- проверить исправность механизмов станка и о всех неполадках доложить мастеру или начальнику цеха, а также сменщику;

- тщательно вымыть руки теплой водой или принять душ.

Меры безопасности при заготовке арматурных стержней на правильно-отрезном станке

10. Бухты арматурной стали должны устанавливаться на вертушках с помощью подьёмнотранспортных механизмов (электротельфером или кран-балкой). Строповка их должна производиться строго вертикально с применением специальных захватов. Строповка бухт при косом натяжении троса электротельфера или кран-балки запрещается. Чалочные захваты должны быть испытаны на предельную грузоподъемность.

11. Арматурная проволока на участке между вертушкой и правильным барабаном должна укладываться в специальный металлический футляр (ограждение).

12. Работать на правильно-отрезном станке при открытом кожухе, на правильном барабане при не огражденных тянущих роликах и режущих шестернях и при снятом футляре на участке от вертушки до правильного барабана запрещено.

13. Заправлять конец бухты арматурной стали в правильный барабан следует только при выключенном электродвигателе.

14. Металлическую пыль и окалину, образующихся при правке арматурной стали, нужно удалять специальными щитками или же при помощи соответствующей системы вытяжной вентиляции. Удаление окалины непосредственно руками и сдувание ее не допускается.

15. Складирование бухт стальной проволоки должно производиться строго по диаметрам катанки. Высота штабеля при укладке бухт проволоки не должна превышать 1,5-2 м.

Меры безопасности при резке арматурной стали на приводных ножницах

16. Во избежание срыва маховика и шестерен необходимо следить за надежностью крепления их шпонок.

17. Ножи должны быть неподвижно закреплены в гнездах путем затяжки болтовых креплений. Зазор между вертикальными плоскостями ножей не должен превышать 1 мм.

18. Следует проверить правильность зацепления шестерен.

19. Тормозное устройство должно обеспечивать невозможность опускания ползуна после выключения пресс-ножниц. Необходимо следить за его исправностью.

20. При резке арматурной стали во избежание ранения руки следует держать на расстоянии от ножей станка не ближе 15 см.

21. Резать арматуру большего диаметра, чем это допустимо для данного станка, запрещается.

22. Для получения качественной резки и для безопасности работ ножи должны иметь правильную заточку: переднего угла - 3 град., заднего - 12 град.

23. Подача арматурной стали под режущие ножи должна производиться только после того, как маховик станка разовьет нормальную скорость движения.

24. При одновременной резке нескольких арматурных стержней не допускается превышение их количества над предусмотренным технической характеристикой станка.

25. Для лучшей и безопасной организации работ по резке стержней у проводных ножниц должны устанавливаться козелки и роликовые столы.

26. 0тмеривание стержней требуемой длины должно производиться на роликовом столе с мерной рейкой, установленном у пресс-ножниц.

27. Рабочее место у пресс-ножниц необходимо содержать свободным и незагроможденным. Обрезки металла должны убираться в специальные контейнеры, которые следует своевременно вывозить из цеха. Бросать обрезки стали около пресс-ножниц запрещается.

28. При резке арматурной стали на ручных станках запрещается удлинять рычаги трубами или другими предметами, ложиться и упираться на рычаги. Держать руки следует на расстоянии от ножей не ближе 20 см.

29. Нельзя допускать перерезки обрезков арматуры короче 30 см, где при этом возможно приближение рук резчика к ножам ближе 15 см.

30. Работать на пресс-ножницах с тупыми или зазубренными кромками ножей запрещается.

31. Работать без качественных рукавиц запрещается во избежание ранения от прикосновения к острым кромкам и заусенцам заготовок.

Меры безопасности при работе на гибочном станке

32. Диаметр арматурных стержней должен соответствовать технической характеристике данного станка.

33. Во избежание несчастных случаев до включения станка необходимо проверить:

- исправность тормозных приспособлений;

- соответствие диаметра сменных пальцев диаметру гнезд рабочего диска и заготовляемых стержней;

- исправность металлической обшивки каркаса.

34. Смена упорных и изгибающих пальцев производится при неподвижном диске.

35. При закладывании стержней арматуры между упорными и изгибаемые арматурные стержни были правильно заложены между пальцами. Недостаточно глубокая закладка стержней может привести к изгибанию пальцев, а также к вылетанию стержней.

37. Следует периодически удалять щеткой окалину с рабочего стола во избежание засорения гнезд рабочего диска. Удаление окалины непосредственно руками или сдувание не допускается.

Установка арматуры

38. При сборке арматурного каркаса фундаментных конструкций непосредственно у места установки отдельные стержни арматуры необходимо спускать в котлованы и траншеи по специальным  лоткам. Спуск рабочих в котлованы разрешается по стремянкам, а в узкие траншеи - по приставным лестницам; спускаться по распоркам креплений запрещается.

39. При установке арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций через каждые два метра по высоте должны устраиваться подмости с настилом шириной не менее 1 м, имеющие перильные ограждения и бортовую доску. Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, до надлежащего соединения их с арматурой, расположенной ниже, необходимо раскреплять при помощи подпорок, тяг или другим способом; находиться на каркасе до его полной установки и раскрепления запрещается.

40. Устанавливать арматуру с лесов и подмостей разрешается лишь после проверки их исправности мастером (прорабом) и получения от него соответствующего разрешения. Работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные опоры (кирпичи, бочки и др.),запрещается.

Во избежание перегрузки лесов и подмостей, а также падения с них предметов не разрешается устраивать на них запасы арматуры и других материалов.

41. Места под лесами и подмостями во время работы на них должны быть закрыты для прохода людей и движения транспорта или защищены навесами во избежание падения сверху каких-либо предметов. Сбрасывать вниз инструмент, доски, обрезки металла и другие предметы запрещается.

42. Армирование отдельных прогонов и балок (при отсутствии опалубки плиты) должно производиться через одну из стенок короба опалубки с временного настила, имеющего перильные ограждения и бортовые доски; боковая стенка короба закрывается после окончания армирования. Производить армирование отдельных прогонов и балок, находясь наверху опалубки, запрещается.

43. При отсутствии лесов и подмостей арматурщики, работая па высоте, обязаны пользоваться предохранительными поясами. Предохранительный пояс следует два раза в год испытывать на прочность нагрузки, а также подвергать регулярному осмотру. Для переноски и хранения инструментов при работе на высоте необходимо пользоваться сумками, надетыми через плечо.

44. При подъеме и установке тяжелых каркасов, сеток, а также каркасов, смонтированных вместе с опалубкой в целые блоки, арматурщик обязан знать и выполнять следующие правила безопасности:

а) к строповке поднимаемого груза (каркасов и блоков) могут допускаться только лица, прошедшие специальное обучение и имеющие необходимый опыт работы по строповке грузов;

б) рабочие, участвующие в подъеме и установке арматуры грузоподъемными кранами и механизмами, должны хорошо знать сигнализацию;

в) перед подъемом грузовой канат крана (механизма) должен находиться в вертикальном положении над центром тяжести груза;

г) осмотреть зону подъема груза и убедиться в отсутствии людей.

Поднимать груз, засыпанный землей или заложенный другими предметами, а также находиться на грузе или под грузом во время его перемещения запрещается.

45. При подъеме арматурных сеток, каркасов, арматурно-опалубочных блоков необходимо пользоваться оттяжками из прочного пенькового каната или тонкого стального троса.

46. Снимать стропа поднятых и установленных арматурных каркасов и блоков можно лишь после их надежного закрепления. До закрепления арматурных каркасов и блоков находиться на них рабочим запрещается. Оставлять на весу устанавливаемую арматуру нельзя.

47. При подаче и установке арматуры вблизи электропроводов должны быть приняты меры предупреждения от поражения электротоком; следует оградить электросеть от соприкосновения с арматурой или обесточить ее.

48. При сварке арматуры внутри коробов опалубки следует пользоваться диэлектрическими перчатками и галошами, а также применить шланговые провода для питания сварочного аппарата.

Запрещается сваривать или вязать вертикально установленные каркасы, стоя на приваренных или привязных хомутах или стержнях.

49. Во избежание ранения рук при установке арматуры в опалубку под нижние стержни следует укладывать прокладки.

50. Для прохода по верху арматуры, уложенной на перекрытии, необходимо устраивать на козелках, установленных на опалубке, настил шириной 30-40 cм.

51. После окончания работ по заготовке и упаковке арматуры рабочий обязан:

а) убедиться в надежности отключения станков и машин от электросети и запереть пусковой рубильник;

б) снять все такелажные приспособления, очистить от грязи канаты и механизмы, при этом канаты следует очищать стальной щеткой и в рукавицах;

в) убрать рабочие места и проходы;

г) протереть и смазать трущиеся части станков и машин;

д) при необходимости вывернуть электролампу, необходимо предварительно отключить ее от электросети;

е) о всех неполадках во время работы сообщить мастеру, бригадиру и сменщику.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-03", утвержденных ГУГПС МВД России.

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.

4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.

6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.

7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.

8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели.

9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение и рабочее оборудование, участвующее в непрерывном цикле, с дежурным электриком.

10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с #M12291 9054707ГОСТ 12.1.046-85#S. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.

12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.

13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации.

14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).

15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обогревателей.

17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.

18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.

19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливо- и маслохранилищ.

20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.

22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.

23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

#M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

#M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

#M12291 901702428ГОСТ 12.2.003-91#S. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

#M12291 9051603ГОСТ 12.3.009-76#S. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

#M12291 9054708ГОСТ 12.3.033-84#S. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

#M12291 9054710ГОСТ 24258-88#S. Средства подмащивания. Общие технические условия.

#M12291 901866832ППБ 01-03#S. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Техинформация СКС "Стройтехнолог"

Документы БД "Техэксперт"

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по

материалам, предоставленным Демьяновым А.А.