АКТ

освидетельствования скрытых работ

(Канализация)

| Город |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе представителей: |  |
| Заказчика |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| монтажной организации |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| произвела осмотр выполненных |  |
|  | (наименование монтажной организации) |
| работ по укладке кабелей (контрольных и силовых) в подземной канализации согласно |
| рабочим чертежам |  |
| на объекте, участках |  | в объеме: |
| Количество отверстий | Протяжен- ность, м | Внутренний диаметр труб, мм | Длина труб, м | Тип труб | Способ соединения стыков | Примечание |
| Работы выполнялись в период с |  | по |  | 200 |  | г. |
| При осмотре незасыпанной канализации оказалось: |
| 1. Глубина заложения подошвы блока |  |
| 2. Количество выполненных стыков |  |
| 3. |  |
| 4. Результаты проверки пробным цилиндром |  |
| 5. Размеры люков, колодцев |  |
| 6. Наличие двойных крышек на колодцах |  |
| Осмотренные сооружения выполнены в соответствии |  |
|  | с "Общей инструкцией по строительству линейных |
| сооружений ГТС", ПУЭ и проектом. |  |
| Представители: |  |
| Заказчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| монтажной организации |  |  |
|  | (подпись) |  |