# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по объекту: « Капитальный ремонт кровли   МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенной по адресу с. Приветное, ул. Мира, д.9»

Техническое задание на выполнение работ

(требования к качеству работ)

Объект закупки: Капитальный ремонт кровли   МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенной по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д.9

Описание объекта закупки и краткое изложение условий контракта:

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт кровли  МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенной по адресу Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д.9

2. Количество выполняемых работ: в соответствии со сметным расчетом, рабочей документацией и настоящим техническим заданием

3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д.9

4. Сроки (периоды, этапы) выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.08.2018г.

5. План-график выполнения работ:

| № подэтапа работ | Наименование видов работ | Дата начала выполнения работ | Дата завершения выполнения работ (срок выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: оформление допуска на объект, заказ материалов и изделий. Выполнение демонтажных работ | С момента заключения контракта | до 22.06.2018 |
| 2 | Выполнение работ по замене перекрытия. | 22.06.2018 | 16.07.2018 |
| 3 | Выполнение работ по монтажу кровли, и уборка территории Сдача выполненных работ | 17.07.2018 | 31.08.2018 |

##### 6. Условия выполнения работ: в соответствии муниципальным контрактом, настоящим техническим заданием, действующими на момент производства и сдачи работ СНиП, СП, СанПин, ГОСТ, и т. д., а также рекомендациями фирм-изготовителей изделий и материалов.

7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме согласно рабочей и сметной документации, по ценам в пределах сметных расчетов. Для поставляемого оборудования, изделий и материалов необходимо наличие паспортов, сертификатов качества, если продукция подлежит сертификации, актов испытаний, счетов - фактур. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных согласованных площадях. Подрядчик должен за счет собственных средств и сил обеспечить приемку, разгрузку, складирование  и охрану поставляемых на Объект материалов и оборудования.

8. Общие требования к выполнению работ:

Объект передается Подрядчику для производства работ по акту приема – передачи. Акт допуска на объект оформляется на период производства работ.

Перед началом производства работ предоставить Заказчику: развернутый график производства работ, приказы на ответственных работников, приложив копии их документов, предоставить список транспорта, задействованного при проведении ремонта, иную документацию по требованию Заказчика.

Заключить договора на оказание коммунальных услуг (при необходимости).

В период производства работ оформлять и хранить исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007, включая общий журнал работ ф.КС-6.

Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления. Вывоз строительного мусора и грунта производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.

Подрядчик обязуется за счёт накладных расходов выполнить ограждение зоны выполнения работ для обеспечения безопасности их проведения и несёт полную ответственность за причинение вреда и ущерба имуществу заказчика и эксплуатирующей организации, а также здоровью и имуществу сотрудников.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах.

Все скрытые работы принимаются представителем технического надзора заказчика с оформлением акта, производство последующих работ возможно только после подписания акта.

После завершения работ, в сроки, установленные графиком производства работ, передать Заказчику комплект исполнительной документации и сдать объект по акту приёмочной комиссией.

Работы выполнять в соответствии с выданной в производство работ рабочей документацией.

8.1. Требования к производству работ:

- до начала окраски поверхности перекрытия  необходимо согласовать пробный выкрас с представителями Эксплуатирующей организации и Заказчика;

- цвет применяемых материалов согласовать с представителями Эксплуатирующей организации и Заказчика;

- покрытия должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов;

- с согласия Заказчика, можно применить иные, от указанных в сметах материалы, по техническим характеристикам не уступающие заявленным (аналоги);

- все материалы и изделия должны быть безопасными для здоровья людей, применяться с учетом пожарно-технической классификации здания, иметь всю сертификационную документацию;

- листы алюминиевые АД1 ГОСТ 21631-76 должны применяться в качестве усиления свесов в местах опирание на мауэрлат.

9. Требования безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ, к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ,  организационно-технологическая схема производства работ: Во время производства работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки, аншлаги и ограждения, а также безопасную эксплуатацию объекта.

Руководитель подрядной организации   несет ответственность:

- за создание безопасных условий труда;

- организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;

- за пожарную безопасность объекта.

Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда.

При производстве работ подрядной организации необходимо соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППБ 01-03, ФЗ № 384 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений». Необходимо соблюдать требования к безопасности выполнения работ на высоте, согласно «Правил по охране труда при работе на высоте» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н) с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы.

Качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта, а так же требованиям СНиП, ГОСТ, ОСТ, СанПиН. До начала производства работ необходимо согласовать с заказчиком виды и расход основных материалов, используемых при производстве работ. Качественные характеристики (потребительские свойства) товаров, предлагаемых Участником размещения заказа к использованию, по своим конкретным показателям должны соответствовать требованиям нормативно правовых актов. Материалы и оборудование, примененные или установленные не по утвержденной ПСД, без согласования с заказчиком, не оплачиваются.

Контроль качества:

Входной контроль качества, материалов, конструкций, изделий.

Операционный контроль качества работ.

Лабораторный контроль.

Внутренний приемочный контроль.

Организационно – технологический схема производства работ:

Выполнение строительно–монтажных работ в соответствии с графиком производства работ, увязка работ в общую технологическую цепочку.

Сдача выполненных работ приемочной комиссии.

Методы производства работ:

При выполнении работ основного периода – поточный метод, предусматривающий деление объекта на захватки разных по характеру работ, идущих вслед друг за другом с некоторым отставанием, не образующих общую технологическую цепочку.

Технология производства работ:

На основании требований технологических регламентов, СНиП, ГОСТ; разрешенные допуски при выполнении работ; требования к материалам, конструкциям и изделиям.

##### 10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с разделом 5 муниципального контракта

##### 11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:по завершению работ Заказчику передается комплект исполнительной документации(акты скрытых работ, исполнительные схемы; исполнительные съемки;акты испытаний, журналы работ, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и изделия и т.д.); а также акты выполненных работ ф. КС-2, КС-3, счет на оплату, счет-фактура на материалы и выполненные работы.

##### 12. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: не требуется.

##### 13. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, указанные в разделе 6 муниципального контракта.

##### 14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 1 года с момента приемки объекта в эксплуатацию.

##### 15. Авторские права: нет.

16. Иные требования к работам и условиям их выполнения:

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки результатов работ Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Кроме того, производитель работ должен иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в лицензии должны быть следующие работы:

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

## Приложение №1 к техническому заданию

Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках используемого товара

| Материал | Ед.изм. | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- |
| Антисептик для древесины | кг | Внешний вид и агрегатное состояние Должен быть порошок светло-желтого цвета, допускаются включения темно-коричневого цвета. Коэффициент разбавления концентрата по объему, л Менее 1:4,39 (1 л. концентрата: 4,39 л. воды.) Коэффициент разбавления по массе, кг Более 1:4,88 (1 кг концентрата: 4,88 кг воды.) Внешний вид и агрегатное состояние готового раствора Должна быть полупрозрачная жидкость желтого цвета. Защищающая способность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам Должна быть -среднеэффективный антисептик Температура кристаллизации готового раствора, ˚С при больше минус 5°С, но меньше минус 3°С должно частично кристаллизоваться, после размораживания должно сохранять свойства Температура при обработке, ˚С минус 3...плюс 50 Температура при эксплуатации, ˚С: минус 50...плюс 80 |
| Битумы | т | Должны быть нефтяные строительные для кровельных мастик, требуются марки БНМ-55/60 |
| Болты | шт. | Должны быть распорные МР 12х100 |
| Бруски тип 1 | м3 | Должны быть деревянные пропитанные длиной 1 м, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта |
| Бруски тип 2 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта |
| Бруски тип 3 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |
| Бруски тип 4 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта |
| Бруски тип 5 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |
| Бруски тип 6 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта |
| Винты | т | Должны быть самонарезающие 4,5х19 мм |
| Воздуховоды | м2 | Должны быть из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром не более 600 мм |
| Воздуховоды | м2 | Должны быть из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм |
| Воронка | шт. | Должна быть водосточная диаметром 100 мм |
| Гвозди | т | Должны быть проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм |
| Гвозди | т | Должны быть проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм |
| Гвозди | т | Должны быть толевые круглые 3,0х40 мм |
| Горячекатаная арматурная сталь | т | Должна быть гладкая класса А-I, требуется диаметром 12 мм |
| Гравий | м3 | Должен быть керамзитовый, фракция требуется 10-20 мм, марка должна быть 400 |
| Грунтовка ГФ-021 | т | Внешний вид пленки После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой Цвет плёнки Должна быть красно–коричневая, оттенок не нормируется Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C Не более 45 Степень разбавления грунтовки растворителем,%, не более 20 Массовая доля нелетучих веществ,% 54–60 Время высыхания до степени 3, не более при температуре (105+5) °C, мин при температуре (20+2) °C, ч 35 24 |
| Доски тип 1 | м3 | Должны быть антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |
| Доски тип 2 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм, III сорта |
| Доски тип 3 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм, I сорта |
| Доски тип 4 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм, III сорта |
| Доски тип 5 | м3 | Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта |
| Канат | 10 м | Должен быть двойной свивки типа ТК, конструкции должна быть 6х19(1+6+12)+1 о.с., должен быть оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа должна быть не уже 1770 н/мм2, диаметром должен быть 5,5 мм |
| Кирпич | 1000 шт. | Должен быть керамический одинарный, необходим размером 250х120х65 мм, марка требуется 100 |
| Кислород технический газообразный | м3 | Должен быть выше второго сорта Объемная доля кислорода, %, более 99,5 Объемная доля водорода, %, не более 0,5 Объемная доля водяных паров, %, не более 0,009 |
| Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 | т | Должна быть предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Покрытие, образуемое краской МА-15 должно обладать достаточной твёрдостью, атмосферо- и светостойкостью, оно должно быть стойкое к воздействию воды. Высушенное покрытие не должно оказывать вредного воздействия на человека. После высыхания краска должна образовывать однородную, без оспин, морщин и посторонних включений поверхность. |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | Должны быть предназначены для крепления (подвешивания) круглых воздуховодов к строительным конструкциям на тягах, захватах, талрепах и др. Хомуты должны быть изготовлены из стальной ленты |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая | т | Должна предназначаться для герметизации стыков стекла и элементов ограждения, строящихся и эксплуатируемых, работающих в интервале температур от -50 до 70°С, для герметизации стыков блок-секций промышленных кондиционеров Плотность мастики Не менее 1800кг/м2 Расход мастики 02,-0,5 кг/п.м. Гарантийный срок хранения мастики Должен быть один год со дня ее изготовления |
| Металлочерепица | м2 | Ширина общая должна быть более 1165 мм Ширина полезная должна быть менее 1115 мм Высота полки должна быть более 33 мм Длина полки 150-300 мм |
| Пленка гидроизоляционная | м2 | масса, г/м2 Более 95 ± 5% УФ-стабилизация Менее 4, но более 2 месяца количество слоев Должно быть более 2, но менее 5 горючесть Должен быть трудно горюч экв. диф. толщина Sd, м Должна быть 0,012 рабочая температура, °С -40...+120 водонепроницаемость, мм Н2О Более 1900 паропроницаемость (в условиях 23°С/85%), г/м2/24 ч Менее 1750 сырье полипропилен |
| Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | Размеры: Длина должна быть 1000 мм, ширина — не менее 500 мм, толщина: 40 — 120 мм. Плотность: 175 — 225 кг/м3 |
| Поковки тип 1 | т | Должны быть из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |
| Поковки тип 2 | т | Должны быть оцинкованные, масса 2,825 кг |
| Проволока тип 1 | т | Должна быть горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |
| Проволока тип 2 | т | Должна быть канатная оцинкованная, диаметром 3 мм |
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг | Массовая доля в %: пропана должна быть 50±10, непредельных углеродов не более 6, углероды С4 и жидкий остаток при +40оС не должны присутствовать. Давление насыщенных паров: при –20 °С: не более 0,07 МПа, при +45 °С: не более 1,6 МПа. |
| Растворитель марки Р-4 | т | Должен быть предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол, таких как: смола ПСХ-ЛС и ПСХ-ЛН, сополимеров винилхлорида и эпоксидных смол. Должен представлять собой смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов. Должна быть бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. |
| Рейки | м3 | Должны быть деревянные 8х18 мм |
| Решетки | м2 | Должны быть жалюзийные неподвижные односекционные марка должна быть СТД 302, размер требуется 150х580 мм |
| Рубероид | м2 | Должен быть кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б |
| Сталь | т | Должна быть листовая оцинкованная необходима толщиной листа 0,7 мм |
| Толь тип 1 | м2 | Должен быть с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |
| Толь тип 2 | м2 | Должен быть с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 |
| Швеллеры | т | Должны быть № 40 из стали марки Ст0 |
| Шкурка шлифовальная | м2 | Должна быть двухслойная с зернистостью 40-25 |
| Шнур | т | Требуется асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм |
| Шурупы | т | Должны быть с полукруглой головкой 8x100 мм |
| Шурупы-саморезы | 10 шт. | Должны быть коньковые оцинкованные 4,8х80 мм |
| Шурупы-саморезы | 10 шт. | Должны быть с шести-восьмигранной головкой, 4,5х25мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ |
| Электроды тип 1 | т | Требуются диаметром 4 мм Э46 |
| Электроды тип 2 | т | Необходимы диаметром 5 мм Э42А |
| Электроды тип 3 | т | Необходимы диаметром 6 мм Э42 |

#### V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА №_________

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт  кровли   МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенная по адресу Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д.9»

с._________________							«____»_________2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым,  именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Трофимович Лилии Анатольевны, действующего на основании Устава и ______________ «_______» (сокращённое наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в соответствии с Протоколом о результатах электронного аукциона  на определение исполнителя работ №___ от _______2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли   МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенная по адресу с. Приветное, ул. Мира, д.9 (далее – Работы, Объект), в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком Подрядчику в порядке, установленном п. 5.2.1 настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ (Приложение №2 к Контракту)* в срок, установленный п. 4.1 настоящего Контракта и Графиком производства работ, по цене указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются в рамках реализации мероприятий программы «____________________________».

1.2.1. Источник финансирования: бюджет Республики Крым.

1.3.Место исполнения Контракта: Республика Крым, Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район с. Приветное, ул. Мира, д.9 район (в соответствии с Приложением №2).

1.4. Идентификационный код закупки: 183910811916791080100100050054391000.

- Цена Контракта

2.1. Цена контракта составляет _________ (____________________) рублей, ____коп., в том числе НДС ___% - _________ (________________________) рублей, ____коп. (в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в настоящем пункте Контракта указывается: НДС не облагается). В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.1.1. Расчет цены контракта приведен в Сводной смете стоимости строительства (Приложение № 1 к Контракту). В случае снижения начальной (максимальной) цены Контракта в ходе закупки к указанной сводной смете стоимости строительства, применяется коэффициент снижения стоимости работ, составляющий _________, который определяется после подведения итогов закупки как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта.

2.1.2. В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, в том числе:

стоимость всех работ согласно проектно-сметной документации;

стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для капитального ремонта и эксплуатации объекта конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;

транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего контракта;

затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;

затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков капитального ремонта;

инфляцию, расходы на непредвиденные затраты;

другие затраты, прямо не поименованные в настоящем контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего контракта по согласованию с Заказчиком.

2.1.3. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Работ, указанной в п. 2.1. Контракта, и подтверждает, что в основу расчета цены Работ положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работ.

2.2. Общая стоимость Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.

По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

2.3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе капитального ремонта.

2.3.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ и затрат письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ и затрат составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы и затраты с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы и затраты производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 1 к Контракту).

- Порядок оплаты

3.1. Оплата поэтапных платежей, принятых в соответствии с п. 7.1 и 7.2 настоящего Контракта выполненных работ, осуществляется Заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления Подрядчиком счёта на оплату работ.

Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в акте о приемке выполненных работ по форме № КС-2 понижающего коэффициента в размере __________.

3.2. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 настоящего Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактических поступлений.

- Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

- начало работ - со дня заключения Контракта;

- окончание работ – до 31.08.2018г.

4.2. Результатом выполненной работы по контракту, является выполнение работ по капитальному ремонту кровли   МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенная по адресу  Республика Крым, Кировский район,с. Приветное, ул. Мира, д.9.

4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектно-сметной документации. При этом Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты досрочно выполненных работ, при условии подтверждённого отсутствия финансирования в соответствующий период.

- Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

5.1.2. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее, «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или лица, заявителя подтверждающего документа,  в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.

5.1.3. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков и качества на весь период действия Контракта.

5.1.4. Заказчик, представители Заказчика и строительного контроля имеют право

беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода капитального ремонта;

5.1.5. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 9.4. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.1.6. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектно-сметной документации.

5.1.7. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.10. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. После подписания Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Подрядчику по акту, на период выполнения работ:

а) проектно-сметную документацию в полном объеме.

б) копию документа Заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя контроля за выполнением работ - в 1 экз.;

в) и другие документы.

5.2.1.1. В течение 7 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком на согласование «Графика производства работ» согласовать «График производства работ», либо направить Подрядчику замечания к его содержанию и (или) оформлению с указанием срока устранения. Согласованный «График производства работ» оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.2. Производить освидетельствование скрытых Работ.

5.2.3. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.2.4. Принять и оплатить выполненные Работы, обеспечить финансирование выполненных Работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.6. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту, привлечь субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан представлять ему копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.).

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику График производства работ.

5.4.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Графиком производства работ, в соответствии с проектно-сметной документацией и по цене контракта указанной в п. 2.1 настоящего Контракта, строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п. 4.1. настоящего Контракта срок по акту приемки выполненных работ.

5.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня подписания Контракта, предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.

5.4.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня подписания Контракта, направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика.

5.4.3.2. В течение 3-х (трех) рабочих дней, после дня подписания Контракта, передать Заказчику на согласование «График производства работ» по форме, согласно Приложению № 3 к Контракту, «Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта» по форме, согласно Приложению № 4.

5.4.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке;

5.4.5. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спец обувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.6. Обеспечить в ходе выполнения работ за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

5.4.7.  Не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня заключения договора субподряда уведомить Заказчика о заключении договора с указанием реквизитов Субподрядчика и объемов Работ, передаваемых Подрядчиком субподрядным организациям, приказ о назначении представителя Субподрядной организации и другие необходимые документы, относящиеся к Работам, передаваемым Субподрядчику.

Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, переданных для выполнения субподрядным организациям.

5.4.8. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.4.9. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектно-сметной документации и условий настоящего Контракта.

5.4.10. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком строительного контроля.

5.4.11. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами.

5.4.12. Поставить на Объект все предусмотренные проектно-сметной  документацией и Контрактом необходимые для выполнения работ материалы, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ и нормальной эксплуатации Объекта.

5.4.13. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.4.14. По требованию Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

5.4.15. Вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы.

Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими объекта.

5.4.16. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки выполненных работ и в период гарантийного срока.

5.4.17. Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

5.4.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.19. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ с места выполнения работ принадлежащие Подрядчику инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.20. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.21. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ.

5.4.22. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.4.23. Подрядчик обязан соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законом.

5.5. Подрядчик не вправе:

5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта.

5.5.2. Приступать к общестроительным работам до утверждения Графика выполнения работ, безопасности труда, требований пожарной безопасности и требований охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу выполнения работ.

5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы, не указанные в проектной документации.

5.5.4. Поставлять и хранить на территории объекта материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.

6. Охранные мероприятия

6.1. С начала Работ и вплоть до даты подписания акта приемки выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, конструкций и изделий.

7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

7.1. Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты о приемке выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 3 (трех) экземплярах;

- исполнительные схемы;

- акты освидетельствования скрытых Работ;

- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций;

7.2. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по фактическому объему, комплектности и качеству, Ответственный представитель по контролю за выполнением работ от Заказчика или приемочная комиссия от Заказчика проводит проверку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 7.1. настоящего Контракта.

7.2.1. В случае обнаружения в формах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки, а Подрядчик дорабатывает и вносит исправления в необходимые документы. Если представленные отчетные документы приняты без замечаний Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта, один из которых направляет Подрядчику.

7.3. Если Подрядчик представил результат Работ с несоответствием проектно-сметной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе Заказчиком (уполномоченным лицом) или приемочной комиссией от Заказчика подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком Работ составляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются   последним за свой счет.

В случае, если в установленный срок Заказчик не направит Подрядчику подписанный акт, либо мотивированный отказ от его подписания, Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а Акт о приемки выполненных Работ подписанным.

7.4. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с графиком производства работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им графика производства работ.

7.5. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ. В случае отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объёмы Работ не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

7.6. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ и предоставляет отчетную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

7.8. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения видов работ.

7.9.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

7.9.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с Заказчиком.

7.9.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2;
КС-3.

7.9.4. Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 1 к Контракту).

- Изменение и расторжение Контракта. Урегулирование споров

8.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.

8.2. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по Контракту.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

8.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

8.3.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.3.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.3.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

8.3.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона №44-ФЗ;

8.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного выполнения работ, договора подряда в случаях, установленных в статьях 715, 717, 723 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:

8.5.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов (статья 717 ГК РФ);

8.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

8.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

8.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

8.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

8.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного  рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.10. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых является предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83  44-ФЗ Законом №44-ФЗ.

8.12. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

8.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку работ, оказание которых являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Закона №44-ФЗ.

9. Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

9.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 5 лет с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, конструкции, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

9.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

10. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном  п.п. 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)).

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.13. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

10.14. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

10.15. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

10.16. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

10.17. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

10.18. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

10.19. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.20. В случае непредставления информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, равно как при несвоевременном ее предоставлении такой информации, Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

10.21. Заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Подрядчиком субподрядными организациями.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

11.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

11.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. Разрешение споров и разногласий

12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

12.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

12.4. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

12.5. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

12.6. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.

12.7. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

12.8. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.

12.9. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Контракту в результате уступки этих прав или обязанности по Контракту в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

12.10. Настоящий контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

13.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется поставщиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

13.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде денежных средств:

### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере 10 % от НМЦК, что составляет 1 332 059,00  руб. (Один миллион триста тридцать две тысячи пятьдесят девять рублей 00 коп.), по следующим реквизитам:

- в случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту в полном объеме возврат обеспечения исполнения контракта в виде Внесенных денежных средств производится Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента получения такого обращения Заказчиком.

13.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно:

а) банковская гарантия должна быть безотзывной;

б) банковская гарантия должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

в) включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

13.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц.

13.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Федеральным законом сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.

13.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

14. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

14.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

14.2. Настоящий Контракт действует до 31.12.2018г. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

14.3. Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

15.  Антидемпинговые меры

Если НМЦК 15 млн. и менее

15.1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, а именно 1 998 088,50 (Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей, 00 копеек, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

15.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

15.3. Информация, предусмотренная подпунктом 15.2. настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.4. Обеспечение, указанное в подпунктах 15.1. и 15.2. настоящего Контакта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

16. Другие условия Контракта

16.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 17 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

16.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

16.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

16.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

16.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, который подписывается Сторонами электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

17. Приложения к Контракту

17.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

17.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:

Приложение №1 – Сметная документация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – График производства работ. (Форма);

# 18. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приветненская общеобразовательная школа" Кировского района Республики Крым Место нахождения: 297341, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира,9 Телефон/Факс: 37-0655-55-32-64 ОГРН 1159102006348 ИНН 9108119167 КПП 910801001 л/с 21756Э05700 р/сч 40701810235101000073 БИК 043510001 в Отделении по РК Центрального банка Российской Федерации Директор /______________/ Л.А. Трофимович М. П | Наименование:______________________ Место нахождения:__________________ Почтовый адрес: ____________________ ___________________________________ Телефон/Факс: ______________________ Адрес эл/почты: ____________________ ИНН: _____________ КПП: __________ ОГРН ___________ ОКПО _________ Банковские реквизиты: ____________________________________ ____________________________________ Р/счет ______________________________ Кор/счет____________________________ БИК_______________ Должность__________ /______________/ М. П |
| Приложение №1 к контракту №___ от «__»______2018г Сметная документация (приложена отдельным файлом) Приложение №2 к контракту №___ от «__»______2018г ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Заказчик: Подрядчик: _________________ Л.А.Трофимович ____________ /___________ Приложение № 3 к контракту №_______от «____»________2018г. |  |
| График производства работ на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт кровли МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенная по адресу: Республика крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д.9» |  |

| № подэтапа работ | Наименование видов работ | Дата начала выполнения работ | Дата завершения выполнения работ (срок выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: оформление допуска на объект, заказ материалов и изделий. Выполнение демонтажных работ | С момента заключения контракта | до 22.06.2018 |
| 2 | Выполнение работ по замене перекрытия. | 22.06.2018 | 16.07.2018 |
| 3 | Выполнение работ по монтажу кровли, и уборка территории Сдача выполненных работ | 17.07.2018 | 31.08.2018 |

# Заказчик:								Подрядчик:

__________Л.А.Трофимович				______________/______________/

(подпись)     (расшифровка подписи) 			(подпись)          (расшифровка подписи)

М. П.								М. П.

# VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

# В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Первая часть заявки должна содержать сведения, указанные в пункте 1 раздела II.III.Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме.

1. В первой части заявки участник закупки дает согласие на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг путем заполнения формы на сайте электронной площадки или в произвольной письменной форме в составе первой части заявки (рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг приведена в приложении №1 к Документации об электронном аукционе)*;

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

2. При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в пункте 2 раздела IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)».

В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):

«не менее», «не ниже»,« ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не выше»,« ≤ », «не позднее»  - участником предоставляется  значение равное или менее указанного;

«менее»,«ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;»,«/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или»,«либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком «-» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более».

- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон;

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака  «+/-» установленной погрешности.

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна  иметься», «должны  иметься», «должен  иметься», «должно», «должен», «должна», «должны»,«может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее», «ранее», «возможность», «<», «>», «≤», «≥».

При использовании заказчиком в разделе IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» вышеуказанных терминов, участник предлагает конкретные значения.

3. В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), указанные в пункте 2 настоящего раздела или характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут изменяться.

4. Также, в соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 66 Федерального закона, в первой части заявки участник указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны происхождения товара в соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Российской Федерации.

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

5. Ошибки, опечатки, неточности допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям аукционной документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе в соответствии со статьей 67 Федерального закона.

# ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

Вторая часть заявки должна содержать документы, указанные в пункте 2 раздела II.III. Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме. При заполнении второй части заявки участнику закупки следует руководствоваться следующим:

1. Во второй части заявки участник закупки указывает наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона (рекомендуемая форма заполнения информации об участнике закупки приведена в Приложении №2 к Документации об электронном аукционе)*;

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

2. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:

2.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки:

- действующая выписка из реестра членов СРО, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58.

Данная выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе.

Вторая часть заявки участника закупки должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено в информационной карте настоящей документации об электронном аукционе.

3. Участник закупки обязан во второй части заявки продекларировать о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3–7, 7.1,9 части 1 статьи 31 Федерального закона (Рекомендуемая форма декларации приведена в Приложении №3 к Документации об электронном аукционе) *.

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме.

4. Участник обязан предоставить во второй части заявки решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае:

- если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица;

- для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

## Приложение №1 к документации об электронном аукционе

рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг*

*не является обязательной, участник закупки

вправе дать согласие на участие в закупке на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о  которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих  требованиям документации об аукционе в электронной форме на _____________________________________

(указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов _____________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

При выполнении работ будет использован товар со следующими характеристиками:

«__»______________20__г.

# Приложение №2 к документации об электронном аукционе

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки

*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

# Информация об участнике закупки (для юридических лиц):

| Юридическое лицо | Наименование участника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (при наличии) |  |
|  | Информация о месте нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
|  | ИНН учредителей (при наличии) |  |
|  | ИНН членов коллегиального исполнительного органа |  |
|  | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
|  | Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
|  | Факс* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |
|  | Электронная почта (e-mail)* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |

Подписано ЭЦП

Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):

| Индивидуальный предприниматель (физическое лицо) | Наименование участника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о месте нахождения |  |
|  | ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства *для физических лиц |  |
|  | Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
|  | Факс* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |
|  | Электронная почта (e-mail)* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |

# Подписано ЭЦП

## Приложение №3 к документации об электронном аукционе

Рекомендуемая форма декларации соответствия участника

электронного аукциона установленным требованиям

*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ: Капитальный ремонт кровли МБОУ «Приветненская общеобразовательная школа» Кировского района Республики Крым», расположенной по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д.9 (указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителяпо уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятиялибо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

# Подписано ЭЦП

## Приложение №4 к документации об электронном аукционе

рекомендуемая форма декларации участника закупки

о принадлежности к субъектам малого предпринимательства*

*не является обязательной, участник закупки

вправе подтвердить свою принадлежность  к субъектам

малого предпринимательства в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

__________________ подтверждает, что является субъектом малого предпринимательства и  (полное наименование участника закупки)

соответствует требованиям, установленным к субъектам малого предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Подписано ЭЦП

## Приложение №5 к документации об электронном аукционе

рекомендуемая форма декларации участника закупки

о принадлежности к социально ориентированным

некоммерческим организациям*

*не является обязательной, участник закупки

вправе подтвердить свою принадлежность

к социально ориентированным некоммерческим организациям в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЯЦИЯМ.

_____________________________ подтверждает, что является социально ориентированной

(полное наименование участника закупки)

некоммерческой организацией.

Подписано ЭЦП

## Приложение №6к документации об электронном аукционе

«Рекомендуемая форма доверенности участника закупки»

*не является обязательной, участник закупки

вправе указать данную информацию в любой форме

# Рекомендуемая форма доверенности

# Дата, исх. номер

# ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

_________________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника закупки)

в лице_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании_____________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _____________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________________ «____» представлять интересы _________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на электронном аукционе ____________________________ (указать наименование предмета аукциона в электронном форме), проводимом ___________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Подпись ________________________________________    _________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати