Техническое задание

на выполнение работ по ремонту скатной крыши

Условия выполнения работ

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований определенных настоящим Техническим заданием, а так же в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ.

1.1. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалам, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет. Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие соответствие в соответствии с ФЗ №184-ФЗ «О техническом регулировании», а при необходимости и разрешение Ростехнадзора на их применение. Контроль качества строительных материалов возлагается на Подрядчика. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

1.2. Требования к  выполняемым работам

Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую ответственность предусмотренную договором и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы по ремонту объекта, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»

от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. строительное производство;

- СанПиН 2.2.3.1384-2003. Минздрав РФ, Гигиенические требовании к организации строительного производства и строительных работ;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 56860-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка работ, выполняемых членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Общие положения и требования к оценке;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СНиП II-26-76 Кровли;

- ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- ПОТ РО 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения;

- ГОСТ 12.3.009-76* Работы погрузочно-разгрузочные

и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

Кроме этого, Подрядчик должен руководствоваться требованиями по производству работ согласно ГОСТ, указанным в п. 1.3. настоящего технического задания.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.), в т.ч.:

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость Контракта.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Вывоз силами Подрядчика осуществляется два раза в неделю.

При проведении работ Подрядчик обязан выполнить мероприятия препятствующие распространению строительной пыли и грязи.

При исполнении Контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности. Рабочие подрядных организаций в обязательном порядке до начала работ проходят вводный инструктаж.

Подрядчик согласовывает с ответственными представителями Заказчика проведение шумных работ или иных работ, оказывающих существенное влияние на работу Института  за двое суток.

Подрядчик обязан подтвердить качество произведённой огнезащитной обработки путём предоставления протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, который выдается Судебно-экспертным учреждением (СЭУ) Федеральной противопожарной службы (ФПС) «Испытательная пожарная лаборатория». Паспорт и сертификат на огнезащитный состав.

## 1.3. Требования к параметрам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

Все товарные знаки, используемые во всех документах, находящихся в отдельных файлах, по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».

«Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«Не выше» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«Выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Превышает (-ть)» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Не превышает (-ть)» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Если прописано требование через союз «или», «либо», разделены знаком «;» (точка с запятой), то данные союзы нужно и знак «;» трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных. «/» данный символ нужно трактовать, как союз «или», за исключением если «/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия (например, уайт-спирит Нефрас-СЧ-155/200) и тп. Если требования разделены знаком "," (запятая), или союзом «и» необходимо предложить все значения из данного перечисления.

Если Заказчиком установлено размер «более», 25х25х25, то «более» следует относить ко всем параметрам, то есть более 25х более 25ммх более 25мм. Заказчиком установлено размер > 25х25х25, то «>» следует относить только к первому параметру, после знака.

По габаритным размерам, если не указаны обозначения размерностей (ширина, высота, длина, глубина) считать данные габаритные размеры общими, в которые должен вписываться указанный товар. Если не указано явно иное, обозначение PN, Pу, означает «Давление номинальное (условное)». Единица измерения по умолчанию «бар» = 0,1 МПа. Если не указано явно иное, обозначение DN, Ду, Dy, dy означает «Условный проход (номинальный размер)». Если не указано явно иное, обозначение Дн означает «Наружный диаметр».

Указание участником пробела или «-» по какому-либо из требуемых показателей и (или) значений таких показателей товара, вместо указания «не нормируется» или «не применяется» или «отсутствует» там, где это необходимо, будет рассмотрено аукционной комиссией как не предоставление сведений о таком показателе и (или) значении показателя товара.

При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Заказчиком в Техническом задании и требованиях к товару (работе, услуге).

Если в Техническом задании и требованиях к товару (работе, услуге) значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «до» или «не менее», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значения.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Память, Мб | Не менее 128 | 256 |
| Уровень шума, Дб | Не более 15 | 10 |
| Уровень шума, Дб | До 15 | 10 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, сопровождающееся фразой «(значение не изменяется)», участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 (значение не изменяется) | 0,3-3 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, который не сопровождается какими либо фразами, участником закупки должен быть предложен товар с конкретным показателем значения, входящим в установленный диапазон.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 2 |
| Диапазон радиочастот, МГц | от 0,3 до 3 | 2 |
| Диапазон радиочастот, МГц | более 3, но (и) менее 5 | 4 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником размещения заказа должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более».

Показатели с формулировкой максимальных и минимальных значений вида «от не более/выше Х до не менее/ниже Y» означают требования, установленные к интервальному значению показателя. То есть товар должен поддерживать весь интервал значений для данного показателя между значениями Х и Y, либо более широкий интервал.

Например, «Температура применения, 0С: от не более/выше 5 до не менее/ниже 40» означает, что товар должен нормально применяться в интервале температур от 5 до 40, либо более широком диапазоне температур (например, от 0 до 50), и не допускается предложение товара, применяющегося только в более узком диапазоне температур (например, от 10 до 30). Применение в интервале означает, что товар должен нормально эксплуатироваться как при температуре 5 0С, так и при температуре, 0С: 6, 7, 8 и так далее. При этом в заявке участнику размещения заказа по таким показателям необходимо указать конкретные значения верхней и нижней границы интервалов предлагаемого к поставке товара.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон расхода мастики без учета потерь, кг/м2 | не более 1,0-1,4 | 1,0-1,4 |
| или |
| Фракции гравия в пределах диапазона, мм | в пределах диапазона 20-40 | 20-40 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее».

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | не менее 20-40 | 20-40 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее -30 - +30 | -60 - +60 |

Предоставляемые участником закупки конкретные сведения о товарах не должны сопровождаться словами и символами «эквивалент», «аналог», «менее», «более», «уже», «шире», «…», «необходимо», «нужно», «следует», «желательно», «надлежит», «должен», «должна», «должно», «быть», «допускается», «требуется» в том числе с частицей «не» и допускать разночтения или двусмысленное толкование. Обоснование необходимости использования показателей, требований, обозначений и терминологии. При описании объекта закупки использованы преимущественно стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Применение иных показателей (при их наличии для соответствующих позиций материалов) обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных, эргономических, эстетических и иных параметров объекта закупки, не регламентированных соответствующими стандартами, но являющихся значимыми относительно потребностей заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным и не поврежденным. Все характеристики Товаров должны соответствовать прописанным техническим характеристикам.

- Доски обрезные хвойных пород. Толщина не должна быть менее двадцати пяти миллиметров, сорт должен быть не менее второго. Влажность не должна быть более двадцати двух процентов. Значение показателя шероховатости должно быть не более одной тысячи двести пятьдесят микрометров. Порода дерева: сосна, ель, лиственница, кедр, пихта. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) не допускаются. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86.

- Профнастил. Марка: НС 35-1000-0.8 (А). Должен быть предназначен для выполнения кровельных работ, изготовлен из холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм.                                                                                                                                                                 Лист должен состоять из:                                                                                                                           - стального основания из высококачественной прокатной стали, изготовленной холодным способом. Обладать прочными, устойчивыми к механическим воздействиям свойствами;             - гальванического цинкового покрытия, которое повышает коррозийную устойчивость профнастила;                                                                                                                                     - верхнего защитного полимерного покрытия из полиэстера. Цвет необходимо согласовать с Заказчиком.                                                                                                                  Должен соответствовать ГОСТ 24045-94 и ТУ 1122-079-02494680-01.

- Антисептик-антипирен. Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на ее основе. Должен обладать сильными антисептическими свойствами. Должен уничтожать плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли и препятствовать их повторному появлению. Должен защищать от жука-древоточца. Должен защищать древесину от возгорания, останавливает распространение пламени. Должен увеличивать срок службы деревянных строений. Изделия из древесины обработанные составом при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 400 г/м2 должны обеспечивать первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251); показатели пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2 (НПБ 244); получение трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины (ГОСТ 12.1.044). Должен снижать растрескивание древесины, консервирует поверхность, замедляет ветшание. Обработанная поверхность должна быть безопасна для людей и животных.

- Эмаль ПФ-115. Должна быть предназначена для окрашивания любых деревянных и металлических конструкций, создавать пленку, устойчивую к воздействию большинства химически агрессивных веществ (уайт-спирит, скипидар, денатурат и т. д). Основные характеристики краски ПФ-115:

| Массовая часть нелетучих веществ,% | 49-70 |
| --- | --- |
| Блеск поверхности, % | ≥ 50 |
| Вязкость условная при Т=20 0С | 60 -120 |
| Время высыхания при 20 0С, ч | ≤ 24 |
| Эластичность при изгибе | ≤ 1 |
| Твердость, усл. ед | 0,15-0,25 |
| Ударная прочность | ≥ 40 |
| Уровень адгезии пленки, баллы | 1 |
| Укрывистость г/м2 | 60 – 100 |
| Водостойкость | ≥ 2 |
| Маслостойкость,ч | ≥ 24 |
| Устойчивость к моющим средствам, ч | ≥ 15 |
| Расход, кг/м2 | 0,1 – 0,18 |
| Группа горючести | легковоспламеняемая |
| Запах | ярко выраженный |
| Токсичность | умеренная |

- Грунтовка ГФ-021. Представляет собой суспензию пигментов в пентафталевом лаке. В состав также входят растворители, сиккативы, ингибиторы коррозии и стабилизирующие добавки. Грунт относится к типу алкидных (глифталевых) и не впитывается в покрываемую поверхность (даже в деревянную), а создает на ней ровный тонкий однородный защитный слой.

Технические характеристики грунтовки:

| Цвет и текстура пленки. Внешний вид пленки | Красно-коричневый (серый, белый), полуглянцевая либо матовая текстура. Однородная, ровная, без расслоений и кратеров |
| --- | --- |
| Степень перетира | 40 мкм |
| Условная вязкость | 45 |
| Время высыхания до третьей степени при температуре 20?С | 12 часов |
| Эластичность при изгибе | 1 мм |
| Ударная прочность | 50 см |
| Твердость пленки | 0,35 |
| Адгезия пленки | не более 1 балла |
| Стойкость пленки к статическому жидкостному воздействию 20?С |
| хлористого натрия/ минеральных масел | не менее 24/48 часов |
| плотность | 1,25-1,3 кг/л |
| Расход на один слой | 60-100 грамм на квадратный метр |
| Нелетучих веществ, % | 54-60 |

- Гидро и ветрозащитная мембрана Tyvek.

Технические характеристики:

| Материал | Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. |
| --- | --- |
| Предназначение | Гидроизоляция скатных кровель, ветро гидрозащита утеплителя в системах вентилируемых фасадов. |
| Горючесть | Г4 |
| Воспламеняемость | В2 |
| Разрывное усилие (вдоль/поперек) EN 12311-1 | 245/215 Н/5 см, EN 12311-1 |
| Прочность на разрыв гвоздем (вдоль/поперек) EN 12310-1 | 90/85 H, EN EN 12310-1 |
| Водяной столб EN 20811 | 2,35 м |
| Эквивалентная толщина диффузии Sd | Sd=0,03 |
| Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 | 683 |
| Сопротивление паропроницанию, м2 • ч • Па/мг ГОСТ 25898-83 | 0.10 |
| Термостойкость | от –40 oC до +100 oC |
| Вес | 82 г/м2 |
| Толщина | 0,22 мм |

Объёмы работ:

1. ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ШИФЕРА С ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКОЙ             133,2 м2

2. Устройство ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МЕМБРАНЫ                                                      133,2 м2

3. Устройство контробрешетки: с шагом 1 м 60*60                                                          133,2 м2

4.Устройство обрешетки: с прозорами из обрезных досок и брусков                            133,2 м2

5. Монтаж кровли из профилированного листа с полимерным                                        133,2 м2

покрытием (в т.ч. конёк, Z образная планка)

6. Устройство мелких покрытий (КАРНИЗНЫЕ ПЛАНКИ)  из                                         6 м2

листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием

7. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных                                            48 м2

лесов: при высоте помещений до 6 м

8. Огнебиозащитная обработка деревянных поверхностей                                                  326 м2

9. Очистка поверхности щетками                                                                                            54 м2

10. Очистка поверхности щетками  балки                                                                                40 м2

11. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:                                                     94 м2

грунтовкой ГФ-021

12. Окраска металлических огрунтованных поверхностей:                                                     94 м2

эмалью ПФ-115

13. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных                                                            1.5 т

перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой

вручную

14. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами                                                                      1.5 т

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на

расстояние I класс груза до 10 км