ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА РАБОТУ С ВЫНОСНЫХ ГРУЗОПРИЕМНЫХ ПЛОЩАДОК

1. Общая часть

1.1. Настоящая технологическая карта разработана на работу с грузоприемных площадок.

1.2. Основными задачами разработки ТК являются:

- Организация подготовительных работ;

- Определение технологической последовательности, способов и методов ведения работ;

- Обеспечение безопасности труда.

1.3. Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" пп.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- устройство ограждения территории стройплощадки на территории организации;

- расчистку территории, планировку территории, водоотвод, подготовка поверхности под установку лесов;

- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;

- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

- устройство мест складирования материалов и конструкций.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

1.4. Основные нормативы и указания, используемые при разработке:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2;

- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"*;

________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 здесь и далее.  - Примечание изготовителя базы данных.

- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Постановление правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве".

2. Работа с выносных грузоприемных площадок

2.1. Выносные грузоприемные площадки установить в соответствии с требованиями инструкции по их монтажу и эксплуатации. Места установки площадок определяются проектом производства работ.

2.2. Выносные грузоприемные площадки должны быть инвентарными и изготавливаться по проектам специализированных проектных организаций предприятиями, строительными и монтажными управлениями, имеющими дипломированных сварщиков. Материалы, используемые для изготовления выносных грузоприемных площадок, должны быть сертифицированы. Конструкция крепления площадки не должна оказывать отрицательных воздействий на элементы здания (сооружения), к которым производится крепление (стены, плиты перекрытия и т.п.), на что должно обращаться особое внимание при привязке ранее запроектированных площадок.

2.3. Выносные грузоприемные площадки проектировать на массу принимаемого груза.

2.4. Размер площадок принять с учетом максимальных габаритов груза и возможности безопасного для стропальщика производства работ при приемке груза.

2.5. Выносная грузоприемная площадка должна иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации организации-изготовителя.

2.6. Подачу площадки к месту установки производить в следующей последовательности:

- В зоне складирования производится строповка площадки, согласно схеме строповки.

- После застроповки стропальщик отходит от груза на безопасное расстояние.

- Ст. стропальщик дает машинисту сигнал на подъем груза, в соответствии с правилами подъема грузов.

- После того как подаваемый груз приблизится к месту установки на расстояние 0,5 м от отметки перекрытия и 1 м от стены здания, ст. стропальщик дает команду машинисту крана - прекратить подъем.

- На этаже стропальщик, предварительно закрепившись удлинителем предохранительного пояса, выходит на перекрытие, снимает временные ограждения и специальным багром цепляет груз, разворачивает и подтягивает его на перекрытие. Наведя груз над местом установки и отойдя на безопасное расстояние, стропальщик дает машинисту сигнал, опустить груз.

- Монтажники, предварительно закрепившись удлинителем предохранительного пояса, подходят к площадке, выполняют крепление площадки с помощью телескопических стоек и страховочное крепление продольных балок площадки за надежные элементы конструкций (места крепления указывает мастер, прораб).

- Убедившись в надежности установки и крепления площадки, стропальщик выходит на площадку и производит ее расстроповку, затем отходит на безопасное расстояние и дает команду машинисту крана переместить стропа в сторону зоны складирования.

2.7. Во время работы на приемной площадке стропальщик должен крепиться предохранительным поясом с удлинителем в местах, указанных мастером или прорабом.

2.8. При подаче и установке площадки вне зоны видимости машиниста крана связь машиниста крана со стропальщиками должна осуществляться через сигнальщика. Сигнальщик должен находиться на площадке сигнальщика, устанавливаемой и закрепленной на смонтированном перекрытии в зоне видимости машиниста крана вне опасной зоны перемещаемого груза.

2.9. Сигнальщик предупреждает монтажника-стропальщика, который находится на перекрытии на уровне установки площадки, о подаче груза через радиосвязь.

2.10. До начала работы по перемещению груза необходимо провести инструктаж с машинистом крана и особо уделить внимание, чтобы при приближении приемной площадки к месту установки скорость перемещения груза должна быть минимальной, а на перекрытие приемную площадку опускать плавно и без рывков.

2.11. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке) на этажах, над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление площадки.

2.12. Демонтаж площадки выполнять в последовательности, обратной монтажу.

2.13. Согласно СНиП 12-03-2001 площадка после ее монтажа может быть допущена к эксплуатации только после того, как она выдержит испытания статической нагрузкой, превышающей ее нормативную на 20%, в течение 1 часа. Испытания проводит комиссия, назначаемая приказом по строительной организации. Результаты испытания должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.

2.14. В проекте производства работ показывают места установки площадки, разрабатывают схему подачи грузов с пояснительной запиской по безопасному производству работ. Стропальщик, находясь в открытом проеме здания, может принимать подаваемый на приемную площадку груз только опущенным на высоту 20-30 см над ограждением или может подходить к грузу, опущенному на высоту 1 м от уровня площадки. Для расстроповки груза стропальщик может выходить на приемную площадку только после того, как груз будет опущен на площадку. Запрещается нахождение стропальщика на приемной площадке во время опускания и наведения груза, а также под опускаемым грузом, между грузом и ограждением или стеной здания.

На выносной грузоприемной площадке должна вывешиваться табличка с указанием номера, грузоподъемности, даты испытания, фамилии лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию площадки. Таблицу масс грузов, подаваемых на площадку, вывешивают на видном месте на пути подхода к площадке.

2.15. Учет и регистрация площадок ведется в журнале учета и периодического осмотра грузозахватных приспособлений и тары.

2.16. Приказом по строительной организации назначаются лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию грузоприемных площадок. Осмотр их состояния проводят один раз в 10 дней, что фиксируется в журнале.

2.17. Со стропальщиками и крановщиками, подающими грузы на приемную площадку, проводят инструктаж под роспись по безопасному производству работ.

2.18. Площадки не должны устанавливаться по одной вертикали. Смещение одной площадки относительно другой должно быть не менее 1 м. При подаче груза на одну площадку на других площадках, находящихся в опасной зоне первой площадки, находиться людям запрещается.

3. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями"Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03.

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.

Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения.

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.

Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:

| - Огнетушители типа ОП-5 | 2 шт.; |
| --- | --- |
| - Ведра пожарные | 2 шт.; |
| - Лопаты | 4 шт.; |
| - Войлок (или асбестовое полотно) | 2 полотна. |

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.

На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.

Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.

Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-2001, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.

Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:

- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;

- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.

В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.

4. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участкестроительства запрещается.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.

Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.

На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.

Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.

Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин"*и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.

________________

* Документ не действует. Действует ГОСТ Р 41.96-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Графическая часть*

________________
     * Графическая часть представлена в формате DWG. См. вкладку AutoCAD. - Примечание изготовителя базы данных.

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, 
предоставленным ООО "ППР ЭКСПЕРТ", 2012