ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Технические характеристики работ, объем работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями к товарам (материалам), используемым при выполнении работ, со сметной документацией (локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, ведомостью неучтенных материалов), размещенной отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru.

Сметная документация является обоснованием начальной (максимальной) цены контракта согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 6.1 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Требования о наличии определенной техники, оборудования, материалов, марок в сметной документации (локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, ведомости неучтенных материалов) не установлены. В случае наличия указанной информации в сметной документации (локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, ведомости неучтенных материалов) считать представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Требования о наличии информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя в сметной документации (локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, ведомости неучтенных материалов) не установлены. В случае наличия указанной информации в сметной документации (локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, ведомости неучтенных материалов), считать ее представленной для обоснования  начальной (максимальной) цены контракта (Решение ФАС России от 28.01.2015 по делу №К-67-15).

- Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ.

Подрядчик должен гарантировать, что качество товаров (материалов), применяемых им для выполнения работ, будет соответствовать действующим стандартам. Товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

| № п/п | Наименование товаров (материалов) | Требуемые показатели товаров (материалов)* |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь круглая | Сталь должна быть углеродистой обыкновенного качества Марка стали должна быть ВСт3пс5-1 Диаметр стали, мм, не менее: 10 ГОСТ 2590-2006 |
|  | Сталь угловая равнополочная | Номер уголка: 4 Ширина полки, не менее, мм.: 40 Толщина полки, не менее, мм.: 4 ГОСТ 8509-93 |
|  | Труба стальная прямоугольная | Размер (А), мм, не менее: 40 Размер (В), мм, не менее: 20 Толщина стенки (S), не менее, мм: 2,0 ГОСТ 32931-2015 |
|  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | Краска должна представлять собой суспензию пигментов или пигментов и наполнителей в различных олифах с введением сиккатива, а также добавок (аэросила, лецитина и др.), препятствующих образованию плотного осадка, или без них. Краска должна быть предназначена для наружных работ. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч, не более: 24 ГОСТ 10503-71 |
|  | Грунтовка ГФ-021 | Внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ᵒС, ч, не более: 24 ГОСТ 25129-82 |
|  | Фанера | Фанера должна быть общего назначения из шпона лиственных пород. Фанера должна быть повышенной водостойкости марки ФСФ. Толщина фанеры должна быть не менее: 24 мм. Сочетание сортов шпона наружных слоев фанеры: 3/3 ГОСТ 3916.1-96 |
|  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 | Краска должна представлять собой суспензию пигментов или пигментов и наполнителей в различных олифах с введением сиккатива, а также добавок (аэросила, лецитина и др.), препятствующих образованию плотного осадка, или без них. Краска должна быть предназначена для внутренних работ. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч, не более: 24 ГОСТ 10503-71 |
|  | Бетон тяжелый | Требования к бетону: Бетон тяжелый. Класс (марка): В 7,5 (М100). Крупный заполнитель: щебень из гравия. Требования к крупному заполнителю: Крупность заполнителя должна быть 10 мм. Марка по дробимости, не ниже: 600. Марка по морозостойкости, не ниже: F100. Мелкий заполнитель: песок природный строительный. Требования к мелкому заполнителю: Класс: I или II. Группа песка – мелкий или средний. Вяжущее: портландцемент или шлакопортландцемент. Требования к портландцементу: ПЦ-Д20 или ПЦ-Д5. Гарантированная марка по прочности на сжатие: 400 или 500. Требования к шлакопортландцементу: Гарантированная марка по прочности на сжатие: 400 или 500. ГОСТ 26633-2015 |
|  | Ворота мини-футбольные разборные | Ворота мини-футбольные должны быть предназначены для игры в мини-футбол и гандбол на уличных площадках для детей возрастной группы от 6 лет. Ворота должны состоять из правой и левой боковин, соединенных верхней перекладиной. Основные элементы должны быть изготовлены из металлических профильных труб размером стороны не менее 80 мм (перекладина и боковые стойки) и профильной трубы с размером стороны не менее 40 мм. Все стальные элементы должны проходить пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии должны быть окрашены порошковой краской. Высота ворот должна быть не менее 2200 мм. Длина ворот должна быть не менее 3200 мм. Ширина ворот должна быть не менее 1050 мм. Футбольная сетка должна быть изготовлена из полипропилена. Толщина нити должна быть не менее 2,5 мм. Размер стороны ячейки должен быть не более 100 мм. Длина сетки должна быть 4500 мм. Ширина сетки должна быть 3550 мм. ГОСТ Р 55665-2013 |
|  | Кольцо баскетбольное антивандальное с сеткой | Кольцо должно представлять собой сварную металлическую конструкцию. Диаметр кольца, мм, не менее: 450 Кольцо должно быть изготовлено из прутка диаметром не менее 16 мм, усиленного полосой не менее 40х4 мм по периметру прутка. К нему должны быть приварены 12 крючков, которые должны позволять надежно закрепить сетку без нитей. Кольцо должно быть с сеткой. Металлические элементы должны проходить пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии должны быть окрашены порошковой краской. ГОСТ Р 56434-2015 |

Показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) работы и качественных характеристик объекта закупки не должны противоречить техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика.

# Footnotes

* применимы только действующие ГОСТ