Приложение Г

к СО от 04.04.2005 N 34.23.501-2005

(рекомендуемое)

# ФОРМА ПАСПОРТА СТАЛЬНОГО НАЗЕМНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА СО СТАЦИОНАРНОЙ КРОВЛЕЙ

| 1. Емкость |  |
| --- | --- |
| 2. Проект, по которому изготовлен |  |
| Организация, разработавшая проект, |  |
|  | (указать номер типового |
| проекта или организацию, выполнившую индивидуальный проект) |
| 3. Тип (марка) _ РВС (вертикальной сварной полистовой сборки). Имеет соединение стыков встык, днище |
| коническое (высота конуса 100 мм) с центральной стойкой. |  |
|  | (указать сварной, |
| клепаный, полистовой сборки или рулонного типа, с понтоном, |
| плавающей крышей, с газоуравнительной системой и др. особенностями) |
| 4. Дата составления паспорта |  |
| 5. Лицо, ответственное за эксплуатацию. Приказ N |  |
|  | (номер приказа, |
| должность, Ф.И.О.) |
| 6. Место установки |  |
|  | (указать наименование предприятия, цех, объект) |
| 7. Назначение - хранение нефтепродуктов |  |
| 8. Хранимый продукт - топочный мазут по ГОСТ 10585-99 марок М-40 и М-100. |
| (плотность, удельный вес, коррозионность) |
| Значения показателей качества хранимого продукта по ГОСТ 10585-99. |
| (температура вспышки паров, токсичность и др.) |
| 9. Технологические параметры: |
| избыточное давление под кровлей |  |
| допускаемый вакуум |  |
| установленный уровень налива |  |
| максимальная скорость наполнения и опорожнения |  |
| оборачиваемость |  |
| 10. Основные размеры элементов резервуара: |
| вместимость, м3 |  |
|  | (фактическая) |
| вес резервуара, т |  |
| высота резервуара, м |  |
| высота стенки, м |  |
| диаметр, мм |  |
| толщина листов по поясам, мм |  |

| N пояса, начиная снизу | Толщина листов каждого пояса по проекту | Действительная толщина пояса | Марка материала и ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Тип кровли |  |
|  | (тип, марка стали, толщина листов) |
| 12. Понтон или плавающая крыша |  |
| 13. Днище |  |
|  | (марка стали, толщина листов окрайки |
| и центральной части, наличие и тип антикоррозионного покрытия) |
| 14. Наименование организации, выполнявшей рабочие чертежи КМ, и номера чертежей. |
| 15. Наименование завода - изготовителя конструкций. |
| 16. Наименование строительно-монтажных организаций, участвовавших в возведении резервуара: данные контроля вертикальных швов стенки резервуара рентгено- или гамма-просвечиванием, магнитографическим или другими физическими методами. |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| и т.д. |
| 17. Отклонения от проекта: |
| 1) по днищу |  |
| 2) по кровле |  |
| 3) по стенке и др. |  |
| 18. Перечень установленного на резервуаре оборудования: |
| Наименование | Кол-во, шт. | Дата установки | Краткая техническая характеристика, размеры, мм |
| Клапан дыхательный (вентиляционный патрубок Dу 100) |  |  |  |
| Люк замерный |  |  |  |
| Люк световой |  |  |  |
| Люк-лаз |  |  |  |
| Управление хлопушкой |  |  |  |
| Прибор для замера уровня |  |  |  |
| Подъемная труба |  |  |  |
| Кран сифонный |  |  |  |
| Змеевики для подогрева |  |  |  |
| Пенокамеры |  |  |  |
| Пенопровод |  |  |  |
| Задвижка коренная |  |  |  |
| Молниезащита |  |  |  |
| Заземление |  |  |  |

| а также: |
| --- |
| - наличие другого специального оборудования (размывающие головки, отражающие диски и др.); |
| - наличие и тип подогревательных устройств |  |
| 19. Наличие и вид внутренних покрытий или антикоррозионной защиты (дата нанесения) |
| 20. Наличие и тип теплоизоляции (дата монтажа) |  |
| 21. Дата начала монтажа |  |
| 22. Дата окончания монтажа |  |
| 23. Даты начала и окончания каждого промежуточного испытания и результаты испытания |  |
|  | (указать номера |
| актов испытания, даты, результаты) |
| 24. Даты начала и окончания испытания резервуара в целом и результаты испытания |
| 25. Даты приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию |
| (указать даты ввода в эксплуатацию, |
| первого наполнения резервуара, продувки) |
| 26. Подписи представителей заказчика и строительно-монтажных организаций |
| (перечислить) |
| 27. Даты и результаты внутренних осмотров технического состояния (комиссией): |
| Дата | Результат осмотра | Ф.И.О., подпись ответственного за эксплуатацию |
| 28. Записи о проведении ревизии (результаты нивелировки и проверок осадки резервуара, отклонений от вертикали, толщинометрии, качества сварных швов и др.) |
| 29. Записи о проведенных специальных обследованиях |
| (дата, результаты) |

30. Данные об авариях, ремонтах и реконструкциях

31. Перечень приложенных к паспорту документов:

- деталировочные чертежи (развертки боковой поверхности стенки, днища, кровли с указанием толщин листов);

- заводские сертификаты на изготовленные стальные конструкции;

- документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже;

- акты приемки скрытых работ (дата и номер);

- документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество сварных материалов, применяемых при монтаже;

- журнал сварочных работ;

- схемы геодезических замеров при приемке разбивочных осей и установке конструкции для вновь вводимого резервуара (для находящегося в эксплуатации результаты проведенной нивелировки днища и его окрайки);

- акты испытания резервуара;

- документы по результатам испытаний сварочных монтажных швов (дата и номер);

- описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков;

- заключение по просвечиванию сварных монтажных швов (со схемами расположения мест просвечивания);

- акты приемки смонтированного оборудования (дата и номер);

- документы о результатах проверок и обследований (рекомендации, заключения и др.).

Примечания

1. По мере установки на резервуар специального оборудования в процессе эксплуатации все сведения об этом оборудовании внести в паспорт, а также сведения о замене ранее установленного оборудования.

2. Для резервуаров, находящихся в эксплуатации и не имеющих отдельных сведений по исполнительной документации, заполнение соответствующих граф проводить при ремонтах.

3. В случае усиления стенки резервуара (например, кольцевыми бандажами) в паспорте делают запись о проведенном усилении, о количестве установленных кольцевых бандажей, о допустимом уровне наполнения усиленного резервуара и сроке его обследования.