ПАСПОРТ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)

| (наименование системы, установки, объекта) |
| --- |
| А Общие сведения |
|  | (назначение и местонахождение оборудования системы) |
| Б Основные технические характеристики оборудования системы |
| Вентиляторы |
| Данные | Тип | Номер | Диаметр колеса дном., мм | Подача, м/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, с |
| Проектные |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |

Электродвигатели

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, с | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектные |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |
| Примечание - |

Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Число | Схема | Вид и параметры теплохладо- носителя | Опробование теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки по теплохла- доносителю | расположения по воздуху |  |  |
| Проектные |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |

Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наименование | Номер | Число | Расход воздуха, м/ч | % подсоса (выбив) | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектные |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |

Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Электродвигатель | Характеристика увлажнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип | подача, м/ч | давление перед форсун- ками, кПа | частота | тип | мощность, кВт | частота вращения, с |  |
| Проектные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |

В Расходы воздуха по помещениям (по сети)

| Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м/ч | Невязки, % (отклонения показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактический | проектный |  |
| Примечание - |

Г Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание - В примечаниях к элементам системы указываются выявленные отклонения от проектной документации и их согласование с проектной организацией или устранение.

| Представители: |
| --- |
| заказчика (пусконаладочной организации) |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о., подпись) |
| проектной организации |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о., подпись) |
| монтажной организации |
|  | (наименование организации, должность, фамилия, и.о., подпись) |