Перечень документации,

прилагаемой к акту приемки законченной строительством дымовой трубы

(наименование объекта)

B.1 Документация, представляемая исполнителем

B.1.1 Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ:

| Название организации | Вид выполненной работы | Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ | Данные о наличии соответствующих лицензий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В.1.2 Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией):

| Наименование чертежа проекта | Номер чертежа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

В.1.3 Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве строительно-монтажных работ:

| Наименование документа | Кем выдан документ, дата выдачи | Регистрационный номер документа | Количество документов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Заводские паспорта на каждую партию цемента |  |  |  |
| 2. Паспорта на кварцевый или кварцево-полевошпатный песок |  |  |  |
| 3. Паспорта на щебень из плотных и прочих невыветрившихся изверженных пород |  |  |  |
| 4. Акты испытаний цемента, песка и щебня |  |  |  |
| 5. Подборы состава бетона |  |  |  |
| 6. Акты испытаний бетона на морозостойкость |  |  |  |
| 7. Акты испытаний бетона на водонепроницаемость |  |  |  |
| 8. Протоколы испытаний бетонных образцов на прочность |  |  |  |
| 9. Паспорта на каждую партию бетонной смеси |  |  |  |
| 10. Сертификаты на арматурную сталь |  |  |  |
| 11. Документация о контроле качества сварных соединений арматуры |  |  |  |
| 12. Паспорта на кислотоупорный кирпич |  |  |  |
| 13. Паспорта на кирпич обыкновенный глиняный |  |  |  |
| 14. Паспорта на шамотный кирпич |  |  |  |
| 15. Подборы составов кислотоупорного и других растворов |  |  |  |
| 16. Паспорта на минераловатные полужесткие плиты |  |  |  |
| 17. Сертификаты на материалы для антикоррозионной защиты |  |  |  |
| 18. Сертификаты на материалы для маскировочной покраски |  |  |  |
| 19. Паспорта на стальные конструкции |  |  |  |
| 20. Исполнительная схема на установку опалубки и закладных деталей |  |  |  |
| Примечание - Документация по пунктам 1-4 представляется в случае приготовления бетонной смеси непосредственно в условиях строительной площадки. При поставке товарного бетона бетонными заводами изготовитель бетона представляет технические паспорта на каждую партию бетонной смеси. |

В.1.4 Акты освидетельствования скрытых работ (согласно СНиП 3.01.01-85*, приложение 6 [1]):

| Вид работы | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Количество актов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Установка арматуры, очистка рабочих швов на каждую захватку (сектор) бетонирования плиты фундамента |  |  |  |
| 2. Установка арматуры, очистка рабочих швов на каждую захватку (сектор) бетонирования стакана фундамента |  |  |  |
| 3. Устройство гидроизоляции фундамента |  |  |  |
| 4. Работы по обратной засыпке котлована фундамента |  |  |  |
| 5. Установка арматуры, закладных деталей, обработка рабочего шва бетонирования каждой секции дымовой трубы |  |  |  |
| 6. Подготовка бетонной поверхности к нанесению антикоррозионной защиты и маркировочной окраски |  |  |  |
| 7. Антикоррозионная защита бетонной поверхности |  |  |  |
| 8. Теплоизоляционные и футеровочные работы |  |  |  |
| 9. Окраска наружной поверхности бетона трубы и маркировочная окраска |  |  |  |
| 10. Установка контрольно-измерительной аппаратуры для определения параметров дымовых газов и вентиляционного воздуха |  |  |  |

В.1.5 Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов (согласно СНиП 3.01.01-85*, приложение 7 [1]):

| Наименование конструкций и узлов | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основание под фундамент дымовой трубы, соответствие его геологическим данным, приведенным в проекте (приложить выписки из геологического отчета) |  |  |  |
| 2. Подземные водоотводы (до их закрытия) с приложением исполнительной схемы |  |  |  |
| 3. Фундамент дымовой трубы |  |  |  |
| 4. Контур заземления грозозащиты |  |  |  |
| 5. Стальные наружные конструкции |  |  |  |
| 6. Чугунные обрамления оголовка дымовой трубы |  |  |  |
| 7. Футеровка дымовой трубы (перед демонтажем шахтоподъемника) |  |  |  |
| 8. Молниезащита дымовой трубы |  |  |  |
| 9. Светомаркировочная покраска |  |  |  |
| 10. Светоограждение |  |  |  |
| 11. Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |
| 12. Железобетонное перекрытие и разделительная стенка |  |  |  |
| 13. Металлическая вставка внутри трубы |  |  |  |

В.1.6 Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования:

| Наименование оборудования | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В.1.7 Акты об испытаниях систем вентиляции, канализации, теплоснабжения и дренажных устройств:

| Наименование вида систем и работы | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В.1.8 Акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей:

| Наименование вида установки | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В.1.9 Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телеметрии, сигнализации и автоматизации:

| Наименование вида устройств и систем | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В.1.10 Акты об испытаниях молниезащиты

| Конструкция молниезащиты | Номер и дата акта | Результаты испытания, Ом | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| по проекту | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

В.1.11 Журналы производства работы и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора:

| Наименование производственно-технической документации | Основание для ведения | Регистрационный номер, дата заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общий журнал | СНиП 3.01.01-85* [1] |  |  |
| 2. Журнал бетонных работ | Инструкция по возведению монолитных железобетонных труб и башенных градирен |  |  |
| 3. Журнал контроля температур | То же |  |  |
| 4. Температурный лист | -"- |  |  |
| 5. Журнал учета входного контроля качества материалов | ОСТ 36 125-85, приложение 2 [2] |  |  |
| 6. Журнал производства антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85, приложение 1 [5] |  |  |

В.2 Документация, которая должна быть в наличии у заказчика при приемке объекта:

| Наименование документации | Основание для ведения | Регистрационный номер, дата заполнения | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утвержденный проект (рабочие чертежи) |  |  |  |
| 2. Документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком: |  |  |  |
| акты на разбивку и закрепление центра и осей сооружения |  |  |  |
| акт на закрепление исходных (постоянных) реперов |  |  |  |
| ведомость наблюдений за осадкой сооружений |  |  |  |
| план осадочных марок |  |  |  |
| график осадок и относительного крена фундамента сооружения |  |  |  |
| исполнительная схема вертикальности и геометрических размеров дымовой трубы, законченной строительством |  |  |  |
| 3. Документы о геологии и гидрологии строительной площадки, о результатах испытаний грунта и анализах грунтовых вод, данные о результатах микросейсморайонирования и экологических испытаниях |  |  |  |
| 4. Паспорта на установленное оборудование |  |  |  |
| 5. Справки городских или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации теплоснабжения, электроснабжения, канализации (отвода конденсата), связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание |  |  |  |
| 6. Документы о разрешении на эксплуатацию оборудования, подконтрольного соответствующим органам Государственного надзора Российской Федерации в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрена положениями об этих органах |  |  |  |
| 7. Заключение органов Государственного надзора о соответствии завершенного строительством объекта законодательству, действующим стандартам, нормам и правилам |  |  |  |
| 8. Акт на производство сушки и разогрев дымовой трубы и боровов |  |  |  |
| 9. Паспорт на дымовую трубу |  |  |  |
| 10. Приказ дирекции о назначении лица, ответственного за систематические наблюдения за состоянием дымовой трубы |  |  |  |
| 11. Журнал наблюдений за режимом работы дымовой трубы |  |  |  |