| ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ N |  |
| --- | --- |
| I. Общие сведения об установке |
| 1. Тип (приточная, вытяжная) |
| 2. Назначение |
| 3. Наименование обслуживаемых помещений и их объем: |
| 4. Когда, кем выдан проект |
| 5. Кем выполнен монтаж |
| 6. Где хранится проект |
| 7. Режим работы |

II. Технические сведения

| Наименование | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вентилятор |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Угол установки лопастей (для осевых) |  |  |  |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |  |  |
| Производительность | м/ч |  |  |  |  |
| Полный напор | мм вод.ст. |  |  |  |  |
| Тип передачи от электродвигателя |  |  |  |  |  |
| Диаметр шкива | мм |  |  |  |  |
| Электродвигатель |  |  |  |  |  |
| Мощность | кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |  |  |
| Диаметр шкива | мм |  |  |  |  |
| Калорифер |  |  |  |  |  |
| Тип, модель |  |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева каждого | м |  |  |  |  |
| Количество | шт. |  |  |  |  |
| Схема соединения (по воздуху) |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель, параметры |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты теплопередачи | ккал/(г·м·°С) |  |  |  |  |
| Сопротивление по воздуху | мм вод.ст. |  |  |  |  |
| Фильтр |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |
| Поверхность фильтрации | м |  |  |  |  |
| Сопротивление | мм вод.ст. |  |  |  |  |
| Увлажнительное устройство |  |  |  |  |  |
| Система (проточная, рециркуляционная) | мм |  |  |  |  |
| Тип распылителей |  |  |  |  |  |
| Число распылителей | шт. |  |  |  |  |
| Рабочее давление у распылителей | атм |  |  |  |  |
| Производительность распылителей | л/ч |  |  |  |  |
| Насосная станция |  |  |  |  |  |
| Количество насосов | шт. |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |
| Производительность | м/ч |  |  |  |  |
| Напор | мм вод.ст. |  |  |  |  |
| Устройство автоматического регулирования |  |  |  |  |  |
| Система |  |  |  |  |  |
| Тип привода (гидравлический, пневматический) |  |  |  |  |  |
| Параметры воздушной среды, поддерживаемые устройством: |  |  |  |  |  |
| температура | °С |  |  |  |  |
| относительная влажность | % |  |  |  |  |
| Компрессорная установка |  |  |  |  |  |
| Тип компрессора |  |  |  |  |  |
| Количество | шт. |  |  |  |  |
| Производительность | м/мин |  |  |  |  |
| Рабочее давление | атм |  |  |  |  |
| Электродвигатель |  |  |  |  |  |
| Мощность | кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения | об/мин |  |  |  |  |
| Емкость воздухосборника | м |  |  |  |  |
| Номинальное давление воздухосборника | атм |  |  |  |  |
| Рабочее давление в сети | атм |  |  |  |  |

| Составил | 200 | г. |
| --- | --- | --- |

Дата

III. Заключение о работе установки

Подпись ответственного исполнителя

Дата

IV. Сведения о ремонте и переделке установки

Примерная схема вентиляционной установки

Цифрами обозначены: в числителе - порядковый номер патрубка, в знаменателе - проектный объем воздуха, м/ч.