Приложение

к Акту визуального осмотра

многоквартирного дома

Акт визуального осмотра

жилого помещения о дефектах, указанных в обращении

Адрес дома ___________________________________________

Квартира N ___________________________________________

| N п/п | Наименование дефекта | Наличие | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие условия проживания |  |  |
| 1.1. | Отсутствие вентиляции |  |  |
| 1.2. | Промерзание стен |  |  |
| 1.3. | Грибок |  |  |
| 1.4. | Сырость |  |  |
| 1.5. | Запахи |  |  |
| 1.6. | Плохая звукоизоляция |  |  |
| 1.7. | Низкая температура |  |  |
| 1.8. | Другое |  |  |
| 2. | Внутренняя отделка |  |  |
| 2.1. | Дефекты пола (некачественная укладка, неровный пол, отсутствие подложки и др.) |  |  |
| 2.2. | Дефекты стен (трещины в штукатурке, отстают обои и др.) |  |  |
| 2.3. | Дефекты потолка (трещины в штукатурке и др.) |  |  |
| 2.4. | Другое |  |  |
| 3. | Оконные блоки |  |  |
| 3.1. | Некачественная установка |  |  |
| 3.2. | Промерзание в зимний период |  |  |
| 3.3. | Другое |  |  |
| 4. | Входные и межкомнатные дверные блоки |  |  |
| 4.1. | Некачественная установка |  |  |
| 4.2. | Другое |  |  |
| 5. | Сантехническое оборудование |  |  |
| 5.1. | Некачественная установка |  |  |
| 5.2. | Другое |  |  |
| 6. | Инженерные системы |  |  |
| 6.1. | Дефекты системы теплоснабжения (нет отопления, плохое закрепление и протечка батарей и др.) |  |  |
| 6.2. | Дефекты системы водоснабжения (отсутствие горячей воды, замерзание воды в зимний период и др.) |  |  |
| 6.3. | Дефекты системы водоотведения (протечки канализационных труб и др.) |  |  |
| 6.4. | Дефекты системы электроснабжения (некачественная установка розеток и выключателей, отсутствие заземления и др.) |  |  |
| 7. | Результаты измерительных работ с использованием тепловизора (в случае проведения) |
| 7.1. | Температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в помещениях (от - до) |  |  |
| 7.2. | Температура на поверхности потолков в помещениях верхнего этажа (от - до) |  |  |
| 7.3. | Температура на поверхности полов в помещениях 1 этажа (от - до) |  |  |
| 7.4. | Температура на поверхности отопительных приборов в помещении (от - до), при наличии жалоб |  |  |
| 7.5. | Температура на поверхности и в местах сопряжения оконных блоков, балконных дверей и конструкций наружных стен в помещении (от - до) |  |  |
| 8. | Иное |  |  |
| 8.1. | Не установлены газоплиты/электроплиты |  |  |
| 8.2. | Другое |  |  |

Состав комиссии:

ответственный исполнитель субъекта Российской Федерации

орган государственного жилищного надзора

орган государственного строительного надзора

территориальный орган Роспотребнадзора

территориальный Центр общественного контроля

иные органы или организации

заявитель