АКТ

о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность

| Город | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе представителей: |
| строительно-монтажной организации |
|  | (наименование организации, |
|  | технического надзора заказчика |
| должность, фамилия, и.о.) |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| эксплуатационной организации |
|  | (наименование организации, должность, |
| фамилия, и.о.) |
| составила настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания участка безнапорного трубопровода |
|  | (наименование объекта, |
| номера пикетов на его границах, длина и диаметр) Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии ______ м от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) _______ м. |
| Испытание трубопровода производилось |
|  | (указать совместно или отдельно от колодцев и камер) |
| способом |
|  | (указать способ испытания - добавлением воды в трубопровод |
| или притоком грунтовой воды в него) |
| Гидростатическое давление величиной | м вод.ст. создавалось заполнением водой |
| (указать номер колодца или установленного в нем стояка) |
| В соответствии с таблицей допустимый объем добавленной в трубопровод воды, приток грунтовой воды |
| (ненужное зачеркнуть) |
| на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин равен _____ л. |
| Фактический за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды составил _____ л, |
| (ненужное зачеркнуть) |
| или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин составил _____ л, что меньше допустимого расхода. |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |
| Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на герметичность. |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |