Телефон для справок **«УТВЕРЖДАЮ»**

8 (813 69) 6-28-51

Руководитель уполномоченного органа

на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков Сосновоборского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Подрезов

« 17 » мая 2018 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**об электронном аукционе**

**на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБДОУ «Детский сад № 1», Ленинградская область ,г. Сосновый Бор, ул.Машиностроителей д. 10**

**ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ:**

18 34714017913472601001 0012 001 4339 000

**(ЗАКУПКА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)**

г. Сосновый Бор

2018 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

ТОМ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3

[Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3](#_Toc373138133)

[1.1. Законодательное регулирование. 3](#_Toc373138134)

[1.2. Заказчик, уполномоченный орган 3](#_Toc373138135)

[1.3. Термины, используемые в документации об электронном аукционе 3](#_Toc373138136)

[1.4. Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 4](#_Toc373138137)

[1.5. Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг) 4](#_Toc373138138)

[1.6. Требования к Участникам аукциона. 4](#_Toc373138139)

[1.7. Расходы на участие в аукционе. 5](#_Toc373138140)

[1.8. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 5](#_Toc373138141)

[1.9. Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 5](#_Toc373138142)

[1.10. Основания отстранения от участия в закупке 5](#_Toc373138143)

Раздел [2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ. 5](#_Toc373138144)

[2.1. Содержание документации об аукционе. 5](#_Toc373138145)

[2.2. Запрет переговоров 6](#_Toc373138146)

[2.3. Разъяснение документации об электронном аукционе. 6](#_Toc373138147)

[2.4. Изменения к документации об аукционе. 6](#_Toc373138148)

[2.5. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 6](#_Toc373138149)

Раздел [3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 6](#_Toc373138150)

[3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе. 6](#_Toc373138151)

[3.2. Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе 7](#_Toc373138152)

[3.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе. 7](#_Toc373138153)

[3.4. Количество заявок на участие в аукционе. 9](#_Toc373138154)

[3.5. Форма аукционного предложения по цене Контракта. 9](#_Toc373138155)

[3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 9](#_Toc373138156)

Раздел [4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.](#_Toc373138157) 9

[4.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.](#_Toc373138158) 9

Раздел [5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА. 9](#_Toc373138159)

[5.1. Проведение электронного аукциона 9](#_Toc373138160)

[5.2. Рассмотрение вторых частей заявок. 10](#_Toc373138161)

Раздел [6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА. 10](#_Toc373138162)

[6.1. Срок заключения контракта 10](#_Toc373138163)

[6.2. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта 11](#_Toc373138164)

[6.3. Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта 12](#_Toc373138165)

Раздел [7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 12](#_Toc373138166)

[7.1. Общие положения 12](#_Toc373138167)

[7.2. Безотзывная банковская гарантия 12](#_Toc373138168)

[7.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта 1](#_Toc373138169)3

[7.4. Антидемпинговые меры 13](#_Toc373138170)

Раздел [8. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 13](#_Toc373138171)

[8.1. Односторонний отказ 14](#_Toc373138172)

ТОМ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15

Раздел 1. Информационная карта аукциона 15

ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 28

ТОМ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 35

**Всего страниц** **68**

**ТОМ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.**

## 

## Раздел 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

## Законодательное регулирование.

* + 1. Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты Сосновоборского городского округа, действующие в редакции на момент осуществления закупки.

## Заказчик, уполномоченный орган.

* + 1. Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».
    2. Уполномоченный орган, указанный в «Информационной карте электронного аукциона», проводит аукцион в электронной форме в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.
    3. Контрактная служба – должностные лица заказчика, выполняющие в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе и не переданные уполномоченному органу, который осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

### Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

## Термины, используемые в документации об электронном аукционе.

### Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

* + 1. **Документация об электронном аукционе -** документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе.
    2. **Участник электронного аукциона, участник закупки** – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с [подпунктом 1 пункта 3 статьи 284](consultantplus://offline/ref=07BF8EAAB857C89ACD3DD597C398AF91A58984A15EFF85764A6FDBC3148A7165869808A901FEB11AJ) Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».
    3. **Электронная площадка** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории РФ, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
    4. **Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка)** - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.
    5. **Муниципальный контракт, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения –** контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный Заказчиком соответственно в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетного учреждения (далее именуемый – Контракт).
    6. **Аукционная комиссия** – постоянно действующий рабочий орган по осуществлению закупки для нужд Заказчиков Сосновоборского городского округа, утвержденный постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.12.2013 № 3223 «Об образовании конкурсной, аукционной и котировочной комиссий и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, осуществляющих функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений».
    7. **Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система)** - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система).

## Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.

* + 1. Наименование и описание объекта закупки, а также идентификационный код закупки указаны в «Информационной карте электронного аукциона».
    2. Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

## Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг).

* + 1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».
    2. Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в «Информационной карте электронного аукциона».
    3. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указаны в «Проекте контракта».
    4. Если при проведении закупки работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчиком, указаны начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и контракт заключён с указанием цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цены единицы услуги и (или) работы, то оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы работы или услуги, исходя из объёма фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществляться в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта, цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, указывается в Приложении к «Информационной карте электронного аукциона» или в Приложении к «Техническому заданию».

## Требования к Участникам аукциона.

* + 1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
    2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».
    3. Запреты, ограничения, условия допуска установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона».

## Расходы на участие в аукционе.

* + 1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

## Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

### Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.

### В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

## Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

### В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно.

### Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

## Основания отстранения от участия в закупке.

### Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружат, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

## Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

## Содержание документации об аукционе.

### 2.1.1.Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в «Извещении о проведении электронного аукциона»; *в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.*

2.1.2.Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

### 2.1.3.Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

## Запрет переговоров.

* + 1. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

## Разъяснение документации об электронном аукционе.

### После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

### В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

### Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается и заканчивается, в соответствии с главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## Изменения к документации об аукционе.

### Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

### В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе.

### В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение и проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составляет не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

### Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

### Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

## Раздел 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

## 3.1.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.1.1.Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

## Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе

3.2.1.Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

3.2.2.Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе может составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или один процент начальной (максимальной) цены контракта, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. В случае осуществления закупки в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона о контрактной системе не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены контракта.

3.2.3.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

3.2.4.Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

3.2.5.Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

## Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.

### Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

### *Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:*

* + - 1. при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

* + - 1. согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
      2. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2 настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2 настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

*Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:*

* + - 1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
      2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и [частью 2 ст. 31](consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI) (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [п. п. 3](consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I) - [8 ч. 1](consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI) ст. 31 этого Закона;
      3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
      4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
      5. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьями 28](#Par438) и [29](#Par449) Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов;
      6. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со [статьей 14](#Par167) Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов;
      7. декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.

### Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.

### В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта.

## Количество заявок на участие в аукционе.

* + 1. Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

## Форма аукционного предложения по цене Контракта.

* + 1. Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), являющийся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.

## Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

* + 1. Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».
    2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

## 

## Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

## Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

### Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

### Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в «Информационной карте электронного аукциона» и в «Извещении о проведении электронного аукциона».

### На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную п.3.2.2. настоящей документации, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.4.1.4 настоящей документации.

### Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

### - не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.

### - не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

### Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4. настоящего Раздела, не допускается.

## Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

## Проведение электронного аукциона.

### Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный с учетом раздела 4 настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

### Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

### Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.

### Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

## Рассмотрение вторых частей заявок.

### Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

### Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.5.2. Раздела 5 Тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ». Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

### Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

### Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3. настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в электронном аукционе, отсутствия документов, непредставления документов и информации, которые предусмотрены [пунктами 1](#Par992), [3](#Par994) - [5](#Par996), [7](#Par998) и [8 части 2 статьи 62](#Par999), [частями 3](#Par1054) и [5 статьи 66](#Par1063) Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

### В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

### 5.2.6.Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

## Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

## Срок заключения контракта.

### По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со [статьей 69](#Par1136) Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

### Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

### В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с [частью 1 статьи 37](#Par576) Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные [частью 2 статьи 37](#Par577) Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с [частью 9 статьи 37](#Par586) Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

### Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями пункта 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

### В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с пунктом 4.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

### В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

### С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

### Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

### Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

## Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.

### Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные частью 6.1 настоящей документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](consultantplus://offline/ref=B7FA7A8AC90552040A662427808F07DBEDE3F97C0C231CE7A9D2C877BD1A57D50C725BBC21DE5D281Ch2K) Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

### В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

### Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](consultantplus://offline/ref=95D026CBB1A1C6F56E666143A31E8DAE8DBCD072ECC0635FB2FD33548804CF522FA9B5F989D7630As7N5E) Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

## Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта.

### При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

## Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

## Общие положения.

### Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

### Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

### Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

### Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

## Безотзывная банковская гарантия.

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

### банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

### банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

### срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

### банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

### Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

## Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленным заказчиком;

### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

## Антидемпинговые меры.

### Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

### Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящей документации.

### К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 7.4.2 настоящей документации.

### Обеспечение, указанное в пунктах 7.4.1. и 7.4.2. настоящей документации и информация, предусмотренная [пунктом](consultantplus://offline/ref=5D233A59353E30AF3310FF2148799E179FE463FE79DB9A7948EE2CF3F90E1C6B3F9165C42F727C1Fm9B5O) 7.4.3. настоящей документации, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. Участник закупки, не выполнивший данные требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## Раздел 8. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.

## Односторонний отказ

### Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.

### 8.1.2.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

### 8.1.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

### 8.1.4. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

8.1.4.1.снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта ([подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95](consultantplus://offline/ref=4BA57BE7BF119BD6FEC6513A72FA4DBE376746449A6A52B132AEC6A05FB54592F111F4BB4774306F2823J) Федерального закона о контрактной системе);

8.1.4.2.уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена ([подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95](consultantplus://offline/ref=4BA57BE7BF119BD6FEC6513A72FA4DBE376746449A6A52B132AEC6A05FB54592F111F4BB4774306F2822J) Федерального закона о контрактной системе).

8.1.5.Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

Информация, содержащаяся в Томах II – IV, уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I. В случае, если информация содержащаяся в Томе I, противоречит информации содержащейся в Томах II-IV, к руководству применяется информация, содержащаяся в Томах II-IV.

**ТОМ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.**

**Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.**

В настоящем разделе содержится информация для данного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I «Общая часть» настоящей документации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование пункта | Информация |
|  | Форма торгов | Электронный аукцион. |
|  | Наименование предмета аукциона | Право заключить контракт на выполнение работ по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБДОУ «Детский сад № 1», Ленинградская область ,г. Сосновый Бор, ул.Машиностроителей д. 10.  **ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ:**  18 34714017913472601001 0012 001 4339 000.  ***Настоящий аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (требование установлено в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").*** |
|  | Заказчик | **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (МБДОУ «ДС № 1»)**  **Почтовый адрес:** 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д.10.  **е-mail:** [buhgalter@ds1.edu.sbor.net](mailto:buhgalter@ds1.edu.sbor.net)  **Контрактный управляющий:**  Костяновская Наталья Николаевна, тел. (81369) 4-47-98 |
|  | Уполномоченный орган | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46; адрес электронной почты: [usb@meria.sbor.ru](mailto:usb@meria.sbor.ru); телефон: 8 (813 69) 6-28-12.  **Информация о контрактной службе**: контрактная служба утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области «О создании контрактной службы администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе» от 28.01.2014 № 100 (с изменениями). |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | *Контрактный управляющий:*  Костяновская Наталья Николаевна, утвержден Приказом № 3/ОД от 09.01.2018.  *Контактный телефон:*8 (81369) 4-47-98  *Ответственный за заключение контракта:*  Костяновская Наталья Николаевна  *Адрес электронной почты (E-mail):*  [buhgalter@ds1.edu.sbor.net](mailto:buhgalter@ds1.edu.sbor.net)  Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. |
|  | Предмет аукциона | Выполнение работ по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБДОУ «Детский сад № 1», Ленинградская область ,г. Сосновый Бор, ул.Машиностроителей д. 10. |
|  | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта | В соответствии с Томом III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе. |
|  | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ***Место выполнения работ****:* 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д.10.  В соответствии с Томом III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.  ***Начало выполнения работ:*** рабочий день, следующий за днем подписания Сторонами договора.  ***Срок выполнения работ:*** 60 календарных дней**.**  ***Условия выполнения работ****:* представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | *Начальная (максимальная) цена Контракта составляет:*  ***295 842 (двести девяносто пять тысяч восемьсот сорок два) рубля 45 коп.***  *Обоснование начальной (максимальной) цены* договора приведено в Приложении № 2 к Разделу I Тома II настоящей документации об аукционе. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением Договора, в том числе:  - стоимость всех работ согласно Техническому заданию и транспортных расходов на доставку оборудования, конструкций и материалов;  - стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по Договору оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;  - затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;  - затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;  - затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;  - затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;  - транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;  - накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, которые несет Подрядчик при исполнении обязательств по Договору, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Договора;  - иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором. |
|  | Сведения  о валюте | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен. |
|  | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты | *Источник финансирования:* ***местный и областной бюджет.***  ***Авансирование не предусмотрено***.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.  Рабочими днями считаются все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.  Документы предоставляются Заказчику в порядке, установленном в пункте 13.3 Договора. Датой поступления документов считается отметка канцелярии Заказчика.  Документы, представленные с нарушением установленного порядка, считаются не направленными Заказчику.  Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком и принятые надлежащим образом Заказчиком Работы, путем безналичного расчета за счет средств местного и областного бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.  Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета муниципального заказчика, указанного в разделе 14 Договора. |
|  | Требования к участникам закупки | *Требования к участникам закупки:*  **1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.**(*не установлено)***  **2)** непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  **3)** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  **4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  **5)** отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A517180232BF93CF8736F9874F1BAE623FB7A64619FCBE2D4735AD7217C63A8P0G), [290](consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A517180232BF93CF8736F9874F1BAE623FB7A64619FCBE2D47359D725A7P0G), [291](consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A517180232BF93CF8736F9874F1BAE623FB7A64619FCBE2D47359D727A7P6G), [291.1](consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A517180232BF93CF8736F9874F1BAE623FB7A64619FCBE2D47359D728A7P2G) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  **5.1)** участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A517180232BF93CF97A6E957EF1BAE623FB7A64619FCBE2D47359D122A7P4G) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  **6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  **7)** отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  **8)** отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  **9) *соответствие участника закупки требованиям, установленным статьей 4 ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», п.1 ст.31.1 ФЗ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».***  **10)**участник закупки не является офшорной компанией.  Отстранение участника закупки от участия в определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в документации и Федеральном законе № 44-ФЗ или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
|  | Требования к наличию специальных разрешений (Лицензий, допусков СРО и т.п.) | Наличие специальных разрешений по предмету аукциона **не требуется.** |
|  | Привлечение Субподрядчиков (Соисполнителей).  Условия их привлечения. | Привлечение Субподрядчиков (соисполнителей) **предусматривается**. |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению | Необходимые документы указаны в пункте 3.3. Раздела 3 Тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации об аукционе.  **1 часть заявки:**  *Подается участником закупки в произвольной форме (в соответствии с требованиями пункта 3.3.2. части 3.3. Раздела 3 Тома I и Приложением № 1 к Разделу I Тома II* *настоящей документации об аукционе).*  **2 часть заявки:**  *Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:*  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и [частью 2 статьи 31](#Par554) (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также **декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным** [**пунктами 3**](#Par544) **-** [**10 части 1 статьи 31**](#Par550) **Федерального закона о контрактной системе;**  3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром ***(Требование не установлено);***  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; ***(Требование не установлено)***  6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов ***(Требование не установлено).***  7) **декларация** о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного **частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.**  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).  В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона". |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок | **« 25 » мая 2018 г. 09.00 час. (по московскому времени).** |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок | **« 29 » мая 2018 г.** |
|  | Дата и время начала проведения аукциона | **« 01 » июня 2018 г.** |
|  | Адрес электронной площадки | **http://www.sberbank-ast.ru** |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Предоставление разъяснений положений аукционной документации по запросу участника осуществляется в форме электронного документа.  Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе  **« 17 » мая 2018 г.**  Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе  **« 22 » мая 2018 г**  Время предоставления разъяснений положений документации по запросу осуществляется в соответствии с графиком работы Заказчика:  пн.-чт. – с 09.00 до 18.00; 13.00-14.00 – перерыв  пт. – с 09.00 до 17.00; 13.00-14.00 – перерыв  сб.,вск., праздники - выходной |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | В соответствии с Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА». |
|  | Возможность заказчика изменить условия контракта | *1. Возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом в следующих случаях:*  1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:  а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;  2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;  3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;  4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;  5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.  6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.  7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.  8) В установленных пунктом 6 случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.  9) В установленных пунктом 6 случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. |
|  | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме | *Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме:* **1%** от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Обеспечение исполнения контракта, формы обеспечения исполнения контракта | *Размер обеспечения исполнения контракта:* **10 %** от начальной (максимальной) цены контракта.  **1.** Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. (Определен в Томе IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»)  **2.** Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  **3.** В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.  **4.** В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  **5.** В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.  **Условия банковской гарантии:**  **1.** Заказчик в качестве обеспечения исполнения договоров принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  **2.** Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  **1)** сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;  **2)** обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  **3)** обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;  **4)** условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  **5)** срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;  **6)** отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;  **7)** установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  **3**.Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  **4.** Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  **5.** Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  **6.** Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  **1)** отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестрах банковских гарантий;  **2)** несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ;  **3)** несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  **7.** В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный Федеральным законом № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. |
|  | Реквизиты для передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в качестве обеспечения исполнения контракта | **Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае залога денежных средств):**  МБДОУ «Детский сад № 1»  188544, г.СосновыйБор, Ленинградская область ул.Машиностроителей д.10  Тел./факс: (81369) 4-52-90, 4-47-98 (бухгалтерия)  ИНН 4714017913КПП 472601001  Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург  БИК 044106001  УФК по Ленинградской области, (Отдел №16, МБДОУ «Детский сад № 1» л/с 20007010)  Р/сч 40701810900001002108 |

*Приложение № 1*

*к Информационной карте*

**ИНСТРУКЦИЯ**

по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

**Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

Первая часть заявки должна быть выполнена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, действующего от имени участника закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ

**Вторая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать документы и сведения, перечисленные в п. 3.3.3. раздела 3 тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

Вторая часть заявки должна быть выполнена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, действующего от имени участника закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия проверяет также наличие документов и сведений, предусмотренных [п. п. 1](consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF79998B4980B64CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8B61i74CI), [3](consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF79998B4980B64CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8B61i74AI) - [5](consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF79998B4980B64CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8B61i748I), [7](consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF79998B4980B64CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8B61i746I) и [8 ч. 2 ст. 62](consultantplus://offline/ref=083A40F14629A7AF18239F7856A90DDEF79998B4980B64CD2F0CAC85E4053EDD53A1AD84AE3F8468i74FI) Закона N 44-ФЗ, их соответствие требованиям документации об электронном аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

*Приложение № 2 к Разделу I Тома II*

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту санузлов**

**в группах №1, №6 в МБДОУ «ДС №1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей д.10.**

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора.

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ) определена посредством применения проектно-сметного метода, ч.9.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | № и дата локального сметного расчета | Сумма по смете |
| 1. | Ремонт санузла в группе №6 в МБДОУ «ДС №1» по адресу ул. Машиностроителей д.10 | 70-02-18 от 14.02.2018 | 141 762,06 |
| 2. | Ремонт санузла в группе №1 в МБДОУ «ДС №1» по адресу ул. Машиностроителей д.10 | 71-02-18 от 14.02.2018 | 154 080,39 |
| **ИТОГО** | | | **295 842,45** |

**Начальная (максимальная) цена договора 295 842 (двести девяносто пять тысяч восемьсот сорок два) рубля 45 коп.**

Контрактный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костяновская Н.Н. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

## *Техническое задание НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ*

**1.Наименование работ:** Выполнение работ по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБОУ «ДС№1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д.10.

**2.Объем работ:** «Ремонт санузла в группе №1»; «Ремонт санузла в группе №6» в соответствии с Приложениями №1, №2 к Техническому заданию.

**3. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:** При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно- техническими и регламентирующими документами:

СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция «СНиП3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

Материалы и оборудование, применяемые при производстве работ, должны относиться к новым товарам и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Основные требования к техническим и качественным характеристикам на материалы и оборудование:

**Плитка керамическая**, глазурованная для внутренней облицовки стен - ГОСТ 6141-91, размер 200х300мм толщ.8мм. Плитку согласовать с Заказчиком.

**Плитка керамическая неглазурованная для полов** ГОСТ 6787-2001, размер300х300мм, толщ.8мм. Плитку согласовать с Заказчиком.

**Краска**- ВД-АК ВД-ВА-224- ГОСТ 28196-89. Краску согласовать с Заказчиком.

**Дверные блоки** по ГОСТ 475-2016 деревянные, филенчатые, однопольные, остекленные (верхняя половина полотна). Каркас из бруса хвойных пород, заполнение между обшивочными полотнами – реечное из бруса, покрытие полотен - шпон под ценные породы дерева, объемы в соответствии со сметным расчетом (Приложения №1, №2) к Техническому заданию). Дверные блоки согласовать  с Заказчиком.

Все остальные строительные материалы и оборудование, используемые при производстве работ, в соответствии со сметным расчетом (Приложения №1,№2к Техническому заданию).

***\*В случае если представленные ГОСТы, СНиПы и СП являются устаревшими, то следует применять номера данных документов, но в действующей редакции.***

По результатам выполненных работ Заказчику в соответствии с СП 68.13330.2017 сдаются следующие документы:

•Сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ;

•Акты об освидетельствовании скрытых работ;

•Техническое заключение, выданное представителем Заказчика (специалистом комитета по управлению ЖКХ администрации) о результатах и качестве выполненных работ, на основании которого Заказчик подписывает акты приемки выполненных работ (КС-2) .

**4.Требования к безопасности работ:** Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:

СП 49.13330.2010 Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

СП 112.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 21.01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

**5. Гарантийный срок на выполненные работы** устанавливается с момента подписания акта выполненных работ и должен составлять 5(пять) лет.

**Приложение№1**-Локальный сметный расчет № 71-02-18 «Ремонт санузла в группе №1» на 17-ти листах.

**Приложение№2**-Локальный сметный расчет № 70-02-18 «Ремонт моечной в группе №6» на 16-ти листах.

Согласовано:

Нач.отдела ВБДХ Т.М.Комарова

Составила: В.Н.Мишура

***Приложение № 1 к Техническому заданию***

**локальный сметный расчет № 71-02-18**

(локальная смета)

от 14.02.18

***«Ремонт санузла в группе № 1 в МБДОУ "ДС №1 по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **154 080,39** | **руб.** |
| *строительных работ* | *130 226,57* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *23 853,82* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 36 265,72 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 224,72 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 01/ 2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Санузел** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Полы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр57-2-3**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Разборка покрытий полов из метлахской плиток с вырубкой цементного раствора.** **(100 м2 покрытия)** | **0,1175** | **1 189,85**  **1 129,80** | **60,05**  **35,32** | **0,00** | **139,81** | **132,75** | **7,06**  **4,15** | **0,00** | **69,87**  **1,44** | **8,21**  **0,17** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41799 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-57-2-3 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* |  | (1 294,18) | (1 246,52) | (47,66)  (38,97) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 874,13 | 847,63 | 26,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 68%\*0,8 = 54%) | 54% |  |  |  | 694,16 | 673,12 | 21,04 |  |  |  |
| **2** | **ТЕР15-04-006-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Грунтовка поверхности полов грунтом глубокого проникновения.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС 81-35.2004 приложение №1 таблица № 3 п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1175** | **207,27**  **203,88** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **24,36** | **23,96** | **0,29**  **0,04** | **0,11** | **11,18**  **0,02** | **1,31**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7553 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-01 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (227,47) | (224,98) | (1,72)  (0,38) | (0,77) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 180,28 | 179,98 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 83,38 | 83,24 | 0,14 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 1,5275 | (101,62) |  | (101,62) | (155,22) |  |  | (155,22) |  |  |
| **3** | **ТЕР11-01-011-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство цементной стяжки по поверхности полов толщиной до 20мм.**  **(100 м2 стяжки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1175** | **1 999,16**  **821,13** | **86,37**  **46,73** | **1 091,66** | **234,90** | **96,48** | **10,15**  **5,49** | **128,27** | **54,52**  **1,91** | **6,41**  **0,22** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6455 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-011-01 (Изп=9,39; Иэм=6,66; Изпм=9,39; Имат=5,44; Иом=5,44)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,66*  *9,39* | *5,44* | (1 671,34) | (905,95) | (67,60)  (51,55) | (697,79) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 900,05 | 851,59 | 48,46 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 488,32 | 462,03 | 26,29 |  |  |  |
| **4** | **ТЕР11-01-004-05прим**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство гидроизоляции обмазочной полимерцементной двухкомпонентной в один слой толщиной 2 мм** **(100 м2 изолируемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1175** | **2 012,80**  **771,92** | **262,83**  **6,63** | **978,05** | **236,50** | **90,70** | **30,88**  **0,78** | **114,92** | **37,22**  **0,27** | **4,37**  **0,03** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6439 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-004-05 (Изп=9,39; Иэм=6,14; Изпм=9,39; Имат=11,82; Иом=11,82)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,14*  *9,39* | *11,82* | (2 399,62) | (851,67) | (189,60)  (7,32) | (1 358,35) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 807,45 | 800,57 | 6,88 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 438,08 | 434,35 | 3,73 |  |  |  |
| **5** | **ТЕР11-01-004-06 прим**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство гидроизоляции обмазочной полимерцементной двухкомпонентной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05** **(100 м2 изолируемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,1175** | **734,46**  **260,45** | **136,40**  **3,68** | **337,61** | **86,30** | **30,60** | **16,03**  **0,43** | **39,67** | **12,56**  **0,15** | **1,48**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6440 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-004-06 (Изп=9,39; Иэм=6,41; Изпм=9,39; Имат=8,14; Иом=8,14)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,41*  *9,39* | *8,14* | (712,99) | (287,33) | (102,75)  (4,04) | (322,91) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 273,89 | 270,09 | 3,80 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 148,60 | 146,54 | 2,06 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР11-01-011-08**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм** **(100 м2 стяжки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1175** | **12 927,95**  **840,59** | **35,22**  **4,10** | **12 052,14** | **1 519,04** | **98,77** | **4,14**  **0,48** | **1 416,13** | **51,98**  **0,20** | **6,11**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6462 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-011-08 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=1,78; Иом=1,78)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *1,78* | (3 476,11) | (927,45) | (27,95)  (4,51) | (2 520,71) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 876,04 | 871,80 | 4,24 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 475,30 | 473,00 | 2,30 |  |  |  |
| **7** | **ТЕР11-01-011-10**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 до 10мм** **(100 м2 стяжки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *к-5 (Кзп=5; Кэм=5; Кзпм=5; Кмат=5; Ком=5; Кзтр=5; Кзтм=5)* | **0,1175** | **11 936,68**  **270,00** | **22,28**  **3,15** | **11 644,40** | **1 402,57** | **31,73** | **2,62**  **0,37** | **1 368,22** | **16,70**  **0,15** | **1,96**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6464 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-011-10 (Изп=9,39; Иэм=5,02; Изпм=9,39; Имат=1,68; Иом=1,68)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,02*  *9,39* | *1,68* | (2 609,70) | (297,94) | (13,15)  (3,47) | (2 298,61) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 283,32 | 280,06 | 3,26 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 153,72 | 151,95 | 1,77 |  |  |  |
| **8** | **ТЕР13-03-001-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности полов грунтом "бетоконтакт"**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,1175** | **355,42**  **204,05** | **14,88**  **0,27** | **136,49** | **41,77** | **23,98** | **1,75**  **0,03** | **16,04** | **10,25**  **0,02** | **1,20**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6756 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-13-03-001-01 (Изп=9,39; Иэм=4,91; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,91*  *9,39* | *8,97* | (377,64) | (225,17) | (8,59)  (0,28) | (143,88) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 155,56 | 155,37 | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 108,21 | 108,08 | 0,13 |  |  |  |
| **9** | **ТЕР11-01-027-06**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка поверхности полов керамической неглазурованной плиткой 300\*300 мм на растворе из сухих смесей с затиркой швов.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1175** | **10 023,14**  **2 738,96** | **300,62**  **137,24** | **6 983,56** | **1 177,72** | **321,83** | **35,32**  **16,13** | **820,57** | **165,30**  **6,33** | **19,42**  **0,74** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6525 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-027-06 (Изп=9,39; Иэм=6,79; Изпм=9,39; Имат=3,48; Иом=3,48)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,79*  *9,39* | *3,48* | (6 117,38) | (3 021,98) | (239,82)  (151,46) | (2 855,58) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 2 983,03 | 2 840,66 | 142,37 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 1 618,45 | 1 541,21 | 77,24 |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Полы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **4 862,97** | **850,80** | **108,24**  **27,90** | **3 903,93** |  | **50,47**  **1,22** |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **155,22** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **155,22** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 155,22 |  |  | 155,22 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **19 041,65** | **7 988,99** | **698,84**  **261,98** | **10 353,82** |  | **50,47**  **1,22** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 155,22 |  |  | 155,22 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Полы** | | | | | | | **30 583,62** | **7 988,99** | **698,84**  **261,98** | **10 353,82** |  | **50,47**  **1,22** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ТЕРр65-31-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж вентилятора в вентиляционном проеме.** **(100 шт.)** | **0,01** | **9 210,99**  **9 179,71** | **31,28**  **18,40** | **0,00** | **92,11** | **91,80** | **0,31**  **0,18** | **0,00** | **567,70**  **0,75** | **5,68**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *43314 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-65-31-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* |  | (864,09) | (862,00) | (2,09)  (1,69) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 74%\*0,85 = 63%) | 63% |  |  |  | 544,12 | 543,06 | 1,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 345,48 | 344,80 | 0,68 |  |  |  |
| **11** | **ТЕР46-02-009-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Отбивка штукатурки с поверхности стен**  **(100 м2)** | **0,1696** | **337,51**  **337,51** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **57,24** | **57,24** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **22,82**  **0,00** | **3,87**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *21933 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-46-02-009-02 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (537,48) | (537,48) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 110%\*0,85\*0,9 = 84%) | 84% |  |  |  | 451,48 | 451,48 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 257,99 | 257,99 |  |  |  |  |
| **12** | **ТЕРр63-7-5**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Разборка облицовки стен и перегородки из керамической глазурованной плитки с вырубкой раствора.** **(100 м2 поверхности облицовки)** | **0,259** | **1 292,45**  **1 108,56** | **183,89**  **38,53** | **0,00** | **334,75** | **287,12** | **47,63**  **9,98** | **0,00** | **74,30**  **1,99** | **19,24**  **0,52** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42670 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-63-7-5 (Изп=9,39; Иэм=4,25; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,25*  *9,39* |  | (2 898,49) | (2 696,06) | (202,43)  (93,71) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 77%\*0,85 = 65%) | 65% |  |  |  | 1 813,35 | 1 752,44 | 60,91 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 1 115,90 | 1 078,42 | 37,48 |  |  |  |
| **13** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтом "бетоконтакт"**  **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,4286** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **72,11** | **70,66** | **1,04**  **0,16** | **0,41** | **9,04**  **0,02** | **3,87**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (672,52) | (663,50) | (6,16)  (1,50) | (2,86) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 532,00 | 530,80 | 1,20 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 246,06 | 245,50 | 0,56 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 15,001 | (66,47) |  | (66,47) | (997,12) |  |  | (997,12) |  |  |
| **14** | **ТЕР15-02-015-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Штукатурка стен сухими штукатурными смесями толщ. 20мм.** **(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,4286** | **3 394,09**  **1 826,71** | **191,48**  **125,37** | **1 375,90** | **1 454,71** | **782,93** | **82,07**  **53,73** | **589,71** | **102,45**  **7,53** | **43,91**  **3,23** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7382 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-02-015-05 (Изп=9,39; Иэм=7,97; Изпм=9,39; Имат=6,05; Иом=6,05)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,97*  *9,39* | *6,05* | (11 573,56) | (7 351,71) | (654,10)  (504,52) | (3 567,75) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 6 284,99 | 5 881,37 | 403,62 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 2 906,80 | 2 720,13 | 186,67 |  |  |  |
|  | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (м3) | -0,677188 | 749,61 |  | 749,61 | -507,63 |  |  | -507,63 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7382 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-02-015-05 (Иом=6,05)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,05* | (-3 071,16) |  |  | (-3 071,16) |  |  |
|  | (402-0077) | Смесь штукатурная ( кг) | 728,62 | (11,74) |  | (11,74) | (8 554,00) |  |  | (8 554,00) |  |  |
| **15** | **ТЕРр61-2-5**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Ремонт штукатурки дверных откосов (после установки дверных блоков)** **(100 м2 )** | **0,0059** | **3 859,20**  **2 181,36** | **27,94**  **16,44** | **1 649,90** | **22,76** | **12,87** | **0,16**  **0,10** | **9,73** | **129,92**  **0,67** | **0,77**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42075 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-61-2-5 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (180,41) | (120,85) | (1,08)  (0,94) | (58,48) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 81,60 | 80,97 | 0,63 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 48,72 | 48,34 | 0,38 |  |  |  |
| **16** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен грунтом "бетоконтакт"**  **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,259** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **43,58** | **42,70** | **0,63**  **0,10** | **0,25** | **9,04**  **0,02** | **2,34**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (406,42) | (400,95) | (3,73)  (0,94) | (1,74) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 321,51 | 320,76 | 0,75 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 148,70 | 148,35 | 0,35 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 9,065 | (66,47) |  | (66,47) | (602,55) |  |  | (602,55) |  |  |
| **17** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка поверхности стен, керамической глазурованной плиткой на растворе из сухих смесей с затиркой швов Н-1600 мм.**  **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,259** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **3 171,20** | **993,57** | **18,43**  **12,37** | **2 159,20** | **220,34**  **2,48** | **57,07**  **0,64** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (19 384,29) | (9 329,62) | (143,94)  (116,15) | (9 910,73) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 7 556,62 | 7 463,70 | 92,92 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 3 494,94 | 3 451,96 | 42,98 |  |  |  |
| **18** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен.** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1696** | **578,98**  **298,33** | **6,03**  **0,38** | **274,62** | **98,20** | **50,60** | **1,02**  **0,06** | **46,58** | **16,55**  **0,02** | **2,81**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,5; Иом=5,5)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,50* | (737,19) | (475,13) | (5,87)  (0,56) | (256,19) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 380,55 | 380,10 | 0,45 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 176,01 | 175,80 | 0,21 |  |  |  |
| **19** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности стен красками ВДАК за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1696** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **213,56** | **128,62** | **3,15**  **0,05** | **81,79** | **45,17**  **0,02** | **7,66**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,06; Иом=6,06)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,06* | (1 721,25) | (1 207,74) | (17,86)  (0,47) | (495,65) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 966,57 | 966,19 | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 447,03 | 446,86 | 0,17 |  |  |  |
| **20** | **ТЕРр57-13-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство вентрешеток на ПВХ 250\*250 мм** **(100 шт.)** | **0,01** | **1 612,11**  **547,41** | **0,00**  **0,00** | **1 064,70** | **16,12** | **5,47** | **0,00**  **0,00** | **10,65** | **34,45**  **0,00** | **0,34**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41857 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-57-13-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=26,65; Иом=26,65)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* | *26,65* | (335,18) | (51,36) | (0,00)  (0,00) | (283,82) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 34,92 | 34,92 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 68%\*0,8 = 54%) | 54% |  |  |  | 27,73 | 27,73 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **5 068,71** | **2 523,58** | **154,44**  **76,73** | **2 390,69** |  | **147,56**  **4,42** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -507,63 |  |  | -507,63 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **10 153,67** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **10 153,67** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 10 153,67 |  |  | 10 153,67 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **46 393,39** | **23 696,40** | **1 037,26**  **720,48** | **21 659,73** |  | **147,56**  **4,42** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 7 082,51 |  |  | 7 082,51 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Стены** | | | | | | | **74 576,46** | **23 696,40** | **1 037,26**  **720,48** | **21 659,73** |  | **147,56**  **4,42** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.3: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **ТЕР46-02-009-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка поверхности потолка от штукатурного слоя толщ. до 10 мм.** **(100 м2)** | **0,1175** | **337,51**  **337,51** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **39,66** | **39,66** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **22,82**  **0,00** | **2,68**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *21933 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-46-02-009-02 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (372,41) | (372,41) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 110%\*0,85\*0,9 = 84%) | 84% |  |  |  | 312,82 | 312,82 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 178,76 | 178,76 |  |  |  |  |
| **22** | **ТЕРр53-21-15**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расшивка трещин рустов.** **(100 м )** | **0,0421** | **987,32**  **961,50** | **1,20**  **0,00** | **24,62** | **41,57** | **40,48** | **0,05**  **0,00** | **1,04** | **49,69**  **0,00** | **2,09**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41635 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-53-21-15 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=5,49; Иом=5,49)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *5,49* | (386,10) | (380,11) | (0,28)  (0,00) | (5,71) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 86%\*0,85 = 73%) | 73% |  |  |  | 277,48 | 277,48 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8 = 56%) | 56% |  |  |  | 212,86 | 212,86 |  |  |  |  |
| **23** | **ТЕРр61-4-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Заделка расчищенных мест сухими штукатурными смесями со сглаживанием глуб. до 20мм.** **(100 м2 отремонтированной поверхности)** | **0,0008** | **5 668,13**  **3 905,75** | **30,02**  **17,66** | **1 732,36** | **4,53** | **3,12** | **0,02**  **0,01** | **1,39** | **229,75**  **0,72** | **0,18**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42089 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-61-4-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (37,79) | (29,30) | (0,14)  (0,09) | (8,35) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 19,69 | 19,63 | 0,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 11,76 | 11,72 | 0,04 |  |  |  |
| **24** | **ТЕР15-04-027-06**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпатлевка поверхности потолка.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1175** | **700,59**  **410,55** | **7,83**  **0,38** | **282,21** | **82,32** | **48,24** | **0,92**  **0,04** | **33,16** | **22,77**  **0,02** | **2,68**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7631 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-027-06 (Изп=9,39; Иэм=5,72; Изпм=9,39; Имат=5,53; Иом=5,53)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,72*  *9,39* | *5,53* | (641,60) | (452,97) | (5,26)  (0,38) | (183,37) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 362,68 | 362,38 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 167,74 | 167,60 | 0,14 |  |  |  |
| **25** | **ТЕР15-04-005-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков красками ВА за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,1175** | **2 404,08**  **1 264,49** | **30,05**  **0,74** | **1 109,54** | **282,48** | **148,58** | **3,53**  **0,09** | **130,37** | **74,38**  **0,03** | **8,74**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7546 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-005-04 (Изп=9,39; Иэм=5,68; Изпм=9,39; Имат=4,23; Иом=4,23)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,68*  *9,39* | *4,23* | (1 966,69) | (1 395,17) | (20,05)  (0,85) | (551,47) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 116,82 | 1 116,14 | 0,68 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 516,52 | 516,21 | 0,31 |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.3: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **450,56** | **280,08** | **4,52**  **0,14** | **165,96** |  | **16,37**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **3 404,59** | **2 629,96** | **25,73**  **1,32** | **748,90** |  | **16,37**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.3: Потолки** | | | | | | | **6 581,72** | **2 629,96** | **25,73**  **1,32** | **748,90** |  | **16,37**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.4: Двери** | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **ТЕРр56-10-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Снятие дверных полотен** **(100 м2 дверных полотен)** | **0,019** | **546,38**  **546,38** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **10,38** | **10,38** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **36,28**  **0,00** | **0,69**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41739 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-56-10-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (97,47) | (97,47) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 82%\*0,85 = 70%) | 70% |  |  |  | 68,23 | 68,23 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 62%\*0,8 = 50%) | 50% |  |  |  | 48,74 | 48,74 |  |  |  |  |
| **27** | **ТЕРр56-9-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** **(100 коробок)** | **0,01** | **3 135,17**  **2 725,36** | **409,81**  **72,49** | **0,00** | **31,35** | **27,25** | **4,10**  **0,72** | **0,00** | **179,30**  **3,97** | **1,79**  **0,04** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41735 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-56-9-1 (Изп=9,39; Иэм=4,04; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,04*  *9,39* |  | (272,44) | (255,88) | (16,56)  (6,76) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 82%\*0,85 = 70%) | 70% |  |  |  | 183,85 | 179,12 | 4,73 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 62%\*0,8 = 50%) | 50% |  |  |  | 131,32 | 127,94 | 3,38 |  |  |  |
| **28** | **ТЕР10-01-039-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка дверных блоков: однопольных, остекленных (верхняя половина полотна), шпон под ценные породы дерева, с герметизацией по периметру монтажной пеной, без порогов.** **(100 м2 проемов)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Т. ч. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,019** | **30 935,60**  **2 697,90** | **701,72**  **0,00** | **27 535,98** | **587,77** | **51,26** | **13,33**  **0,00** | **523,18** | **158,70**  **0,00** | **3,02**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6106 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-10-01-039-03 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=4,18; Иом=4,18)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *4,18* | (2 743,27) | (481,33) | (75,05)  (0,00) | (2 186,89) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 433,20 | 433,20 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 206,97 | 206,97 |  |  |  |  |
|  | (101-6826) | Петля накладная с ходом на центрах лакированная ( шт.) | 2 | (46,44) |  | (46,44) | (92,88) |  |  | (92,88) |  |  |
|  | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) | -1,9 | 217,67 |  | 217,67 | -413,57 |  |  | -413,57 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6106 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-10-01-039-03 (Иом=4,18)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *4,18* | (-1 728,72) |  |  | (-1 728,72) |  |  |
|  | (203-8098) | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном 2000\*950мм ( м2) | 1,9 | (6 677,23) |  | (6 677,23) | (12 686,74) |  |  | (12 686,74) |  |  |
|  | (101-0952) | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава ( компл.) | 1 | (133,54) |  | (133,54) | (133,54) |  |  | (133,54) |  |  |
| **29** | **ТЕР09-03-050-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Монтаж перекрывающего алюминиевого порожка** **(100 м плинтуса)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0095** | **393,23**  **311,07** | **36,48**  **0,00** | **45,68** | **3,74** | **2,96** | **0,35**  **0,00** | **0,43** | **17,66**  **0,00** | **0,17**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *5828 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-09-03-050-01 (Изп=9,39; Иэм=3,63; Изпм=9,39; Имат=4,81; Иом=4,81)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *3,63*  *9,39* | *4,81* | (31,13) | (27,79) | (1,27)  (0,00) | (2,07) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 19,18 | 19,18 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 85%\*0,8\*0,85 = 58%) | 58% |  |  |  | 16,12 | 16,12 |  |  |  |  |
|  | (206-1348) | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм ( м) | 0,95 | (138,17) |  | (138,17) | (131,26) |  |  | (131,26) |  |  |
| **30** | **ТЕР15-01-050-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка дверных откосов сэндвич-панелями**  **(100 м2 облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0059** | **14 933,85**  **3 999,57** | **95,36**  **2,94** | **10 838,92** | **88,11** | **23,60** | **0,56**  **0,02** | **63,95** | **229,73**  **0,12** | **1,36**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7307 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-01-050-04 (Изп=9,39; Иэм=5,69; Изпм=9,39; Имат=2,93; Иом=2,93)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,69*  *9,39* | *2,93* | (412,16) | (221,60) | (3,19)  (0,19) | (187,37) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 177,43 | 177,28 | 0,15 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 82,06 | 81,99 | 0,07 |  |  |  |
| **31** | **ТЕР10-01-036-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка уголков 30\*30мм ПВХ по периметру откосов**  **(100 п. м)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0495** | **444,32**  **149,51** | **0,00**  **0,00** | **294,81** | **21,99** | **7,40** | **0,00**  **0,00** | **14,59** | **9,25**  **0,00** | **0,46**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6103 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-10-01-036-01 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=4,84; Иом=4,84)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* | *4,84* | (140,11) | (69,49) | (0,00)  (0,00) | (70,62) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 62,54 | 62,54 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 29,88 | 29,88 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.4: Двери** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **329,77** | **122,85** | **18,34**  **0,74** | **188,58** |  | **7,49**  **0,04** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -413,57 |  |  | -413,57 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **13 044,42** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **13 044,42** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 13 044,42 |  |  | 13 044,42 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **15 012,28** | **1 153,56** | **96,07**  **6,95** | **13 762,65** |  | **7,49**  **0,04** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 11 315,70 |  |  | 11 315,70 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.4: Двери** | | | | | | | **16 471,80** | **1 153,56** | **96,07**  **6,95** | **13 762,65** |  | **7,49**  **0,04** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.5: Окраска металлоконструкций** | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **ТЕР15-04-030-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Окраска металлической поверхности приборов и трубопроводов**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,0289** | **2 062,58**  **1 646,48** | **6,03**  **0,38** | **410,07** | **59,60** | **47,58** | **0,17**  **0,01** | **11,85** | **98,06**  **0,02** | **2,83**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7642 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-030-04 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *4,59* | (502,15) | (446,78) | (0,98)  (0,09) | (54,39) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 357,49 | 357,42 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 165,34 | 165,31 | 0,03 |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.5: Окраска металлоконструкций** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **59,60** | **47,58** | **0,17**  **0,01** | **11,85** |  | **2,83**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **502,15** | **446,78** | **0,98**  **0,09** | **54,39** |  | **2,83**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.5: Окраска металлоконструкций** | | | | | | | **1 024,98** | **446,78** | **0,98**  **0,09** | **54,39** |  | **2,83**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Санузел** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **10 771,61** | **3 824,89** | **285,71**  **105,52** | **6 661,01** |  | **224,72**  **5,68** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -921,20 |  |  | -921,20 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **23 353,31** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **23 353,31** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 23 353,31 |  |  | 23 353,31 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **84 354,06** | **35 915,69** | **1 858,88**  **990,82** | **46 579,49** |  | **224,72**  **5,68** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 18 553,43 |  |  | 18 553,43 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Санузел** | | | | | | | **129 238,58** | **35 915,69** | **1 858,88**  **990,82** | **46 579,49** |  | **224,72**  **5,68** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **33** | **ТССЦ пг 01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** **(1 тонна груза)** | **1,05** | **61,85**  **61,85** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **64,94** | **64,94** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *07 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Школы (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,39; Иэм=5,39; Изпм=5,39; Имат=5,39; Иом=5,39; Ипроч.пз=5,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,39*  *5,39* | *5,39*  *5,39* | *5,39* | (350,03) | (350,03) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
| **34** | **ТССЦпг03-21-01-080**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км** **(1 т груза)** | **1,05** | **51,16**  **0,00** | **51,16**  **0,00** | **0,00** | **53,72** | **0,00** | **53,72**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *07 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Школы (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,39; Иэм=5,39; Изпм=5,39; Имат=5,39; Иом=5,39; Ипроч.пз=5,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,39*  *5,39* | *5,39*  *5,39* | *5,39* | (289,55) | (0,00) | (289,55)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  | () | Тариф на услуги утилизации ТКО по ЛО (тили м3) (т) | 1,05 | (665,18) |  | (665,18) | (698,44) |  |  | (698,44) |  |  |
| **ИТОГИ по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **118,66** | **64,94** | **53,72**  **0,00** | **0,00** |  | **0,00**  **0,00** |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **698,44** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **698,44** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 698,44 |  |  | 698,44 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **1 338,02** | **350,03** | **289,55**  **0,00** | **698,44** |  | **0,00**  **0,00** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 698,44 |  |  | 698,44 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | **1 338,02** | **350,03** | **289,55**  **0,00** | **698,44** |  | **0,00**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **10 890,27** | **3 889,83** | **339,43**  **105,52** | **6 661,01** |  | **224,72**  **5,68** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -921,20 |  |  | -921,20 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **24 051,75** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **24 051,75** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 24 051,75 |  |  | 24 051,75 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **85 692,08** | **36 265,72** | **2 148,43**  **990,82** | **47 277,93** |  | **224,72**  **5,68** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 19 251,87 |  |  | 19 251,87 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **130 576,60** | **36 265,72** | **2 148,43**  **990,82** | **47 277,93** |  | **224,72**  **5,68** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 29 692,87 | 28 888,96 | 803,91 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 15 191,65 | 14 783,50 | 408,15 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 23 503,79 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **154 080,39** | **36 265,72** | **2 148,43**  **990,82** | **47 277,93** |  | **224,72**  **5,68** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |

**локальный сметный расчет № 70-02-18**

(локальная смета)

от 14.02.18

***«Ремонт санузла в группе № 6 в МБДОУ "ДС №1 по адресу: ул. Машиностроителей, д. 10.»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Основание: чертежи №* | дефектная ведомость | | |
|  |  | | |
| **Сметная стоимость работ:** | **141 762,06** | **руб.** |
| *строительных работ* | *119 347,27* | *руб* |
| *монтажных работ* | *0,00* | *руб* |
| *оборудования* | *0,00* | *руб* |
| *прочих затрат* | *22 414,79* | *руб.* |
| Средcтва на оплату труда: | 32 964,79 | руб. |
| Трудоемкость работ: | 201,97 | чел.час. |
| Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014г. с индексами 01/ 2018 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы с учётом коэффициентов, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | ЗТ рабочих, чел.-ч. | |
| всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1: Санузел** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1: Полы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр57-2-3**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Разборка покрытий полов из метлахской плиток с вырубкой цементного раствора.** **(100 м2 покрытия)** | **0,1119** | **1 189,85**  **1 129,80** | **60,05**  **35,32** | **0,00** | **133,14** | **126,42** | **6,72**  **3,95** | **0,00** | **69,87**  **1,44** | **7,82**  **0,16** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41799 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-57-2-3 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* |  | (1 232,44) | (1 187,08) | (45,36)  (37,09) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 832,43 | 807,21 | 25,22 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 68%\*0,8 = 54%) | 54% |  |  |  | 661,05 | 641,02 | 20,03 |  |  |  |
| **2** | **ТЕР15-04-006-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Грунтовка поверхности полов грунтом глубокого проникновения.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС 81-35.2004 приложение №1 таблица № 3 п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1119** | **207,27**  **203,88** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **23,19** | **22,81** | **0,27**  **0,04** | **0,11** | **11,18**  **0,02** | **1,25**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7553 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-01 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (216,56) | (214,19) | (1,60)  (0,38) | (0,77) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 171,65 | 171,35 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 79,39 | 79,25 | 0,14 |  |  |  |
|  | (101-6968) | Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ( кг) | 1,4547 | (101,62) |  | (101,62) | (147,83) |  |  | (147,83) |  |  |
| **3** | **ТЕР11-01-011-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство цементной стяжки по поверхности полов толщиной до 20мм.**  **(100 м2 стяжки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1119** | **1 999,16**  **821,13** | **86,37**  **46,73** | **1 091,66** | **223,70** | **91,88** | **9,66**  **5,23** | **122,16** | **54,52**  **1,91** | **6,10**  **0,21** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6455 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-011-01 (Изп=9,39; Иэм=6,66; Изпм=9,39; Имат=5,44; Иом=5,44)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,66*  *9,39* | *5,44* | (1 591,64) | (862,75) | (64,34)  (49,11) | (664,55) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 857,15 | 810,99 | 46,16 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 465,05 | 440,00 | 25,05 |  |  |  |
| **4** | **ТЕР11-01-004-05прим**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство гидроизоляции обмазочной полимерцементной двухкомпонентной в один слой толщиной 2 мм** **(100 м2 изолируемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1119** | **2 012,80**  **771,92** | **262,83**  **6,63** | **978,05** | **225,23** | **86,38** | **29,41**  **0,74** | **109,44** | **37,22**  **0,27** | **4,16**  **0,03** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6439 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-004-05 (Изп=9,39; Иэм=6,14; Изпм=9,39; Имат=11,82; Иом=11,82)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,14*  *9,39* | *11,82* | (2 285,27) | (811,11) | (180,58)  (6,95) | (1 293,58) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 768,97 | 762,44 | 6,53 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 417,21 | 413,67 | 3,54 |  |  |  |
| **5** | **ТЕР11-01-004-06 прим**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство гидроизоляции обмазочной полимерцементной двухкомпонентной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05** **(100 м2 изолируемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,1119** | **734,46**  **260,45** | **136,40**  **3,68** | **337,61** | **82,18** | **29,14** | **15,26**  **0,41** | **37,78** | **12,56**  **0,15** | **1,41**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6440 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-004-06 (Изп=9,39; Иэм=6,41; Изпм=9,39; Имат=8,14; Иом=8,14)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,41*  *9,39* | *8,14* | (678,97) | (273,62) | (97,82)  (3,85) | (307,53) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 260,82 | 257,20 | 3,62 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 141,51 | 139,55 | 1,96 |  |  |  |
| **6** | **ТЕР11-01-011-08**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм** **(100 м2 стяжки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1119** | **12 927,95**  **840,59** | **35,22**  **4,10** | **12 052,14** | **1 446,63** | **94,06** | **3,94**  **0,46** | **1 348,63** | **51,98**  **0,20** | **5,82**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6462 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-011-08 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=1,78; Иом=1,78)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *1,78* | (3 310,38) | (883,22) | (26,60)  (4,32) | (2 400,56) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 834,29 | 830,23 | 4,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 452,64 | 450,44 | 2,20 |  |  |  |
| **7** | **ТЕР11-01-011-10**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 до 10мм** **(100 м2 стяжки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *к-5 (Кзп=5; Кэм=5; Кзпм=5; Кмат=5; Ком=5; Кзтр=5; Кзтм=5)* | **0,1119** | **11 936,68**  **270,00** | **22,28**  **3,15** | **11 644,40** | **1 335,71** | **30,21** | **2,49**  **0,35** | **1 303,01** | **16,70**  **0,15** | **1,87**  **0,02** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6464 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-011-10 (Изп=9,39; Иэм=5,02; Изпм=9,39; Имат=1,68; Иом=1,68)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,02*  *9,39* | *1,68* | (2 485,23) | (283,67) | (12,50)  (3,29) | (2 189,06) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 269,74 | 266,65 | 3,09 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 146,35 | 144,67 | 1,68 |  |  |  |
| **8** | **ТЕР13-03-001-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности полов грунтом "бетоконтакт"**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,1119** | **355,42**  **204,05** | **14,88**  **0,27** | **136,49** | **39,77** | **22,83** | **1,67**  **0,03** | **15,27** | **10,25**  **0,02** | **1,15**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6756 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-13-03-001-01 (Изп=9,39; Иэм=4,91; Изпм=9,39; Имат=8,97; Иом=8,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,91*  *9,39* | *8,97* | (359,54) | (214,37) | (8,20)  (0,28) | (136,97) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 148,11 | 147,92 | 0,19 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 103,03 | 102,90 | 0,13 |  |  |  |
| **9** | **ТЕР11-01-027-06**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка поверхности полов керамической неглазурованной плиткой 300\*300 мм на растворе из сухих смесей с затиркой швов.** **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1119** | **10 023,14**  **2 738,96** | **300,62**  **137,24** | **6 983,56** | **1 121,59** | **306,49** | **33,64**  **15,36** | **781,46** | **165,30**  **6,33** | **18,50**  **0,71** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6525 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-11-01-027-06 (Изп=9,39; Иэм=6,79; Изпм=9,39; Имат=3,48; Иом=3,48)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,79*  *9,39* | *3,48* | (5 825,84) | (2 877,94) | (228,42)  (144,23) | (2 719,48) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 123%\*0,85\*0,9 = 94%) | 94% |  |  |  | 2 840,84 | 2 705,26 | 135,58 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 75%\*0,8\*0,85 = 51%) | 51% |  |  |  | 1 541,31 | 1 467,75 | 73,56 |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.1: Полы** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **4 631,14** | **810,22** | **103,06**  **26,57** | **3 717,86** |  | **48,08**  **1,17** |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **147,83** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **147,83** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 147,83 |  |  | 147,83 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **18 133,70** | **7 607,95** | **665,42**  **249,50** | **9 860,33** |  | **48,08**  **1,17** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 147,83 |  |  | 147,83 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.1: Полы** | | | | | | | **29 125,24** | **7 607,95** | **665,42**  **249,50** | **9 860,33** |  | **48,08**  **1,17** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.2: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ТЕРр65-31-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж вентилятора в вентиляционном проеме.** **(100 шт.)** | **0,01** | **9 210,99**  **9 179,71** | **31,28**  **18,40** | **0,00** | **92,11** | **91,80** | **0,31**  **0,18** | **0,00** | **567,70**  **0,75** | **5,68**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *43314 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-65-31-1 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* |  | (864,09) | (862,00) | (2,09)  (1,69) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 74%\*0,85 = 63%) | 63% |  |  |  | 544,12 | 543,06 | 1,06 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 345,48 | 344,80 | 0,68 |  |  |  |
| **11** | **ТЕРр55-5-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж кирпичных перегородок.** **(100 м2 перегородок)** | **0,0429** | **2 976,91**  **2 283,20** | **693,71**  **122,71** | **0,00** | **127,71** | **97,95** | **29,76**  **5,26** | **0,00** | **141,20**  **6,72** | **6,06**  **0,29** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41711 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-55-5-1 (Изп=9,39; Иэм=4,04; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,04*  *9,39* |  | (1 039,98) | (919,75) | (120,23)  (49,39) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 89%\*0,85 = 76%) | 76% |  |  |  | 736,55 | 699,01 | 37,54 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 65%\*0,8 = 52%) | 52% |  |  |  | 503,95 | 478,27 | 25,68 |  |  |  |
| **12** | **ТЕР46-02-009-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Отбивка штукатурки с поверхности стен**  **(100 м2)** | **0,1596** | **337,51**  **337,51** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **53,87** | **53,87** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **22,82**  **0,00** | **3,64**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *21933 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-46-02-009-02 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (505,84) | (505,84) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 110%\*0,85\*0,9 = 84%) | 84% |  |  |  | 424,91 | 424,91 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 242,80 | 242,80 |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕРр63-7-5**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Разборка облицовки стен и перегородки из керамической глазурованной плитки с вырубкой раствора.** **(100 м2 поверхности облицовки)** | **0,2104** | **1 292,45**  **1 108,56** | **183,89**  **38,53** | **0,00** | **271,93** | **233,24** | **38,69**  **8,11** | **0,00** | **74,30**  **1,99** | **15,63**  **0,42** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42670 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-63-7-5 (Изп=9,39; Иэм=4,25; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,25*  *9,39* |  | (2 354,55) | (2 190,12) | (164,43)  (76,15) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 77%\*0,85 = 65%) | 65% |  |  |  | 1 473,08 | 1 423,58 | 49,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 906,51 | 876,05 | 30,46 |  |  |  |
| **14** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтом "бетоконтакт"**  **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,37** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **62,26** | **61,00** | **0,90**  **0,14** | **0,36** | **9,04**  **0,02** | **3,34**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (580,63) | (572,79) | (5,33)  (1,31) | (2,51) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 459,28 | 458,23 | 1,05 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 212,41 | 211,93 | 0,48 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 12,95 | (66,47) |  | (66,47) | (860,79) |  |  | (860,79) |  |  |
| **15** | **ТЕР15-02-015-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Штукатурка стен сухими штукатурными смесями толщ. 20мм.** **(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,37** | **3 394,09**  **1 826,71** | **191,48**  **125,37** | **1 375,90** | **1 255,81** | **675,88** | **70,85**  **46,39** | **509,08** | **102,45**  **7,53** | **37,91**  **2,79** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7382 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-02-015-05 (Изп=9,39; Иэм=7,97; Изпм=9,39; Имат=6,05; Иом=6,05)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,97*  *9,39* | *6,05* | (9 991,11) | (6 346,51) | (564,67)  (435,60) | (3 079,93) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 5 425,69 | 5 077,21 | 348,48 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 2 509,38 | 2 348,21 | 161,17 |  |  |  |
|  | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (м3) | -0,5846 | 749,61 |  | 749,61 | -438,22 |  |  | -438,22 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7382 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-02-015-05 (Иом=6,05)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *6,05* | (-2 651,23) |  |  | (-2 651,23) |  |  |
|  | (402-0077) | Смесь штукатурная ( кг) | 629 | (11,74) |  | (11,74) | (7 384,46) |  |  | (7 384,46) |  |  |
| **16** | **ТЕРр61-2-5**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Ремонт штукатурки дверных откосов (после установки дверных блоков)** **(100 м2 )** | **0,0084** | **3 859,20**  **2 181,36** | **27,94**  **16,44** | **1 649,90** | **32,41** | **18,32** | **0,23**  **0,14** | **13,86** | **129,92**  **0,67** | **1,09**  **0,01** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *42075 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-61-2-5 (Изп=9,39; Иэм=6,75; Изпм=9,39; Имат=6,01; Иом=6,01)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *6,75*  *9,39* | *6,01* | (256,87) | (172,02) | (1,55)  (1,31) | (83,30) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 79%\*0,85 = 67%) | 67% |  |  |  | 116,13 | 115,25 | 0,88 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 50%\*0,8 = 40%) | 40% |  |  |  | 69,33 | 68,81 | 0,52 |  |  |  |
| **17** | **ТЕР15-04-006-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтом "бетоконтакт"**  **(100 м2 покрытия)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2104** | **168,26**  **164,87** | **2,43**  **0,38** | **0,96** | **35,40** | **34,69** | **0,51**  **0,08** | **0,20** | **9,04**  **0,02** | **1,90**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7555 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-006-03 (Изп=9,39; Иэм=5,92; Изпм=9,39; Имат=6,97; Иом=6,97)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,92*  *9,39* | *6,97* | (330,15) | (325,74) | (3,02)  (0,75) | (1,39) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 261,19 | 260,59 | 0,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 120,80 | 120,52 | 0,28 |  |  |  |
|  | (101-2416) | Грунтовка «Бетоконтакт» ( кг) | 7,364 | (66,47) |  | (66,47) | (489,49) |  |  | (489,49) |  |  |
| **18** | **ТЕР15-01-019-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка поверхности стен, керамической глазурованной плиткой на растворе из сухих смесей с затиркой швов Н-1650 мм.**  **(100 м2 поверхности облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,2104** | **12 244,02**  **3 836,19** | **71,16**  **47,75** | **8 336,67** | **2 576,14** | **807,13** | **14,97**  **10,05** | **1 754,04** | **220,34**  **2,48** | **46,36**  **0,52** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7130 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-01-019-05 (Изп=9,39; Иэм=7,81; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *7,81*  *9,39* | *4,59* | (15 746,91) | (7 578,95) | (116,92)  (94,37) | (8 051,04) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 6 138,66 | 6 063,16 | 75,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 2 839,13 | 2 804,21 | 34,92 |  |  |  |
| **19** | **ТЕР15-04-027-05**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпаклевка поверхности стен.** **(100 м2 )**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1596** | **578,98**  **298,33** | **6,03**  **0,38** | **274,62** | **92,40** | **47,61** | **0,96**  **0,06** | **43,83** | **16,55**  **0,02** | **2,64**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7630 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-027-05 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=5,5; Иом=5,5)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *5,50* | (693,65) | (447,06) | (5,52)  (0,56) | (241,07) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 358,10 | 357,65 | 0,45 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 165,62 | 165,41 | 0,21 |  |  |  |
| **20** | **ТЕР15-04-007-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности стен красками ВДАК за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1596** | **1 259,17**  **758,37** | **18,57**  **0,32** | **482,23** | **200,96** | **121,04** | **2,96**  **0,05** | **76,96** | **45,17**  **0,02** | **7,21**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7559 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-007-03 (Изп=9,39; Иэм=5,67; Изпм=9,39; Имат=6,06; Иом=6,06)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,67*  *9,39* | *6,06* | (1 619,73) | (1 136,57) | (16,78)  (0,47) | (466,38) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 909,64 | 909,26 | 0,38 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 420,70 | 420,53 | 0,17 |  |  |  |
| **21** | **ТЕРр57-13-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство вентрешеток на ПВХ 250\*250 мм** **(100 шт.)** | **0,01** | **1 612,11**  **547,41** | **0,00**  **0,00** | **1 064,70** | **16,12** | **5,47** | **0,00**  **0,00** | **10,65** | **34,45**  **0,00** | **0,34**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41857 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-57-13-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=26,65; Иом=26,65)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* | *26,65* | (335,18) | (51,36) | (0,00)  (0,00) | (283,82) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 80%\*0,85 = 68%) | 68% |  |  |  | 34,92 | 34,92 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 68%\*0,8 = 54%) | 54% |  |  |  | 27,73 | 27,73 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.2: Стены** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **4 378,90** | **2 248,00** | **160,14**  **70,46** | **1 970,76** |  | **131,80**  **4,05** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -438,22 |  |  | -438,22 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **8 734,74** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **8 734,74** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 8 734,74 |  |  | 8 734,74 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **40 402,20** | **21 108,71** | **1 000,54**  **661,60** | **18 292,95** |  | **131,80**  **4,05** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 6 083,51 |  |  | 6 083,51 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.2: Стены** | | | | | | | **65 648,31** | **21 108,71** | **1 000,54**  **661,60** | **18 292,95** |  | **131,80**  **4,05** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.3: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ТЕР46-02-009-02**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Расчистка поверхности потолка от штукатурного слоя толщ. до 10 мм.** **(100 м2)** | **0,1119** | **337,51**  **337,51** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **37,77** | **37,77** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **22,82**  **0,00** | **2,55**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *21933 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-46-02-009-02 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (354,66) | (354,66) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 110%\*0,85\*0,9 = 84%) | 84% |  |  |  | 297,91 | 297,91 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 70%\*0,8\*0,85 = 48%) | 48% |  |  |  | 170,24 | 170,24 |  |  |  |  |
| **23** | **ТЕР15-04-027-06**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Шпатлевка поверхности потолка.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,1119** | **700,59**  **410,55** | **7,83**  **0,38** | **282,21** | **78,40** | **45,94** | **0,88**  **0,04** | **31,58** | **22,77**  **0,02** | **2,55**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7631 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-027-06 (Изп=9,39; Иэм=5,72; Изпм=9,39; Имат=5,53; Иом=5,53)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,72*  *9,39* | *5,53* | (611,05) | (431,38) | (5,03)  (0,38) | (174,64) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 345,40 | 345,10 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 159,75 | 159,61 | 0,14 |  |  |  |
| **24** | **ТЕР15-04-005-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Улучшенная окраска поверхности потолков красками ВА за 2 раза.** **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС81-35.2004 прил№1 таб№3п.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,1119** | **2 404,08**  **1 264,49** | **30,05**  **0,74** | **1 109,54** | **269,02** | **141,50** | **3,36**  **0,08** | **124,16** | **74,38**  **0,03** | **8,32**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7546 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-005-04 (Изп=9,39; Иэм=5,68; Изпм=9,39; Имат=4,23; Иом=4,23)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,68*  *9,39* | *4,23* | (1 872,97) | (1 328,69) | (19,08)  (0,75) | (525,20) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 1 063,55 | 1 062,95 | 0,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 491,90 | 491,62 | 0,28 |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.3: Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **385,19** | **225,21** | **4,24**  **0,12** | **155,74** |  | **13,42**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **2 838,68** | **2 114,73** | **24,11**  **1,13** | **699,84** |  | **13,42**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.3: Потолки** | | | | | | | **5 367,43** | **2 114,73** | **24,11**  **1,13** | **699,84** |  | **13,42**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.4: Двери** | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **ТЕРр56-10-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Снятие дверных полотен** **(100 м2 дверных полотен)** | **0,019** | **546,38**  **546,38** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **10,38** | **10,38** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **36,28**  **0,00** | **0,69**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41739 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-56-10-1 (Изп=9,39; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* |  | (97,47) | (97,47) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 82%\*0,85 = 70%) | 70% |  |  |  | 68,23 | 68,23 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 62%\*0,8 = 50%) | 50% |  |  |  | 48,74 | 48,74 |  |  |  |  |
| **26** | **ТЕРр56-9-1**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** **(100 коробок)** | **0,01** | **3 135,17**  **2 725,36** | **409,81**  **72,49** | **0,00** | **31,35** | **27,25** | **4,10**  **0,72** | **0,00** | **179,30**  **3,97** | **1,79**  **0,04** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *41735 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕРр-56-9-1 (Изп=9,39; Иэм=4,04; Изпм=9,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *4,04*  *9,39* |  | (272,44) | (255,88) | (16,56)  (6,76) | (0,00) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 82%\*0,85 = 70%) | 70% |  |  |  | 183,85 | 179,12 | 4,73 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 62%\*0,8 = 50%) | 50% |  |  |  | 131,32 | 127,94 | 3,38 |  |  |  |
| **27** | **ТЕР10-01-039-03**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка дверных блоков: однопольных, остекленных (верхняя половина полотна), шпон под ценные породы дерева, с герметизацией по периметру монтажной пеной, без порогов.** **(100 м2 проемов)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Т. ч. 3.1 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,019** | **30 935,60**  **2 697,90** | **701,72**  **0,00** | **27 535,98** | **587,77** | **51,26** | **13,33**  **0,00** | **523,18** | **158,70**  **0,00** | **3,02**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6106 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-10-01-039-03 (Изп=9,39; Иэм=5,63; Изпм=9,39; Имат=4,18; Иом=4,18)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,63*  *9,39* | *4,18* | (2 743,27) | (481,33) | (75,05)  (0,00) | (2 186,89) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 433,20 | 433,20 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 206,97 | 206,97 |  |  |  |  |
|  | (101-6826) | Петля накладная с ходом на центрах лакированная ( шт.) | 2 | (46,44) |  | (46,44) | (92,88) |  |  | (92,88) |  |  |
|  | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) | -1,9 | 217,67 |  | 217,67 | -413,57 |  |  | -413,57 |  |  |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6106 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-10-01-039-03 (Иом=4,18)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  |  |  | *4,18* | (-1 728,72) |  |  | (-1 728,72) |  |  |
|  | (203-8098) | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном 2000\*950мм ( м2) | 1,9 | (6 677,23) |  | (6 677,23) | (12 686,74) |  |  | (12 686,74) |  |  |
|  | (101-0952) | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава ( компл.) | 1 | (133,54) |  | (133,54) | (133,54) |  |  | (133,54) |  |  |
| **28** | **ТЕР09-03-050-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Устройство перекрывающего алюминиевого порожка.** **(100 м плинтуса)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0095** | **393,23**  **311,07** | **36,48**  **0,00** | **45,68** | **3,74** | **2,96** | **0,35**  **0,00** | **0,43** | **17,66**  **0,00** | **0,17**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *5828 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-09-03-050-01 (Изп=9,39; Иэм=3,63; Изпм=9,39; Имат=4,81; Иом=4,81)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *3,63*  *9,39* | *4,81* | (31,13) | (27,79) | (1,27)  (0,00) | (2,07) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 90%\*0,85\*0,9 = 69%) | 69% |  |  |  | 19,18 | 19,18 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 85%\*0,8\*0,85 = 58%) | 58% |  |  |  | 16,12 | 16,12 |  |  |  |  |
|  | (206-1348) | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм ( м) | 0,95 | (138,17) |  | (138,17) | (131,26) |  |  | (131,26) |  |  |
| **29** | **ТЕР15-01-050-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Облицовка дверных откосов сэндвич-панелями**  **(100 м2 облицовки)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0084** | **14 933,85**  **3 999,57** | **95,36**  **2,94** | **10 838,92** | **125,45** | **33,60** | **0,80**  **0,02** | **91,05** | **229,73**  **0,12** | **1,93**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7307 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-01-050-04 (Изп=9,39; Иэм=5,69; Изпм=9,39; Имат=2,93; Иом=2,93)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,69*  *9,39* | *2,93* | (586,83) | (315,50) | (4,55)  (0,19) | (266,78) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 252,55 | 252,40 | 0,15 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 116,81 | 116,74 | 0,07 |  |  |  |
| **30** | **ТЕР10-01-036-01**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Установка уголков ПВХ по периметру откосов**  **(100 п. м)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)* | **0,0495** | **444,32**  **149,51** | **0,00**  **0,00** | **294,81** | **21,99** | **7,40** | **0,00**  **0,00** | **14,59** | **9,25**  **0,00** | **0,46**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *6103 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-10-01-036-01 (Изп=9,39; Изпм=9,39; Имат=4,84; Иом=4,84)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *9,39* | *4,84* | (140,11) | (69,49) | (0,00)  (0,00) | (70,62) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 118%\*0,85\*0,9 = 90%) | 90% |  |  |  | 62,54 | 62,54 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 63%\*0,8\*0,85 = 43%) | 43% |  |  |  | 29,88 | 29,88 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.4: Двери** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **367,11** | **132,85** | **18,58**  **0,74** | **215,68** |  | **8,06**  **0,04** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -413,57 |  |  | -413,57 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **13 044,42** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **13 044,42** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 13 044,42 |  |  | 13 044,42 |  |  |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **15 186,95** | **1 247,46** | **97,43**  **6,95** | **13 842,06** |  | **8,06**  **0,04** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 11 315,70 |  |  | 11 315,70 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.4: Двери** | | | | | | | **16 756,34** | **1 247,46** | **97,43**  **6,95** | **13 842,06** |  | **8,06**  **0,04** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1.5: Окраска металлоконструкций** | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **ТЕР15-04-030-04**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Окраска металлической поверхности трубопроводов**  **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**  *КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ (справочно):*  *Работа в эксплуатируемых зданиях (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)*  *МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)* | **0,0062** | **2 062,58**  **1 646,48** | **6,03**  **0,38** | **410,07** | **12,79** | **10,21** | **0,04**  **0,00** | **2,54** | **98,06**  **0,02** | **0,61**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *7642 РЦЦС ЛО (2014) 01/18 ТЕР-15-04-030-04 (Изп=9,39; Иэм=5,75; Изпм=9,39; Имат=4,59; Иом=4,59)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *9,39* | *5,75*  *9,39* | *4,59* | (107,76) | (95,87) | (0,23)  (0,00) | (11,66) |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц от ФОТ (НР = 105%\*0,85\*0,9 = 80%) | 80% |  |  |  | 76,70 | 76,70 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 55%\*0,8\*0,85 = 37%) | 37% |  |  |  | 35,47 | 35,47 |  |  |  |  |
| **ИТОГИ по Подразделу 1.5: Окраска металлоконструкций** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по подразделу в базовых ценах** | | | | | | | **12,79** | **10,21** | **0,04**  **0,00** | **2,54** |  | **0,61**  **0,00** |
| **Прямые затраты по подразделу в текущих ценах** | | | | | | | **107,76** | **95,87** | **0,23**  **0,00** | **11,66** |  | **0,61**  **0,00** |
| **Всего в текущих ценах по Подразделу 1.5: Окраска металлоконструкций** | | | | | | | **219,93** | **95,87** | **0,23**  **0,00** | **11,66** |  | **0,61**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ по Разделу 1: Санузел** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **9 775,13** | **3 426,49** | **286,06**  **97,89** | **6 062,58** |  | **201,97**  **5,26** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -851,79 |  |  | -851,79 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **21 926,99** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **21 926,99** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 21 926,99 |  |  | 21 926,99 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **76 669,29** | **32 174,72** | **1 787,73**  **919,18** | **42 706,84** |  | **201,97**  **5,26** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 17 547,04 |  |  | 17 547,04 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 1: Санузел** | | | | | | | **117 117,25** | **32 174,72** | **1 787,73**  **919,18** | **42 706,84** |  | **201,97**  **5,26** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **ТССЦ пг 01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** **(1 тонна груза)** | **2,37** | **61,85**  **61,85** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **146,58** | **146,58** | **0,00**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *07 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Школы (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,39; Иэм=5,39; Изпм=5,39; Имат=5,39; Иом=5,39; Ипроч.пз=5,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,39*  *5,39* | *5,39*  *5,39* | *5,39* | (790,07) | (790,07) | (0,00)  (0,00) | (0,00) |  |  |
| **33** | **ТССЦпг03-21-01-080**  *УТВ. ДОКУМЕНТ:*  *Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр* | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км** **(1 т груза)** | **2,37** | **51,16**  **0,00** | **51,16**  **0,00** | **0,00** | **121,25** | **0,00** | **121,25**  **0,00** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | *ИНДЕКС К СТРОКЕ:*  *07 Минстрой РФ 3 квартал 2017 г. Объекты образования: Школы (Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ-09) (Изп=5,39; Иэм=5,39; Изпм=5,39; Имат=5,39; Иом=5,39; Ипроч.пз=5,39)*  */ Итого по строке в текущих ценах* |  | *5,39*  *5,39* | *5,39*  *5,39* | *5,39* | (653,54) | (0,00) | (653,54)  (0,00) | (0,00) |  |  |
|  | () | Тариф на услуги утилизации ТКО по ЛО (тили м3) (т) | 2,37 | (665,18) |  | (665,18) | (1 576,48) |  |  | (1 576,48) |  |  |
| **ИТОГИ по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по разделу в базовых ценах** | | | | | | | **267,83** | **146,58** | **121,25**  **0,00** | **0,00** |  | **0,00**  **0,00** |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **1 576,48** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **1 576,48** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 1 576,48 |  |  | 1 576,48 |  |  |
| **Прямые затраты по разделу в текущих ценах** | | | | | | | **3 020,09** | **790,07** | **653,54**  **0,00** | **1 576,48** |  | **0,00**  **0,00** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 1 576,48 |  |  | 1 576,48 |  |  |
| **Всего в текущих ценах по Разделу 2: Вывоз мусора** | | | | | | | **3 020,09** | **790,07** | **653,54**  **0,00** | **1 576,48** |  | **0,00**  **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.** | | | | | | | | | | | | |
| **Прямые затраты по смете в базовых ценах** | | | | | | | **10 042,96** | **3 573,07** | **407,31**  **97,89** | **6 062,58** |  | **201,97**  **5,26** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | -851,79 |  |  | -851,79 |  |  |
| **Кроме того, в текущих ценах** | | | | | | | **23 503,47** | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **23 503,47** |  | **0,00**  **0,00** |
| Основные материалы | | | | | | | 23 503,47 |  |  | 23 503,47 |  |  |
| **Прямые затраты по смете в текущих ценах** | | | | | | | **79 689,38** | **32 964,79** | **2 441,27**  **919,18** | **44 283,32** |  | **201,97**  **5,26** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | | | | | | | 19 123,52 |  |  | 19 123,52 |  |  |
| **Итого по смете с НР и СП в текущих ценах** | | | | | | | **120 137,34** | **32 964,79** | **2 441,27**  **919,18** | **44 283,32** |  | **201,97**  **5,26** |
| В том числе | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 26 669,38 | 25 923,41 | 745,97 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 13 778,58 | 13 391,85 | 386,73 |  |  |  |
| **Концовки в текущих ценах по смете** | | | | | | | | | | | | |
| НДС (18%) | | | | | | | 21 624,72 |  |  |  |  |  |
| **Всего в текущих ценах по смете** | | | | | | | **141 762,06** | **32 964,79** | **2 441,27**  **919,18** | **44 283,32** |  | **201,97**  **5,26** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  | // |
|  |  |  |
| Проверил |  | // |

**ТОМ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**на выполнение работ по ремонту санузлов в группах №1, №6**

**в МБДОУ «ДС №1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей д.10.**

г.Сосновый Бор «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» города Сосновый Бор, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Ильиной Надежды Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований [Гражданского](garantF1://10064072.525)кодексаРоссийской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, на основании результатов размещения муниципального заказа заключили настоящий договор (далее по тексту – «договор») о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

* 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБДОУ «ДС №1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей д.10на Объекте (Объектах), указанном(указанных) вГрафике производства работ*,* Локальным сметным расчетом, в соответствии с Техническим заданием, иными условиями Договора и передать результаты работ в сроки, установленные Графиком производства работ настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Перечень (содержание), объем, и стоимость работ определены Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Надлежащим результатом выполненных работ является качественный ремонт санузлов в группах №1, №6 в МБДОУ «ДС №1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей д.10 без замечаний.

1.4. Настоящий договор заключается по результатам аукциона в электронной форме(Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ года.). Идентификационный код закупки 18 34714017913472601001 0012 001 4339 000.

**2. Цена договора и порядок расчетов**

2.1. Цена контракта с учетом понижающего коэффициента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рассчитанного на основании проведенного аукциона, составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб**.**, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_(или НДС не облагается)..

Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе:

- стоимость всех работ согласно Техническому заданию и транспортных расходов на доставку оборудования, конструкций и материалов;

- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по настоящему Договору оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему Договору;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, которые несет Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Договора;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Рабочими днями считаются все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.

2.3. Документы предоставляются Заказчику в порядке, установленном в пункте 13.3 настоящего Договора. Датой поступления документов считается отметка канцелярии Заказчика.

Документы, представленные с нарушением установленного порядка, считаются не направленными Заказчику.

2.4. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком и принятые надлежащим образом Заказчиком Работы, путем безналичного расчета за счет средств местного и областного бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета муниципального заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Договора.

2.5. Превышение Подрядчиком объемов работ Заказчиком не оплачивается. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

2.6. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а именно: цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

**3.Срок выполнения работ**

3.1. Начало выполнения работ: **рабочий день, следующий за днем подписания Сторонами Договора.**

3.2. Срок выполнения работ: **60 календарных дней.**

Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3).

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

3.4. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (КС-2).

**4. Производство работ, порядок сдачи-приемки выполненных работ**

4.1. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов соответствующих органов на производство работ и иные разрешения/согласования, необходимые для производства предусмотренных Договором работ, которые представляет Заказчику до начала производства работ.

Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих, и обеспечить предъявление Заказчику до начала производства Работ, следующих оригинальных документов:

- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий рабочих, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);

- личные документы, соответствие списку бригады, регистрацию и разрешение на работу от Федеральной миграционной службы (для иностранных граждан);

- справка медицинской комиссии о годности, в случае если такое требование установлено нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении работ;

- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке в соответствии с нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении Работ.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика, представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода Работ.

Подрядная организация при отсутствии документов, указанных в настоящем пункте к Работам Заказчиком не допускается. Непредставление документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора является основанием для расторжения Договора в одностороннем порядке.

4.2. На основании предоставляемых Подрядчиком, согласно п. 4.1. документов Заказчиком оформляется разрешение - допуск на Объект.

4.3. Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения Работ, обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, для регистрации в журнале регистрации посетителей Объекта.

При изменении состава рабочих для оформления нового разрешения - допуска на Объект Подрядчик обязан оформить новый список рабочих, с приложением необходимых документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

4.4. Проживание рабочих Подрядчика и других лиц на Объекте не допускается.

4.5. При производстве Подрядчиком Работ представитель Заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования, объемов выполненных Работ, сроков их выполнения условиям Договора, оформляет совместно с Подрядчиком акты выполненных Работ и имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения Работ.

4.6. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки представителем Заказчика скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Договора, заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) дня до начала проведения их приемки.

Запрещается производить дальнейшие работы до подписания актов приемки скрытых работ.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителю Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет.

4.7. Приемка по Объекту осуществляется Заказчиком либо надлежаще уполномоченным им лицом.

Приемка производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком надлежащего уведомления от Подрядчика, на основании документов, перечисленных в п. 4.9. и в порядке, предусмотренном пунктами 4.10-4.14 настоящего Договора.

4.8. За 5 (пять) рабочих дней до полного завершения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Договора, уведомляет Заказчика о факте завершения Работ и готовности результата работ (Объекта) к приемке приемочной комиссией.

4.9. Одновременно с уведомлением, указанным в п. 4.8. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект следующих документов:

- комплект исполнительной документации;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Документ, подтверждающий размещение строительных отходов на лицензированном полигоне.

4.10. При приемке готового результата работ (Объекта) Заказчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления с приложением документации, указанной в п. 4.9. настоящего Договора, формирует приемочную комиссию (руководитель, представители Заказчика, Подрядчика, иные лица, при необходимости включая экспертов) и проводит приемку выполненных работ с оформлением Акта о приемке приемочной комиссией результата работ(Объекта).

4.11. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи - приемки выполненных Работ на Объекте комиссией выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата Работ (Объекта) в соответствии с его целевым назначением, комиссия составляет Акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также сроки по их устранению Подрядчиком. При этом срок для устранения недостатков (дефектов) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта). В этом случае работы будут считаться не принятыми. При этом стороны составляют и подписывают Акт о недостатках (дефектах), указанный в п. 4.11. настоящего Договора, с указанием причин отказа в приемке Работ.

4.13. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, Заказчик составляет самостоятельно такой Акт, который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, установленным в п.13.3. настоящего Договора, с последующим направлением по почте заказным письмом с уведомлением (в любом случае, отправление Акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, будет считаться надлежащей доставкой).

В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных Работ, содержащихся в представленном Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), и/или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.

4.14. В случае отказа Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Акте о недостатках (дефектах), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного п. 4.13. Договора, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ, в том числе штрафные санкции, рассчитанные в порядке раздела 7 настоящего Договора, из причитающихся Подрядчику платежей.

4.15. В течение 1 (одного) рабочего дня следующего после устранения замечаний, указанных в Акте о недостатках (дефектах) Подрядчик обязан передать Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, для повторного принятия Работ Заказчиком, при этом Подрядчик обязан представить заново оформленные и подписанные документы, указанные в п. 4.9. настоящего Договора.

4.16. Повторная приемка Работ проводится в соответствии с п.п. 4.11-4.15 настоящего Договора.

4.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки приемочной комиссией результата работ (Объекта) Заказчик проводит проверку предоставленного Подрядчиком комплекта исполнительной документации на предмет соответствия выполненных работ и оформления документации требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком Акт приемки приемочной комиссией результата работ (Объекта) в 2 (двух) экземплярах либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов Работы и соответствии представленной исполнительной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной работы.

4.18. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания комиссией Заказчика Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта) Подрядчик обязан освободить Объект проведения Работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения Работ, очистить Объект от строительного мусора и подписать у Заказчика Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

4.19. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.20. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта), Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3 (трех) экземплярах.

4.21. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку представленной документации и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2 (двух) экземплярах, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и соответствии представленной документации выполненной работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной работы.

4.22. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте, в течение срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта).

**5. Обязательства сторон**

**5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.2. Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, основываясь на результатах проведенных уполномоченными контрольными органами (комиссиями, должностными лицами) проверок.

5.1.3. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Договором.

5.1.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.9 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.

5.1.6. Давать указания Подрядчику в ходе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.1.8. Требовать от Подрядчика предоставление документов, подтверждающих согласование с органами муниципального надзора порядка ведения Работ на Объекте и обеспечение его соблюдения.

5.1.9. Требовать от Подрядчика обеспечения содержания и уборки ремонтных площадей, вывоза строительного и иного мусора с Объекта в период производства Работ, освободить Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного и иного мусора в соответствии с п. 4.18. настоящего Договора.

5.1.10. Требовать от Подрядчика возмещения штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или Руководителю Заказчика, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или Руководителю Заказчика штрафных санкций.

5.1.11. В случае выявления в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефектов в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и (или) органов надзора за качеством работ и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки результата работ (Объекта) в эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены Заказчиком.

5.1.12. Контролировать Подрядчика путем получения от него еженедельно до 15:00 в пятницу информации о выполненных объемах работ.

5.1.13. Требовать от Подрядчика в случае привлечения субподрядчиков - письменно уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком.

**5.2. Заказчик обязан:**

5.2.1. Передать Подрядчику на период выполнения работ утвержденную в установленном порядке проектную документацию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения работ.

5.2.2. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформлением Акта приема-передачи объекта, с полным описанием его состава и состояния.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.

5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной настоящим Договором и Техническим заданием, с подтверждением выполнения всех обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

5.2.6. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

5.2.7. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ. Контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ по настоящему Договору от имени Заказчика осуществляется надлежащим образом уполномоченным представителем Заказчика.

5.2.8. Сообщать Подрядчику в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Договора, о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ после обнаружения таких недостатков.

5.2.9. В ходе производства работ на Объектах производить контрольный обмер выполненных Подрядчиком работ.

Для контрольного обмера, выполненных Подрядчиком Работ и составления Акта контрольного обмера, фактически выполненных Подрядчиком Работ на Объектах, Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты контрольного обмера направляет Подрядчику в порядке установленном в п.13.3. настоящего Договора, письменный вызов на Объект. В случае неявки Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он подписывается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством подтверждающим Объемы Работ, фактически выполненных на Объекте Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта контрольного обмера третьих лиц (учреждение, авторский надзор, и пр.).

Заказчик удерживает сумму завышения при оплате выполненных Работ на основании Акта контрольного обмера.

5.2.10. В ходе ведения строительного контроля и надзора за выполнением работ на Объекте производить записи в журнале производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иная информация в соответствии с РД-11-05-2007 (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7).

5.2.11. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту сдачи-приемки работ, вызвать Подрядчика в порядке установленном в п. 13.3. настоящего Договора для представления письменных разъяснений в отношении выполненных Работ.

**5.3. Подрядчик вправе:**

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных им отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.21. настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

5.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием.

При этом ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов Работ по настоящему Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

**5.4. Подрядчик обязан:**

5.4.1. Осуществлять выполнение работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, Техническим заданием и настоящим Договором.

5.4.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, техническими условиями и настоящим Договором;

5.4.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

5.4.4. Обеспечивать надлежащее состояние Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

5.4.5. При выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификациях и другой документации, передаваемой Заказчиком, письменно сообщить об этом Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанной документации.

В случае несообщения о выявленных недостатках в указанный срок, Подрядчик не имеет права ссылаться на такие недостатки.

5.4.6. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику документацию предусмотренную настоящим Договором, Техническим заданием, по итогам исполнения настоящего Договора в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Договора.

5.4.7. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, муниципальным стандартам, строительным нормам и правилам), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ или в течение гарантийного срока за свой счет.

5.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок (замедляющих ход выполнения работ), либо делающих дальнейшее их выполнение невозможным, и письменно известить об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего после наступления таких обстоятельств.

5.4.10. Регулярно и своевременно поставлять на Объект необходимые материалы, оборудование, инструменты и т.п., в соответствии с данными утвержденного Графика производства работ*.* Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами сдачи-приемки работ (унифицированная форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

5.4.11. В случае получения запроса от Заказчика о ходе выполнения Работ по Договору, предоставить запрашиваемую информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.

5.4.12. Назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора представителя(ей) Подрядчика, ответственных за производство Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика путем представления надлежаще заверенной копии документа, содержащего сведения о документе удостоверяющем личность представителя(ей) и устанавливающего его полномочия.

5.4.13. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик до начала выполнения таких Работ обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора.

В случае непредставления указанных в данном пункте документов Подрядчик к работам не допускается, а Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке.

5.4.14. Обеспечить безопасность проводимых Работ, соблюдение при проведении Работ требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при проведении работ, соблюдение иных норм и правил.

**Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, если таковая используется при выполнении работ.**

5.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика к Объекту в любое время для проверки хода и качества выполняемых Работ.

5.4.16. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.17. Представить гигиенические сертификаты, сертификаты качества материалов, используемых при проведении Работ.

5.4.18. В случае установления факта использования Подрядчиком материалов, конструкций, оборудования ненадлежащего качества, Подрядчик обязуется заменить их на материалы, конструкции, оборудование надлежащего качества.

5.4.19. В ходе выполнения Работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения, коммутаторы технологической связи (КТС) и иные инженерные коммуникации, в случае, если таковые имеются на Объекте.

В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, выполнить демонтаж и монтаж оборудования указанных систем. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику. В случае нарушения элементов благоустройства при проведении Работ восстановить их за счет собственных средств в течение 3 (трех) календарных дней с момента повреждения.

5.4.20. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.21. Согласовать с надзорными органами порядок ведения работ на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи, и обеспечить его соблюдение. Ответственность за просрочку получения, продления разрешений, включая штрафы, несет Подрядчик. Документы, подтверждающие согласование, представить Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента согласования.

5.4.22. Обеспечить содержание и уборку площадей Объекта, вывоз строительного и иного мусора с Объекта в период производства Работ. Освободить Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного мусора в соответствии с п. 4.18. настоящего Договора.

5.4.23. Возместить штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или Руководителю Заказчика, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или Руководителю Заказчика штрафных санкций.

5.4.24. Устранить в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены Заказчиком, все выявленные в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и (или) органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки результата работ (Объекта) в эксплуатацию.

5.4.25. Еженедельно до 15:00 в пятницу информирует Заказчика о выполненных объемах работ по факсу 8(81369) 4-52-90, эл. почте [buhgalter@ds1.edu.sbor.net](mailto:buhgalter@ds1.edu.sbor.net)

Документ, направляемый по факту или электронной почте должен быть оформлен соответствующим образом, содержать реквизиты подрядчика, ссылку на Договор, печать Подрядчика и подпись уполномоченного представителя Подрядчика.

5.4.26. Осуществлять индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимать участие в комплексном его опробовании.

5.4.27. Вести журнал авторского надзора (если осуществляется авторский надзор).

5.4.28. Нести ответственность за вред, в том числе причиненный третьим лицам, в следствие нарушений, допущенных в процессе производства работ по настоящему Договору , а также оплачивать суммы по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, включая случаи со смертельным исходом.

5.4.29. В случае привлечения субподрядчиков - письменно уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком.

5.4.30. Предъявлять Заказчику скрытые Работы подлежащие закрытию последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.

5.4.31. Устранять замечания надзорных организаций по выполнению работ.

5.4.32. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по выполнению Работ.

5.4.33. В случае оформления Акта передачи Объекта для проведения ремонтных работ с отселением, Подрядчик обязуется с момента оформления такого Акта обеспечить комплекс мер, направленных на сохранность и защиту материального имущества переданных Объектов на весь период проведения Работ.

5.4.34. Вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иная информация. Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ или же с записями Представителя Подрядчика в указанном журнале производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на Объекте, к журналу производства работ в любое время.

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производство маломобильных работ и пр.

По окончанию производства Работ передать Заказчику в составе исполнительной документации оригинал указанного журнала.

5.4.35. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

5.4.36. Соблюдать порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления.

5.4.37. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.7 Договора и условиями Технического задания.

6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ (Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов) устанавливается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с даты подписания сторонами Акта о приемке приемочной комиссией результата работ.

Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, обнаруженные в гарантийный срок, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы. В случае, если экспертиза подтвердит наличие дефектов (недостатков), Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость экспертизы.

6.6. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов.

**7. Ответственность сторон.**

7.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. [Правила](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0F2EFB8630B0426D626708F8331BB4FA8A3B0A22C5203B1AC64979C9A67784Et3G) определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком и неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемого за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042. (далее - Правила).

7.3.Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном [пунктами](#Par5) 3–9 Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора.

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Подрядчика **в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ** «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил,в размере 3% цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил,и составляет 1 000 рублей.

7.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.4. В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик вправе произвести добровольную уплату штрафа.

7.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.

7.8. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ.

7.9. Ответственность Подрядчика наступает при каждом случае несоблюдения условий Договора, даже если одно из них является прямым следствием другого.

7.10. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков оказанных услуг, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ, а также обязан уплатить штраф, в размере, определенном в соответствии с настоящим разделом Договора.

7.11. В случае причинения ущерба ненадлежащим выполнением работ (залитие, возгорание помещений и иные повреждения) Подрядчик своими силами и за свой счет в разумные сроки выполняет все необходимые работы по устранению последствий ненадлежащего выполнения работ.

7.12. Подрядчик возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику штрафных санкций.

Подрядчик также возмещает Заказчику затраты, понесенные вследствие вынесения судом решения о взыскании с Заказчика денежных средств в случае, если основанием для предъявления такого иска послужило обстоятельство, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

Подрядчик несет полную ответственность по искам третьих лиц, возникающим в связи с некачественным, либо несвоевременным выполнением работ, являющихся предметом настоящего Договора, а также в связи с разрушениями, возникшими на объекте до окончания срока гарантийных обязательств.

7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

7.14. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе выполнения работ, и/или в течение гарантийного срока, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.

**8. Порядок изменения и расторжения Договора**

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством (в одностороннем (внесудебном) порядке).

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке при существенном нарушении Договора Подрядчиком:

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, включая сроки начала выполнения работ, установленные Графиком выполнения работ, более чем на 7 (семь) рабочих дней;

- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему выполнения работ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

8.4. Сторона, намеренная расторгнуть Договор по соглашению сторон, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора, должна дать письменный ответ по существу (согласие либо отказ) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов выполненных работ и проведения взаиморасчетов. В этом случае Стороны производят сверку расчетов, которая подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ. Сверка производится по вызову Заказчика по месту его нахождения: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Машиностроителей д.10в назначенное время.

В случае отказа Подрядчика от подписания Акта сверки взаиморасчетов, подлежащая уплате Исполнителю сумма определяется на основании Актов о приёмке приёмочной комиссией результата работ, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком по Договору, а также предъявленные в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора, штрафные санкции.

8.5. С момента одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику объекты, техническую документацию, переданную Заказчиком для исполнения Договора в срок, установленный Заказчиком.

8.6. Информация о Подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.7. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным подпунктами а), б) пункта 1, пунктами 4, 5, 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Изменение (продление) сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов выполнения работ, не допускается.

**9. Форс-мажор**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по договору, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения договора и не зависящие от воли Сторон).

9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, документ из полиции о возбуждении уголовного дела о хищении и т.д.).

9.4. Срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

**10. Обеспечение исполнения Договора**

10.1. Подрядчик самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" внес обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, что составляет 10% от начальной максимальной цены Договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_ путем передачи Заказчику в залог денежных средств в указанном размере или в форме безотзывной банковской гарантии.

Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, предусмотренных Договором.

10.2. В предоставляемой в обеспечение исполнения Договора банковской гарантии дата, до которой действует банковская гарантия, указывается согласно сроку действия Договора, плюс 2 месяца.

10.2.1. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

10.2.2. В случае установления факта представления недостоверной банковской гарантии Заказчик передает материалы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

10.3. В случае обеспечения исполнения Договора в форме передачи денежных средств в залог, денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора в качестве залога на срок исполнения основного обязательства Подрядчика.

10.3.1. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Договора в качестве залога, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока установленного в п.10.3 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, на банковский счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

10.3.2. Заказчиком может быть принято решение о возврате денежных средств, внесенных в обеспечение исполнения Договора в качестве залога, до истечения срока указанного в п.10.3., при поступлении от Подрядчика письменного запроса о возврате залога, и при предоставлении Заказчику иного (нового) надлежащего обеспечения Договора в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации на тех же условиях и в том же размере (с учетом положений части 7 статьи 96 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), которые указаны в настоящем разделе Договора. В этом случае, денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком иного (нового) надлежащего обеспечения Договора.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

10.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по договору, Заказчик имеет право удержать денежные средства, перечисленные в счет обеспечения исполнения Договора, в доход местного бюджета.

**11. Порядок урегулирования споров**

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и Ленинградской области дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия, все споры по настоящему Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

**12. Срок действия договора**

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года, а в части предусмотренных Договором гарантийных обязательств Подрядчика - до их полного исполнения Подрядчиком.

12.2. Окончание срока действия договора влечёт прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора, гарантийных обязательств по выполненной части работ и урегулирования взаимных платежей.

**13. Прочие условия**

13.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Договора, все его права и обязанности, в соответствии с условиями Договора, переходят к его правопреемнику.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или фактического адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

13.3. Все документы по настоящему Договору (в том числе уведомления, сообщения, претензии и т.д.) направляются Сторонами в письменной форме с сопроводительным письмом, в котором перечисляются все направляемые документы с указанием количества страниц и экземпляров, либо по почте с заказным письмом с уведомлением с описью вложений, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим Договором.

13.4. Подрядчик обязан указать в Договоре свой адрес электронной почты и несет полную ответственность за его функционирование.

При обмене документами по факсу или электронной почте должны быть соблюдены следующие требования:

- при использовании факса уведомления, сообщения и все иные документы направляются по следующим номерам: Заказчику 8 (81369) 4-52-90, Подрядчику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. При этом номера факсов Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене факса для обмена документами по настоящему Договору. Доказательством надлежащей отправки факса признается отчет факса об отправке;

- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику [buhgalter@ds1.edu.sbor.net](mailto:buhgalter@ds1.edu.sbor.net) , Подрядчику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору.

Датой получения сообщения (документа) по электронной почте считается день, следующий за днем отправки сообщения.

13.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Техническое Задание;

Приложение № 2-1 – Локальный сметный расчет №71-02-18;

Приложение № 2-2 – Локальный сметный расчет №70-02-18;

Приложение № 3 – График производства работ;

Приложение № 4 - Акт контрольного обмера выполненных Работ;

Приложение № 5 - Акт о недостатках (дефектах);

Приложение № 6 - Акт о приемке приемочной комиссией результата работ (Объекта);

Приложение № 7 - Акт о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок;

Приложение № 8 - Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока;

Приложение № 9 - Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта.

Приложение № 10 - Акт приема-передачи Объекта.

**14. Адреса и банковские реквизиты, подписи Сторон:**

**14.1. ЗАКАЗЧИК:**

**Полное наименование :** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» города Сосновый Бор

**Сокращенное наименование :** МБДОУ «Детский сад № 1»

188544, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул. Машиностроителей д.10.

Тел./факс: (81369) 4-52-90, 4-47-98 (бухгалтерия)

ИНН 4714017913КПП 472601001

Отделение Ленинградское г Санкт-Петербург счет 4070181 09 0000 1002108

УФК по Ленинградской области ( ОФК 16, МБДОУ «Детский сад № 1» л/с 20007010)

БИК 044106001 ОКВЭД 85.11 ОКПО 75108815 ОКТМО 41754000

**14.2. Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае залога денежных средств):**

МБДОУ «Детский сад № 1»

188544, г.СосновыйБор, Ленинградская область ул.Машиностроителей д.10

Тел./факс: (81369) 4-52-90, 4-47-98 (бухгалтерия)

ИНН 4714017913КПП 472601001

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001

УФК по Ленинградской области, (Отдел №16, МБДОУ «Детский сад № 1» л/с 20007010)

Р/сч 40701810900001002108

ОКВЭД 85.11 ОКПО 75108815 ОКТМО 41754000

к/счет отсутствует

Назначение платежа: КОСГУ 140 КВФО 3 ЛС 20007010

«Обеспечение Договора № от ., по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБДОУ «ДС №1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей д.10

**14.3. ПОДРЯДЧИК:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Ильина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.Наименование работ:** Выполнение работ по ремонту санузлов в группах №1, №6 в МБОУ «ДС№1», г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д.10.

**2.Объем работ:** «Ремонт санузла в группе №1»; «Ремонт санузла в группе №6» в соответствии с Приложениями №2-1, №2-2 к Договору.

**3. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:** При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно- техническими и регламентирующими документами:

СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция «СНиП3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

Материалы и оборудование, применяемые при производстве работ, должны относиться к новым товарам и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Основные требования к техническим и качественным характеристикам на материалы и оборудование:

**Плитка керамическая**, глазурованная для внутренней облицовки стен - ГОСТ 6141-91, размер 200х300мм толщ.8мм. Плитку согласовать с Заказчиком.

**Плитка керамическая неглазурованная для полов** ГОСТ 6787-2001, размер300х300мм, толщ.8мм. Плитку согласовать с Заказчиком.

**Краска**- ВД-АК ВД-ВА-224- ГОСТ 28196-89. Краску согласовать с Заказчиком.

**Дверные блоки** по ГОСТ 475-2016 деревянные, филенчатые, однопольные, остекленные (верхняя половина полотна). Каркас из бруса хвойных пород, заполнение между обшивочными полотнами – реечное из бруса, покрытие полотен - шпон под ценные породы дерева, объемы в соответствии со сметным расчетом (Приложения №1, №2) к Техническому заданию). Дверные блоки согласовать  с Заказчиком.

Все остальные строительные материалы и оборудование, используемые при производстве работ, в соответствии со сметным расчетом (Приложения №1,№2к Техническому заданию).

***\*В случае если представленные ГОСТы, СНиПы и СП являются устаревшими, то следует применять номера данных документов, но в действующей редакции.***

По результатам выполненных работ Заказчику в соответствии с СП 68.13330.2017 сдаются следующие документы:

•Сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ;

•Акты об освидетельствовании скрытых работ;

•Техническое заключение, выданное представителем Заказчика (специалистом комитета по управлению ЖКХ администрации) о результатах и качестве выполненных работ, на основании которого Заказчик подписывает акты приемки выполненных работ (КС-2) .

**4.Требования к безопасности работ:** Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:

СП 49.13330.2010 Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

СП 112.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 21.01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

**5. Гарантийный срок на выполненные работы** устанавливается с момента подписания акта выполненных работ и должен составлять 5(пять) лет.

Приложение № 2-1

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Локальный сметный расчет

Приложение № 3

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**График производства работ**

по ремонту коридоров и лестничных клеток

в МБДОУ " Детский сад № 1" по адресу:

ул. Машиностроителей д.10 в г. Сосновый Бор Ленинградской области**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы производства работ | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |

График и время работ с указанием дат и сроками промежуточных работ согласовывается и утверждается с учетом специфики учреждения перед началом работ.

Приложение № 4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт (ФОРМА)

контрольного обмера выполненных Работ

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

от Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

В присутствии Руководителя учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета *г. Сосновый Бор* в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на проведение работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с Договором от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ № \_\_\_ произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результаты контрольных обмеров:

№№ п/п Наименование (виды) работ Единица измерения Количество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт (ФОРМА)

О недостатках (дефектах)

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Комиссией в составе:

От Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

от Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

В присутствии Руководителя учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составлен настоящий Акт о том, в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., Техническим заданием и Графиком производства работ к сдаче - приемке представлен результат работ (Объект, расположенный по адресу):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При сдаче – приемке результата работ (Объекта) комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

В связи с выявленными недостатками (дефектами) Объект комиссией не принимается.

Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков (дефектов) и повторного предъявления результата работ (Объекта) к приемке до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутствии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Приложение № 6

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(ФОРМА)

Акт о приемке приемочной комиссией

результата работ (Объекта)

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приемочная комиссия в составе:

председателя комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представителей:

Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Подрядчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Комиссия установила:

1. Подрядчиком \_\_\_\_\_\_ предъявлен к приемке результат работ (Объект): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Подрядчиком выполнены работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ года, фактически выполнены "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_года.

4. Приемочной комиссии представляется документация - в форме папки с комплектом исполнительной документации.

Предъявленный к приемке результат работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать Объект, его адрес) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

имеет следующие показатели:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Выполнено следующее: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора, Технического задания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Сметная стоимость ремонтных работ по утвержденной документации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Решение приемочной комиссии:

на основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию результата работ (Объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в натуре и с учетом экспертного заключения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ предъявленный к приемке результат работ (Объект)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принят/ не принят).

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию с Подрядчика; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сумма, подлежащая оплате Заказчиком с учетом удержания предъявленных штрафных санкций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Председатель приемочной комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт (ФОРМА)

о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от Подрядчика:

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутствии Руководителя учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составлен настоящий Акт о том, что в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выявлены следующие недостатки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутствии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

Приложение № 8

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт (ФОРМА)

о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от Подрядчика:

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутствии Руководителя образовательного учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составлен настоящий Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. и зафиксированные в Акте от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. устранены / не устранены в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются недостатки, которые не устранены, если таковые имеются)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ (ФОРМА)

о надлежащей и своевременной очистке Объекта

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в результате обследования территории, на которой производились работы (Объекта, расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и территории, прилегающей к Объекту), установлено, что указанная территория освобождена от строительного и иного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 10

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**(ФОРМА) АКТ**

**приема-передачи объекта**

г. Сосновый Бор «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика -

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика –

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик передает объект

(наименование объекта)

для выполнения на нем

(наименование работ)

на следующий срок:

начало \_\_.\_\_.201\_ г. окончание \_\_.\_\_.201\_ г.

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

передал «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ принял «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_