Приложение Г

к СТО НОСТРОЙ

от 20.04.2011 N 2.24.2-2011

(обязательное)

Форма паспорта вентиляционной системы

ПАСПОРТ

вентиляционной системы

| Наименование системы, установки |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Адрес |  |
| Зона, цех, помещения |  |

А Общие сведения

| 1 Назначение системы |  |
| --- | --- |
| 2 Местонахождение оборудования системы |  |

Б Основные технические характеристики оборудования

1 Вентилятор

| Данные | Тип | N | Дв/Дп | Подача м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

2 Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

3 Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наименование | N | Класс очистки | Расход воздуха, м3/ч | Сопротивление, Па | Другие данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

4 Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Тип и модель увлажнителя | Краткая характеристика увлажнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Подача, м3/ч | Давление перед форсунками, кПа | Тип | Расход воды, м3/ч | Расход пара, кг/ч |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

5 Воздухонагреватели

| Данные | Тип или модель | Количество | Теплоотдача, кВт | Воздух, °С | Теплоноситель, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До | После | До | После |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

6 Воздухоохладители

| Данные | Тип или модель | Количество | Холодоотдача, кВт | Воздух, кДж/кг | Холодоноситель, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До | После | До | После |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

В Расход воздуха по помещениям (по сети)

| N п/п | N мерного сечения | Наименование или номер помещения | Расход воздуха, м3/ч | Отклонения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

Выводы:

В соответствии со СНиП 3.05.01-85, п.4.19, отклонение показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом допускается 10%.

Система работает удовлетворительно.