ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта здания пожарно-спасательной части

Работы должны быть выполнены в соответствие с условиями контракта, а также локальной сметой, в объеме, предусмотренном локальной сметой, доступной для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, являющейся неотъемлемой частью настоящей Документации об электронном аукционе.

Подрядчик обязан проводить мероприятия по соблюдению правил охраны окружающей среды. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, Республики Алтай, а также предписаниями надзорных органов.

Подрядчик имеет право принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями без увеличения стоимости выполнения работ.

Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося, не освобожденного здания. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите здания и внутренних помещений  от  атмосферных  осадков и прочих повреждений связанных с производством работ.

Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные сроки обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество результатов работы.

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям действующего законодательство РФ.

При проведении работ, требующих обязательного оформления разрешения на их производство, Подрядчик обязан оформить такое разрешение.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ (не предъявляя требований к оснащению подрядчика соответствующим оборудованием, средствами индивидуальной защиты). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по действующим установленным нормам.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

При производстве ремонтных и строительных работ необходимо применять новые современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, соответствующие требованиям, установленным в аукционной документации. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, согласно требованиям действующего законодательства. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Срок гарантии на примененные материалы и выполненные работы не менее 3 лет. Объем гарантий качества работ должен распространяться на все составляющие результата работы и на примененный материал. Гарантийный срок должен действовать с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. Течение гарантийного срока должно прерываться на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых за счет Подрядчика.

Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность материалов, оборудования или иного имущества Заказчика, в связи с исполнением настоящего Контракта. При обнаружении порчи имущества Заказчик письменно или устно уведомляет Подрядчика о необходимости возмещения убытков. Стоимость убытков определяется по рыночной стоимости материалов, оборудования или иного имущества, включая стоимость работ по установке, наладке, монтажу, на день уведомления. Заказчик вправе, потребовать от Подрядчика безвозмездного возмещения ущерба в разумный срок. В случае отказа, не принятия мер или не выполнения всего объема обязательств по устранению ущерба в установленный срок Заказчик вправе заключить Контракты поставки или подряда, в зависимости от вида причиненного ущерба, с другой подрядной организацией на свой выбор и требовать  возмещения своих расходов на устранение ущерба у Подрядчика, при этом Подрядчик не имеет право оспаривать цену Контракта.

Виды работ:

- окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен.

- устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов и стен  одноцветных

- облицовка стен панелями ПВХ с креплением на существующий пристенный каркас.

Место выполнения работ: пожарно-спасательная часть № 2, расположенная по адресу:  Горно-Алтайск, пр. Коммунистический д.115/1.

Срок выполнения работ - 40 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

| Требования к товарам, необходимым для выполнения работ |
| --- |
| № п/п | Наименование товаров | Характеристики |  |
| 1 | Краска водоэмульсионная | Водоэмульсионная краска для внутренней отделки стен и потолков, матовая, без резкого запаха. Латексная на акриловой основе, влагостойкая, после высыхания должна создать прочную поверхность, плотность 1,4 г/см2, устойчивость к истиранию 3,5 мкм/кг. Должна соответствовать ГОСТ 28196-89 |  |
| 2 | Краска-колер | для лакокрасочных материалов на водной основе для внутренних и наружных работ. Цветовая гамма колера по согласованию с Заказчиком |  |
| 3 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | Должен соответствовать ГОСТ 28013 -98 |  |
| 4 | Плитка керамическая | Должна соответствовать ГОСТ 6141-91, глазурованная, гладкая для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные). Размеры и цветовая гамма по согласованию с Заказчиком. |  |
| 5 | Панели декоративные | ПВХ, размер 2700х250х8 мм, цветовая гамма по согласованию с Заказчиком |  |

Гарантия на качество работ: не менее 3 лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.