Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков

| (наименование системы) |
| --- |
| смонтированной в |  |
| (наименование объекта, здания, цеха) |
| г. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| заказчика |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| монтажной организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
|  | (наименование проектной организации и номер чертежей) |
| 2. Испытание произведено проливом путем одновременного открытия |  | санитарных |
| приборов, подключенных к проверяемому участку в течение |  | мин, или наполнением |
| водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть). |
| 3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено. |
| Решение комиссии: |

| Представитель заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель генерального подрядчика |  | / |
| Представитель монтажной организации |  | / |