МДС 31-1.98

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию полов 

(в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы")

Рекомендации содержат общие понятия о полах, применяемых материалах, конструктивных слоях пола, а также классификацию эксплуатационных требований, классификацию и характеристики эксплуатационных воздействий, рекомендации по выбору и назначению конструкции пола (покрытия, прослойки, гидроизоляции, стяжки, подстилающего слоя, основания) в зависимости от воздействий на пол и эксплуатационных требований к нему.

Табличные формы, приведенные в Рекомендациях, существенно облегчают процесс выбора типа, материала и толщины покрытия и других слоев пола.

В Рекомендациях учтены предложения и замечания ведущих институтов: ЦНИИЭПжилища, Промстройпроект (Москва) и др.

Для специалистов, занимающихся проектированием и строительством производственных, жилых, общественных и административно-бытовых зданий.

Ответственный исполнитель - Г.Ф.Мацнева (АО "ЦНИИпромзданий").

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПОЛАХ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ

Полом называется строительная конструкция, на которой осуществляется весь производственный процесс и жизнедеятельность людей и от состояния которой зависит качество производимой продукции или здоровье людей.

Приняты следующие наименования слоев пола:

покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям;

прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой частью;

гидроизоляция - слой (слои) пола, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также защищающий всю конструкцию пола от грунтовых вод;

стяжка - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания заданного уклона покрытию пола на перекрытии, для укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии;

теплоизоляция - слой пола, уменьшающий общую теплопроводность пола;

звукоизоляция - слой пола, предотвращающий проникание ударного шума в помещение или из него;

подстилающий слой (подготовка) - слой пола, распределяющий нагрузки на грунтовое основание;

грунтовое основание - естественная или искусственная опора пола, воспринимающая все нагрузки, передающиеся от пола.

При эксплуатации полов к ним предъявляются следующие требования:

общетехнические - пол должен обладать соответствующей прочностью и износостойкостью, чтобы оказывать сопротивление усилиям растяжения, сжатия и изгиба, ударам и истиранию. Пол должен противостоять физическим и химическим агрессивным факторам (воде, высоким либо низким температурам, маслам, растворам кислот, щелочам и т.п.);

технологические - пол должен быть гладким, но не скользким и обеспечивать безопасное и удобное передвижение людей и транспортных средств;

санитарно-гигиенические - пол не должен в процессе эксплуатации оказывать вредного влияния на здоровье людей, т.е. выделять пыль, опасные газы, запах, а в ряде случаев обеспечивать и комфортные теплотехнические условия. На поверхности пола не должны скапливаться заряды статического электричества, а в некоторых случаях пол должен быть диэлектриком;

эксплуатационные - пол должен допускать возможность быстрого и удобного ремонта и поддаваться легкой и быстрой очистке.

Общее наименование полов принимают по наименованию их покрытий.

Они подразделяются на полы:

производственных зданий;

жилых зданий;

общественных зданий;

животноводческих помещений.

Полы производственных зданий подразделяются на полы собственно производственного назначения, а также на полы помещений, приравниваемых к производственным.

К производственным помещениям приравнивают помещения зданий, в которых воздействия на полы носят производственный характер.

Полы производственного назначения подразделяют на следующие группы:

общего назначения;

со специальными требованиями по чистоте и пылеотделению;

со специальными требованиями по безыскровости, электропроводности, антистатичности;

со специальными теплотехническими требованиями;

для условий с особо жесткими механическими воздействиями;

специального назначения с требованиями стойкости к воздействию высоких температур;

декоративные, износостойкие;

специального назначения с требованиями химической стойкости к влиянию:

сред преимущественно щелочного характера;

сред преимущественно кислотного характера;

переменных кислотно-щелочных сред;

химически агрессивных сред при одновременном требовании по безыскровости.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Среди эксплуатационных воздействий на полы можно выделить:

1. Механические;

2. Тепловые;

3. Жидкостные.

К механическим воздействиям относятся:

а) движение пешеходов на 1 м ширины прохода - число людей, проходящих в сутки;

б) движение безрельсовых транспортных средств (количество проездов в сутки на одной полосе движения), включающих:

ручные тележки на резиновых шинах;

тяжелые транспортные средства на резиновых шинах (автомобили, электрокары, автопогрузчики, электроштабелеры и др.) с указанием наименования, типа и грузоподъемности каждого транспортного средства;

тележки на металлических колесах с указанием диаметра и ширины колеса и нагрузки на каждое колесо;

транспорт на гусеничном ходу (тракторы и др.) с указанием площади опирания и общего давления на гусеницы;

в) перекатывание круглых металлических предметов (бочек, барабанов с кабелем, тросом и т.п.) - количество перекатываний в сутки с указанием диаметра предмета, ширины обода и давления на один обод;

г) ударные воздействия при производственных процессах, ремонте, демонтаже, перемещении и монтаже оборудования с указанием высоты падения и веса падающих твердых (металлических, каменных) предметов:

действующих на различные места пола (сбрасывание грузов с автомобилей и тележек, перекидывание деталей, случайное падение предметов, инструмента и пр.);

действующих на одно и то же место пола (падение предметов из отверстий, с желобов, установочных гнезд, скатывание на пол круглых предметов по направляющим и др.);

при производстве работ на полу с применением кувалд и ломов (обработка изделий, разбивание кусков материала и пр.);

при волочении твердых предметов с острыми углами, кантовке грузов, а также при работе острым металлическим инструментом (сгребание материала лопатами и др.);

д) нагрузки, сосредоточенные на ограниченной площади: стационарные (от оборудования, стеллажей и пр.) и временные (от отдельных изделий, штабелей материалов, подставок и подкладок под изделия и пр.), с указанием:

величины общей и удельной нагрузки на пол;

формы и размеров следа опирания предметов;

возможного наибольшего сближения мест приложения нагрузок при монтаже, эксплуатации и ремонтных работах;

е) распределение нагрузок на пол (от сыпучих материалов, штабелей изделий и др.) с указанием:

удельной нагрузки в разных местах загруженной площади;

возможности расположения нагрузки на всей или части площади пола, границ зоны действия нагрузки;

ж) нагрузки от самоходных кранов (автомобильных, на гусеничном ходу), применяемых для монтажа сборных конструкций зданий, сооружений и оборудования, выполняемого с подстилающего слоя пола в строительный период, с указанием зоны движения самоходных кранов, их грузоподъемности и марок; наибольшего давления на пол от колес и опор или гусениц.

ТЕПЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В качестве температуры пола принимают наибольшую температуру:

а) нагретого воздуха на уровне пола;

б) горячих предметов (раскаленные и нагретые детали, проливы расплавленного металла, горячие днища ковшей и др.) при их соприкосновении с полом. Температуру горячих предметов следует указывать по следующей условной шкале, °С, до: 50, 70, 100, 600, 1400, свыше 1400;

в) горячих жидкостей при воздействии на пол.

Температуру пола, нагреваемого теплоизлучением от технологического оборудования, определяют теплотехническим расчетом.

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖИДКОСТЕЙ

При проектировании следует учитывать влияние на пол следующих жидкостей:

а) воды и растворов нейтральной реакции с указанием температур;

б) минеральных масел и масляных эмульсий;

в) органических растворителей (бензина, бензола, ацетона и др.);

г) веществ животного и растительного происхождения (жиров, крови, молока, растительного масла и др.);

д) кислот (серной, соляной, азотной, уксусной и др.) и растворов кислой реакции с указанием концентрации и температуры;

е) щелочей (едких, углекислых и др.) и растворов щелочной реакции с указанием концентраций и температуры.

Смывные воды с незначительным количеством кислых или щелочных примесей относят соответственно к растворам кислоты или щелочи.

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола:

водой и водными растворами - на 20 м;

минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м.

Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:

малой - при незначительном воздействии жидкостей на пол, когда поверхность пола остается сухой или слегка влажной; покрытие пола жидкостями не пропитывается. При уборке помещений не следует разливать воду из шлангов;

средней - при периодическом увлажнении пола, вызывающем пропитывание покрытия жидкостями. В этом случае поверхность пола обычно влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола стекают периодически;

большой - при постоянном или часто повторяющемся стекании жидкостей по поверхности пола.

Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛАМ

К специальным требованиям относят:

а) пылеотделение;

б) безыскровость (невозможность искрообразования при ударах металлическими или каменными предметами);

в) электропроводность, антистатичность.

Требования к полам по пылеотделению предъявляют в помещениях, где пыль от пола приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и автоматизированного транспорта с числовым программным устройством, а также к снижению качества выпускаемой продукции.

Требования к полам по безыскровости и электропроводности предъявляют, когда в помещениях возможно образование горючих и взрывоопасных смесей, газов, пыли, жидкостей и других веществ в таких концентрациях, при которых искры, образующиеся на поверхности пола при ударах металлическими или другими предметами, а также от разрядов статического электричества, могут вызвать взрыв или возгорание.

Требования к полам по антистатичности и электропроводности необходимы в помещениях, где недостаточная электропроводность пола может привести к выходу из строя технологического оборудования или к травматизму.

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

4.1. Выбор конструктивного решения пола осуществляют исходя из технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства с учетом обеспечения:

надежности и долговечности принятой конструкции;

экономного расходования цемента, металла, дерева и других строительных материалов;

наиболее полного использования физико-механических свойств примененных материалов;

минимума трудозатрат на устройство и эксплуатацию;

максимальной механизации процесса устройства;

широкого использования местных строительных материалов и отходов промышленного производства;

отсутствия влияния вредных факторов примененных в конструкции полов материалов;

оптимальных гигиенических условий для людей;

пожаровзрывобезопасности.

4.2. Проектирование полов следует осуществлять в зависимости от заданных воздействий на полы и специальных требований к ним с учетом климатических условий строительства.

4.3. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей предусматривают уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать равной, %:

0,5-1 - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);

1,5-2 - при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов.

Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов рекомендуется проектировать так, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов.

4.4. Уклоны полов на перекрытиях достигают применением стяжки переменной толщины, а полов на грунте - соответствующей планировкой грунтового основания.

4.5. В помещениях для хранения и переработки пищевых продуктов применяют полы без пустот (воздушного пространства под покрытием).

4.6. Материалы для химически стойких покрытий полов в помещениях с агрессивными средами следует принимать с учетом требований СНиП 2.03.11-85.

4.7. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, следует устанавливать плинтусы высотой не менее 300 мм.

4.8. Для облицовки лотков, каналов и трапов в химически стойких полах применяют материалы, предназначенные для покрытий этих полов.

4.9. В зданиях всех степеней огнестойкости полы независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов, кроме особо оговоренных случаев.

4.10. В помещениях, где производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов.

4.11. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается применение полов из горючих материалов в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.

4.12. Запрещается применение всех видов ковровых покрытий на путях эвакуации из здания.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

5.1. Производственные помещения

5.1.1. Типы покрытий полов в производственных помещениях применяют в зависимости от вида и интенсивности механических, тепловых и жидкостных воздействий с учетом специальных требований табл.1-3. Соответствующие конструктивные схемы полов приведены в прил.1.

5.1.2. Полы общего назначения без специальных требований по чистоте и беспыльности.

К таким решениям относят полы с покрытиями: бетонными, в том числе из бетонных плит, мозаично-бетонными, в том числе из плит, асфальтобетонными, а также из плит.

Указанные полы до определенного уровня механических воздействий и эстетических требований практически взаимозаменяемы.

В условиях ударных воздействий или движения тележек на металлических колесах предпочтение следует отдавать бетонным монолитным полам.

Для удовлетворения определенных требований по эстетичности лучше подходят мозаично-бетонные полы. Если необходимо срочно ввести пол в эксплуатацию, то предпочтение отдают полам из плит. В этом же случае рекомендуется асфальтобетонное покрытие, которое практически готово к эксплуатации непосредственно после укатки и остывания асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонное покрытие проектируется и при производстве работ при температурах, близких к нулю.

5.2.23. Толщину досок, паркетных досок, паркетных и реечных щитов, сверхтвердых древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит принимают по действующим стандартам на изделия и указаниям альбомов типовых деталей полов жилых и общественных зданий.

5.2.24. В спортивных залах толщину досок покрытия следует принимать по расчету с учетом динамических нагрузок на полы и необходимости обеспечения надежного крепления к полу спортивных снарядов и оборудования.

5.2.25. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером (4-5)х(5-6) м.

5.2.26. Полы из синтетических материалов включают покрытия из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы, резинового (релина) многослойного линолеума, алкидного линолеума, нитролинолеума марки "Линопласт", линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, линолеума поливинилхлоридного вспененного на тканевой подоснове, линолеума вспененного поливинилхлоридного с печатным рисунком, а также других подобных видов линолеумов из числа разрешенных к применению органами здравоохранения.

5.2.27. Все виды линолеумов без теплозвукоизолирующей подосновы обязательно укладывают на мастике по стяжке из легких бетонов.

5.2.28. Линолеум с теплозвукоизолирующей подосновой (в том числе вспененной) допускается укладывать на клей (мастику) непосредственно по плитам междуэтажного перекрытия, если это перекрытие без пола обеспечивает изоляцию воздушного шума не менее чем на 1 дБ больше требуемого нормативного.

5.2.29. Полы по сборным стяжкам из древесно-стружечных, цементно-стружечных и гипсоволокнистых плит, а также из прокатных гипсобетонных панелей допускается применять только как нетиповые конструкции в установленном порядке.

5.2.30. При применении искусственных ковровых покрытий, не распространяющих огонь по поверхности и не выделяющих при горении токсических веществ, под ними следует предусматривать основание (стяжки) из негорючих материалов.

Таблица 1

| Покрытие | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | интенсивности движения, ед/сут, на 1 полосу движения |  |  |  |  |
|  | пешеходов и тележек на резиновых шинах | тележек на металлических шинах и перекатывания круглых металлических предметов (бочек и др.) | транспортных средств | массы предме- тов, кг, падающих с высоты 1 м | удельного давления от сосредото- ченных нагрузок, Н/см(кгс/см) | нагревания пола до темпера- туры, °С | Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами; работа на полу с лопатами, ломами и другим острым инструментом |
|  |  |  | на резиновом ходу | на гусеничном ходу |  |  |  |  |
|  | более 500 | менее 500 | коэффи- циент С | более 50 | 30-50 | менее 30 | более 200 | 100- 200 | менее 100 | более 10 | менее 10 |  |  |  |  |
| 1. Цементно-песчаное | Допускается | 60 | Не допускается | Допуска- ется | Не допускается | Допуска- ется | Не допускается | 3 | 500(50) | 100 | Не допускается |
| 2. Цементно-бетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) толщиной 25 мм, класса В22,5 | " | 100 | То же | " | То же | " | То же | 5 | 1000 (100) | 100 | То же |
| б) толщиной 30 мм, класса В30 | " | 100 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | 10 | 1000 (100) | 100 | Допускается |
| в) толщиной 50 мм, класса В40 | " | 100 | Допускается | " | Допускается | " | Допускается | 10 | 1000 (100) | 100 | " |
| 3. Асфальтобетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) толщиной 25 мм | " | - | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | 2 | 20(2) | 50 | Не допускается |
| б) " 40 " | " | 50 | То же | Допуска- ется | То же | Допуска- ется | То же | 5 | 20(2) | 50 | То же |
| в) " 50 " | " | 50 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | 10 | 20(2) | 50 | Допускается |
| 4. Мозаично-бетонное (терраццо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) толщиной 20 мм, прочностью 20 МПа (200 кгс/см) | " | - | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | 2 | 500(50) | 100 | Не допускается |
| б) толщиной 25 мм, прочностью 30 МПа 300 кгс/см) | " | 60 | То же | Допуска- ется | То же | Допуска- ется | То же | 5 | 500(50) | 100 | То же |
| в) толщиной 25 мм, прочностью 40 МПа (400 кгс/см) | " | 60 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | 10 | 500(50) | 100 | Допускается |
| 5. Поливинилацетат- цементно-бетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) толщиной 20 мм, прочностью 20 МПа (200 кгс/см) | " | - | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | 2 | 1000 (100) | 50 | Не допускается |
| б) толщиной 20 мм, прочностью 30 МПа (300 кгс/см) | Допускается | 60 | То же | Допуска- ется | То же | Допуска- ется | То же | 5 | 1000 (100) | 50 | То же |
| в) толщиной 30 мм, прочностью 40 МПа (400 кгс/см) | " | 60 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | 10 | 1000 (100) | 50 | Допускается |
| 6. Латексцементно- бетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) толщиной 20 мм, прочностью 20 МПа (200 кгс/см) | " | - | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | 2 | 1000 (100) | 50 | Не допускается |
| б) толщиной 20 мм, прочностью 30 МПа 300 кгс/см) | " | 60 | То же | Допуска- ется | То же | Допуска- ется | То же | 5 | 1000 (100) | 50 | То же |
| в) толщиной 30 мм, прочностью 40 МПа (400 кгс/см) | " | 60 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | Не допускается | Допускается | 10 | 1000 (100) | 50 | Допускается |
| 7. Кислотостойкий бетон на жидком текле с уплотняющей добавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) толщиной 20 мм, прочностью 20 МПа (200 кгс/см) | " | - | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | 2 | 500 (50) | 100 | Не допускается |
| б) толщиной 30 мм, прочностью 20 МПа (200 кгс/см) | " | 60 | То же | Допуска- ется | То же | Допуска- ется | То же | 5 | 500 (50) | 100 | Допускается |
| в) толщиной 40 мм, прочностью 25 МПа 250 кгс/см) | " | 60 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | 10 | 500 (50) | 100 | " |
| 8. Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака | " | 100 | Не допускается | " | Допускается | " | То же | " | 10 | 500(50) | 600 | " |
| 9. Бетонное с упрочненным ерхним слоем | " | 500 | Допускается | " | " | " | Допускается | 20 | 1000 (100) | 100 | " |
| 10. Плиты из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и наполнителем из шлака по прослойке из песка | Допускается | 100 | Не допускается | Допуска- ется | Допускается | Допуска- ется | Не допускается | Допускается | 10 | 500 (50) | 600 | Допускается |
| 11. Металлоцементное по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 500 | Допускается | " | " | " | Допускается | 15 | 1000 (100) | 100 | " |
| 12. Ксилолитовое | " | 60 | Не допускается | " | Не допускается | " | Не допускается | 3 | 200 (20) | 50 | Не допускается |
| 13. Поливинилацетат- цементно-опилочное | " | 60 | То же | " | То же | " | То же | 3 | 200 (20) | 50 | То же |
| 14. Поливинил- ацетатное мастичное | " | - | " | Не допуска- ется | " | Не допускается | Не допуска- ется | 50 (5) | 50 | " |
| 15. Эпоксидное мастичное наливное | " | - | " | То же | " | Допуска- ется | Не допускается | 2 | 500(50) | 50 | " |
| 16. Брусчатка по прослойке из песка | " | 100 | " | Допуска- ется | Допускается | " | Допускается | 50 | 500 (50) | 500 | Допускается |
| 17. Брусчатка по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 100 | " | " | " | " | " | 50 | 500 (50) | 100 | " |
| 18. Стальные плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | " | 500 | Допускается | " | " | " | " | 50 | 500 (50) | 100 | Допускается условно с ограничением интенсивности |
| 19. Чугунные дырчатые плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | Допускается | 500 | Допускается | Допуска- ется | Допускается | Допуска- ется | Не допускается | 10 | 500 (50) | 100 | Допускается |
| 20. Чугунные плиты с опорными выступами по прослойке из песка | " | 300 | " | " | " | " | То же | 10 | 3 т на плиту | 1400 | " |
| 21. Торцовое на битумной или дегтевой мастике | " | 100 | " | " | " | " | " | 50 | 50 (5) | 50 | Не допускается |
| 22. Асфальтобетонные плиты по прослойке из битумной мастики | " | 60 | Не допускается | Допускается | " | Не допускается | Допускается | " | " | 5 | 30(3) | 50 | Допускается |
| 23. Цементно- бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 60 | То же | " | " | То же | " | " | " | 7 | 500 (50) | 100 | Не допускается |
| 24. Мозаично- бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 60 | Не допускается | Допуска- ется | Не допускается | Допуска- ется | " | 5 | 500 (50) | 100 | То же |
| 25. Мраморные плиты (в том числе колотые) по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | - | То же | Не допуска- ется | То же | " | " | 2 | 500 (50) | 100 | " |
| 26. Плиты природного камня изверженных пород (гранита и др.) по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | 60 | Не допускается | Допускается | Допускается | " | 10 | 500 (50) | 100 | Допускается |
| 27. Керамические плитки толщиной 10-13 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | Допускается | - | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | Не допуска- ется | Не допускается | 2 | 200 (20) | 100 | Не допускается |
| мастик типа битумной | " | - | То же | То же | То же | То же | То же | Не допуска- ется | 100 (10) | 50 | То же |
| 28. Керамические плитки, в том числе кислотоупорные, толщиной 15-20 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | " | - | " | " | Не допускается | Не допускается | " | 3 | 200 (20) | 100 | " |
| мастик типа битумной | " | - | " | " | То же | То же | " | Не допуска- ется | 100 (10) | 50 | " |
| 29. Керамические кислотоупорные плитки толщиной 30-35 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов; | " | 60 | " | Допуска- ется | " | Не допускается | Допуска- ется | " | 5 | 200 (20) | 100 | " |
| мастик типа битумной | " | - | " | Не допуска- ется | " | То же | Не допуска- ется | " | 2 | 100 (10) | 50 | " |
| 30. Керамические кислотоупорные плитки толщиной 50 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | Допускается | 60 | Не допускается | Допускается | Допуска- ется | Не допуска- ется | Допускается | Не допускается | Допуска- ется | 7 | 300 (30) | 100 | Допускается |
| мастик типа битумной | " | 60 | Не допускается | " | Не допускается | Допуска- ется | Не допускается | 3 | 200 (20) | 50 | Не допускается |
| 31. Шлакоситалловые плиты толщиной 10-12 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | " | - | То же | Не допуска- ется | Не допускается | Не допускается | То же | 2 | 200 (20) | 100 | То же |
| мастик типа битумной | " | - | " | То же | То же | То же | " | Не допускается | 100 (10) | 50 | " |
| 32. Шлакоситалловые плиты толщиной 15-20 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | " | 60 | " | Допуска- ется | " | Допускается | " | 5 | 300 (30) | 100 | " |
| мастик типа битумной | " | - | " | Не допуска- ется | " | Не допускается | " | 2 | 100 (10) | 50 | " |
| 33. Каменные литые плитки типа диабазовых толщиной 18-20 мм по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | " | 60 | " | Допуска- ется | Не допускается | Допускается | " | 2 | 300 (30) | 100 | " |
| мастик типа битумной | " |  | " | Не допуска- ется | То же | Не допускается | " | Не допускается | 100 (10) | 50 | " |
| 34. Каменные литые плиты типа светлого каменного литья толщиной 25-30 мм по прослойке из растворов всех видов | " | 60 | Не допускается | Допускается | Допуска- ется | Допускается | Допускается | Не допуска- ется | Допуска- ется | 10 | 300 (30) | 100 | Допускается |
| 35. Каменные литые плиты типа светлого каменного литья толщиной 40 мм по прослойке из растворов всех видов | Допускается | 60 | Допускается | Допуска- ется | Допускается | Допускается | Допускается | 15 | 300 (30) | 100 | Допускается |
| 36. Кислотоупорный кирпич плашмя по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | " | 60 | Не допускается | Допускается | " | " | " | Не допускается | Допуска- ется | 7 | 300 (30) | 100 | " |
| мастик типа битумной | " |  | То же | Допускается | Не допускается | " | Не допускается | 3 | 200 (20) | 50 | " |
| 37. Кислотоупорный кирпич на ребро по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов всех видов | " | 60 | Не допускается | " | Допускается | Не допуска- ется | Допускается | 10 | 300 (30) | 100 | " |
| мастик типа битумной | " | - | То же | " | " | То же | " | 5 | 200 (20) | 50 | " |
| 38. Поливинил- хлоридный пластикат | " | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 2 | 100 (10) | 50 | Не допускается |
| 39. Дощатое | " | - | То же | То же | То же | 2 | 200 кг на точку | 50 | То же |
| 40. Паркетные доски и щиты | " | - | " | " | " | Не допускается | То же | 50 | " |
| 41. Сверхтвердые древесно- волокнистые плиты | Допускается | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 200 кг на точку | 50 | " |
| 42. Штучный и наборный паркет | " | - | То же | То же | То же | То же | То же | 50 | " |
| 43. Линолеум | Не допуска- ется | Допуска- ется | - | " | " | " | " | 500 (50) | 50 | " |
| 44. Рулонное на основе химических волокон | То же | " | - | " | " | " | " | 100 (10) | 50 | " |
| 45. Глинобетонное, глинобитное | " | " | - | " | " | " | 5 | 50 (5) | 500 | Допускается |
| 46. Щебеночное, пропитанное битумом | " | " | 40 | Не допускается | Допуска- ется | Не допуска- ется | Допуска- ется | " | 10 | 100 (10) | 50 | " |
| 47. Щебеночное, гравийное | " | " | - | То же | Не допуска- ется | Не допуска- ется | Допуска- ется | " | 10 | 100 (10) | 500 | " |
| 48. Шлаковое, земляное | " | " | - | " | То же | Тоже | " | Не допуска- ется | Допуска- ется | Не ограничи- вается | 30 (3) | Не ограничи- вается | " |
| Примечание. Коэффициент давления на пол металлических шин и круглых предметов определяют по формуле где - наибольшее давление колеса или обода на пол, кг; - диаметр колеса или обода, м; - ширина шины колеса или обода, см. |

Таблица 2

|  | Предельные значения интенсивности воздействия на пол |
| --- | --- |
| Покрытие | воды и растворов нейтраль- ной реакции | мине- ральных масел и эмульсий из них | органических растворителей | веществ животного проис- хождения | растворов кислот, щелочей |  |  |
|  |  |  | сырой нефти и нефтепро- дуктов (сернистый мазут, дизтоп- ливо, керосин, бензин) | на аромати- ческих углеводо- родах | кетонов |  | фтористо-водородной, кремнефтористо- водородной и т.п. | окисляющих (азотная, хлорноватистая, хромовая и др.) | неокисляющих неорганических (серная, соляная и др.) | органических | концент- рация, % | интенсив- ность |
|  |  |  |  |  |  |  | концент- рация, % | интенсив- ность | концент- рация, % | интенсив- ность | концент- рация, % | интенсив- ность | концент- рация, % | интенсив- ность |  |  |
| 1. Цементно- песчаное | Большая | Большая | Средняя | Большая | Средняя | Малая | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается |  |  | 8(12*) | Малая |
| 2. Цементно- бетонное | " | " | " | " | " | " | То же | То же | То же | То же | Тоже | То же |  |  | 8(12*) | Средняя |
| 3. Асфальто- бетонное | " | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | " | " | " | " | 10 | Средняя | 20 | Средняя | 8 | " |
| 4. Мозаично- бетонное (терраццо) | " | Большая | Средняя | Большая | Средняя | Малая | " | " | " | " | Не допус- кается | Не допус- кается |  |  | 8 | " |
| 5. Поливинил- ацетатно- цементно- бетонное | Малая | Малая | Большая | " | Большая | " | " | " | " | " | То же | То же |  |  | 8 | Малая |
| 6. Латекс- цементно- бетонное | Большая | " | Малая | Средняя | Средняя | " | " | " | " | " | " | " | 10 | Малая | 8 | " |
| 7. Кислотостойкий бетон на жидком стекле с уплотняющей добавкой | Средняя | Большая | Большая | Большая | Большая | " | " | " | 100 | Большая | 100 | Большая | 100 | Большая |  | Не допус- кается |
| 8. Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака | Малая | " | Средняя | " | Средняя | Не допускается | " | " | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается |  |  | 8 | Малая |
| 9. Бетонное с упрочненным верхним слоем | " | " | " | " | " | Малая | " | " | " | " | " | " |  |  | 8 | " |
| 10. Плита из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака по прослойке из песка | " | Средняя | " | Средняя | " | Не допускается | " | " | " | " | " | " |  |  | 8 | " |
| 11. Металло- цементное по прослойке из цементно- песчаного раствора | " | Большая | " | Большая | " | Малая | " | " | " | " | " | " |  |  | 8 | " |
| 12. Ксилолитовое | Не допус- кается | Малая | Малая | Малая | Малая | Не допус- кается | " | " | " | " | " | " |  |  | - | Не допус- кается |
| 13. Поливинил- ацетатно- цементно- пилочное | То же | " | " | " | " | То же | " | " | " | " | " | " |  |  | - | То же |
| 14. Поливинил- ацетатное мастичное | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |  |  | - | " |
| 15. Эпоксидное мастичное наливное | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | " | Малая | " | " | " | " | 15 | Малая | 30 | Малая | 15 | Малая |
| 16. Брусчатка по прослойке из еска | Большая | Большая | Большая | Большая | Большая | Не допускается | " | " | " | " | " | " |  |  | - | Не допус- кается |
| 17. Брусчатка по прослойке из цементно- песчаного раствора | " | " | Средняя | " | " | Малая | " | " | " | " | " | " |  |  | 8(12*) | Средняя |
| 18. Стальные плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | Малая | " | " | " | Средняя | " | " | " | " | " | " | " |  |  | 8(12*) | " |
| 19. Чугунные дырчатые плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | Большая | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |  |  | 8(12*) | " |
| 20. Чугунные плиты с опорными выступами по прослойке из песка | Малая | Малая | Малая | Малая | Малая | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается |  |  | - | Не допус- кается |
| 21 .Торцовое на битумной или дегтевой мастике | Не допус- кается | Большая | Не допус- кается | " | Не допус- кается | То же | То же | То же | То же | То же | То же | То же |  | Не допус- кается | Не допус- кается | То же |
| 22. Асфальто- бетонные плиты по прослойке из битумной мастики | Большая | Не допус- кается | То же | Не допус- кается | То же | " | " | " | " | " | 10 | Средняя | 20 | Средняя | 8 | Средняя |
| 23. Цементно- бетонные плиты по прослойке из цементно- песчаного раствора | " | Большая | Средняя | Большая | Средняя | Малая | " | " | " | " | Не допус- кается | Не допус- кается |  |  | 8 | " |
| 24. Мозаично- бетонные плиты по прослойке из цементно- песчаного раствора | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | То же | То же |  |  |  | " |
| 25. Мраморные плиты (в том числе колотые) | " | " | " | " | " | Средняя | " | " | " | " | " | " |  |  | 8(12*) | " |
| 26. Плиты из природного камня изверженных пород (гранита и др.) по прослойке из цементно- песчаного раствора | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |  |  | 8(12*) | " |
| 27. Плитки керамические толщиной 10-13 мм |  |
| 28. Плитки керамические кислотоупорные толщиной 15-20 мм |  |
| 29. Плитки кислотоупорные толщиной 30-35 мм |  |
| 30. Плитки кислотоупорные толщиной 50 мм | В зависимости от типа прослойки (см. подп. а-е) |
| 31. Плитки шлакоситалловые толщиной 10-12 мм |  |
| 32. Плитки шлакоситалловые толщиной 15-20 мм |  |
| 33. Плитки каменные литые типа диабазовых толщиной 18-20 мм |  |
| 34. Кислотоупорный кирпич плашмя и на ребро |  |
| По прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) цементно- песчаного раствора | " | " | " | " | " | Малая | " | " | " | " | " | " | Не допус- кается |  | 8(12*) | Малая |
| б) цементно- песчаного раствора с добавкой латекса | " | Малая | Малая | Средняя | Малая | Средняя | " | " | " | " | " | " | 10 | Малая | 8(12*) | Средняя |
| цементно- песчаного раствора с добавкой латекса, с заполнением швов эпоксидной мастикой | Большая | Средняя | Средняя | Большая | Средняя | Большая | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | 5 | Малая | 20 | Большая | 15 | Средняя |
| в) раствора на жидком стекле с уплотняющей добавкой | " | Большая | Большая | " | Большая | Средняя | То же | То же | 100 | Большая | 100 | Большая | 100 | Средняя | Не допус- кается | Не допус- кается |
| то же, с заполнением швов арзамит-замазкой | " | " | Средняя | Средняя | Средняя | Большая | " | " | 5 | " | 15 | " | 30 | Большая | 15 | Средняя |
| то же, с заполнением швов эпоксидной мастикой | " | " | Большая | " | " | " | " | " | 5 | " | 15 | " | 30 | " | 15 | " |
| г) мастики на основе эпоксидных смол | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | 15 | " | 30 | " | 15 | Большая |
| д) арзамит-замазки | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | 15 | " | 30 | " | 15 | " |
| е) битумной мастики | " | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | " | " | Не допус- кается | Не допус- кается | 10 | " | 20 | " | 8 | Средняя |
| 35. Каменные литые плиты типа светлого каменного литья по прослойке из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) цементно- песчаного раствора | " | Большая | Сред- няя | Большая | Средняя | Малая | То же | То же | То же | То же | Не допус- кается | Не допус- кается |  |  | 8(12*) | " |
| б) цементно- песчаного раствора с добавкой латекса | " | Малая | Малая | Средняя | Малая | Средняя | " | " | " | " | " | " | 10 | Средняя | 8(12*) | " |
| то же, с заполнением швов эпоксидной мастикой | " | Средняя | Средняя | Большая | Средняя | Большая | " | " | " | " | " | " | 20 | Большая | 15 | " |
| 36. Поливинил- хлоридный пластикат | Средняя | Малая | Малая | Малая | Малая | Средняя | " | " | 5 | Средняя | 20 | Средняя | 20 | Средняя | 20 | " |
| 37. Дощатое (окрашенное) |  |
| 38. Паркетные доски и щиты |  |
| 39. Сверхтвердые древесно- волокнистые плиты | Не допускается |
| 40. Штучный и наборный паркет |  |
| 41. Линолеум |  |
| 42. Рулонное на основе химических волокон |  |
| 43. Глинобетонное, глинобитное | Не допус- кается | Малая | Малая | Малая | Малая |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Щебеночное, пропитанное битумом | Средняя | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допускается | 10 | Малая | 20 | Малая | 8 | Малая |
| 45, 46. Щебеночное, гравийное, шлаковое, земляное | Малая | Малая | Малая | Малая | Малая | То же | Не допус- кается | Не допус- кается | Не допуска- ется | Не допуск- ается | Не допус- кается | Не допус- кается |
| * При использовании в качестве заполнителей вместо песка и щебня дроби (чугунной, стальной) или порфирита. |

Таблица 3

|  | Характеристика покрытия пола по специальным требованиям |
| --- | --- |
| Покрытие | беспыльности (пылеотделения) | визуальной оценке | электропроводности в сухом состоянии | способности накапливать на поверхности заряды статического электричества в сухом состоянии | безыскровости | легкости очистки от производственных загрязнений |
|  | соответствие количественным показателям по классам беспыльности помещений |  |  |  |  | пылевидных | жидкостных |
|  | 1000 | 10000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цементно-песчаное | Не соответствует | Большое | Условно электропроводное | Не накапливает | Безыскровое* | Практически неочищаемое | Трудноочищаемое |
| 2. Цементно-бетонное | То же | Среднее | То же | То же | " | То же | " |
| 3. Асфальтобетонное | " | " | Неэлектропроводное | " | " | Трудно- очищаемое | " |
| 4. Мозаично-бетонное (терраццо) | " | Малое | Условно электропроводное | " | " | Средне- очищаемое | " |
| 5. Поливинилацетат- цементно-бетонное | " | " | То же | " | " | " | Среднеочищаемое |
| 6. Латексцементно-бетонное | " | " | " | " | " | " | " |
| 7. Кислотостойкий бетон на жидком стекле с уплотняющей добавкой | " | Среднее | Электропроводное | " | Искрящее | " | " |
| 8. Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака | " | " | То же | " | " | Трудно- очищаемое | Трудноочищаемое |
| 9. Бетонное с упрочненным верхним слоем | " | " | " | " | Безыскровое* | " | Среднеочищаемое |
| 10. Плиты из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака по прослойке из песка | " | " | " | " | Искрящее | " | Трудноочищаемое |
| 11. Металлоцементное по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | " | " | " | " | " | Среднеочищаемое |
| 12. Ксилолитовое | " | " | Условно электропроводное | " | Безыскровое* | " | Трудноочищаемое |
| 13. Поливинилацетат- цементно-опилочное | Не соответствует | Среднее | Условно электропроводное | Не накапливает | Безыскровое* | Трудно- очищаемое | Трудноочищаемое |
| 14. Поливинилацетатное мастичное | Не соответствует | Соответ- ствует | Беспыльное | То же | То же | Искрящее | Легкоочищаемое | Среднеочищаемое |
| 15. Эпоксидное мастичное наливное | То же | Соответствует | " | Неэлектропроводное | Накапливает | " | " | Легкоочищаемое |
| 16. Брусчатка по прослойке из песка | Не соответствует | Среднее | Электропроводное | Не накапливает | " | Трудно- очищаемое | Трудноочищаемое |
| 17. Брусчатка по прослойке из цементно-песчаного раствора | То же | " | " | То же | " | " | " |
| 18. Стальные плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | " | " | " | " | " | " | Среднеочищаемое |
| 19. Чугунные дырчатые плиты по прослойке из мелкозернистого бетона | " | " | " | " | " | " | " |
| 20. Чугунные плиты с опорными выступами по прослойке из песка | " | " | " | " | " | " | Трудноочищаемое |
| 21. Торцовое на битумной или дегтевой мастике | " | Большое | Неэлектропроводное | " | Безыскровое* | Практически неочищаемое | Практически неочищаемое |
| 22. Асфальтобетонные плиты по прослойке из битумной мастики | " | Среднее | " | " | " | Трудноочищаемое | Трудноочищаемое |
| 23. Цементно-бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | " | Условно электропроводное | " | " | Практически неочищаемое | " |
| 24. Мозаично-бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | Малое | То же | " | " | Среднеочищаемое | " |
| 25. Мраморные плиты (в том числе колотые) по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | " | Неэлектропроводное | " | " | Легкоочищаемое | Среднеочищаемое |
| 26. Плиты природного камня изверженных пород (гранита и др.) по прослойке из цементно-песчаного раствора | " | " | Электропроводное | " | Искрящее | " | " |
| 27. Керамические плитки | " | " | Условно электропроводное | " | " | " | " |
| 28. Керамические кислотоупорные плитки | Не соответствует | Малое | Условно электропроводное | Не накапливает | Искрящее | Легкоочищаемое | Среднеочищаемое |
| 29. Шлакоситалловые плиты | То же | Беспыльное | То же | То же | " | " | Легкоочищаемое |
| 30. Каменные литые плитки | " | " | " | " | " | " | " |
| 31. Кислотоупорный кирпич плашмя | " | Малое | " | " | " | " | Среднеочищаемое |
| 32. Кислотоупорный кирпич на ребро | " | " | " | " | " | " | " |
| 33. Поливинил- хлоридный пластикат | Не соответ- ствует | Соответствует | Беспыльное | Неэлектропроводное | Накапливает | Безыскровое* | " | Легкоочищаемое |
| 34. Дощатое (окрашенное) | Не соответствует | Малое | " | Не накапливает | " | " | Среднеочищаемое |
| 35. Паркетные доски и щиты | То же | " | " | То же | " | " | " |
| 36. Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты | " | " | " | " | " | " | " |
| 37. Штучный и наборный паркет | " | " | " | " | " | " | " |
| 38, а Линолеум антистатичный | Соответствует | Беспыльное | " | " | " | " | Легкоочищаемое |
| 38, б Линолеум | Не соответ- ствует | Соответствует | " | " | Накапливает | " | " | " |
| 38, в Плитки поливинилхлоридные | Не соответствует | Соответ- ствует | " | " | " | " | " | " |
| 39. Рулонное на основе химических волокон | Не соответствует | Среднее | " | " | " | Средне очищаемое | Трудноочищаемое |
| 40. Глинобетонное, глинобитное | То же | Большое | Электропроводное | Не накапливает | " | Неочищаемое | Неочищаемое |
| 41. Щебеночное, пропитанное битумом | Не соответствует | Большое | Условно электропроводное | Не накапливает | Безыскровое* | Трудноочищаемое | Неочищаемое |
| 42. Щебеночное, гравийное | То же | " | Электропроводное | То же | Искрящее | Неочищаемое | " |
| 43. Шлаковое, земляное | " | " | " | " | " | " | " |
| * При применении безыскровых наполнителей (заполнителей). |

Таблица 4

Характеристика и области применения перекрытий и полов жилых зданий

| Толщина многопустотных плит перекрытий, мм | Средняя плотность бетона, кг/м | Справочные значения индекса, дБ | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изоляция воздушного шума плитой без пола | приведенный уровень ударного шума под плитой без пола | максимальный шаг поперечных несущих стен, м | конструкция пола, с которой могут применяться в жилых домах плиты указанного типа |
| 1. 100 | 1600-2500 | 44-45 | 91-86 | 3,3 | Деревянный пол по лагам, покрытие из древесно-волокнистых плит, без основного линолеума, штучного паркета по стяжке и звукоизоляционному слою, покрытие из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове по стяжке |
| 2. 120 | 1600-2500 | 45-47 | 88-84 | 3,6 | То же |
| 3. 140 | 1600-2500 | 46-48 | 87-82 | 4,2 | " |
| 4. | 1600-2500 | 48-50 | 86-81 | 4,5 | " |
| 5. 160 | 1800-1900 | 49 | 84 |  | " |
| 6. | 2200-2500 | 50 | 81 | 6,6 (в том числе для варианта смешанного шага от 2,6 до 6,6 м) | То же, а также линолеум на теплоизолирующей подоснове без стяжки |
| 7. 180 | 1800-1900 | 50 | 83 |  | То же |
| 8. 200 | 1500-1900 | 50-52 | 84-82 |  | Деревянным пол по лагам, покрытие из древесно-волокнистых плит, без основного линолеума, штучного паркета по стяжке и звукоизоляционному слою, покрытие из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове по стяжке |
| 9. 220 (диаметр пустот - 159 мм, приведенная толщина - 120 мм) | 1600-2000 | 47-49 | 7-86 | Без ограничения | То же |
| 10. | 2200-2500 | 50-51 | 85-84 |  | " |
| 11. 220 (диаметр пустот - 140 мм, приведенная толщина - 160 мм) | 2200-2500 | 51-52 | 82-81 |  | " То же, а также линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове без стяжки |
| Примечание. Параметры пола (масса пола, материалы звукоизоляционной прослойки и др.) принимают по расчету согласно СНиП II-12-77 из условия обеспечения нормативных значений индексов изоляции воздушного шума и приведенного уровня ударного шума. |

Таблица 5

| Помещения | Показатель теплоусвоения, Вт/м·°С, не более | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилые комнаты в квартирах, общежитиях; спальные комнаты в интернатах, номера в гостиницах, домах отдыха и т.п. | 12** | Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове* Дощатое Пористые доски Реечное Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты Паркетное Паркетные и реечные щиты |
| 2. Коридоры в квартирах, общежитиях, интернатах, гостиницах, домах отдыха, конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях, удаленных от наружных дверей зданий более чем на 20 м | 14 | Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове* Реечное Дощатое Паркетные доски Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты Паркетное Паркетные и реечные щиты |
| 3. Помещения общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием людей в них (музеи, выставки, вестибюли, вокзалы, фойе зрелищных предприятий и т.п.) | - | Эпоксидное наливное Мозаично-бетонное шлифованное Цементно-бетонное шлифованное Поливинилацетатцементно-бетонное шлифованное Плиты из природного камня Мраморные плиты, в том числе колотые |
| 4. Детские помещения домов ребенка, садов, яслей, яслей-садов, в том числе коридоры в садах-яслях | 12 | Паркетное Реечное и реечные паркетные щиты Дощатое Паркетные доски |
| 5. Кабинеты врачей, процедурные, палаты в больницах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, в санаториях, домах отдыха, домах-интернатах | 12 | Линолеум* Реечное Паркетное Паркетные и реечные щиты Дощатое Паркетные доски |
| 6. Детские туалетные в садах-яслях и больницах, перевязочные в больницах | 14 | Линолеум* |
| 7. Рабочие комнаты, кабинеты, комнаты персонала в конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях | 14 | Линолеум* Паркетные доски Паркетное Паркетные и реечные щиты Реечное Дощатое Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (только в помещениях, расположенных на перекрытии) |
| 8. Аудитории, классы, преподавательские и другие комнаты в учебных заведениях, залы спортивные, актовые, зрительные, читальные и др., зоны хранения уличной одежды в гардеробных | 14 | Линолеум* Дощатое Паркетное Паркетные и реечные щиты Реечное Паркетные доски |
| 9. Ванные, душевые, умывальные, уборные в зданиях различного назначения; помещения подготовки продовольственных товаров в магазинах; кухни, лотки и заготовительные помещения предприятий общественного питания; раздевальные, мыльные, парильные в банях; стиральные цехи в прачечных | - | Цементно-бетонное шлифованное Мозаично-бетонное шлифованное Бетонное Керамические плитки Шлакоситалловые плиты |
| 10. Торговые залы магазинов и предприятий общественного питания, удаленные от наружных дверей более чем на 20 м, а также расположенные на втором и последующих этажах | - | Мозаично-бетонное шлифованное Керамические плитки Шлакоситалловые плиты Латексцементно-бетонное Поливинилацетатцементно-бетонное Плиты из природного камня, в том числе колотые Дощатое Паркетное и из паркетных досок и щитов |
| 11. Кухни жилых помещений | 12 | Линолеум* Дощатое Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты Реечное |
| * Требуемый показатель теплоусвоения должен быть обеспечен совместно линолеумом и соответствующей "теплой" стяжкой. ** Показатель теплоусвоения не нормируется, если поверхность пола имеет температуру выше 23 °С. |

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСЛОЕК

6.1. Тип прослойки выбирают в зависимости от воздействий на полы согласно табл.1-5.

6.2. Прочность на сжатие и класс материалов прослойки должны быть не менее:

от 15 до 30 МПа - для цементно-песчаного раствора;

20 МПа - для раствора на основе жидкого стекла;

В30 - для мелкозернистого бетона.

Другие виды материалов прослоек по прочности на сжатие не нормируются.

6.3. Материалы прослоек и их минимальные толщины следует принимать в соответствии с табл.6.

Таблица 6

Прослойки

| Материал прослойки | Тип прослойки | Толщина, мм | Прочность на сжатие, МПа, не нормируется | Материал покрытия пола |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цементно-песчаный раствор | 2а | 10-15 (20 по гидроизоляции) | 15-30 | Плиты цементно-песчаные, мозаично-бетонные, мраморные, из природного камня |
| То же | 2а | 15 (20 по гидроизоляции | 15-30 | Плитки керамические, кислотоупорные, шлакоситалловые, каменные литые |
| 2. Цементно-песчаный раствор с добавкой латекса | 2б | 15 (20 по гидроизоляции | 15-30 | Плитки керамические, кислотоупорные, шлакоситалловые, каменные литые, кислотоупорный кирпич |
| 3. Раствор на основе жидкого стекла с уплотняющей добавкой | 2в | 15 (20 по гидроизоляции) | 20 | То же |
| 4. Мастика на основе эпоксидной смолы | 2г | 3 | - | " |
| 5. Арзамит-замазка | 2д | 3 | - | " |
| 6. Битумная мастика | 2е | 2 | - | Плитки керамические, кислотоупорные, шлакоситалловые, каменные литые, кислотоупорный кирпич, асфальтобетонные плиты, торцовая шашка |
| 7. Холодная мастика на водостойких вяжущих | 2ж | 1 | - | Поливинилхлоридный пластикат, сверхтвердые ДВП, линолеум, рулонное на основе химических волокон, штучный и наборный паркет |
| 8. Дегтевая мастика | 2з | 3 | - | Торцовая шашка |
| 9. Мелкозернистый бетон | 2к | 30 | В30 | Стальные и чугунные плиты |
| 10. Песок | 2л |  | - | Плиты из жаростойкого бетона, брусчатка, чугунные плиты в условиях нагрева пола, °С: |
|  |  | 60 |  | менее 200 |
|  |  | 100 |  | 200-600 |
|  |  | 150 |  | 600-1000 |
|  |  | 220 |  | 1000-1400 |
| 11. Теплоизоляционные материалы, каменноугольные шлаки, молотые отходы из кирпича или другие жаростойкие материалы с объемной массой в уплотненном состоянии 1-1,2 т/м | 2и |  | - | Плиты из жаростойкого бетона, брусчатка, чугунные плиты в условиях нагрева пола, °С: |
|  |  | 60 |  | менее 200 |
|  |  | 70 |  | 200-600 |
|  |  | 100 |  | 600-1000 |
|  |  | 150 |  | 1000-1400 |

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЯЖЕК

7.1. Стяжки необходимы при:

выравнивании поверхности нижележащего слоя;

укрытии трубопроводов;

создании уклона в полах на перекрытиях;

создании жесткой корки под покрытие, укладываемое по тепло- или звукоизоляционному слою;

распределении нагрузок по тепло- или звукоизоляционному слою;

обеспечении нормируемого теплоусвоения пола.

7.2. Толщина и марка материала стяжек, укладываемых по подстилающему слою, плитам перекрытий и тепло- или звукоизоляционным слоям, принимаются по табл.7.

Таблица 7

Стяжки

| Материал стяжки |  | Толщина стяжки, мм | Прочность на сжатие, МПа, класс бетона | Схема | Слои пола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | по бетонному подстила- ющему слою или плите пере- крытия | в много- слойной конструкции пола | под наливные полимерные | под все остальные |  |  |
| Сплошные стяжки |
| Цементно-песчаный раствор Цементный бетон Гипсовый раствор Легкий бетон Асфальтобетон | 4б 4а 4в 4в 4г 4д | 20 30 20 30 30 20 | 40 40 40 40 40 40 | 20 МПа В15 - 20 МПа - - | 15 МПа В12,5 15 МПа - В5 |  | 1 - покрытие; 3 - гидроизоляция; 4 - стяжка; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой; 6 - бетонный подстилающий слой; |
| Цементно-песчаный раствор Цементный бетон Гипсовый раствор Легкий бетон Асфальтобетон | 4б 4а 4в 4г 4д | d + 15 d + 15 d + 15 d + 20 d + 15 d + 15 | d + 15 d + 15 d + 15 d + 20 d + 15 d + 15 | 20 МПа В15 20 МПа 20 МПа - - | 15 МПа В12,5 15 МПа 15 МПа В5 |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопроводы, закрываемые стяжкой. Примечание. Стяжка из асфальтобетона применяется только под штучный и наборный паркет; 12 - звукоизоляционные прокладки; 15 - лага; |
| Цементно-песчаный раствор Цементный бетон Легкий бетон | 4б 4а 4г | 20 30 30 | 40 40 40 | 20 МПа В15 - | 10 МПа В7,5 В5 |  | d - диаметр трубопровода, укладываемого в полу. |
| Древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты Армированные плиты размером на комнату | 4ж 4е |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Примечание. Конкретные указания для проектирования приведены в альбомах рабочих чертежей серии 2.144-1/88 "Узлы полов жилых зданий". |

7.3. При сосредоточенных нагрузках на пол, превышающих 2 кН (200 кгс), по тепло- или звукоизоляционному слою следует применять бетонную стяжку (бетонный подстилающий слой), толщину которой определяют расчетом.

7.4. Показатель теплоусвоения поверхности стяжки (пола) рассчитывают в соответствии со СНиП II-3-97** "Строительная теплотехника".

7.5. По стяжкам из минеральных материалов допускается применение любых видов покрытий, кроме древесных. По стяжкам из древесных материалов (ДВП- и ДСП-плиты, пиломатериалы, не пригодные для изготовления покрытий) следует применять покрытия полов только из древесных материалов (сверхтвердые ДВП-плиты, паркет, доски и т.п.), обладающие небольшой величиной паропроницания. Только в отдельных случаях допускается под покрытие из сверхтвердого ДВП-плит применение стяжки из легкого бетона.

Стяжки, не включенные в альбом рабочих чертежей серии 2.144-1/88 "Узлы полов жилых зданий", допускается применять как нетиповые конструкции в установленном порядке (сборные стяжки из ДСП, ЦСП, ГВП, а также прокатные гипсобетонные панели).

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ

8.1. Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей предусматривают только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол (см. табл.2):

воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах основания, а также в полах на пучинистых грунтах основания пола в неотапливаемых помещениях;

органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них - только в полах на перекрытии;

кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения - в полах на грунте и на перекрытии.

8.2. Для защиты от проникания сточных вод, нейтральных и химически агрессивных жидкостей применяют оклеечную гидроизоляцию из материалов: гидроизола, гидростеклоизола, бризола на битумной мастике и полиизобутилена, ПВХ-пленки, стеклоткани и т.п. на химически стойком полимерном клее (мастике).

При средней интенсивности воздействия на пол перечисленных жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в два слоя, а из полимерных материалов - в один слой.

При большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под сточными лотками, каналами, трапами и в радиусе одного метра число слоев гидроизоляции удваивается.

8.3. При устройстве по битумной гидроизоляции покрытий (прослоек, стяжек), в состав которых входит цемент или жидкое стекло, сверху гидроизоляции наносят битумную мастику с втапливанием в нее песка крупностью 1,5-5 мм.

8.4. При средней и большей интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них, органических растворителей следует применять гидроизоляцию из полимерных материалов и не допускать применения оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума и дегтя.

8.5. При средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот, кроме гидроизоляции под покрытием пола, применяют гидроизоляцию под подстилающим слоем - наливную или асфальтовую (защита грунта).

8.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенах и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудованием, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию непрерывно продолжают на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.

8.7. Гидроизоляцию от грунтовых вод наливную и асфальтовую следует назначать при расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод. Гидроизоляция необходима как в случаях отсутствия воздействия на пол сточных жидкостей средней и большой интенсивности, так и в случаях их наличия.

При проектировании гидроизоляции высоту опасного капиллярного поднятия грунтовых вод принимают от горизонта, м:

0,3 - для грунтового основания из крупного песка;

0,5 - для грунтового основания из мелкого и средней крупности песка;

1,5 - для грунтового основания из пылеватого песка;

2 - для грунтового основания из супеси, суглинка, пылеватого суглинка или глины.

8.8. Гидроизоляцию от грунтовых вод оклеечную битумную назначают при расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания или при наличии подпорных грунтовых вод даже в случае отсутствия воздействия на пол сточных жидкостей средней и большой интенсивности.

Оклеечную битумную гидроизоляцию из наплавленного рубероида допускается применять только в условиях, исключающих возможность его интенсивного загнивания (при отсутствии воздействия веществ животного происхождения и других биологически активных сред).

8.9. При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствуют какие-либо воздействия на пол сточных жидкостей и опасное капиллярное поднятие грунтовых вод, оклеечную битумную гидроизоляцию применяют при:

устройстве заглубленных стен подвальных помещений, в которых располагается подсобное техническое оборудование (насосы для подкачки воды, компрессорные и холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и пр.);

вероятном во время эксплуатации здания постепенном поднятии общего уровня грунтовых вод на застраиваемой территории, например, ввиду заключения в трубы протекающих по данной территории малых рек, речек и др.

8.10. Материал гидроизоляции и схемы приведены в табл.8.

Таблица 8

Гидроизоляция

| Наименование гидроизоляции | Тип | Материал | Количество слоев | Схема | Слои пола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция от сточных вод и других жидкостей |
| Оклеечная: битумная или дегтевая | 3а | Гидростеклоизол, гидроизол, бризол на битумной мастике, наплавленный рубероид | 2-4 |  | 1 - покрытие; 2 - прослойка; 3 - гидроизоляция; 4 - стяжка; 6 - подстилающий слой; |
| полимерная | 3б | Полиизобутилен, ПВХ-пленка, стеклоткань на химически-стойком полимерном клее (мастике) | 1-2 |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания (уплотненный); 11 - заполнение швов мастикой |
| Гидроизоляция от капиллярного поднятия грунтовых вод |
| Наливная | 3в | Уплотненный черный щебень с пропиткой битумом | 1 |  |  |
| Асфальтовая | 3г | Асфальтобетон | 1 |  |  |
| Оклеечная битумная | 3д | Гидростеклоизол, изол, гидроизол, бризол на битумной мастике |  |  |  |

9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

9.1. Толщину слоя теплоизоляции следует назначать по расчету, производимому в соответствии со СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника".

9.2. Толщину слоя звукоизоляции следует назначать по расчету, производимому в соответствии со СНиП II-12-77.

9.3. При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (200 кгс) для устройства теплоизоляции следует применять несжимающиеся под расчетной нагрузкой материалы (легкий бетон, ячеистый бетон и т.п.).

9.4. В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23 °С при расположении покрытия пола, основанного на грунте, выше отмостки здания или ниже ее до 0,5 м необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях:

а) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы);

б) в помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий с долговременным пребыванием людей.

Для утепления пола следует предусматривать укладку в соответствующие заглубления в грунтовом основании на ширину 1,5-2 м от стен минеральных несжимаемых материалов (шлака, керамзита и т.п.) слоем толщиной 0,15-0,25 м или размещение вдоль стен каналов с трубами отопления.

9.5. При устройстве покрытия пола из древесно-волокнистых плит и из всех видов линолеума без теплозвукоизолирующей подосновы, выполняемых по сплошным стяжкам, под этими стяжками необходимо предусматривать выполнение теплозвукоизоляции из материалов, указанных в табл.9.

Таблица 9

| Материал теплозвукоизоляции | Толщина слоя, мм | Сопротивление теплопередаче, м·°С/Вт |
| --- | --- | --- |
| Щебень из шлаковой пемзы с объемной массой не более 800 кг/м | 70 | 0,551 |
| Гравий керамзитовый с объемной массой не более 600 кг/м | 60 | 0,532 |
| Щебень и песок из вспученного перлита или верликалита с объемной массой не более 200 кг/м | 40 | 0,646 |
| Плиты фибролитовые на портландцементе марки Ф-300 с объемной массой не более 350 кг/м | 50 | 0,615 |
| Плиты древесно-волокнистые марки М-2 или М-3 с объемной массой не более 250 кг/м (только под покрытия из линолеума) | 24 | - |

Размер гранул из сыпучих материалов - не более 15 мм.

9.6. В качестве звукоизоляционных ленточных прокладок и засыпок применяют материалы, указанные в табл.10.

Материалы группы А следует применять только под сплошные сборные стяжки из различного вида бетонов и твердых древесно-волокнистых плит.

Таблица 10

| Группа материалов | Материал | Объемная масса, кг/м | Толщина прокладки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в необжатом состоянии | в обжатом состоянии |
| А | Минераловатные плиты, прошитые в бумаге | 100-150 | 40-50 | 15-20 |
|  | То же, на синтетической связке | 100-150 | 30-40 | 15-20 |
|  | Стекловолокнистые маты | 100-150 | 30-40 | 15-20 |
|  | Минеральные и стекловолокнистые плиты на синтетической связке | 50-150 | 40-50 | 15-20 |
| Б | Древесно-волокнистые плиты изоляционные | 125-250 | 16-20 | 16-20 |
| В | Засыпка из шлака или песка | - | - | 60 |

9.7. При проектировании перекрытий с полом, укладываемым по звукоизоляционному слою в виде ленточных или штучных (отдельных) прокладок, следует:

а) ширину прокладок принимать на 5 см больше ширины лаги;

б) площадь или длину прокладок принимать такой, чтобы напряжение в прокладке при эксплуатационной нагрузке не превышало 1000 кг/м.

9.8. При проектировании перекрытий с полом, укладываемым по звукоизоляционному слою, следует предусматривать зазор шириной не менее 2 см между полом (стяжкой или плитой пола) и примыкающими стенами и перегородками, заполненный звукоизоляционным материалом.

Крепление плинтусов или галтелей следует предусматривать только к полу или только к стене (перегородке).

9.9. Древесно-волокнистые плиты, применяемые для теплозвукоизоляции, должны быть антисептированы в массе при их заводском изготовлении, что должно быть отражено в паспорте на изделия (плиты) при их поставке.

9.10. В зданиях с перекрытиями из различной толщины плоских плит кассетного формования, а также у плит с ребрами по контуру размером на комнату наряду со звукоизоляционными прокладками из древесно-волокнистых плит допускается использовать картон толщиной 3-4 мм.

9.11. По несущим плитам перекрытий с поверхностной плотностью не менее 280 кг/м (сплошные плиты из тяжелого бетона толщиной 120 мм и более, многопустотные плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами) толщину прокладок из мягких древесно-волокнистых плит под лаги допускается принимать 12 мм, а по плитам толщиной 100 мм - прокладки толщиной 24 мм.

9.12. При необходимости устройства теплозвукоизоляции под сборными стяжками из бетона на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем и из керамзитобетона на цементном вяжущем предусматривают обязательно сплошной слой.

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ

10.1. Нежесткий подстилающий слой (песчаный, гравийный, щебеночный и др.) допускается проектировать в производственных зданиях под такие виды покрытий, как крупноразмерные жаростойкие плиты, брусчатка, чугунные плиты с опорными выступами (см. в табл.1 тип покрытия в пп.10, 16, 17, 19, 20). Толщину такого слоя следует устанавливать расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя должна быть при сосредоточенных нагрузках на пол менее 5 кН (500 кгс) не менее, мм:

|  | песчаного | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шлакового, гравийного и щебеночного | 80 |  |

10.2. Глинобетонный подстилающий слой (глинобетонное покрытие N 45) допускается применять только при сухих грунтах основания.

10.3. Жесткий подстилающий слой из бетона применяется под все виды покрытий в любых видах зданий.

Вопросы армирования бетонного подстилающего слоя должны решаться в каждом конкретном случае исходя из технико-экономической целесообразности.

Марка бетона и толщина подстилающего слоя устанавливаются расчетом.

Исходя из обеспечения несущей способности подстилающего слоя следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5.

В случаях когда по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое толщиной 100 мм из бетона класса В22,5 получается меньше расчетного, следует применять бетон более низкого класса, но не ниже В7,5. При сосредоточенных нагрузках на пол с бетонным подстилающим слоем менее 10 кН (1000 кгс) толщина указанного слоя должна быть не менее, мм:

|  | в жилых и общественных зданиях | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в производственных помещениях | 100 |  |

В этом случае следует применять бетон класса В7,5.

10.4. При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия (приложения 1, 2, 4, 8) его толщину по сравнению с установленной расчетом увеличивают на 20-30 мм. Класс бетона такого подстилающего слоя должен быть не менее В22,5.

10.5. В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, предусматривают устройство деформационных швов, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 8-12 м.

Деформационные швы в полах должны совпадать с деформационными швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей - с водоразделом полов.

11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ

11.1. Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

11.2. Естественные грунты с нарушенной структурой или насыпные рекомендуется уплотнять.

11.3. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большей интенсивности, предусматривают одну из следующих мер:

понижение горизонта грунтовых вод;

повышение уровня пола;

при бетонном подстилающем слое применяют гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод в соответствии с п.8.7.

11.4. При пучинистых грунтах в основании пола помещений, где возможно промерзание этих грунтов, предусматривают одну из следующих мер:

понижение уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания основания не менее чем на 0,8 м;

выполнение по основанию теплоизоляционного слоя толщиной по расчету из неорганических влагостойких материалов средней плотностью не более 1,2 т/м;

замену пучинистого грунта при засыпке котлованов в зоне промерзания основания практически непучинистым грунтом.

11.5. В поверхность основания из нескального грунта перед укладкой по нему бетонного подстилающего слоя предусматривают вдавливание щебня или гравия на глубину не менее 40 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПОЛОВ

| Покрытие | Схема | Слои пола |
| --- | --- | --- |
| Цементно-песчаное по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из цементного раствора; 3 - гидроизоляция; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; |
| Цементно-песчаное по плите перекрытия |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод; d - диаметр трубопровода, укладываемого в полу. |
| Цементно-песчаное в многослойной конструкции пола |  |  |
| Цементно-бетонное в однослойной конструкции пола |  | 1 - покрытие из цементного бетона (традиционное); 1а - покрытие из цементного бетона (вибровакуумированное); 3 - гидроизоляция; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| Цементно-бетонное по подстилающему слою |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| Цементно-бетонное по плите перекрытия |  |  |
| Цементно-бетонное в многослойной конструкции пола |  |  |
| Асфальтобетонное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из асфальтобетона; 4а - стяжка бетонная; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| по плите перекрытия |  |  |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Мозаично-бетонное (изготовленное методом вибровтапливания) в однослойной конструкции пола |  | 1а - верхний слой покрытия из мозаичного бетона (терраццо); 1б - нижний слой покрытия из цементно-песчаного раствора; 1в - покрытие из мозаичного бетона (изготовление методом вибровтапливания); 3 - гидроизоляция; |
| Мозаично-бетонное (терраццо): по подстилающему слою |  | 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| по плите перекрытия |  |  |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Поливинилацетат- цементно-бетонное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 4а - стяжка из цементного бетона класса В15; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Латексцементно-бетонное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 3 - гидроизоляция; 4а - стяжка из цементного бетона класса В15; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Кислотостойкий бетон на жидком стекле с уплотняющей добавкой: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из кислотостойкого бетона; 3 - гидроизоляция; 4а - стяжка из бетона; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака: в однослойной конструкции пола |  | 1 - покрытие из жаростойкого бетона; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 10 - пластинчатая арматура |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Бетонное с упрочненным верхним слоем: в однослойной конструкции пола |  | 1 - покрытие с упрочненным верхним слоем; 1а - покрытие с упрочненным верхним слоем (вибровакуумированное); |
| по подстилающему слою |  | 1* - покрытие из плит жаростойкого бетона (рабочие чертежи ЦИТП, шифр 2175- 82); 2л - прослойка из песка; 3 - гидроизоляция; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания _______ * Толщина плит принимается по расчету конструкций, лежащих на упругом основании. |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Плиты из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака по прослойке из песка |  |  |
| Металлоцементное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из металлоцементного раствора; 1а - верхний слой покрытия из металлоцементного раствора; 1б - нижний слой покрытия из цементно-песчаного раствора; |
| по плите перекрытия |  | 3 - гидроизоляция; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| в многослойной конструкции пола |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| Ксилолитовое: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 4а - стяжка бетонная; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Поливинилацетат- цементно-опилочное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 4а - стяжка бетонная; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Поливинилацетатное мастичное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из поливинилацетатной мастики; 4а - стяжка бетонная или из легкого бетона; 4в - стяжка из гипса прочностью не ниже 15 МПа; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Эпоксидное мастичное наливное: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из эпоксидной мастики; 3 - гидроизоляция; 4а - стяжка из бетона класса В15; 4в - стяжка из гипса прочностью не менее 20 МПа; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Брусчатка: по грунту |  | 1 - покрытие из брусчатки; 2а - прослойка из цементно-песчаного раствора; 2л - прослойка из песка, выполняющая функции подстилающего слоя; 6а - подстилающий слой из бетона; 6б - подстилающий слой из гравия, шлака, щебня; 8 - грунт основания |
| по подстилающему слою |  |  |
| Стальные плиты: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из стальных плит; 2к - прослойка из мелкозернистого бетона класса В30; 4а, б - стяжка из бетона или цементно-песчаного раствора; |
| по плите перекрытия |  | 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; |
| в многослойной конструкции пола |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| Чугунные дырчатые плиты: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из чугунных дырчатых плит; 2к - прослойка из мелкозернистого бетона; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Чугунные плиты с опорными выступами: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из чугунных плит с опорными выступами; 2и - прослойка из теплозвукоизоляционных материалов (дробленый каменноугольный шлак, молотые отходы шамотного кирпича или другие жаростойкие сыпучие материалы объемной массой в уплотненном состоянии 1-1,2 г/см); |
|  |  | 2л - прослойка из песка; 6а - нежесткий подстилающий слой из гравия; 6б - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания |
| по плите перекрытия |  |  |
| Торцовое: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из торцовой шашки; 2е, з - прослойка из битумной или дегтевой мастики; 4а, б - стяжка из бетона или из цементно-песчаного раствора; |
| по плите перекрытия |  | 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; |
| в многослойной конструкции пола |  | 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| Асфальтобетонные плиты: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из плит асфальтобетонных; 2е - прослойка из битумной мастики толщиной 2-3 мм; 3 - гидроизоляция; 4а, г - стяжка из бетона или легкого бетона; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); |
| по плите перекрытия |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Цементно-бетонные плиты; мозаично-бетонные плиты; мраморные плиты; плиты природного камня изверженных пород: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из плит; 2а - прослойка из цементно-песчаного раствора; 3 - гидроизоляция; 4а, г - стяжка из бетона или легкого бетона; |
| по плите перекрытия |  | 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; |
|  |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 9 - трубопровод |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Керамические плитки Кислотоупорные плитки Шлакоситалловые плиты Каменные литые плитки типа диабазовых Кислотоупорный кирпич плашмя и на ребро: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из плиток, плит, кирпича; 2а - прослойка из цементно-песчаного раствора; 2б - прослойка из латексцементно-песчаного раствора; 2в - прослойка из раствора на основе жидкого стекла с уплотняющей добавкой; |
| по плите перекрытия |  | 2г - прослойка из мастики на основе эпоксидной смолы; 2д - прослойка из арзамит-замазки; 2е - прослойка из битумной мастики; 3 - гидроизоляция; |
| в многослойной конструкции пола |  | 4а - стяжка из бетона; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 11 - заполнение швов мастикой |
| Каменные литые плиты типа светлого каменного литья: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из плит; 2а - прослойка из цементно-песчаного раствора; 2б - прослойка из латексцементно-песчаного раствора; 3 - гидроизоляция; 4а - стяжка из бетона; |
| по плите перекрытия |  | 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из легкого или ячеистого бетона и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой (в том числе из блоков и плит); 6 - бетонный подстилающий слой; |
| в многослойной конструкции пола |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 11 - заполнение швов мастикой |
| Поливинилхлоридный пластикат: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 2ж - прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих; 3 - гидроизоляционный слой; 4а, г - стяжка из бетона или легкого бетона класса В15; |
| по плите перекрытия |  | 4б, в - стяжка из цементно-песчаного раствора или из гипса не менее 20 МПа; 4е - стяжка из армированных плит размером на комнату; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из материалов; |
| в многослойной конструкции пола |  | 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания |
| Дощатое (окрашенное); паркетные доски и щиты: по грунту |  | 1 - покрытие; 3 - гидроизоляция (в два слоя рубероида); 4б - стяжка из цементно-песчаного раствора; 6 - бетонный подстилающий слой; |
| по подстилающему слою |  | 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 13 - бетонный или кирпичный столбик (подкладка на цементно-песчаном растворе М25); 14 - прокладка длиной 200- 250 мм; 15 - лага |
| по плите перекрытия |  | Примечания: 1. При покрытиях из паркетных досок толщиной 25 мм или шпунтованных досок толщиной 28 мм интервал между лагами принимается 400-500 мм; при покрытиях из паркетных щитов интервал принимается 300-400 мм; при покрытиях из шпунтованных досок толщиной 25 мм интервал принимается 350-400 мм; 2. Интервал между первой от стены и следующей лагой - не более 300 мм. |
|  |  | 1 - покрытие; 4б - стяжка из цементно-песчаного раствора; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из материалов; 7 - плита перекрытия; 12 - звукоизоляционная прокладка из мягкой ДВП длиной 500-800 мм с интервалом 150-200 мм; |
|  |  | 14 - прокладка выравнивающая из ДВП длиной 400-500 с интервалом 300-400 мм; 15 - лага Примечания: 1. При покрытиях из паркетных досок толщиной 25 мм или шпунтованных досок толщиной 28 мм интервал между лагами принимается 400-500 мм; при покрытиях из паркетных щитов интервал принимается 300-400 мм; при покрытиях из досок толщиной 21-23 мм интервал принимается 350-400 мм; |
| В многослойной конструкции пола: дощатое (окрашенное); паркетные доски и щиты |  | 2. Интервал между первой от стены и следующей лагой не более 300 мм. |
| Сверхтвердые ДВП: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 4ж - стяжка сборная; 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания; 12 - лаги деревянные; 15 - звукоизоляционные прокладки |
| по плите перекрытия |  |  |
| Штучный и наборный паркет: по подстилающему слою |  | 1 - покрытие из штучного и наборного паркета; 2ж - прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 0,8-1,5 мм; 4б - стяжка из цементно-песчаного раствора; 4д - стяжка из литого асфальтобетона; |
| по плите перекрытия |  | 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из материалов; 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания |
| в многослойной конструкции пола |  |  |
| Линолеум, рулонное на основе химических волокон (в том числе на ТЗИ-подоснове): по подстилающему слою |  | 1 - покрытие; 2ж - прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих; 4а, г - стяжка из бетона или легкого бетона; 4б, в - стяжка из цементно-песчаного раствора или из гипсобетона; |
| по плите перекрытия |  | 4е - стяжка из армированных плит размером на комнату; 5 - тепло- или звукоизоляционный слой из материалов; 6 - бетонный подстилающий слой; 7 - плита перекрытия; |
| в многослойной конструкции пола |  | 8 - грунт основания; Примечание. Применение стяжки из гипсобетона под покрытие на ТЗИ-подоснове не допускается. |
| Глинобетонное; глинобитное |  | 1 - покрытие; 8 - грунт основания |
| Щебеночное: пропитанное битумом |  |  |
| гравийное |  |  |
| Шлаковое; земляное |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ

| Покрытие | Способ отделки поверхности покрытия пола при требовании |
| --- | --- |
|  | малого пылеотделения | беспыльности |
| Цементно-бетонное Цементно-песчаное Мозаично-бетонное | Шлифование, пропитка уплотняющими составами | Шлифование с последующим нанесением полимерных красок, лаков или эмалей, в том числе антистатиками |
| Поливинилацетатцементно-бетонное |  |  |
| Латексцементно-бетонное | Шлифование |  |
| Ксилолитовое |  |  |
| Поливинилацетатцементно-опилочное |  |  |