Приложение

к Инструкции по оформлению

приемо-сдаточной документации

по электромонтажным работам И 1.13-07

Форма 22

| Ассоциация "Росэлектромонтаж"* |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (город) |
| (Электромонтажная организация) |  | (заказчик) |
| (Подразделение) |  | (объект) |
| (участок) |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |

ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные |  |  |  |  |
| Анкерные |  |  |  |  |
| Угловые |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п.3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

| На ВЛ |  | кВ смонтирован провод марки |  | , сечением |  | мм2, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в общем количестве |  | м, грозозащитный трос марки |  |
| протяженностью |  | м. |

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечения ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

| Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного напряженного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия, И.О. | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований пп.3.149-3.157 СНиП 3.05.06-85 и п.1.8.41 ПУЭ-7.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п.1.8.41 ПУЭ-7 и п.3.147 СНиП 3.05.06-85.

| 4. Монтаж разрядников и разъединителей. |
| --- |
| На ВЛ |  | смонтированы: |
| а) трубчатые разрядники типа |  |
| на опорах |  |
|  | (перечислить номер опор) |

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями пп.3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и п.1.8.32 ПУЭ-7.

| б) разъединители типа |  |
| --- | --- |
| на опорах |  |
|  | (номера опор) |

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей отрегулированы и проверены согласно пп.3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п.1.8.24 ПУЭ-7.

5. Монтаж заземляющих устройств.

| Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ |  | выполнен в соответствии с проектом |
| --- | --- | --- |

и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление".

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп.2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173 и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

| Заключение: |  |
| --- | --- |

| Производитель работ |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |  |

# Footnotes

* Для организаций Ассоциации "Росэлектромонтаж".