АКТ

ПРЕДПУСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕГУЛИРОВКИ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

| г. |  |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика |  |
| (наименование организации, должность, ф.и.о.) |
| представитель генерального подрядчика |  |
| (наименование организации, должность, ф.и.о.) |
| представитель специализированной монтажной организации |  |
| (наименование организации, должность, ф.и.о.) |
| составили настоящий Акт о том, что: |  |
| 1. Организацией |  |
|  | (наименование) |
| были проведены работы по предпусковым испытаниям и регулировке вентиляционных систем на |
| проектные данные |  |
| (наименование предприятия, цеха, помещения) |
| смонтированных |  |
| (наименование монтажной организации) |
| по проекту, выполненному |  |
| (наименование проектной организации) |
| 2. Было испытано |  | вытяжных и |  | приточных систем. |
| 3. В процессе работы заказчику передана ведомость дефектов монтажа и отступлений от проекта. |
| Отступления от проекта, указанные в пунктах |  |
| ведомости дефектов, согласованы с проектной организацией, о чем имеется запись в |  |
| экземпляре проекта, хранящемся у заказчика. |  |
| До наладки вентиляционная система |  |
| не соответствовала проекту по причине |  |
|  | (при наличии нескольких |
| систем причины несоответствия проекту указываются по каждой |
| системе в отдельности) |
| 4. Отклонение от проектных объемов вентиляционного воздуха по отдельным установкам и |
| отверстиям составляло |  |
| от |  | до |  |  |
| 5. После регулировки и наладки производительность каждой системы приведена в соответствие с проектом с отклонениями в пределах ±10%. |

Воздухообмен по помещениям

| Наименование помещения | Воздухообмен, м/ч | Невязка, ±% |
| --- | --- | --- |
|  | Приток | Вытяжка |  |
|  | по проекту | фактический | по проекту | фактическая | по притоку | по вытяжке |
| 6. Отклонения от проекта по расходу воздуха, проходящего через отдельные воздуховыпускные и воздухоприемные отверстия, после регулировки и наладки не выходят за пределы ±10%. |
| 7. Теплопроизводительность калориферов приточных вентиляционных систем |  |
| соответствует проектной |  |
| не соответствует проектной из-за |  |
| 8. По результатам испытаний пылеулавливающие устройства по нагрузкам и аэродинамическим данным соответствуют проектным. |
| 9. Увлажнительные устройства выполнены по проекту. |
| 10. На все вентиляционные системы составлены паспорта и переданы заказчику. |
| 11. Отрегулированные вентиляционные системы отвечают требованиям СНиП, ГОСТ, санитарных норм и могут быть допущены к сдаче в эксплуатацию. |
| Представитель заказчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель монтажной организации |  |  |
|  | (подпись) |  |