_________________________________

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

_____________________________

(наименование должности)

00.00.0000                       N 000

_________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Электромонтажника                 00.00.0000

по распределительным устройствам

и вторичным цепям 4-го разряда <1>

1. Общие положения

1.1.  Электромонтажник  по  распределительным  устройствам  и вторичным

цепям   4-го   разряда   является  рабочим  и  подчиняется  непосредственно

_______________________________________________.

(наименование должности/профессии руководителя)

1.2. Для работы электромонтажником по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда принимается лицо:

1) прошедшее профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программам переподготовки рабочих;

2) имеющее опыт работы в должности электромонтажника, или по распределительным устройствам и вторичным цепям, или по сигнализации, централизации и блокировке, или по силовым сетям и электрооборудованию, или по электрическим машинам, или по аккумуляторным батареям, или по кабельным сетям, или по освещению и осветительным сетям 3-го разряда не менее одного года.

1.3. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо:

1) прошедшее в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте), стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

2) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) прошедшее инструктажи по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) прошедшее инструктаж по пожарной безопасности;

5) имеющее группу допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса установки.

1.4. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда должен знать:

1) документы, объекты, способы и приемы выполнения работ более низкой квалификации, предусмотренные производственными (по профессии) инструкциями и (или) профессиональным стандартом <2>;

2) правила и способы соединения, оконцевания и присоединения проводов всех марок различными способами, кроме сварки;

3) способы установки наконечников на жилы кабелей и проводов;

4) способы маркировки труб, кабелей и отводов;

5) правила пользования:

- ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при соединении, оконцевании и присоединении проводов;

- ручным и электрифицированным ручным инструментом при установке наконечников на жилы кабелей и проводов;

- ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при маркировке труб, кабелей и отводов;

- ручным, электрифицированным ручным инструментом, технологической оснасткой, используемыми при проверке сопротивления изоляции и прозвонке, а также при устранении обнаруженных неисправностей;

- электроизмерительными приборами;

- ручным, электрифицированным ручным инструментом, технологической оснасткой, используемыми при установке уровней срабатывания электромагнитных реле тока и напряжения и проверке установленных уровней;

6) условные изображения на чертежах и схемах;

7) производственную инструкцию:

- по припайке наконечников к жилам кабелей и проводов, маркировке труб, кабелей и отводов;

- проверке и регулировке электромагнитных реле тока и напряжения;

- измерению сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов, прозвонке проводов;

8) руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу электрооборудования;

9) требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей;

10) правила применения средств индивидуальной защиты;

11) __________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым знаниям)

1.5. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда должен уметь:

1) выполнять работы (операции, действия) по более низким разрядам;

2) читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации;

3) пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом:

- при соединении, оконцевании и присоединении проводов;

- установке наконечников на жилы кабелей и проводов;

- маркировке труб, кабелей и отводов;

4) пользоваться ручным, электрифицированным ручным инструментом, приборами, технологической оснасткой:

- при установке уровней срабатывания электромагнитных реле тока и напряжения;

- проверке установленных уровней срабатывания электромагнитных реле тока и напряжения;

- устранении несоответствия сопротивления изоляции требуемому;

- прозвонке проводов и восстановлении их целостности;

5) пользоваться электроизмерительными приборами для измерения тока и напряжения, сопротивления изоляции (мегомметром);

6) соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

7) пользоваться первичными средствами пожаротушения;

8) оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации;

9) ___________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым умениям)

1.6. _________________________________________________________________.

(другие общие положения)

# 2. Трудовые функции

2.1. Трудовыми функциями электромонтажника по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда являются:

2.1.1. Выполнение подготовительных работ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин, аккумуляторных батарей:

1) припайка (или обжим) наконечников к жилам кабелей и проводов, маркировка труб, кабелей и отводов;

2) проверка и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения;

3) измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов, прозвонка проводов.

2.1.2. Руководство электромонтажниками по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкой квалификации (разряда).

2.2. _________________________________________________________________.

(другие функции)

# 3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда:

1) проходит в установленном порядке предсменный (профилактический) медицинский осмотр;

2) получает производственное задание;

3) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

4) принимает смену;

5) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

6) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.2. В процессе работы электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.3.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 1 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) производит соединение, оконцевание и присоединение проводов всех марок различными способами, кроме сварки;

2) осуществляет установку наконечников на жилы кабелей и проводов различными способами;

3) выполняет маркировку труб, кабелей и отводов.

3.3.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) осуществляет установку заданных значений тока для срабатывания электромагнитных реле;

2) осуществляет установку заданных значений напряжения для срабатывания электромагнитных реле;

3) осуществляет проверку соответствия заданных значений параметров срабатывания электромагнитных реле тока и напряжения установленным;

4) устраняет выявленные неисправности.

3.3.3. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 3 п. 2.1.1 настоящей инструкции:

1) проводит измерение сопротивления изоляции электрооборудования;

2) проводит измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов;

3) выполняет прозвонку проводов;

4) устраняет выявленные неисправности.

3.3.4. В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.1.2 настоящей инструкции:

1) выдает электромонтажникам по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкой квалификации (разряда) задания на смену;

2) организует и координирует работу электромонтажников по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкой квалификации (разряда);

3) дает указания и разъяснения по выполнению работ электромонтажникам по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкой квалификации (разряда);

4) осуществляет контроль качества работ, выполняемых электромонтажниками по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкой квалификации (разряда).

3.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.5. В рамках выполнения своих трудовых функций электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда:

1) исполняет поручения своего непосредственного руководителя;

2) проходит периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) ___________________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.6. _________________________________________________________________.

(другие положения об обязанностях)

# 4. Права

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности.

4.3. _________________________________________________________________.

(другие положения о правах работника)

# 5. Ответственность

5.1. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. _________________________________________________________________.

(другие положения об ответственности)

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящая  инструкция  разработана  на  основе  Профессионального

стандарта  "Электромонтажник",  утвержденного Приказом Министерства труда и

социальной  защиты  Российской  Федерации  от  18.01.2017  N  50н, с учетом

__________________________________________________________________________.

(реквизиты локальных нормативных актов организации)

6.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией подтверждается

__________________________________________________________________________.

(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью

настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);

в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

6.3. _________________________________________________________________.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> В соответствии с Профессиональным стандартом "Электромонтажник", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 N 50н, иное возможное наименование должности - "электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда", "электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда", "электромонтажник по электрическим машинам 4-го разряда", "электромонтажник по аккумуляторным батареям 4-го разряда", "электромонтажник по кабельным сетям 4-го разряда", "электромонтажник по освещению и осветительным сетям 4-го разряда".

<2> При присвоении более высокого квалификационного уровня работнику, работавшему в организации электромонтажником по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкого разряда (разрядов), ознакомление с производственной (по профессии) инструкцией и (или) профессиональным стандартом не требуется. При приеме на работу электромонтажником по распределительным устройствам и вторичным цепям в организацию впервые необходимо ознакомление работника с инструкциями по выполнению работ на более низкие разряды либо с профессиональным стандартом.