АКТ

ПРИЕМКИ И СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

| г. |  |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика |  |
| (наименование организации, должность, ф.и.о.) |
| представитель подрядчика |  |
| (наименование организации, должность, ф.и.о.) |
| представитель технадзора |  |
| (наименование организации, должность, ф.и.о.) |
| составили настоящий Акт о нижеследующем: |  |
| подрядчик сдаст, а заказчик принимает в присутствии представителя |
| работы, выполненные по проекту N |  |
| разработанному |  |
|  | (наименование проектной организации) |
| согласованному (утвержденному) решением |  |
| (наименование организации) |
| N |  | от " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| 1. Характеристика теплового узла |
| Теплоноситель |  | параметры |  |
| Диаметр труб: подающей |  | мм, обратной |  | мм |
| а) элеватор N |  | , диаметр сопла |  | мм |
| б) подогреватель N |  | , количество секций |  | , |
| длина |  | м, схема включения |  |
| в) насосы тип |  | количество |  |
| мощность электродвигателя |  | кВт, |  |
| частота вращения |  | об/мин |  |
| г) тип отопительной системы |  |
|  | (однотрубная, двухтрубная, попутная, розлив верхний, нижний) |
| количество стояков |  | , тип и поверхность нагрева отопительных приборов |  |
| Отопительно-вентиляционное оборудование |  |
|  | (отопительные агрегаты, воздушные |
| завесы, приточные установки, секции кондиционеров, тип, количество) |

Контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства

| Наименование | Место установки и номер по схеме | Тип | Диаметр, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проектные данные присоединяемых систем

| Объем помещения, м | Расчетные тепловые нагрузки, ГДж/ч (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологические нужды | Всего |
| Наладки и дефекты в момент составления акта и сроки их устранения |
| Наличие документации: |  |
| Акты на опрессовку |  |
|  | (номер, дата) |
| Акты на скрытые работы |  |
|  | (номер, дата) |
| Акты испытания сварки |  |
|  | (номер, дата) |
| Акты проверки качества изоляции |  |
|  | (номер, дата) |
| Акты промывки |  |
|  | (номер, дата) |
| Акты теплового испытания |  |
|  | (номер, дата) |
| Исполнительные чертежи |  |
| Паспорт системы теплопотребления |  |
| Инструкция по эксплуатации |  |
| Заключение комиссии |
| Общие замечания |
| Эксплуатацию системы теплопотребления осуществляет |  |
| (наименование организации) |
| Дефекты устранены. Объект может быть включен в постоянную (временную на срок |  |
| ) эксплуатацию. |  |
| Представитель заказчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель подрядчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель технадзора |  |  |
|  | (подпись) |  |