Приложение Ж

к СП 73.13330.2012

(обязательное)

(наименование ведомства, наладочной организации)

ПАСПОРТ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

(СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)

(ФОРМА)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Зона (цех) |  |

А. Общие сведения

| 1. Назначение системы |  |
| --- | --- |
| 2. Местонахождение оборудования системы |  |

Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор

| Данные | Тип | N | Диаметр колеса , мм | Расход, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание |  |
| --- | --- |

2. Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1 | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

| Примечание |  |
| --- | --- |

3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Кол-во, шт. | Схема | Вид и параметры теплохладоносителя | Опробование* теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки по теплохладоносителю | расположения по воздуху |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

| Примечание |  |
| --- | --- |

4. Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наименование | N | Кол-во, шт. | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

| Примечание |  |
| --- | --- |

5. Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Электродвигатель | Характеристика увлажнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип | расход воды, м3/ч | давление перед форсунками, кПа | частота вращения, с-1 | тип | мощность, кВт | частота вращения, с-1 |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание |  |
| --- | --- |

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

| Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м3/ч | Невязка, % отклонения от показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически | по проекту |  |

Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание - Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

| Представитель заказчика |  |
| --- | --- |
| (пусконаладочной организации) |  |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Представитель проектной организации |  |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Представитель монтажной организации |  |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |  |

# Footnotes

* Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации).