Приложение Б

к Методическим рекомендациям

расчета ущерба от несанкционированных

подключений к сетям газораспределения

и газопотребления и несанкционированных

вмешательств в работу приборов учета газа

АКТ

ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

И/ИЛИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ

ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА

_____________________/______________________

(номер/дата, время составления акта)

Настоящий акт составлен в том, что __________________________ по адресу

(дата, время)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

представителем ____________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

было     выявлено     несанкционированное   подключение/несанкционированное

вмешательство в работу прибора учета газа (нужное подчеркнуть) <1>.

1. Описание   объекта,   на   котором   выявлено    несанкционированное

подключение/несанкционированное   вмешательство в работу прибора учета газа

<2> _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Доступ к месту несанкционированного подключения/несанкционированного

вмешательства   в   работу   прибора  учета газа имеется/не имеется (нужное

подчеркнуть) <3> __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Несанкционированное подключение (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ 3.1 Несанкционированное подключение, осуществленное  при  нарушении

целостности    газопроводов    и/или    технических   устройств    сети

газораспределения и/или газопотребления

| Наличие/отсутствие присоединенного газоиспользующего оборудования (да/нет) |  |
| --- | --- |
| Диаметр отверстия в газопроводе/техническом устройстве сети газораспределения или газопотребления, к которому осуществлено несанкционированное подключение, мм |  |
| Внутренний диаметр газопровода/технического устройства сети газораспределения или газопотребления, к которому осуществлено несанкционированное подключение, мм |  |
| Внутренний диаметр трубопровода/гибкой подводки с помощью которой осуществлено несанкционированное подключение, мм |  |
| Длина трубопровода/гибкой подводки с помощью которой осуществлено несанкционированное подключение, м |  |
| Материал трубопровода/гибкой подводки с помощью которой осуществлено несанкционированное подключение |  |
| Расположение относительно уровня земли трубопровода/гибкой подводки с помощью которой осуществлено несанкционированное подключение |  |
| Давление газа в месте несанкционированного подключения, Па <4> |  |
| Температура газа в месте несанкционированного подключения, °C <4> |  |
| Температура воздуха в месте несанкционированного подключения, °C |  |

┌─┐

└─┘ 3.2 Ликвидированы/повреждены     технические    устройства    и/или

приспособления,   исключающие   возможность   отбора   газа   из   сети

газораспределения  и/или газопотребления (пломбы, ЗПУ, заглушки и т.д.)

<5> ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

┌─┐

└─┘ 3.3 Подключены   к   сети   газораспределения и/или газопотребления

технологические  и/или  технические  устройства, трубопроводы, гибкие

подводки,   газоиспользующее  оборудование  (нужное  подчеркнуть),   не

соответствующие  условиям  договора  поставки  газа   и/или   проектной

документации <6> ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа (ПУГ):

| Марка/модель ПУГ | Номер прибора учета | Наличие/отсутствие свидетельства/клейма о поверке ПУГ | Дата последней поверки ПУГ | Наличие/отсутствие пломбы | Номер пломбы | Текущие показания ПУГ | Описание несанкционированного вмешательства в работу ПУГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Присоединенное газоиспользующее оборудование/технологические устройства:

| Тип, марка/модель газоиспользующего оборудования | Количество, шт. | Максимальный расход газа, м3/ч | Давление газа, Па | Дополнительные сведения <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Зафиксированный на момент выявления несанкционированного подключения

ущерб:  повреждение/разрушение  зданий/сооружений,  травмы,  гибель  людей,

повреждение  имущества,  прочее (нужное подчеркнуть). Описание причиненного

ущерба:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.    Лицо,    предположительно    в   интересах   которого   совершено

несанкционированное  подключение/несанкционированное вмешательство в работу

прибора учета газа установлено/не установлено (нужное подчеркнуть) <8>

___________________________________________________________________________

(кем является лицо/фамилия, инициалы)

Объяснения   лица,  предположительно  в  интересах  которого  совершено

несанкционированное  подключение/несанкционированное вмешательство в работу

прибора учета газа

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________/____________/___________/_________

(кем является лицо/фамилия, инициалы/подпись/дата)

Приложения (перечислить):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен:

________________________________________/____________/___________/_________

(должность, наименование организации/фамилия, инициалы/подпись/дата)

При      выявлении      несанкционированного      подключения     и/или

несанкционированного    вмешательства   в   работу   прибора   учета   газа

присутствовали:

________________________________________/____________/___________/_________

(кем является лицо/фамилия, инициалы/подпись/дата)

--------------------------------

<1> В случае выявления несанкционированного подключения должны быть заполнены все пункты акта кроме пункта 4. В случае выявления несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа должны быть заполнены все пункты акта кроме пункта 3. В случае одновременного выявления несанкционированного подключения и несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа должны быть заполнены все пункты акта.

<2> Указать вид объекта (многоквартирный дом, домовладение, прочее), место, где было выявлено несанкционированное подключение и/или несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа (летняя кухня, баня, пункт учета газа, прочее), составить схему/эскиз места несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа с привязкой на местности к указанному объекту.

<3> В случае невозможности доступа к объекту, на котором выявлено несанкционированное подключение и/или несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа необходимо указать причины невозможности доступа (отказ собственника/третьих лиц в допуске к объекту, невозможность доступа в результате загромождения прохода к объекту, прочее).

<4> Указывается при возможности проведения соответствующих измерений.

<5> Указать вид, модель ликвидированных или поврежденных устройств или приспособлений, исключающих возможность отбора газа из сети газораспределения и/или газопотребления, их назначение, место установки.

<6> Привести подробное описание несанкционированного подключения.

<7> В дополнительных сведениях может быть указано, соответствует ли газоиспользующее оборудование/технологические или технические устройства проектной документации, договору поставки газа, предъявляемым к нему нормативным требованиям.

<8> В случае если указанное лицо установлено, указать кем является лицо, его фамилию, инициалы.