АКТ

приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| --- | --- | --- |
| (организация, | Технического надзора заказчика |  |
| должность, Ф.И.О.) |  |  |
|  | Генерального подрядчика |  |
|  | Субподрядных (монтажных) организаций |  |
|  | Эксплуатационной организации |  |

| произвели осмотр и приемку в эксплуатацию пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки |
| --- |
| (наименование и адрес объекта) |
| и установили: 1. Устройство пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки соответствует проекту и нормативной документации. 2. При испытании пристенных дренажей и водовыпусков наполнением водой до уровня наивысшей воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально. На основании произведенного осмотра и испытания предъявленные к сдаче пристенные дренажи и водовыпуски в водостоки считать подготовленными к эксплуатации. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| (подписи, Ф.И.О.) | Технического надзора заказчика |  |
| М.П. | Генерального подрядчика |  |
|  | Субподрядной организации (монтажной) |  |
|  | Эксплуатационной организации |  |